ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Поставка комплекса моечно-дезинфекционного оборудования в рамках реализации мероприятия 10.1.5.1. «Оснащение ГУ НСО современным медицинским оборудованием (в том числе для оказания высоко-технологичной медицинской помощи), технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью, оргтехникой, специальной литературой» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»

Общее количество поставляемого товара – 5 шт.

Поставка судно моечной машины – 1 шт.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 1.3 | Декларация соответствия | Наличие |
| 1.4 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Свободностоящий дезинфектор с фронтальной загрузкой и откидной дверью | Наличие |
| 2.2 | Области применения | Для мойки и дезинфекции предметов ухода за больными |
| 2.3 | Вместимость предметов за одну загрузку | Не менее 1 судна и не менее 1 мочеприемника |
| 2.4 | Рабочая камера из нержавеющей стали | Наличие |
| 2.5 | Программа экономного потребления воды | не более 11 литров |
| 2.6 | Наличие программ в памяти системы управления | Не менее 2 программ мойки и дезинфекции суден и мочеприемников; |
| 2.7 | Возможность загрузки судна вместе с содержимым | Наличие |
| 2.8 | Блокировка дверей во время выполнения программы | Наличие |
| 2.9 | Непрерывный автоматический контроль за уровнем детергентов, температрой, уровнем воды | Наличие |
| 2.10 | Индикация хода выполнения программ | Наличие |
| 2.11 | Информационные сообщения об ошибках | Наличие |
| 2.12 | Габариты дезинфектора, ВхШхГ | Не более 1535 х 600 х 580 мм |
| 2.13 | Возможность хранения канистр с детергентом | Не менее 2 шт. |
| 2.14 | Максимальная потребляемая мощность | не более 6 кВт |
| Дополнительная комплектация. |  |  |
| 2.15 | Комплектация дезинфектора должна обеспечивать мойку и дезинфекцию суден, мочеприемников, тазиков, банок для хирургических отсосов. | Наличие |
| 2.16 | Комплект детергентов на начальный период работы | Наличие |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев |
| 3.2 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 3.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы | Наличие |
| 3.4 | Обучение персонала | Наличие |

Поставка оборудования для упаковки медицинских изделий методом термосварки – 1 шт.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Для предстерилизационной упаковки инструментов в защитные герметичные одноразовые пакеты. Свариваемые материалы - упаковочные материалы для стерилизации, включающие слой термопластичного материала (полипропилена, полиамида) | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Встроенный принтер | Наличие |
| 2.2 | Питание | 220В, 50Гц |
| 2.3 | Потребляемая мощность | не более 550 Вт |
| 2.4 | Габаритные размеры прибора (ДхШхВ) | не более 620х260х250 мм |
| 3. Дополнительная комплектация прибора |  |  |
| 3.1 | Режущее устройство с держателем для рулонов | Наличие |
| 3.2 | Роликовая подставка-конвейер | Наличие |
| 4. Дополнительные требования |  |  |
| 4.1 | Декларация о соответствии | Наличие |
| 4.2 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 4.3 | Техническая документация и руководство пользователя на русском языке | Наличие |
| 4.4 | Монтаж, ввод в эксплуатацию на месте установки, обучение персонала сертифицированным специалистом | Наличие |
| 4.5 | Гарантия | не менее 12 месяцев с момента ввода прибора в эксплуатацию |

Поставка моечно-дезинфекционной машины непроходной с системой обессоливания воды  1 шт.

| Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- |
| Общие требования |  |
| Однодверный дезинфектор из нержавеющей стали с откидной дверью | Наличие |
| Области применения | для мойки, дезинфекции и сушки лабораторной посуды |
| Объем рабочей камеры | Не менее 125л |
| Встроенная система конденсации пара | Наличие |
| Производительность циркуляционного насоса | Не менее 380 л/мин |
| Встроенная система смягчения воды | Наличие |
| Встроенная система сушки горячим воздухом | Наличие, пропускаемым через HEPA-фильтр класса не ниже 13 |
| Рабочая камера из нержавеющей стали | наличие |
| Наличие коромысел-распылителей моющего раствора | Не менее 3 |
| Микропроцессорная система управления со стандартными программами мойки и дезинфекции | Наличие, количество программ – не менее 10 |
| Возможность изменения параметров процесса мойки (температура, длительность) | Наличие |
| Блокировка двери во время выполнения программы | Наличие |
| Непрерывный автоматический контроль за основными параметрами мойки и ополаскивания | Наличие |
| Индикация хода выполнения программ | Наличие |
| Система залива свежей воды | Наличие |
| Дозирующий насос для жидких щелочных моющих средств | Наличие |
| Дозирующий насос для жидких кислых сред | Наличие |
| Соответствие программ мойки российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012 | Наличие |
| Габариты дезинфектора (ВхШхГ ) | Не более 850 х 900 х 700 мм |
| Вес нетто | Не более 108 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 9,7 кВт |
| Дополнительная комплектация: |  |
| Верхняя корзина | Наличие |
| Нижняя корзина | Наличие |
| Вставка для широкогорлых стаканов, воронок, ½ корзины | Наличие |
| Крышка для вставки для широкогорлых стаканов и воронок, ¼ корзины | Не менее 2 шт. |
| Вставка для лабораторного стекла (широкогорлые стаканы) емкостью до 250мл | Наличие, ½ корзины |
| Вставка для лабораторного стекла (широкогорлые стаканы) емкостью 250-600мл | Наличие, ½ корзины |
| Вставка для лабораторного стекла (широкогорлые стаканы) емкостью 600 - 1000мл | Наличие, ½ корзины |
| Вставка для пробирок высотой до 75мм | Наличие, вместимостью от 160 до 200 пробирок, ¼ корзины |
| Вставка для пробирок высотой до 105мм | Наличие, вместимостью от 160 до 200 пробирок, ¼ корзины |
| Вставка для пробирок высотой до 165мм | Наличие, вместимостью от 160 до 200 пробирок, ¼ корзины |
| Вставка для пробирок высотой до 200мм | Наличие, вместимостью от 160 до 200 пробирок, ¼ корзины |
| Вставка для размещения 210 предметных стекол | Наличие, (210 ячеек размером 26 х 11мм), ½ корзины |
| Крышка для вставки для предметных стекол, | Наличие, ½ корзины |
| Вставка на ½ корзины для кассет и контейнеров размерами: В180 х Ш180 х Г445мм | Не менее 2 шт., в каждой, не менее 11 держателей высотой не более 170 мм. |
| Инжекторная тележка для лабораторного стекла с узким горлышком (круглодонные и плоскодонные колбы, мерные цилиндры и т.д) | Наличие, с возможностью размещения не менее 32 единиц лабораторного стекла |
| Инжекторная тележка для размещения пипеток | Наличие, вместимость не менее 96 пипеток длиной до 45 см |
| Подставка-цоколь под моечную машину | Наличие, высота подставки-цоколя не менее 30 см и не более 60 см |
| Крышка дезинфектора | Наличие |
| Система водоподготовки для обеспечения моечной машины необходимым количеством очищенной воды | Наличие |
| Документация: |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| Декларация соответствия ГОСТ | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Сервисное обслуживание: |  |
| Гарантийное обслуживание сервисной службой фирмы-изготовителя | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| Монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала аттестованными специалистами изготовителя | Наличие |

Поставка моечно-дезинфекционной машины непроходной – 1 шт.

| Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- |
| Однодверный дезинфектор из нержавеющей стали с откидной дверью | Наличие |
| Области применения | Для мойки, дезинфекции и сушки хирургических инструментов, инструментов МИХ, анестезиологического оборудования |
| Объем рабочей камеры | Не менее 125 л |
| Встроенная система конденсации пара | Наличие |
| Производительность циркуляционного насоса | Не менее 380 л/мин |
| Встроенная система смягчения воды | Наличие |
| Встроенная система сушки горячим воздухом | Наличие, пропускание воздуха через HEPA-фильтр класса не ниже 13 |
| Рабочая камера из нержавеющей стали | наличие |
| Наличие коромысел-распылителей моющего раствора | Не менее 3 |
| Микропроцессорная система управления со стандартными программами мойки и дезинфекции | Наличие, количество программ – не менее 10 |
| Возможность изменения параметров процесса мойки (температура, длительность) | Наличие |
| Блокировка двери во время выполнения программы | Наличие |
| Непрерывный автоматический контроль за основными параметрами мойки и ополаскивания | Наличие |
| Контроль дозирования используемых средств(детергентов) | Наличие |
| Индикация хода выполнения программ | Наличие |
| Система залива свежей воды | Наличие |
| Дозирующий насос для жидких щелочных моющих средств | Наличие |
| Дозирующий насос для жидких кислых сред | Наличие |
| Дополнительный дозирующий насос для проведения химической дезинфекции | Наличие |
| Соответствие программ мойки российскому стандарту ГОСТ Р ИСО 15883-4-2012 | Наличие |
| Габариты дезинфектора (ВхШхГ ) | Не более 850 х 900 х 700 мм |
| Вес нетто | Не более 108 кг |
| Максимальная потребляемая мощность | Не более 9,7 кВт |
| Дополнительная комплектация: |  |
| Подставка-цоколь под моечную машину | Наличие, высота подставки- цоколя не менее 30 см и не более 60 см |
| Тележка для мойки и дезинфекции хирургического инструмента | Наличие, вместимостью не менее 4 лотков, размеры лотка (ДхШхВ): 480х250х50 мм (+/- 5 мм) |
| Лоток сетчатый для размещения хирургических инструментов | Не менее 4 шт, размеры лотка (ДхШхВ): 480х250х50 мм (+/- 5 мм) |
| Универсальная тележка для размещения и промывки полого инструмента МИХ | Наличие |
| Вставка для размещения инструментов МИХ (например, ручек и рабочих вкладышей) | Наличие |
| Вставка для мелких деталей инструментов МИХ | Наличие |
| Вставка для размещения жесткой оптики различной длины | Наличие |
| Вставка/барабан для размещения световодов и шлангов отсоса | Наличие |
| Вставка сетчатая с крышкой для мелких предметов, навешивается внутри сетчатых контейнеров | Наличие |
| Тележка для мойки анестезиологического оборудования | Наличие |
| Вставка для размещения ларингоскопов | Наличие |
| Документация: |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| Декларация соответствия ГОСТ | Наличие |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| Сервисное обслуживание: |  |
| Гарантийное обслуживание сервисной службой фирмы-изготовителя | Не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |
| Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| Монтаж, пуско-наладочные работы и обучение персонала аттестованными специалистами изготовителя | Наличие |

Поставка моечно-дезинфекционной машины проходной двухдверной – 1 шт.

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационное Удостоверение Минздрава РФ | Наличие |
| 1.2 | Сертификат Соответствия ГОСТ/Декларация о соответствии | Наличие |
| 1.3 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 2. Технические характеристики |  |  |
| 2.1 | Свободностоящий дезинфектор с фронтальной загрузкой и откидными стеклянными дверьми | Наличие |
| 2.2 | Области применения | Для мойки и дезинфекции хирургических, анестезиологических и МИХ-инструментов |
| 2.3 | Внутренние габариты камеры (ВхШхГ) | не более 590 х 550 х 620 мм |
| 2.4 | Проходное (двухдверное) исполнение | Наличие |
| 2.5 | Открытая дверь может быть использована как столик для внутрикамерной тележки | Наличие |
| 2.6 | Производительность мойки инструментов за одну загрузку | Не менее 6-ти корзин (48 х 25 см) |
| 2.7 | Возможность обработки трубчатого/полостного оборудования | Наличие |
| 2.8 | Возможность обработки инструмента на 3-х уровнях | Наличие |
| 2.9 | Возможность обработки анестезиологического оборудования | Наличие |
| 2.10 | Встроенная система сушки горячим воздухом | Наличие |
| 2.11 | Конденсатор влаги или теплообменник сушильного модуля | Наличие |
| 2.12 | Мощность системы сушки | не более 3 кВт |
| 2.13 | Рабочая камера из нержавеющей стали | наличие |
| 2.14 | Наличие коромысел-разбрызгивателей моющего раствора(уровни мойки) | Не менее 3 |
| 2.15 | Мощность циркуляционного насоса | не более 1 кВт |
| 2.16 | Система управления- микропроцессорная со стандартными программами мойки и возможностью самопрограммирования | Наличие |
| 2.17 | Наличие программ в памяти системы управления | Не менее 4 стандартных программ мойки и дезинфекции; сервисная программа для тестирования всех узлов машины, возможность перепрограммирования и добавления новых программ. |
| 2.18 | Счетчик циклов работы дезинфектора или статистика | Наличие |
| 2.19 | Блокировка дверей во время выполнения программы | Наличие |
| 2.20 | Непрерывный двойной контроль за температурой, давлением, количеством воды на мойку | Наличие |
| 2.21 | Индикация хода выполнения программ | Наличие |
| 2.22 | Встроенный шкаф для хранения канистр с моющими средствами | Наличие |
| 2.23 | Габариты дезинфектора (ВхШхГ) | не более 1860 х 650 х 744 мм |
| 2.24 | Вес нетто | не более 180 кг |
| 2.25 | Максимальная потребляемая мощность | не более 10,6 кВт |
| Дополнительная комплектация. |  |  |
| 2.26 | Облицовочные панели для установки проходной (через стену) машины, комплект | Наличие |
| 2.27 | Вставка для обработки хирургического инструмента на трех уровнях | Наличие |
| 2.28 | Инструментальная корзина с откидными ручками | не менее 12 шт. Размеры каждой корзины (480х254х50 мм) + 5 |
| 2.29 | Транспортная тележка | не менее 2 шт. |
| 2.30 | Комплект детергентов на начальный период работы | Наличие |
| 2.31 | Система водоподготовки и водоочистки блочно-модульная для обеспечения моечной машины необходимым количеством умягченной и деминерализованной воды | Наличие |
| 3. Дополнительные требования |  |  |
| 3.1 | Гарантийное обслуживание | не менее 12 месяцев |
| 3.2 | Послегарантийное обслуживание | Наличие |
| 3.3 | Монтаж, пуско-наладочные работы | Наличие |
| 3.4 | Обучение персонала | Наличие |

На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Год выпуска – не ранее 2016 год.

Обоснование

начальной (максимальной) цены контракта

Поставка комплекса моечно-дезинфекционного оборудования в рамках реализации мероприятия 10.1.5.1. «Оснащение ГУ НСО современным медицинским оборудованием (в том числе для оказания высоко-технологичной медицинской помощи), технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью, оргтехникой, специальной литературой» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»

| Наименование товара | Кол-во, шт | Цена за ед руб. / Источники информации |  |  | Цена за ед. в руб. | Сумма в руб. | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коммерческое предложение №040/16 БС от 29.02.2016 | Коммерческое предложение №Р433 160301/0949 от 01.03.2016 | Коммерческое предложение б/н б/д |  |  |  |
| Поставка судно моечной машины | 1 | 2 476 698,98 | 2 200 000,00 | 2 050 000,00 | 2 242 233,00 | 2 242 233,00 | 19 771 367,93 |
| Поставка оборудования для упаковки медицинских изделий методом термосварки | 1 | 977 205,15 | 1 027 000,00 | 1 100 000,00 | 1 034 735,05 | 1 034 735,05 |  |
| Поставка моечно-дезинфекционной машины непроходной с системой обессоливания воды | 1 | 3 674 453,66 | 4 650 000,00 | 3 900 000,00 | 4 074 817,89 | 4 074 817,89 |  |
| Поставка моечно-дезинфекционной машины непроходной | 1 | 4 588 874,67 | 4 820 000,00 | 4 320 000,00 | 4 576 291,56 | 4 576 291,56 |  |
| Поставка моечно-дезинфекционной машины проходной двухдверной | 1 | 7 501 871,28 | 7 878 000,00 | 8 150 000,00 | 7 843 290,43 | 7 843 290,43 |  |

Начальная (максимальная) цена контракта установлена заказчиком  19 771 367,93 руб. (девятнадцать миллионов семьсот семьдесят одна тысяча триста шестьдесят семь) рублей 93 коп.

Начальная (максимальная) цена контракта определена на основании среднего предложения цены.

Контракт №_____________

Поставка комплекса моечно-дезинфекционного оборудования в рамках реализации мероприятия 10.1.5.1. «Оснащение ГУ НСО современным медицинским оборудованием (в том числе для оказания высоко-технологичной медицинской помощи), технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью, оргтехникой, специальной литературой» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»

| р.п. Маслянино | «___»_______________2016 г. |
| --- | --- |

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» именуемое в дальнейшем «Заказчик» для обеспечения нужд Новосибирской области, в лице _____________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ____________________________________,  именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________, действующего___ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе), при способе определения поставщика электронный аукцион (протокол _______ № ______от _____) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом Контракта является поставка комплекса моечно-дезинфекционного оборудования в рамках реализации мероприятия 10.1.5.1. «Оснащение ГУ НСО современным медицинским оборудованием (в том числе для оказания высоко-технологичной медицинской помощи), технологическим, бытовым и прочим оборудованием, мебелью, оргтехникой, специальной литературой» государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области на 2013-2020 годы»  (далее – Товар) для нужд Заказчика в соответствии с Описанием объекта закупки (приложение № 1 к Контракту) и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Поставка Товара осуществляется Поставщиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок поставки такого вида Товара, устанавливающих требования к качеству такого вида Товара, в соответствии с условиями Контракта.

1.3. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности товаров в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара, что должно подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поставляемый Товар должен быть новым Товаром, то есть Товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, отражающим все последние модификации конструкций и материалов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании. Год выпуска – 2016 год.

1.4. Поставщик также обязуется оказать следующие услуги (выполнить работы), связанные с поставкой Товара:

1.4.1. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента заключения настоящего Контракта направить Заказчику требования об обеспечении в соответствии с законодательством РФ подготовки помещения и электропитания для установки и монтажа поставляемого Товара. В случае не предоставления требований в установленный срок, помещение считается готовым для установки и ввода в эксплуатацию поставляемого Товара.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет ______________________ (_______) рублей,

без НДС:

НДС не предусмотрен на основании _________________________________.

с НДС:

в том числе НДС – _____% (___ процентов), _______ (___) рублей (далее – цена Контракта).

В случае если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области.

2.2. Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных Законом о контрактной системе и Контрактом. Цена Контракта включает в себя расходы, связанные с поставкой Товара, предусмотренного Контрактом, в полном объеме, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Поставщик проинформирован, что в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 № 205-рп «О мерах по повышению собираемости налогов и укреплению налоговой дисциплины» при наличии у Поставщика недоимки по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, превышающей сумму 1 (один) миллион рублей в течение 2 (двух) месяцев, информация может быть передана в Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

2.4. Оплата производится Заказчиком единовременным платежом на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты подписания Поставщиком  и Заказчиком товарной накладной, акта приема-передачи товаров, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), акта ввода товара в эксплуатацию, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 3 к Контракту), на основании выставленного Поставщиком счета, счета-фактуры.

## 2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества Товара, качества поставляемого Товара и иных условий Контракта. При этом Стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к Контракту.

2.6. По предложению Заказчика предусмотренное Контрактом количество Товара может быть увеличено или уменьшено, но не более чем на 10% (десять процентов) путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству Товара исходя из установленной в Контракте цены единицы Товара, но не более чем на 10% (десять процентов) цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом количества Товара Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Товара.

## 2.7. При заключении Контракта Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе увеличить количество поставляемого Товара на сумму, не превышающую разницы между ценой Контракта и начальной (максимальной) ценой Контракта.

3. Порядок поставки Товара

3.1. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: Новосибирская область, р.п. Маслянино, ул. Больничная,2, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница».

3.2. Доставка Товара до места передачи Товара производится силами и средствами Поставщика.

3.3. Товар должен иметь упаковку, предотвращающую его порчу при транспортировке.

Маркировка и упаковка Товара должны соответствовать требованиям нормативно-технической документации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.4. Не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до дня доставки Товара Поставщик обязан согласовать с представителем Заказчика дату и время доставки Товара.

3.5. В день поставки Поставщик одновременно с Товаром должен передать Заказчику сопроводительные документы, относящиеся к Товару, указанные в п. 6.2 Контракта, товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет, счет-фактуру.

В случае отсутствия вышеназванных документов Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. Товар будет считаться не поставленным.

3.6. Срок поставки Товара включая ввод в эксплуатацию оборудования, обучение (инструктаж) специалистов Заказчика, осуществляется по адресу Заказчика в течение 90 календарных дней с момент заключения контракта.

4. Порядок сдачи и приемки поставляемого Товара

4.1. Приемка Товара осуществляется в месте поставки Товара. Приемка осуществляется уполномоченным представителем Заказчика. Представители Поставщика вправе присутствовать при проведении приемки. Заказчик вправе создать приемочную комиссию для проверки соответствия Товара требованиям, установленным Контрактом.

4.2. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и сертификатов (декларации о соответствии), обязательных для данного вида Товара, и иных документов, подтверждающих качество Товара, указанных в п. 6.2 Контракта и оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, подписанной со стороны Поставщика товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, проверки целостности упаковки, вскрытии упаковки (в случае, если Товар поставляется в упаковке), осмотра Товара на предмет сколов, трещин, внешних повреждений. Приемка Товара производится в срок, не превышающий3 (трех) рабочих дней с момента передачи Товара, по адресу, указанному в п. 3.1 Контракта.

После внешнего осмотра Товара осуществляется проверка Товара по количеству путем пересчета единиц Товара и сопоставления полученного количества с количеством Товара, указанным в приложении № 1 к настоящему Контракту. Одновременно проверяется соответствие наименования, ассортимента и комплектности Товара.

При приемке Товара по качеству Заказчик вправе осуществить выборочную проверку качества Товара. В случае, если при осуществлении выборочной проверки обнаружен Товар (часть Товара), качество которого не соответствует требованиям Контракта, результаты такой проверки распространяются на всю поставку.

4.3. Отказ от приемки Товара оформляется двусторонним актом с перечнем недостатков, условиями и сроками их устранения. При немотивированном отказе представителя Поставщика от подписания акта (бездействие) ненадлежащее качество Товара подтверждается актом, подписанным Заказчиком в одностороннем порядке.

Товар должен быть поставлен полностью. Заказчик вправе отказаться от приемки части Товара.

4.4. Проверка количества и качества Товара, поступившего в таре (упаковке), производится при вскрытии тары (упаковки).

При выявлении несоответствия наименований, количества и качества Товара Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента такого выявления направляет Поставщику письменное уведомление (претензию) о необходимости замены или допоставки Товара в соответствии с п. 11.1 Контракта.

4.5. В случае поставки некачественного Товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, монтажом (демонтажем) Товара для экспертизы, осуществляется Поставщиком.

4.6. В случае поставки некомплектного Товара Поставщик обязан доукомплектовать Товар или заменить Товаром надлежащего качества в течение 10 (десяти) календарных дней с момента письменного уведомления о нем Заказчиком.

4.7. Претензии по скрытым дефектам могут быть заявлены Заказчиком в течение всего срока годности (срока полезного использования) Товара.

4.8. Для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом и приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.9. При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения срока приемки Товара, указанного в п. 4.2 Контракта, подписывает товарную (товарно-транспортную) накладную и (или) акт приема-передачи товара, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.

4.10. Все расходы, связанные с возвратом фальсифицированных и бракованных Товаров, осуществляются за счет Поставщика.

4.11. Риск случайной гибели и случайного повреждения Товара, а также право собственности на Товар переходит от Поставщика к Заказчику в момент передачи Товара согласно п. 4.9 Контракта.

4.12. Во всем, что не предусмотрено настоящим разделом Контракта, Стороны руководствуются инструкциями, утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР:

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965 № П-6;

«О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966 № П-7.

5. Права и обязанности Сторон

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.1.3. В случае досрочного исполнения Поставщиком обязательств по Контракту принять и оплатить Товар в соответствии с установленным в Контракте порядком.

5.1.4. Запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками поставки Товара, давать указания о способе поставки Товара, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Поставщика.

5.1.6. Отказаться от приемки Товара в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Законом о контрактной системе.

5.1.8. По соглашению с Поставщиком изменить существенные условия Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе.

5.1.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Провести экспертизу для проверки соответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным Контрактом, в соответствии с п. 4.8 Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках, обнаруженных в ходе исполнения Контракта, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и надзора за ходом исполнения обязательства отступления от условий Контракта или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) рабочего дня заявить об этом Поставщику. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для контроля за поставкой Товара по Контракту и согласования организационных вопросов.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы поставленного Товара, а также отдельных этапов исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2.4. При получении от Поставщика уведомления о приостановлении поставки Товара в случае, указанном в п. 5.4.6 Контракта, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения поставки. Решение о продолжении поставки Товара при необходимости корректировки сроков этапов поставки принимается Заказчиком и Поставщиком совместно и в течение 3 (трех) рабочих дней оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

5.2.5. Не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от Поставщика оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Поставщику претензионное письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.6. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в удовлетворении претензии, либо неполучения в срок ответа на претензию, направить в суд исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. В течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями.

5.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при неисполнении Поставщиком своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией.

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с  требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

5.2.10. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Поставщиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.3. Поставщик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приема-передачи товара по Контракту на основании представленных Поставщиком документов, указанных в п. 4.2 Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты за поставленный Товар надлежащего качества в соответствии с условиями Контракта.

5.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно Товара в рамках Контракта.

5.3.5. Получать от Заказчика содействие при поставке Товара в соответствии с условиями Контракта.

5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.3.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством Российской Федерации.

5.4. Поставщик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 4.2 Контракта, по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечивать соответствие Товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации.

Поставщик обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком Товара и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных Законом о контрактной системе и Контрактом.

5.4.6. Приостановить поставку Товара в случае обнаружения не зависящих от Поставщика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество Товара или создать невозможность поставить Товар в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления поставки.

5.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности поставить Товар в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего качества.

5.4.8. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

5.4.9. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию третьим лицам.

5.4.10. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Контрактом.

5.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Контракта:

5.5.1. В отношении него не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший финансовый год не превышает 25% (двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской (бюджетной) отчетности за последний отчетный период.

5.5.2. В отношении Поставщика – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера Поставщика отсутствует судимость за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также в отношении указанных физических лиц не применено наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой Товара.

6. Гарантии

6.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с  действующими стандартами, утвержденными на данный вид Товара, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида Товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. Качество Товара, поставляемого Заказчику в  соответствии со спецификацией, должно соответствовать законодательству Российской Федерации и настоящему Контракту.

6.2. Соответствие качества Товара должно быть подтверждено следующими документами в соответствии с законодательством Российской Федерации:

сертификатом соответствия (или декларацией), оформленным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

сертификатом (паспортом) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

техническим паспортом;

гарантийным талоном, оформленным на Заказчика;

инструкцией по эксплуатации.

Все документы должны быть заверены надлежащим образом.

6.3. На Товар установлена гарантия производителя – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара.

На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя.

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

6.3.1. Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

6.3.2. В период действия гарантийного срока замена Товара или ремонт любой неисправной части Товара осуществляется Поставщиком за его счет, если неисправность не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны Заказчика или третьих лиц.

6.3.3. В течение гарантийного срока в случае возникновения неисправностей в работе поставленного Товара представитель Поставщика должен прибыть в течение 3 (трех) календарных дней с момента поступления заявки от представителя Заказчика по месту нахождения Товара для устранения возникших неисправностей в работе Товара. В случае невозможности устранения недостатков на месте Поставщик (его представитель) за счет собственных средств осуществляет доставку Товара до места проведения необходимого ремонта, производит необходимый ремонт и после его завершения возвращает Товар.

Срок ремонта поставленного Товара не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней. В случае невозможности произвести ремонт в указанный срок Заказчику предоставляется функционально аналогичное оборудование на время ремонта.

6.3.4. Если Заказчик был лишен возможности использовать Товар, в отношении которого установлен гарантийный срок, по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, течение гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств Поставщиком.

6.3.5. Если в период действия гарантийного срока Поставщик осуществляет замену или ремонт какой-либо части Товара, на такую замененную или отремонтированную часть Товара Поставщик предоставляет гарантию. Срок гарантии при этом устанавливается Поставщиком или производителем детали Товара, но не менее 12 (двенадцати) месяцев и не менее срока, указанного в п. 6.3 Контракта.

6.3.6. Все расходы, связанные с возвратом, ремонтом Товара ненадлежащего качества, осуществляются за счет Поставщика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.

Размеры неустоек (штрафов, пеней), указанные в настоящем разделе, определяются в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня в размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:

2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в  размере не менее 1/300 (одной трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц – цена Контракта;

В – стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С – размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

– размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП – количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП – количество дней просрочки;

ДК – срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0-50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50-100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.

Размер штрафа рассчитывается как процент цены Контракта, определяемый в следующем порядке:

10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) (при этом исполнение обязательства Поставщика по перечислению неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков в доход бюджета возлагается на Заказчика) либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из  обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Поставщиком в соответствии с разделом 8 настоящего Контракта.

7.5. Уплата Стороной неустойки (штрафа, пени) не освобождает ее от исполнения обязательств по Контракту.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожаров и т.д.), действий объективных внешних факторов (военных действий, актов органов государственной власти и управления и т.п.), подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной своих обязательств, а также которые Сторона была не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8. Обеспечение исполнения Контракта

8.1. Обеспечение исполнения Контракта предусмотрено для обеспечения исполнения Поставщиком его обязательств по Контракту, в том числе таких обязательств как поставка Товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки Товара, оплата неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта, возмещение ущерба.

Обеспечение исполнения Контракта не применяется, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение.

Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с  законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Поставщиком.

8.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 % (десять процентов) начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 1 977 136,79 (один миллион девятьсот  семьдесят семь тысяч сто тридцать шесть) рублей 79 копеек.

При снижении цены в предложенной Поставщиком заявке на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта Поставщик, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений ст. 37 Закона о контрактной системе.

8.3. Поставщик в ходе исполнения Контракта вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Поставщик может изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

8.4. Срок действия банковской гарантии по «10» февраля 2017 г. Срок действия указанного обеспечения может быть прекращен до наступления указанного срока в случае досрочного исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.

8.5. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта на тех же условиях и в таком же размере.

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Поставщиком представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия.

8.6. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 8.5 Контракта, признается существенным нарушением Контракта Поставщиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.

8.7. В случае надлежащего исполнения Поставщиком обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Поставщику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Контракте, после поставки всего количества Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной и (или) акта приема-передачи товаров, при отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара.

8.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Поставщика или Заказчика.

8.9. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведения, указанные в Законе о контрактной системе.

В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Поставщик.

9. Срок действия, порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. Контракт вступает в силу в соответствии с положениями частей 7 и 8 статьи 70 Закона о контрактной системе.

9.2. Контракт действует до «31» декабря 2016г. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а также от ответственности за нарушение условий Контракта.

9.3. Контракт может быть расторгнут:

по соглашению Сторон;

по решению суда;

в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.4. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях:

9.4.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком.

9.4.2. В случае просрочки исполнения обязательств по поставке Товара более чем на 10 (десять) календарных дней.

9.4.3. В случае неоднократного нарушения сроков поставки Товара.

9.4.4. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков).

9.4.5. Установления факта представления недостоверной (поддельной) банковской гарантии или содержащихся в ней сведений, а также представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям Закона о контрактной системе.

9.4.6. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.

9.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения договора купли-продажи и отдельных видов договоров купли-продажи (поставка товаров, поставка товаров для государственных нужд и др.), в том числе в следующих случаях:

9.6.1. При существенном нарушении Контракта Поставщиком (пункт 1 статьи 523 ГК РФ).

9.6.2. В случае поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.3. В случае существенного нарушения требований к качеству поставленного Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков) (пункт 2 статьи 475 ГК РФ).

9.6.4. В случае неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки Товара (пункт 2 статьи 523 ГК РФ).

9.6.5. Если Поставщик отказывается передать Заказчику проданный Товар (пункт 1 статьи 463 ГК РФ).

9.6.6. Если Поставщик в разумный срок не выполнил требование Заказчика о доукомплектовании Товара (пункт 2 статьи 480 ГК РФ).

9.7. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций.

Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного Товара с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам такой экспертизы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Поставщику по почте заказным письмом с  уведомлением о вручении по адресу Поставщика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Поставщику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

9.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в  соответствии с п. 9.7 Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

9.11. Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Порядок урегулирования споров

10.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением Контракта, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

10.2. В случае недостижения взаимного согласия все споры по Контракту разрешаются в арбитражном суде Новосибирской области.

10.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Новосибирской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

11. Прочие условия

11.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.2. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. А в случае заключения Контракта по результатам электронного аукциона, Контракт заключен в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 70 Закона о контрактной системе.

11.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Поставщика, за исключением случаев, если новый поставщик является правопреемником Поставщика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

11.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12. Приложения

12.1. Неотъемлемыми частями Контракта являются следующие приложения к Контракту:

приложение № 1 «Описание объекта закупки»;

приложение № 2 «Акт приема-передачи товара» (форма);

приложение №3 «Акт ввода товара в эксплуатацию» (форма).

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница» Адрес (место нахождения): 633561, Новосибирская область, п. Маслянино, ул. Больничная, 2 Телефон 8-38347-23261, факс 8-83847-22761 ИНН 5431104010 КПП 543101001 Банк: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск р/с 40601810600043000001 л/с 030.12.019.6 БИК 045004001 |  |
| И.о. главного врача _______________/ В.Ю. Гарина МП | _______________/ ______________ МП |

|  | Приложение № 1 к Контракту от «___» _________ 2016 г. №_____ |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| № п/п | Наименование Товара, торговая марка (при наличии) | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Нало-говая ставка, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Итого: ______(__________) руб.__  коп., в т. ч. НДС (_____%)______(_________) руб.__  коп.

Требования Заказчика к поставляемым Товарам (технические, функциональные, качественные).

| 1. | Наименование товара |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Характеристика: | Значение: |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ МП | _____________________________ _______________/ _____________ МП |

|  | Приложение № 2 к Контракту от «___» _________ 2016 г. №_____ |
| --- | --- |

(ФОРМА)

Акт приема-передачи товаров

к контракту № ___________  от __________ 20__ г.

| р.п. Маслянино | «___»_______________20__ г. г. |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен в том, что (наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице (должность, ФИО), действующего на основании ____________, и Заказчик (Наименование Заказчика) в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Поставщик выполнил обязательства по поставке товаров, а именно:

| № п/п | Наименование Товара, торговая марка (при наличии) | Ед. изм. | кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Нало-говая ставка, % | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Стоимость поставленного Товара составляет ______(__________) руб.__  коп., в т. ч. НДС (_____%)______(_________) руб.__  коп.

Переданный Поставщиком Товар соответствует требованиям контракта по количеству и качеству.

К настоящему акту прилагаются следующие документы, переданные Заказчику Поставщиком с Товаром:

- сертификат соответствия (или декларация), оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- сертификат (паспорт) качества производителя, другими документами по качеству, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- технический паспорт;

- инструкция по эксплуатации;

- товарная накладная №____ от _________, счет-фактура № _____ от _________.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ М.П. | _____________________________ _______________/ _____________ М.П. |

|  | Приложение № 3 к Контракту от «___» _________ 2016 г. №_____ |
| --- | --- |

(ФОРМА)

Акт ввода Товара в эксплуатацию

и  проведения  обучения (инструктажа) персонала

к контракту №  ____________от  ___________  20___ г

| р.п. Маслянино | «___»_______________20__ г. г. |
| --- | --- |

Настоящий акт составлен в том, что (наименование Поставщика), именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице (должность, ФИО), действующего на основании ____________, и Заказчик (Наименование Заказчика) в лице (должность, ФИО), действующего на основании __________________ с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем.

Поставщик  обеспечил ввод Товара в эксплуатацию:

- провел работу и услуги по установке (монтаж),

- установил программное обеспечения (при необходимости) наладку,

- провел пробное  исследования (или осуществил пробный запуск в тестовом режиме),

-обучил (провел инструктаж) специалистов Заказчика согласно нормативным требованиям без отрыва от производства.

Ввод товара в эксплуатацию производился  в присутствии Заказчика. Поставщик сообщил Заказчику  свой бесплатный телефон для связи с сервисной службой.

Заказчик принял следующий Товар к эксплуатации согласно техническим требованиям  контракта №__________ от  ___________20__ г.

| № | Наименование | Количество | Серийный номер оборудования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 2 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 3 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 4 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |
| 5 | Наименование как в описании объекта закупки |  |  |

Товар находится в рабочем состоянии и отвечает техническим требованиям Контракта. Получатель к установленному и введенному в эксплуатацию Товару претензий не имеет.

В сроки, предусмотренные условиями контракта №________ от _________20__г., Поставщиком проведено обучение (инструктаж) пользованию и эксплуатации наименование Товара следующих специалистов Заказчика:

| 1. Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- |
| 2. Должность | Ф.И.О. |
| 3. Должность | Ф.И.О. |

В результате проведенного обучения (инструктажа) специалисты могут самостоятельно и эффективно использовать полученный Товар. Поставленный в (наименование Заказчика) Товар введен в эксплуатацию. Заказчик к Поставщику замечаний и претензий к качеству и объему проведенных работ не имеет.

Гарантийный срок (наименование Товара) составляет ____ месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию. К настоящему акту прилагается гарантийный талон, оформленный на Заказчика.

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| ______________________________ _______________/ _____________ М.П. | _____________________________ _______________/ _____________ М.П. |