ОБРАЩЕНИЕ

о согласовании закупки

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области  № 230-рп от 05.07.2016 г., прошу согласовать закупку товаров, (работ, услуг) со следующими характеристиками:

| 1 | Заказчик (полное наименование) | Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОГРН | 1105476023212 |
| 3 | ИНН/КПП | 5405415852 / 540501001 |
| 4 | Место нахождения | 630011, г. Новосибирск, ул. Кирова, 3 |
| 5 | Телефон/факс | +7(383) 222-25-17 |
| 6 | Адрес электронной почты, на который необходимо направить уведомления и протоколы о рассмотрении обращения | diu@nso.ru |
| 7 | Ф.И.О. контактного лица | Данилова Ирина Ураловна, тел. +7 (383) 223-12-53 |
| 8 | Наименование объекта закупки | Поставка масс-спектрометра для анализа выделяющихся газов для подключения к прибору синхронного термического анализа |
| 9 | Коды ОКДП/ОКПД2 и их наименования (расшифровки) | ОКДП - 3321143 - спектрометры; ОКПД2 - 26.51.53.140 - приборы универсальные для определения состава и физико-химических свойств газов, жидкостей и твердых веществ |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | 12 150 000 руб. |
| 11 | Объем финансового обеспечения для осуществления закупки с указанием кода классификации расходов бюджетов | 1 215 000 руб. – средства областного бюджета Новосибирской области, КБК 026 04 12 16000R0640 244 310; 10 935 000 руб. – средства федерального бюджета, КБК 026 04 12 1600050640 244 310 |
| 12 | Функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка (с указанием на пункты устава (положения) Заказчика) | Закупка осуществляется в целях реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 360-п), разработка и реализация которой входит в полномочия Минпромторга НСО (подпункты 7, 21, 24 пункта 8 положения о Минпромторге НСО, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 23.12.2014 № 514-п) |
| 13 | Наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Новосибирской области (с указанием пункта перечня мероприятий программы и ее реквизитов) | Мероприятие 4.1.2. «Создание и развитие центра прототипирования в медицинском технопарке; центра прототипирования в технопарке Новосибирского Академгородка (закупка и установка необходимого оборудования)» государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011 № 360-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы» |
| 14 | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по контракту | В течение 30 дней после заключения контракта |
| 15 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | В пределах территории г. Новосибирска |
| 16 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Цена должна включать сборку поставленного оборудования (в случае поставки оборудования в разобранном виде, отдельными блоками или деталями); ввод оборудования в эксплуатацию с подключением (при необходимости) к системам внутренней компьютерной сети, электроснабжения; обучение (инструктаж) не менее 2-х специалистов Заказчика работе с оборудованием, гарантию поставщика на поставленное оборудование не менее 3 лет |
| 17 | Размер аванса по контракту | 10 % от цены контракта |
| 18 | Срок и порядок оплаты по контракту | Аванс 10 % (десять процентов) от цены контракта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика после представления счета в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Контракта, окончательный расчет в размере 90 % (девяносто процентов) от цены контракта |

Описание объекта закупки

Поставка масс-спектрометра для анализа выделяющихся газов для подключения к прибору синхронного термического анализа

Назначение оборудования: масс-спектрометр для анализа выделяющихся газов предназначен для проведения анализов газов - продуктов термического анализа. Прибор предпочтительно использовать совместно с термогравиметрическими анализаторами, дифференциальными сканирующими калориметрами, приборами синхронного термического анализа и дилатометрами того же производителя. Надежный контроль атмосферы и высокие температуры практически исключают возможность декомпозиции (разложения) продуктов исследования, что существенно повышает чувствительность и облегчает обнаружение всех компонент (элементов) газа.

Технические (качественные) характеристики поставляемого товара должны соответствовать требованиям, установленным в Таблице № 1.

Таблица №1

| Масс-спектрометр для анализа выделяющихся газов, в количестве 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметры для определения соответствия потребностям Заказчика |  |  |
| № | Наименование показателя | Значение показателя |
| 1. | Исполнение: полностью интегрированный масс-спектрометр с возможностью подключения к прибору синхронного термического анализа | - Наличие |
| 2. | Комплектация: - Газоаналитическая система, - одностадийный нагреваемый газовый вход для кварцевого капилляра, - высоковакуумная откачивающая система с турбомолекулярным драговым насосом и безмаслянным диафрагмовым насосом, - цифровой сбор данных, процессор c 64 измерительными каналами (массы и диапазон масс соответствующий); - Программное обеспечение для качественного анализа газов с возможностью вывода спектров в аналоговой форме и в виде гистограммы, а также в зависимости от времени. | - Наличие |
| 3. | Масс-селективный детектор квадрупольного типа | - Наличие |
| 4. | Источник ионизация электронным ударом с двойным катодом и экстракционной линзой | - Наличие |
| 5. | Количество переключаемых катодов (филаментов) | - Не менее 2 шт. |
| 6. | Диаметр капиллярной колонки | - Не более 0,075 мм |
| 7. | Диапазон энергии ионизации | - Не менее чем от 25 эВ до 100 эВ |
| 8. | Расширение программного обеспечения для импорта, графического отображения и анализа данных масс-спектрометра | - Наличие |
| 9. | Нагреваемая линия транспортировки газов | - Наличие |
| 10. | Адаптер для подключения газовой линии подачи | - Наличие |
| 11. | Многоканальный контроллер температуры для двух нагревателей (адаптер и линия транспортировки), с опцией юстировки температуры в комплекте с соединителями. | - Наличие |
| 12. | Диапазон масс | - Не менее чем от 1 до 300 а.е.м. |
| 13. | Максимальная скорость сканирования | - Не менее чем 100 а.е.м./сек |
| 14. | Максимальная температура газов | - Не менее 3000С |
| 15. | Электропитание | - 220 В, 50 Гц |
| 16. | Электронное управление потоками газов и давлением | - Наличие |
| 17. | Режим прямого ввода образца в капиллярную колонку | - Наличие |
| 18. | Время непрерывной подачи анализируемого газа в масс-спектрометр при его одновременном анализе (включены источник ионов и детектор) | - Не менее 120 ч |
| 19. | Время непрерывной подачи анализируемого газа в масс-спектрометр без его анализа (выключены источник ионов и детектор) | - Не менее 3 мес |

Расчет начальной (максимальной) цены контракта

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальная (максимальная) цена  контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка):

| Наименование товара | Цена товара (руб.) / источник информации о ценах |  |  | Начальная (максимальная) цена (по среднему) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Поставщик № 1 (письмо от 15.06.2016 № 1/08) | Поставщик № 2 (письмо от 15.06.2016 № 283/05) | Поставщик № 3 (письмо от 20.06.2016 № 133-2016-и) |  |
| Масс-спектрометр для анализа выделяющихся газов для подключения к прибору синхронного термического анализа | 12 852 000 | 13 030 000 | 10 568 000 | 12 150 000 |

Список рассылки:

| Акционерное общество «СИГМА» (АО «СИГМА») | 660064, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Навигационная, дом 7, помещение 221, подъезд 2, ком. 24 | Генеральный директор Трубин Роман Олегович | trubin@smai-mc.ru |
| --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной ответственностью «Плазмохимические технологии» (ООО «ПХТ») | 630090 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Инженерная, 24 | Зам. генерального директора Шевляков Валерий Владимирович | shevlyakov006@mail.ru |
| Общество с ограниченной ответственностью Торговая Компания «СтанкПрессСервис» (ООО ТК «СтанкПрессСервис») | 660099, г. Красноярск, ул. Горького, 44 оф. 46, ОГРН 1102468028233 ИНН 246 623 0532 / КПП 246601001 | Генеральный директор Калугин Виктор Анатольевич | stankpress@yandex.ru |

Пояснительная записка с обоснованием целесообразности закупки,

наличием оценки ожидаемого результата

Приобретение масс-спектрометр для анализа выделяющихся газов проводится для оснащения участка новых материалов центра прототипирования Технопарка Новосибирского Академгородка.

В 2015 году было принято решение дополнить приборостроительное направление центра прототипирования новым направлением - формированием инфраструктуры технологического обеспечения инновационных предприятий Новосибирской области, занимающихся разработкой новых композиционных материалов, путем создания участка новых материалов центра прототипирования.

Участок новых материалов центра прототипирования формируется как технологическое предприятие, оснащенное широким набором технологического и рутинного аналитического оборудования, способного обеспечить инновационные компании Новосибирской области комплексом аналитических, консультационных и технологических услуг, необходимых при разработке композиционных материалов на основе металлов, керамики, термопластов, реактопластов, эластомеров, а также строительных материалов и покрытий.

Создание участка новых материалов центра прототипирования создаст благоприятные условия для коммерциализации технологий, связанных с нанокомпозитами, будет способствовать росту количества инновационных малых и средних предприятий Новосибирской области.

В 2015 году для этого участка было закуплено 12 единиц оборудования.

Средства бюджета в 2016 году планируется направить на закупку оборудования для дооснащения лаборатории анализа мастербатчей участка новых материалов центра прототипирования Технопарка Новосибирского Академгородка. Имеющееся в лаборатории оборудование позволяет оказывать услуги по исследованию качества дисперсий углеродных нанотрубок в воде и органических растворителях.  Данное оборудование позволит производить все необходимые исследования свойств полученных мастербатчей, суспензий, паст и опытных образцов новых материалов.

Для закупки оборудования привлекаются средства федерального бюджета РФ в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 316. Заявка Новосибирской области на реализацию проекта по дооснащению участка новых материалов является победителем конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Также проект по созданию участка новых материалов с применением углеродных нанотрубок является составной частью «флагманского» комплексного проекта «Создание масштабируемого промышленного производства углеродных нанотрубок и нано-модификаторов на их основе» Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 01.04.2016 № 89-п.