ОБРАЩЕНИЕ

о согласовании закупки

В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области       № 230-рп от 05.07.2016 г., прошу согласовать закупку товаров, (работ, услуг) со следующими характеристиками:

| 1 | Заказчик (полное наименование) | Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОГРН | 1105476058930 |
| 3 | ИНН/КПП | ИНН 5406643611/ КПП 540601001 |
| 4 | Место нахождения | г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 18 |
| 5 | Телефон/факс | 230-70-03 |
| 6 | Адрес электронной почты, на который необходимо направить уведомления и протоколы о рассмотрении обращения | infocom@nso.ru |
| 7 | Ф.И.О. контактного лица | Федосова Елена Ивановна |
| 8 | Наименование объекта закупки | Оказание услуг по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области. |
| 9 | Коды ОКДП/ОКДП 2 и их наименования (расшифровки) | ОКДП 2 – 842519190 Услуги по обеспечению безопасности в чрезвычайных ситуациях прочие |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта | 25 684 300 руб. 00 коп |
| 11 | Объем финансового обеспечения для осуществления закупки с указанием кода классификации расходов бюджетов | 25 684 300, 00 КБК 194 03.09 1000004070 244 226 |
| 12 | Функции и полномочия Заказчика, для реализации которых осуществляется закупка (с указанием на пункты устава (положения) Заказчика) | В соответствии с разделом 9 положения о департаменте: п.6– департамент разрабатывает и реализует государственные программы Новосибирской области и ведомственные целевые программы Новосибирской области; п.4 – департамент осуществляет функции государственного заказчика при осуществлении закупок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в сфере информатизации и связи, технической защиты информации и использования информационно-коммуникационных технологий для государственных нужд администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, контрольного управления Новосибирской области, управления делами Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, а также для нужд областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в рамках реализации программ, планов и проектов по информатизации в Новосибирской области; в рамках Постановления Правительства Новосибирской области от 27.03.2015 N 110-п (ред. от 11.04.2016) "Об утверждении государственной программы Новосибирской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015 – 2020 годов" реализация мероприятий государственной программы, направленных на создание и последующее обслуживание КСЭОН, возлагается на ДИиРТТ НСО. |
| 13 | Наименование мероприятия государственной (ведомственной) программы Новосибирской области (с указанием пункта перечня мероприятий программы и ее реквизитов) | Средства областного бюджета Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Новосибирской области на период 2015–2020 годов». |
| 14 | Сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по контракту | ## С даты заключения контракта ## до 25.12.2016 |
| 15 | Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | г. Новосибирск, ул. Колыванская,4 г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 12 г. Новосибирск, ул. Советская 4а г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 75 г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 67 г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28 г. Новосибирск, промзона между ул. Большая и ул.2-ая Станционная г. Новосибирск, рядом с подстанцией "Комсомольская" (НФС-1) г. Новосибирск, рядом с НФС-5 г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо г. Новосибирск, рядом с ул. Зорге, 275/1 г.Новосибирск, Бугринский мост НСО, п. Огурцово г. Новосибирск, ул. Центральная, 258 г. Новосибирск, пер. Прибрежный, 9 г. Новосибирск, ул. Юбилейная, 20 г. Новосибирск, ул. Зеркальная, 20/1 г. Новосибирск, ул. Тружеников, 10 г. Новосибирск, ул. Барьерная,8 г. Новосибирск, ул. Бугурусланская, 19 г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86 |
| 16 | Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг | Срок оказания услуг – с даты заключения контракта до 25.12.2016 г. Срок и порядок оплаты - Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после оказания последним объема Услуг в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты представления счета и на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта. |
| 17 | Размер аванса по контракту | 0 |
| 18 | Срок и порядок оплаты по контракту | Оплата производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя, указанный в Контракте, после оказания последним объема Услуг в течение 90 (девяносто) рабочих дней с даты представления счета и на основании подписанного Сторонами акта приемки оказанных услуг, оформленного по прилагаемой форме (приложение № 2 к Контракту), при отсутствии у Заказчика претензий по объему и качеству оказанных Услуг. Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. |
| 19 | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый конкурс |
| 20 | Дополнительная информация по обоснованию закупки, примечания, комментарии | Позиция плана – графика в ГИСЗ - 162540664361154060100101610006311244 |

Приложения к обращению:

1)   описание объекта закупки;

2)   обоснование начальной (максимальной) цены контракта;

3) пояснительная записка с обоснованием целесообразности закупки, наличием оценки ожидаемого результата и экономии бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), указанием затрат на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды.

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ:

| КСЭОН НСО | Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций Новосибирской области |
| --- | --- |
| РАСЦО НСО | Региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны Новосибирской области |
| КТСО | Комплекс технических средств оповещения |
| ЦУКС | Центр управления в кризисных ситуациях |
| ЕДДС | Единая дежурно-диспетчерская служба |
| ЧС | Чрезвычайная ситуация |
| ПОО | Потенциально-опасный объект |
| ХОО | Химически-опасный объект |
| ПУ | Пункт управления |
| МО | Муниципальное образование |
| ГП | Городское поселение |
| Система-112 НСО | Система вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Новосибирской области |
| ЦОВ | Центр обработки вызовов |
| РЦОВ | Резервный центр обработки вызовов |
| ООЗ | Описание объекта закупки |
| ПО | Программное обеспечение |
| СПО | Специальное программное обеспечение |
| ПАК | Программно-аппаратный комплекс |
| АРМ | Автоматизированное рабочее место |
| VPN | Virtual Private Network — виртуальная частная сеть |
| IP | Internet Protocol (межсетевой протокол) — маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека TCP/IP. |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol (TCP) и Internet Protocol (IP), набор сетевых протоколов передачи данных, используемых в сетях, включая сеть Интернет |
| MPLS | Multiprotocol label switching (многопротокольная коммутация по меткам) — механизм в высокопроизводительной телекоммуникационной сети передачи данных, осуществляющий передачу данных от одного узла сети к другому с помощью меток |
| SIM карта | Subscriber Identification Module — (модуль идентификации абонента) — идентификационный модуль абонента, применяемый в мобильной связи |
| GSM стандарт | Groupe Spécial Mobile, позже переименован в Global System for Mobile Communications) — глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи |

1. Общие положения

1.1. Наименование оказываемых услуг

Оказание услуг по созданию Комплексной системы экстренного оповещения населения Новосибирской области в зонах экстренного оповещения химически опасных объектов и угрозы подтопления, включая поставку оборудования с предустановленным программным обеспечением.

1.2. Цель и задачи оказания услуг

1.2.1. Цель оказания услуг

Оказание услуг по созданию КСЭОН НСО, состоящих из:

- оборудования пунктов управления КСЭОН муниципального уровня в ЕДДС МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов;

- оборудования пункта управления КСЭОН регионального уровня в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области;

- объектовых средств оповещения и мониторинга ХОО, состоящих из систем мониторинга химической угрозы и пунктов громкоговорящего оповещения населения;

- пунктов мониторинга подтоплений на берегах р. Обь и объектовых средств оповещения населения на территориях, подверженных угрозе подтопления р. Обь;

- корректировки проектных решений по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области;

- обеспечение трансляции команд и приема квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении действующих оконечных средств оповещения и сопряжения из состава программно-технического комплекса системы РАСЦО НСО, используемых в системе КСЭОН НСО для обеспечения возможности задействования по предназначению усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и  локальных систем оповещения ХОО и ПОО (сопряженных с системой РАСЦО НСО), расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО;

-	организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области с целью оповещения населения об опасных природных явлениях и техногенных процессах и доведения сигналов и экстренной информации до органов управления и сил РСЧС в автономном или автоматизированном режиме с муниципальных пунктов управления.

1.2.2. Задачи оказания услуг

Задачами оказания услуг по созданию КСЭОН НСО, является:

- оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования с предустановленным ПО для создания управляющих комплексов КСЭОН муниципального уровня в ЕДДС МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов;

- оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования с предустановленным ПО для создания управляющего комплекса КСЭОН регионального уровня в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области;

- оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования с предустановленным ПО для создания систем мониторинга химической и радиационной угрозы (газоанализаторов, дозиметров) ХОО, расположенных на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов;

- оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования с предустановленным ПО для создания пунктов мониторинга подтоплений на берегах р. Обь и пунктов громкоговорящего оповещения населения в зонах экстренного оповещения на территориях МО г. Новосибирска, подверженных угрозе подтопления р. Обь;

- оказание услуг по монтажу, пуско-наладке и вводу в эксплуатацию поставляемого оборудования с предустановленным ПО для обеспечения трансляции команд и приема квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении действующих оконечных средств оповещения и сопряжения из состава программно-технического комплекса системы РАСЦО НСО, используемых в системе КСЭОН НСО для обеспечения возможности задействования по предназначению усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и  локальных систем оповещения ХОО и ПОО (сопряженных с системой РАСЦО НСО), расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО;

-	оказание услуг по организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области;

- максимальное использование возможностей цифровых сетей передачи данных с коммутацией пакетов и существующей сети таксофонных линий «Универсальной услуги связи» между элементами КСЭОН НСО;

- оказание услуг по коррекции проектных решений и разработке рабочей документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области, и согласованию во ВНИИ ГОЧС МЧС РФ;

- обеспечение возможности дистанционного управления создаваемыми оконечными средствами оповещения КСЭОН с пунктов управления муниципального уровня КСЭОН (ЕДДС МО).

1.3. Порядок оказания услуг

Настоящим описанием объекта закупки предусматривается создание КСЭОН НСО посредством создания сегментов КСЭОН муниципального уровня в зонах экстренного оповещения ХОО и угрозы подтоплений на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов.

В рамках оказания услуг по созданию КСЭОН НСО по настоящему описанию объекта закупки необходимо реализовать следующие мероприятия по созданию сегментов КСЭОН муниципального уровня в зонах экстренного оповещения ХОО и угрозы подтоплений на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов:

- поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для развертывания пунктов управления КСЭОН муниципального уровня в ЕДДС МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов;

- поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для развертывания пункта управления КСЭОН управляющего комплекса КСЭОН регионального уровня в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области;

- поставка оборудования систем мониторинга химической и радиационной угрозы (газоанализаторов, дозиметров) ХОО, расположенных в зонах экстренного оповещения на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию систем мониторинга химической и радиационной угрозы;

- поставка оборудования громкоговорящего оповещения населения в зонах экстренного оповещения в МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районо, выполнение монтажных и пусконаладочных работ по созданию пунктов громкоговорящего оповещения населения;

- поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для организации пунктов мониторинга подтоплений на берегах р.Обь для приема в КСЭОН НСО информации об возникновении (угрозе возникновения) подтопления;

- поставка оборудования, выполнение монтажных и пусконаладочных работ для обеспечения трансляции команд и приема квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении действующих оконечных средств оповещения и сопряжения из состава программно-технического комплекса системы РАСЦО НСО, используемых в системе КСЭОН НСО для обеспечения возможности задействования по предназначению усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и  локальных систем оповещения ХОО и ПОО (сопряженных с системой РАСЦО НСО), расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО;

- выполнение пуско-наладочных работ для организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области.

Исполнитель должен оказывать все услуги  по созданию сегментов КСЭОН НСО в соответствии с условиями государственного контракта и описанием объекта закупки, действующими на территории Российской Федерации строительными нормами и правилами в полном объеме, включая ввод объектов в эксплуатацию и пусконаладочные работы.

2. Места поставки оборудования и оказания услуг

| № п/п | Место поставки оборудования и оказания услуг |
| --- | --- |
| Муниципальные пункты управления КСЭОН НСО |  |
| ЕДДС МО г. Новосибирск (г. Новосибирск, ул. Колыванская,4) |  |
| 1 | Монтаж и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН муниципального уровня (включая АРМ управления оповещением) |
| ЕДДС МО Новосибирский район (г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а) |  |
| 2 | Монтаж и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН муниципального уровня (включая АРМ управления оповещением) |
| ЕДДС МО Куйбышевский район (г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 12) |  |
| 3 | Монтаж и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН муниципального уровня (включая АРМ управления оповещением) |
| Пункт взаимодействия КСЭОН НСО с системой РАСЦО НСО |  |
| ЗПУ Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Советская 4а) |  |
| 4 | Монтаж и пуско-наладка оборудования сопряжения КСЭОН НСО с системой РАСЦО НСО |
| Зона экстренного оповещения №1 ХОО "Новосибирский аффинажный завод"в МО г.Новосибирск |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на административном здании Октябрьского рынка (г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 75) |  |
| 5 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы на ХОО (диоксид азота, соляная кислота) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 6 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в систему КСЭОН НСО |
| Зона экстренного оповещения №2 ХОО "Новосибирский завод химконцентратов" в МО г. Новосибирск |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на здании ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" (г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 67) |  |
| 7 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической (диоксид азота, соляная кислота) и радиационной угрозы ХОО с включением в систему КСЭОН НСО |
| 8 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в систему КСЭОН НСО |
| Существующий пункт оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 78" (г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28) |  |
| 9 | Монтаж и пуско-наладка модуля сопряжения КСЭОН НСО с существующим оборудованием усилительно-коммутационного блока П-166ВАУ |
| Зона экстренного оповещения №3 ХОО "Пивоваренная компания «Балтика-Новосибирск» в МО г. Новосибирск |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на развертываемой опоре (г. Новосибирск, промзона между ул.Большая и ул.2-ая Станционная) |  |
| 10 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы ХОО (аммиак) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 11 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 200 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Зона экстренного оповещения №4 ХОО "Насосно-фильтровальная станция–1 « Горводоканал» в МО г.Новосибирск |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с подстанцией "Комсомольская" (НФС-1) |  |
| 12 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы ХОО (хлор) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 13 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 200 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Зона экстренного оповещения №5 ХОО "Насосно-фильтровальная станция–5 «Горводоканал» в МО г.Новосибирск |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с НФС-5) |  |
| 14 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы ХОО (хлор) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 15 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 200 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Зона экстренного оповещения №6 ХОО «АНОЗИТ» в МО Куйбышевский район |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на административном здании (г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо) |  |
| 16 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы ХОО (аммиак, соляная кислота) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 17 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в систему КСЭОН НСО |
| Зона экстренного оповещения №7 ХОО «Пивоваренная компания "Москва-Эфес"» в МО Новосибирский район |  |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с ул. Зорге, 275/1) |  |
| 18 | Монтаж и пуско-наладка системы мониторинга химической угрозы ХОО (аммиак) с включением в систему КСЭОН НСО |
| 19 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 200 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Зоны экстренного оповещения №8 и 9 угрозы подтоплений ПОО «Новосибирская Гидроэлектростанция» и «Новосибирский судоходный шлюз» в МО г.Новосибирск |  |
| Пункт мониторинга подтоплений р. Обь (г.Новосибирск, Бугринский мост) |  |
| 20 | Монтаж и пуско-наладка автоматического гидрологического комплекса с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Пункт мониторинга подтоплений р. Обь (п. Огурцово) |  |
| 21 | Монтаж и пуско-наладка автоматического гидрологического комплекса с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Центральная, 258) |  |
| 22 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения на здании МБОУ "СОШ № 154" (г. Новосибирск, пер. Прибрежный, 9) |  |
| 23 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в действующую систему КСЭОН НСО |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Юбилейная, 20) |  |
| 24 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в действующую систему КСЭОН ТО |
| Пункт громкоговорящего оповещения населения на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Зеркальная, 20/1) |  |
| 25 | Монтаж и пуско-наладка пункта громкоговорящего оповещения звуковой мощностью 400 Вт с включением в действующую систему КСЭОН ТО |
| Существующий пункт оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 121" (г. Новосибирск, ул. Труженников, 10) |  |
| 26 | Монтаж и пуско-наладка модуля сопряжения КСЭОН НСО с существующим оборудованием усилительно-коммутационного блока П-166ВАУ |
| Существующий пункт оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 179" (г. Новосибирск, ул. Барьерная,8) |  |
| 27 | Монтаж и пуско-наладка модуля сопряжения КСЭОН НСО с существующим оборудованием усилительно-коммутационного блока П-166ВАУ |
| Существующий пункт оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 115" (г. Новосибирск, ул. Бугурусланская, 19) |  |
| 28 | Монтаж и пуско-наладка модуля сопряжения КСЭОН НСО с существующим оборудованием усилительно-коммутационного блока П-166ВАУ |
| Региональный пункт управления КСЭОН НСО |  |
| ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86) |  |
| 29 | Монтаж и пуско-наладка программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН регионального уровня (включая АРМ управления оповещением) |

Примечание. Конкретные адреса размещения оборудования и оказания услуг по п/п 4-29 Исполнитель должен согласовать с Заказчиком на этапе оказания услуг.

3. Спецификация поставляемого оборудования

В соответствии с настоящим описанием объекта закупки для оказания услуг по развитию сегментов КСЭОН НСО Исполнитель должен выполнить мероприятия по поставке оборудования с предустановленным программным обеспечением для создания пункта управления КСЭОН регионального уровня в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области, пунктов управления КСЭОН муниципального уровня в ЕДДС МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов, систем мониторинга химической и радиационной угрозы (газоанализаторов, дозиметров) на ХОО в зонах экстренного оповещения на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов, пунктов мониторинга подтоплений на берегах р. Обь и пунктов громкоговорящего оповещения населения на территории зон экстренного оповещения в зонах экстренного оповещения на территории МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов, поставку оборудования с предустановленным программным обеспечением для обеспечения трансляции команд и приема квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении действующих оконечных средств оповещения и сопряжения из состава программно-технического комплекса системы РАСЦО НСО, используемых в системе КСЭОН НСО для обеспечения возможности задействования по предназначению усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и  локальных систем оповещения ХОО и ПОО, сопряженных с системой РАСЦО НСО, расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО), а также для организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области.

3.1 Оборудование, поставляемое ЕДДС МО г. Новосибирск (г. Новосибирск, ул. Колыванская,4, п/п 1 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс управления КСЭОН муниципального уровня (тех. требования к оборудованию даны в поз.1 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Компьютер персональный с предустановленным СПО управления оповещением (тех. требования к оборудованию даны в поз.2 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 3 | Монитор жидкокристаллический (тех. требования к оборудованию даны в поз.3 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 4 | Микрофон (тех. требования к оборудованию даны в поз.4 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) |  |
| 5 | Источник бесперебойного питания тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.5 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 6 | IP-телефон (тех. требования к оборудованию даны в поз.6 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 7 | Принтер лазерный (тех. требования к оборудованию даны в поз.7 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный (тех .требования к оборудованию даны в поз.8 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания тип 2 (тех. требования к оборудованию даны в поз.9 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 10 | Маршрутизатор (тех. требования к оборудованию даны в поз.10 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 11 | Акустическая система (тех. требования к оборудованию даны в поз.11 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 12 | Метеорологический комплекс (тех. требования к оборудованию даны в поз.12 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 13 | GSM-шлюз сетевой многоканальный (тех. требования к оборудованию даны в поз.13 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.2 Оборудование, поставляемое в ЕДДС МО Новосибирский район (г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, п/п 2 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс управления КСЭОН муниципального уровня (тех. требования к оборудованию даны в поз.1 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Компьютер персональный с предустановленным СПО управления оповещением (тех. требования к оборудованию даны в поз.2 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 3 | Монитор жидкокристаллический (тех. требования к оборудованию даны в поз.3 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 4 | Микрофон (тех. требования к оборудованию даны в поз.4 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) |  |
| 5 | Источник бесперебойного питания тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.5 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 6 | IP-телефон (тех. требования к оборудованию даны в поз.6 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 7 | Принтер лазерный (тех. требования к оборудованию даны в поз.7 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный (тех. требования к оборудованию даны в поз.8 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания тип 2 (тех. требования к оборудованию даны в поз.9 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 10 | Маршрутизатор (тех. требования к оборудованию даны в поз.10 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 11 | Акустическая система (тех. требования к оборудованию даны в поз.11 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 12 | Метеорологический комплекс (тех. требования к оборудованию даны в поз.12 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 13 | GSM-шлюз сетевой многоканальный (тех. требования к оборудованию даны в поз.13 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.3 Оборудование, поставляемое в ЕДДС МО Куйбышевский район (г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 12, п/п 3 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс управления КСЭОН муниципального уровня (тех. требования к оборудованию даны в поз.1 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Компьютер персональный с предустановленным СПО управления оповещением (тех. требования к оборудованию даны в поз.2 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 3 | Монитор жидкокристаллический (тех. требования к оборудованию даны в поз.3 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 4 | Микрофон (тех. требования к оборудованию даны в поз.4 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) |  |
| 5 | Источник бесперебойного питания тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.5 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 6 | IP-телефон (тех. требования к оборудованию даны в поз.6 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 7 | Принтер лазерный (тех. требования к оборудованию даны в поз.7 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный (тех. требования к оборудованию даны в поз.8 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания тип 2 (тех. требования к оборудованию даны в поз.9 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 10 | Маршрутизатор (тех. требования к оборудованию даны в поз.10 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 11 | Акустическая система (тех. требования к оборудованию даны в поз.11 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 12 | Метеорологический комплекс (тех. требования к оборудованию даны в поз.12 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 13 | GSM-шлюз сетевой многоканальный (тех. требования к оборудованию даны в поз.13 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.4 Оборудование, поставляемое в ЗПУ Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Советская 4а, п/п 4 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок сопряжения систем оповещения (тех. требования к оборудованию даны в поз.26 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.5 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на административном здании Октябрьского рынка (г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 75, п/п 5 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.14 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.6 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на административном здании Октябрьского рынка (г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 75, п/п 6 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.7 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на здании ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" (г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 67, п/п 7 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.14 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Детектор мощности эквивалентной дозы (дозиметр-радиометр) (тех. требования к оборудованию даны в поз.18 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.8 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на здании ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" (г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 67, п/п 9 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.9 Оборудование существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 78" (г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28, п/п 9 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль сопряжения с УКБ П-166ВАУ (тех. требования к оборудованию даны в поз.25 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.10 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, промзона между ул. Большая и ул.2-ая Станционная, п/п 10 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 2 (тех. требования к оборудованию даны в поз.15 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.11 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, промзона между ул. Большая и ул.2-ая Станционная, п/п 11 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |

3.12 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с подстанцией "Комсомольская" (НФС-1), п/п 12 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 3 (тех. требования к оборудованию даны в поз.16 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.13 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с подстанцией "Комсомольская" (НФС-1), п/п 13 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |

3.14 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с НФС-5, п/п 14 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 3 (тех. требования к оборудованию даны в поз.16 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.15 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с НФС-5, п/п 15 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |

3.16 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на административном здании (г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо), п/п 16 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 4 (тех. требования к оборудованию даны в поз.17 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.17 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на административном здании (г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо, п/п 17 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.18 Оборудование пункта мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с ул. Зорге, 275/1, п/п 18 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Электронный модуль химического контроля тип 2 (тех. требования к оборудованию даны в поз.15 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.19 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с ул. Зорге, 275/1, п/п 19 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 2 |

3.20 Оборудование пункта мониторинга подтоплений р. Обь (г.Новосибирск, Бугринский мост, п/п 20 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический гидрологический комплекс тип 1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.20 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.21 Оборудование пункта мониторинга подтоплений р. Обь (п. Огурцово, п/п 21 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический гидрологический комплекс тип 2(тех. требования к оборудованию даны в поз.21 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.22 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Центральная, 258, п/п 21 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.23 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое здании МБОУ "СОШ № 154" (г. Новосибирск, пер. Прибрежный, 9, п/п 22 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.24 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Юбилейная, 20, п/п 23 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.25 Оборудование пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемое на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Зеркальная, 20/1, п/п 24 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля (тех. требования к оборудованию даны в поз.22 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт (тех. требования к оборудованию даны в поз.23 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |
| 3 | Рупорный громкоговоритель (тех. требования к оборудованию даны в поз.24 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 4 |

3.26 Оборудование существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 121" (г. Новосибирск, ул. Тружеников, 10, п/п 25 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль сопряжения с УКБ П-166ВАУ (тех. требования к оборудованию даны в поз.25 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.27 Оборудование существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 179" (г. Новосибирск, ул. Барьерная,8, п/п 26 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль сопряжения с УКБ П-166ВАУ (тех. требования к оборудованию даны в поз.25 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.28 Оборудование существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 115" (г. Новосибирск, ул. Бугурусланская, 19, п/п 27 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Модуль сопряжения с УКБ П-166ВАУ (тех. требования к оборудованию даны в поз.25 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

3.29Оборудование, поставляемое в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, п/п 28 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс управления КСЭОН регионального уровня (тех. требования к оборудованию даны в поз.27 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 2 | Компьютер персональный с предустановленным СПО управления оповещением (тех. требования к оборудованию даны в поз.2 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 3 | Монитор жидкокристаллический (тех. требования к оборудованию даны в поз.3 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 4 | Микрофон (тех. требования к оборудованию даны в поз.4 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) |  |
| 5 | Источник бесперебойного питания тип1 (тех. требования к оборудованию даны в поз.5 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 6 | IP-телефон (тех. требования к оборудованию даны в поз.6 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 7 | Принтер лазерный (тех. требования к оборудованию даны в поз.7 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 8 | Шкаф телекоммуникационный (тех. требования к оборудованию даны в поз.8 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 9 | Источник бесперебойного питания тип 3 (тех. требования к оборудованию даны в поз.28 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 10 | Маршрутизатор (тех. требования к оборудованию даны в поз.10 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |
| 11 | Акустическая система (тех. требования к оборудованию даны в поз.11 таблицы приложения №1 к настоящему ООЗ) | 1 |

4. Материалы и оборудование, используемые при оказании услуг

В соответствии с настоящим описанием объекта закупки Исполнитель должен выполнить мероприятия по созданию КСЭОН НСО, включающие в себя услуги по поставке оборудования с предустановленным программным обеспечением, материалов, проведению монтажа и пуско-наладки поставляемого оборудования с включением в состав единой действующей системы КСЭОН НСО.

При оказании услуг по настоящему описанию объекта закупки должно быть использовано оборудование с предустановленным программным обеспечением, имеющее функциональные технические характеристики, позволяющие обеспечить создание КСЭОН НСО в объеме, достаточном для выполнения всех требований настоящего описания объекта закупки.

# Требования к оборудованию, поставляемому по настоящему описанию объекта закупки, и используемому при оказании услуг, указаны в приложении №1 к настоящему описанию объекта закупки.

Вся необходимая для выполнения монтажных работ в полном объеме кабельная продукция, изделия и материалы (включая опоры и компоненты для их монтажа), обеспечиваются Исполнителем собственными силами. Заготовку кабелей производить после контрольного замера длин.

5. Требования к организации каналов связи, необходимых для оказания услуг

Каналы и услуги связи, линии связи необходимые для обеспечения подключения, пуско-наладки и тестирования взаимодействия поставляемых по настоящему ООЗ элементов между собой, организует Исполнитель в рамках контракта.

Для обеспечения бесперебойного функционирования и постоянной готовности к применению по предназначению оконечных средств громкоговорящего оповещения и мониторинга ХОО и подтоплений, развертываемых в рамках мероприятий по настоящему описанию объекта закупки, Исполнитель должен предоставить необходимые каналы и услуги связи между оборудованием пунктов управления КСЭОН НСО, размещенных в ЕДДС МО и ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области, а также создаваемыми пунктами громкоговорящего оповещения и мониторинга в зонах экстренного оповещения на территории МО Новосибирской области.

Для обеспечения бесперебойного функционирования и постоянной готовности к применению по предназначению оконечных средств громкоговорящего оповещения и мониторинга ХОО и подтоплений, развертываемых в рамках мероприятий по настоящему описанию объекта закупки, Исполнитель должен предоставить необходимые каналы и услуги связи между оборудованием пунктов управления КСЭОН НСО, размещенных в ЕДДС МО и ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области, и ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области.

Основные и резервные каналы связи предоставляемые Заказчику Исполнителем в рамках оказания услуг по созданию системы КСЭОН НСО, для функционирования системы КСЭОН, должны быть организованы Исполнителем по средствам волоконно-оптических линий связи или с использованием беспроводных радиоканалов или иными способами передачи данных.  Каналы связи должны  соответствовать характеристикам указанных в пункте 5.1. Резервные каналы связи  организованные Исполнителем должны проходить по отдельных линиям связи, которые не зависят на работоспособность основных каналов связи. В случае отключения основного канала связи, функционирование системы КСЭОН должна переключаться на резервный канал связи без перерыва траффика.

Для тестирования параметров  каналов связи, Заказчик может использовать клиент-серверную программу Iperf, имеющуюся  и Заказчика или по согласованию с Заказчиком Исполнитель может предложить свои программные средства для измерения параметров канала. Тестирование каналов связи может быть произведено в любое время Заказчиком.

5.1 Перечень и характеристики необходимых каналов связи, предоставляемые Исполнителем, приведены в настоящем разделе:

5.1.1 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования, поставляемого в ЕДДС МО г. Новосибирск (г. Новосибирск, ул. Колыванская,4, п/п 1 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 2 мбит/сек | 1 |
| 2 | Телефонный канал связи для передачи речи с сигнализацией E1 PRI или SIP, с выходом на телефонную сеть общего пользования | Не менее 10 одновременных соединений | 1 |
| 3 | Временно предоставляемая SIM-карта оператора мобильной связи стандарта GSM, действующего на территории НСО | С тарифом для исходящих SMS-сообщений | 1 |

5.1.2 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования, поставляемого в ЕДДС МО Новосибирский район (г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а, п/п 2 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 2 мбит/сек | 1 |
| 2 | Телефонный канал связи для передачи речи с сигнализацией E1 PRI или SIP, с выходом на телефонную сеть общего пользования | Не менее 10 одновременных соединений | 1 |
| 3 | Временно предоставляемая SIM-карта оператора мобильной связи стандарта GSM, действующего на территории НСО | С тарифом для исходящих SMS-сообщений | 1 |

5.1.3 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования, поставляемого в ЕДДС МО Куйбышевский район (г. Куйбышев, ул. Куйбышева, 12, п/п 3 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 2 мбит/сек | 1 |
| 2 | Телефонный канал связи для передачи речи с сигнализацией E1 PRI или SIP, с выходом на телефонную сеть общего пользования | Не менее 10 одновременных соединений | 1 |
| 3 | Временно предоставляемая SIM-карта оператора мобильной связи стандарта GSM, действующего на территории НСО | С тарифом для исходящих SMS-сообщений | 1 |

5.1.4 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования, поставляемого в ЗПУ Новосибирской области (г. Новосибирск, ул. Советская 4а, п/п 4 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 1 мбит/сек | 1 |

5.1.5 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на административном здании Октябрьского рынка (г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 75, п/п 5-6 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.6 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на здании ГАПОУ НСО "Новосибирский лицей питания" (г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 67, п/п 7-8 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.7 Каналы и услуги связи, необходимые для включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 78" (г. Новосибирск, ул. Макаренко, 28, п/п 9 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.8 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, промзона между ул.Большая и ул.2-ая Станционная, п/п 10-11 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.9 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с подстанцией "Комсомольская" (НФС-1), п/п 12-13 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.10 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, . Новосибирск, рядом с НФС-5, п/п 14-15 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.11 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на административном здании (г. Куйбышев, ул. Садовое кольцо, п/п 16-17 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.12 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения и мониторинга химической угрозы ХОО, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, рядом с ул. Зорге, 275/1, п/п 18-19 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.13 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта мониторинга подтоплений р.Обь (г.Новосибирск, Бугринский мост, п/п 20 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.14 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта мониторинга подтоплений р.Обь (п.Огурцово, п/п 21 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.15 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул. Центральная, 258, п/п 22 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.16 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемого на здании МБОУ "СОШ № 154" (г. Новосибирск, пер. Прибрежный, 9, п/п 23 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.17 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, ул.Юбилейная, 20, п/п 24 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.18 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования пункта громкоговорящего оповещения населения, поставляемого на развертываемой опоре (г. Новосибирск, , ул. Зеркальная 20/1, п/п 25п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.19 Каналы и услуги связи, необходимые для включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 121" (г. Новосибирск, ул. Тружеников, 10, п/п 26 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.20 Каналы и услуги связи, необходимые для включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 179" (г. Новосибирск, ул. Барьерная,8, п/п 27 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.21 Каналы и услуги связи, необходимые для включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования существующего пункта оповещения населения из состава РАСЦО НСО на здании МБОУ "СОШ № 115" (г. Новосибирск, ул. Бугурусланская, 19, п/п 28 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 256 кбит/сек | 1 |

5.1.22 Каналы и услуги связи, необходимые для пуско-наладки и включения в единую систему КСЭОН НСО оборудования, поставляемого в ФКУ ЦУКС МЧС России по Новосибирской области (г. Новосибирск ул. Октябрьская, 86, п/п 29 п.2 настоящего ООЗ):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 10 мбит/сек | 1 |

5.1.23 Каналы и услуги связи, необходимые для организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ системы-112 Новосибирской области (г.Новосибирск, ул.Свердлова, 14, оборудование КСЭОН НСО по настоящему контракту на данный адрес не поставляется):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 1 мбит/сек | 1 |

5.1.24 Каналы и услуги связи, необходимые для организации автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой РЦОВ системы-112 Новосибирской области (г.Новосибирск, ул.Николаева, 11/3, оборудование КСЭОН НСО по настоящему контракту на данный адрес не поставляется):

| № п/п | Наименование | Характеристика | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выделенный канал передачи данных (VPN) с коммутацией пакетов IP MPLS во временно организуемую подсеть передачи данных КСЭОН НСО | Не менее 1 мбит/сек | 1 |

6. Функциональные требования

6.1. Требования к функциональности системы в целом

Создаваемая система КСЭОН НСО должна функционировать как единый комплекс. Поставляемое по настоящему ООЗ оборудование с предустановленным программным обеспечением комплекса технических средств оповещения, используемого для создания КСЭОН НСО, должно обеспечивать выполнение в целом следующих функций:

- обеспечение заданных временных и вероятностных характеристик передачи сигналов и экстренной информации оповещения;

- защиту информации от несанкционированного доступа и сохранность информации при авариях в системе;

- возможность организации на его основе региональных и  муниципальных систем оповещения населения.

- передачу информации и сигналов оповещения в следующих режимах:

    - циркулярный;

    - циркулярный по заранее установленным сценариям;

    - избирательный в пределах одного уровня системы;

    - избирательный (через один - два уровня) по заранее установленным сценариям.

- функционирование  как централизованно, так и децентрализовано, на всю глубину созданной на его основе системы;

- передачу сигналов и информации экстренного оповещения по следующим сетям связи:

- стационарной телефонной и подвижной радиотелефонной (сотовой) связи;

- сетям телерадиовещания;

- сети Интернет;

- проводного радиовещания и уличной звукофикации;

- взаимодействие с сетями связи по следующим протоколам:

- протокол общего оповещения CAP (Common Alerting Protocol, рекомендация Международного Союза Электросвязи МСЭ-Т X.1301);

- стек протоколов TCP/IP, рекомендованный МСЭ-Т для взаимодействия оборудования в сетях передачи данных.

Поставляемое по настоящему ООЗ оборудование с предустановленным программным обеспечением должно обеспечивать возможность обмена информацией управления в соответствии со спецификациями W3C Extensible Markup Language (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0 с существующими оконечными средствами оповещения КСЭОН НСО.

Передача информации между пунктами управления КСЭОН НСО должна обеспечиваться по выделенным каналам сети передачи данных с коммутацией пакетов на базе технологий IP MPLS.

Поставляемое по настоящему ООЗ оборудование с предустановленным программным обеспечением должно обеспечивать вероятностные характеристики оповещения для КСЭОН НСО, в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1. Вероятностные характеристики.

| Характеристика | Уровень управления |  |
| --- | --- | --- |
|  | Региональный | Муниципальный |
| Вероятность неприема сигнала оповещения не более | 10-5 | 10-4 |
| Вероятность трансформации сигнала оповещения не более | 10-6 | 10-5 |
| Вероятность ложного набора сигнала оповещения не более | 10-9 (в течение года) | 10-7 (в течение года) |
| Коэффициент готовности направления оповещения не менее | 0,999 | 0,995 |
| Вероятность искажения знака в принятом сообщении |  |  |

Техническое время доведения сигналов и экстренной информации оповещения до населения через создаваемые элементы КСЭОН НСО должно составлять:

- на региональном и муниципальном уровнях – не более 30 секунд.

Достоверность приема речевой информации через создаваемые элементы КСЭОН НСО, задаваемая слоговой и словесной разборчивостью, должна обеспечиваться:

- для слоговой разборчивости не хуже 90%,

- для словесной разборчивости не хуже 97%.

Ширина эффективно воспроизводимой полосы речевого тракта через создаваемые элементы КСЭОН НСО должна быть от 0.3 до 3.4 кГц при коэффициенте гармоник не более 5 % на частоте (1000±10) Гц, и нелинейности амплитудно-частотной характеристики во всем диапазоне не более 3 дБ.

6.2. Требования к функциональности программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН регионального уровня

Управляющий комплекс управления КСЭОН регионального уровня (п/п.1 п.3.29) должен представлять собой программно-аппаратный управляющий комплекс, обеспечивающий:

- управление элементами системы оповещения регионального уровня;

- разграничение приоритетов по дистанционному управлению оконечными средствами экстренного оповещения населения между региональным пунктом управления и соответствующими муниципальными пунктами управления в режиме «вышестоящий-нижестоящий»;

- резервирование управления муниципальными сегментами системы оповещения в случае отказа соответствующего управляющего комплекса муниципального уровня;

- прием и передачу команд, сигналов и информации оповещения;

- квитирование (прием и передача сигналов подтверждения) выполнения команд на оповещение;

- прием информации от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и потенциально опасных объектов;

- хранение базы данных информации о доступных средствах (сетях средств) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения;

- хранение созданных сценариев оповещения;

- мониторинг функционирования всех элементов системы оповещения своего уровня и нижестоящих уровней управления;

- администрирование, диагностику и техническое обслуживание компонентов системы оповещения своего уровня и нижестоящих уровней управления;

- хранение базы данных о всех пользователях своего уровня и нижестоящих уровней управления, имеющих право доступа к системе, предоставленных им полномочиях и ролях, а также параметрах учетных записей пользователей;

- авторизацию пользователей на всех уровнях управления;

- сопряжение с системами оповещения и системами мониторинга;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между пунктами управления по основному или резервному направлениям связи;

- наличие встроенных программных средств информационного обмена для автоматического межсистемного взаимодействия создаваемой КСЭОН НСО с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между оконечными средствами КТСО по основному или резервному каналам или направлениям связи;

- резервирование серверов управляющего комплекса по принципу «основной-резервный»;

- поддержка хранения, редактирования и распространения информации и баз данных пространственных геоданных для работы регионального и муниципальных пунктов управления и автоматизированных рабочих мест.

6.3. Требования к функциональности программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН муниципального уровня

Управляющий комплекс управления КСЭОН муниципального уровня (п/п.1 п.3.1-3.3) должен представлять собой программно-аппаратный управляющий комплекс, обеспечивающий:

- управление элементами системы оповещения соответствующего уровня;

- прием и передачу команд, сигналов и информации оповещения;

- квитирование (прием и передача сигналов подтверждения) выполнения команд на оповещение;

- прием информации от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и потенциально опасных объектов;

- хранение базы данных информации о доступных средствах (сетях средств) оповещения, их географическом расположении, объединении их в группы (зоны) оповещения;

- хранение созданных сценариев оповещения;

- мониторинг функционирования всех элементов системы оповещения;

- администрирование, диагностику и техническое обслуживание компонентов системы оповещения;

- хранение базы данных о всех пользователях, имеющих право доступа к системе, предоставленных им полномочиях и ролях, а также параметрах учетных записей пользователей;

- авторизация пользователей

- сопряжение с системами оповещения и системами мониторинга;

- обмен управляющей информацией и информацией оповещения между элементами КТСО по основному или резервному каналам или направлениям связи.

Управляющий комплекс управления КСЭОН муниципального уровня должен обеспечивать возможность обмена информацией управления с оконечным оборудованием – модулями универсального сопряжения и комплектами оборудования стационарного цифрового модуля модулями, а также между аналогичными управляющими комплексами регионального или муниципального уровня в соответствии со спецификациями W3C Extensible Markup Language (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0.

6.4. Требования к функциональности специального программного обеспечения управления оповещением

Специальное программное обеспечение (СПО) управления оповещением, предустановленное на компьютер персональный (п/п.2 п.3.1-3.3, 3.29) должно обеспечивать:

- передачу сигналов оповещения и экстренной информации для населения (через оконечные средства громкоговорящего и электросиренного оповещения) и должностных лиц (телефонный обзвон на номера фиксированных и мобильных телефонов, SMS-рассылка на номера мобильных телефонов): запуск оповещения, остановка, просмотр статистики, редактирование параметров оповещения;

- контроль хода выполнения сценария оповещения и информирования населения и должностных лиц: отображение получаемых входящих сигналов оповещения и квитирования от подключенных средств и систем оповещения;

- возможность выбора заранее сохраненных фрагментов информации (аудиофайлы речевых сообщений, изображения, текстовые фрагменты и строки) для передачи сигналов оповещения и экстренной информации населению, включая возможность трансляции голосового сообщения с микрофона АРМ;

- графическое отображение цифровой карты местности с обозначением зон экстренного оповещения населения с символьными изображениями объектов КТСО (средства оповещения, системы мониторинга, потенциально-опасные объекты и пр.) в местах их фактического расположения;

- визуальное отображение состояние связи с управляющими комплексами КТСО, подключенными системами мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и ПОО, подключенными системами информирования населения;

- визуальное и звуковое отображение поступления в КТСО сигналов и информации о срабатывании (приеме сигналов) от систем мониторинга опасных природных и техногенных ЧС и ПОО;

- отображение текущих: времени и даты, роли и идентификационной информации оператора, зарегистрированного на АРМ;

- отображение журнала событий и сеансов оповещений, произошедших в КТСО, за определенный период времени, с возможностью фильтрации;

- отображение результатов выполненных сеансов оповещений, с отображением  результатов оповещения и полученных подтверждений (квитирования);

- отображение на АРМ вышестоящего уровня всех зарегистрированных в системе операторов подчиненных уровней;

- возможность задания для каждого оператора полномочий по управлению оповещением на заданных территориях и средствах оповещения;

- отображение текущего состояния элементов КТСО и исправности (наличия аварийных сообщений) средств оповещения;

- выполнение администрирования баз данных элементов системы оповещения, подключенных средств (сетей) оповещения и систем мониторинга, ввод и редактирование географического расположения элементов КТСО на цифровой карте местности, групп (зон) оповещения, подготовка сценариев оповещения и списков оповещения, загрузка звуковых, текстовых и графических файлов с информацией оповещения (только для оператора с заданными полномочиями).

СПО управления оповещением должно быть совместимо и обеспечивать полнофункциональное взаимодействие с управляющими комплексами управления КСЭОН НСО регионального уровня (п/п.1 п.3.29) и муниципального уровня (п/п.1 п.3.1-3.3) с целью задействования создаваемых муниципальных сегментов КСЭОН НСО по предназначению в полном объеме в соответствии с требованиями п.6.1 настоящего ООЗ.

6.5. Требования к функциональности автоматического межсистемного взаимодействия с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системой-112 НСО («Система - 112»)

Автоматизированная система ЦОВ и РЦОВ системы-112 («Система - 112») Новосибирской области находится в ведении государственного казенного учреждения Новосибирской области "Служба 112" (630007, г. Новосибирск, ул.  Свердлова, д.14) и основана на базе программного обеспечения «Унифицированное специализированное программное обеспечение («Система - 112» (УСПО-112)», имеющегося у Заказчика.

Программные средства информационного обмена для автоматического межсистемного взаимодействия, реализованные в составе  программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН регионального уровня (п.6.2  настоящего ООЗ) должен реализовывать программный интерфейс взаимодействия для автоматического обмена информацией между создаваемой КСЭОН НСО и автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области в следующих режимах:

1) в направлении от программно-аппаратного комплекса управления КСЭОН регионального уровня в автоматизированную систему ЦОВ и РЦОВ системы-112 НСО:

- передача информации (создание новой ситуационной карточки) о всех запущенных с пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО сеансах оповещения населения, с указанием даты и времени запуска, идентификатора сеанса оповещения, задействуемых в сеансе оповещения оконечных средств оповещения, заданных сообщений оповещения и режимов трансляции;

2) в направлении от автоматизированной системы ЦОВ и РЦОВ системы-112 НСО в программно-аппаратный комплекс управления КСЭОН регионального уровня:

- передача ситуационной карточки, созданной в автоматизированной системе ЦОВ и РЦОВ системы-112 НСО, и содержащей информацию об имеющихся признаках угрозы возникновения или возникновении ЧС (с установленным для данного обращения «признаком ЧС») в случае необходимости запуска сеанса экстренного оповещения по данной ситуации;

- передача актуальной картографической информации из геоинформационной подсистемы автоматизированной системы ЦОВ и РЦОВ системы-112 НСО с целью использования ее в СПО управления оповещением регионального и муниципальных пунктов управления.

Взаимодействие с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 НСО должно обеспечиваться средствами протокола SOAP, при этом информационный сервис должен иметь доступную для других компонентов системы WSDL-спецификацию программного интерфейса взаимодействия, и обеспечивать синтаксическую интероперабельность средствами XML формата данных, соответствующего доступной для компонента XSD-схеме данных.

В качестве основного формата данных в программном интерфейсе взаимодействия должны использоваться стандарт XML 1.1 (http://www.w3.org/TR/xml11/ ) и стандарт JSON (http://json.org/). Описания форматов данных взаимодействия должны быть представлены в соответствии со стандартом XML Schema 1.0 (http://www.w3.org/TR/xmlschema-0/ ).

6.6. Требования к функциональности комплектов оборудования стационарного цифрового модуля

Комплект оборудования стационарного цифрового модуля должен обеспечивать:

- взаимодействие с программно-аппаратным комплексом управления КСЭОН НСО через основной или резервный канал связи;

- возможность установки в состав модуля не менее четырех усилительных модулей мощностью не менее 100 Вт;

- управление всеми установленными усилительными модулями по встроенной цифровой сигнальной шине;

- квитирование поступающих команд и сигналов оповещения;

- воспроизведение через все установленные усилительные модули заранее записанных в энергонезависимую память модуля речевых сообщений, имитированного звука электросирены или речевой информации, транслируемой по каналу связи с АРМ пункта управления;

- контроль с помощью встроенных датчиков температуры и питания модуля;

- передачу в управляющий комплекс сигналов аварийной сигнализации при возникновении неисправностей в работе оборудования комплекта, а также показаний встроенных датчиков;

- вход «тампер-контакта», сигнализирующий о вскрытии корпуса стационарного цифрового модуля, с передачей сигнализации в управляющий комплекс;

- встроенный модуль подогревателя, обеспечивающий автоматическое поддержание температуры внутри корпуса модуля, необходимой для полноценного функционирования модуля при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия;

- бесперебойное электропитание оборудования стационарного цифрового модуля и установленных в него усилительных модулей на время не менее 30 минут в режиме громкоговорящего оповещения и не менее 24 часов - в режиме ожидания;

- встроенный сервисный порт для локального технического обслуживания, конфигурирования и диагностики комплекта оповещения;

- трансляцию акустической информации через предусмотренные рупорные громкоговорители соответствующей мощности;

В комплекте оборудования стационарного цифрового модуля должны быть предусмотрены следующие сетевые интерфейсы для подключения основного и резервного каналов связи (с возможностью их одновременной работы):

- проводной Ethernet 10/100Base-T (основной канал связи);

- приемопередатчик GSM 900/1800 (резервный канал связи).

Комплект оборудования стационарного цифрового модуля должен обеспечивать возможность обмена информацией управления с программно-аппаратным комплексом управления КСЭОН НСО в соответствии со спецификациями W3C Extensible Markup Language (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0.

7.1. Порядок проведения мероприятий

Мероприятия по настоящему ООЗ включают в себя:

7.1.1. Поставку и доставку Исполнителем оборудования, указанного в п.4 настоящего ООЗ, и необходимых материалов для оказания услуг в места поставки оборудования и оказания услуг, указанные в п.2 настоящего ООЗ силами и транспортом Исполнителя.

7.1.2 Организацию Исполнителем каналов связи, необходимых для обеспечения пуско-наладки поставляемого оборудования и осуществления сдачи-приемки оказанных услуг (на время оказания услуг) в соответствии с требованиями п.5 настоящего ООЗ.

7.1.3. Разработку Исполнителем программы и методики предварительных испытаний и образцов актов и протоколов испытаний.

7.1.4. Проведение Исполнителем монтажных и пусконаладочных работ по созданию муниципальных пунктов управления КСЭОН в ЕДДС, систем мониторинга химической угрозы (газоанализаторов) на ХОО и подтоплений р.Обь и пунктов громкоговорящего оповещения на территории зон экстренного оповещения МО г.Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов по адресам, указанным в п.2 настоящего ООЗ с использованием оборудования, указанного в п.4 настоящего ООЗ;

7.1.5. Проведение Исполнителем монтажных и пусконаладочных работ по сопряжению с существующими оконечными средствами оповещения П-166ВАУ из состава РАСЦО НСО на территории зон экстренного оповещения МО г. Новосибирска, Новосибирского и Куйбышевского районов, для задействования по предназначению с создаваемых пунктов управления КСЭОН НСО по адресам, указанным в п.2 настоящего ООЗ с использованием оборудования, указанного в п.4 настоящего ООЗ.

7.1.6. Оказание услуг по коррекции проектных решений и разработке рабочей документации по созданию КСЭОН на территории Новосибирской области, и согласованию во ВНИИ ГОЧС МЧС РФ.

7.1.7. Подготовку исполнительной документации на развернутые сегменты КСЭОН НСО.

7.1.8. проведение Заказчиком совместно с уполномоченными представителями Исполнителя испытаний технической готовности сопряжения усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и локальных систем оповещения ХОО и ПОО, расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО, с действующей системой РАСЦО НСО, с целью проверки функционирования   сопряжения для оценки их готовности к задействованию по предназначению в рамках создаваемой системы КСЭОН НСО, с оформлением актов испытаний.

7.1.9. Проведение Исполнителем совместно с уполномоченными представителями Заказчика предварительных испытаний  системы КСЭОН НСО в целом, включая проведения испытаний по проверке работоспособности обеспечения приема команд и трансляции квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении действующих элементов программно-технического комплекса системы РАСЦО НСО, для обеспечения возможности задействования по предназначению усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ с оформлением актов испытаний.

7.1.10. Проведение Исполнителем совместно с уполномоченными представителями Заказчика предварительных испытаний  системы КСЭОН НСО в целом, включая проведения испытаний по проверке работоспособности обеспечения приема команд и трансляции квитанций от пунктов управления создаваемой КСЭОН НСО в направлении локальных систем оповещения ХОО и ПОО, расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО, техническая готовность которых подтверждена в рамках исполнения п.7.1.9 с оформлением актов испытаний.

Для усилительно-коммутационных блоков П-166ВАУ и локальных систем оповещения ХОО и ПОО, расположенных в зонах экстренного оповещения КСЭОН НСО, техническая готовность которых не подтверждена в рамках исполнения п.7.1.9 Исполнитель, при обращении Заказчика, может провести предварительные испытания в течение гарантийного срока

При оказании услуг по настоящему ООЗ, Исполнитель обязан согласовать с Заказчиком конкретные адреса и места размещения поставляемого оборудования и выполнения работ по монтажу и пуско-наладке на объектах по адресам, определенным в п.2 настоящего ООЗ.

7.2. Требования к поставляемому оборудованию

Поставляемые материалы и оборудование должны быть 2016 года выпуска (материалами и оборудованием, которые не были в употреблении, не прошли ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Оборудование поставляется Исполнителем в таре и упаковке, соответствующей установленным для данного вида оборудования требованиям и /или техническим, эксплуатационным, гигиеническим и иным условиям. Тара и упаковка должны быть пригодны для приемки оборудования.

Услуги  должны быть оказаны в соответствии с требованиями:

- Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 «О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций»;

- Методические рекомендации по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, утверждены МЧС России и Минкомсвязью России;

- Федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 2003 г. №126-ФЗ «О связи»;

- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 01 марта 1993г. № 177 «Об утверждении Положения о порядке использования действующих радиовещательных и телевизионных станций для оповещения и информирования населения Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени»;

- Распоряжение Правительства РФ от 25.10.03 г. № 1544-р «Об обеспечении своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуациях в мирное и в военное время»;

- Распоряжение Правительства РФ от 14.10.04 г. № 1327-р «О целях совершенствования организации подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а так же своевременного оповещения оперативного информирования граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов»;

- Приказ МЧС РФ, Министерства информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 25 июля 2006 г. № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

- Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 14 ноября 2008 № 687 «Об утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях»;

- ГОСТ Р 22.7.01-99 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба. Основные положения»;

- СНИП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации. Производство пуско-наладочных работ»;

- ГОСТ 21964-76. «Внешние воздействующие факторы. Номенклатура и характеристики».

- ГОСТ 24.104-85. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 34.003-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.603-92. Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- РД 50-34.698-90. Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-99 Процессы жизненного цикла программных средств.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 15271-2002 Информационная технология. Руководство по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207.

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 14764-2002 Информационная технология. Сопровождение программных средств.

Основные сведения о составе, характеристиках и текущем состоянии объектов экстренного оповещения РАСЦО Новосибирской области, а также технические условия на предназначению локальных систем оповещения ХОО и ПООию с автоматизированной системой ЦОВ и РЦОВ системы-112 Новосибирской области будут предоставлены Заказчиком по запросу.

Все материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, должны соответствовать нормативным требованиям, предъявляемым к данному виду материалов и оборудования законодательством Российской Федерации, иметь все необходимые сертификаты качества, сертификаты соответствия, удостоверяющие их качество.

Исполнителем должна быть обеспечена техническая и программная совместимость приобретаемого оборудования с находящимся в эксплуатации действующим оборудованием и программным обеспечением КСЭОН НСО. Типы и модели применяемого оборудования согласовать с Заказчиком и заинтересованными организациями.

Прокладка сигнальных и электрических кабельных линий осуществляется:

- за подшивными потолками - в гофрированной трубе;

- по стенам и помещениям без подвесных потолков - в пластиковых кабель-каналах и мини-плинтусах.

Подключение оборудования выполняется в соответствии с документацией предприятий-изготовителей и рабочей документацией.

Все металлические части электрооборудования и активного оборудования системы передачи данных, нормально не находящиеся под напряжением, необходимо заземлить согласно ПУЭ и ГОСТ 12.2.007.0-75.

Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с рабочими чертежами, рекомендациями фирм-поставщиков оборудования и отраслевыми нормами и правилами.

При оказании услуг необходимо соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды.

8. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок на поставляемое оборудование, оказанные услуги, к которым законодательством Российской Федерации устанавливается такое требование, должен быть не менее гарантийного срока, указанного изготовителем на дату поставки оборудования Заказчику, но не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания Заказчиком акта приема передачи поставленного оборудования.

Если в период гарантийного срока обнаруживаются недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем недостатков и указанием сроков их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.

Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов, не устранит дефекты и недоделки, возникшие по его вине, то Заказчик вправе устранить дефекты и недоделки силами другого исполнителя с отнесением затрат на Исполнителя. В этом случае гарантийный срок начинает исчисляться с момента устранения таких дефектов.

9. Требования к обеспечению скрытности, секретности, защиты информации

В создаваемой КСЭОН НСО обрабатываются персональные данные (далее — ПДн) руководящего состава, а также иная информация конфиденциального характера.

ПДн руководящего состава включают фамилию, имя, отчество, должность и абонентские номера лиц руководящего состава, а также иные данные, необходимые для доведения сигналов и информации оповещения до руководящего состава посредством телефонной сети общего пользования, ведомственных телефонных сетей и сотовых сетей мобильной радиосвязи.

КСЭОН НСО является информационной системой ПДн, в которой выполняется обработка ПДн руководящего состава с использованием средств автоматизации. Действия, выполняемые в КСЭОН НСО над информацией конфиденциального характера включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, извлечение, использование, передачу, блокирование и удаление.

Требования по защите информация конфиденциального характера установлены Перечнем сведений конфиденциального характера (утвержден указом Президента России от 06.03.1997 № 188), Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», федеральным законом от 16.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и иными нормативно-правовыми актами.

Мероприятия по защите информации в создаваемой КСЭОН НСО должны реализовывать комплекс организационных и технических мер, обеспечивающих защиту информация конфиденциального характера от актуальных угроз безопасности информации. В рамках мероприятий, проводимых по настоящему описанию объекта закупки, должно быть обеспечено определение актуальных угроз безопасности информации конфиденциального характера и установление уровня защищенности ПДн руководящего состава при обработке в КСЭОН НСО. Состав комплекса реализуемых организационных и технических мер определятся по результатам определения угроз безопасности информации конфиденциального характера.

Оценка эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности информации должна быть выполнена до ввода в эксплуатацию КСЭОН НСО.

При оказании услуг Исполнитель должен иметь лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации и обязан обеспечить соблюдение требований законодательства о защите конфиденциальной информации.

10. Дополнительные требования, предъявляемые при оказании услуг

10.1. С целью обеспечения качества и полноты, выполняемых монтажных и пуско-наладочных работ Исполнитель должен иметь свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние, на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, с видами работ:

- устройство электрических и иных сетей управления системами жизнеобеспечения зданий и сооружений;

- устройство наружных линий связи, в том числе телефонных, радио и телевидения;

- монтаж электротехнических установок, оборудования, систем автоматики и сигнализации;

- монтаж оборудования сооружений связи;

- пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- пусконаладочные работы систем автоматики, сигнализации и взаимосвязанных устройств.

11. Исполнительная документация

11.1. В рамках оказания услуг Исполнителем должна быть разработана исполнительная документация создание КСЭОН НСО. Состав исполнительной документации приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Состав исполнительной документации

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1. | Общее описание сегментов КСЭОН НСО |
| 2. | Схема структурная комплекса технических средств |
| 3. | Планы расположения оборудования |
| 4 | Чертежи монтажа оборудования |
| 4. | Схема электрических силовых и слаботочных соединений |
| 5. | План прокладки коммуникаций |
| 7 | Спецификация оборудования и программного обеспечения |

Кроме того, должны быть разработаны документы:

Ведомость эксплуатационных документов;

Руководство пользователя (полная версия и краткая версия для оператора) системы КСЭОН;

Руководство администратора системы КСЭОН;

Протокол замечаний;

Программа и методика предварительных испытаний;

Протокол приемо-сдаточных испытаний.

Также Исполнитель должен предоставить Заказчику:

Акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);

Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);

Локальный сметный расчет.

По итогам оказания услуг, в случае согласованного с Заказчиком изменения проекта, Исполнитель должен внести изменения в существующую проектную документацию «Создание КСЭОН на территории Новосибирской области», разработанную по заданию Заказчика.

Вся документация должна предоставляться Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном и стандартном машинном (компакт-диск) носителях. Документы на стандартном машинном носителе должны представляться в формате PDF.

# 12. Порядок контроля и приемки системы

Сдача-приёмка КСЭОН НСО производится в соответствии с настоящими требованиями и условиями государственного контракта.

Сдача-приемка осуществляется представителями Заказчика и Исполнителя. По результатам приемки подписывается акт сдачи-приемки оказанных услуг.

# 12.1.Виды, состав, объем и методы испытаний

В рамках оказания услуг необходимо провести предварительные испытания системы КСЭОН НСО в целом.

В рамках приведенных выше испытаний проверке или аттестации необходимо подвергнуть:

- Комплекс программных и технических средств.

- Эксплуатационную документацию, регламентирующую деятельность персонала при функционировании сегментов КСЭОН НСО.

- Функционирование сегментов и КСЭОН НСО в целом.

Проверяемые характеристики объектов испытаний:

- Качество выполнения комплексом программных и технических средств автоматических функций во всех режимах функционирования сегментов КСЭОН НСО, согласно ООЗ на ее создание.

- Полноту содержащихся в эксплуатационной документации указаний персоналу по выполнению им функций во всех режимах функционирования КСЭОН НСО, согласно ООЗ на ее создание.

- Количественные и (или) качественные характеристики выполнения автоматических и автоматизированных функций КСЭОН НСО в соответствии с ООЗ.

- Другие свойства КСЭОН НСО, которым они должны соответствовать по ООЗ.

  - Предварительные  испытания

Предварительным испытаниям дополнительно устанавливаемых элементов системы КСЭОН НСО должна предшествовать отладка и тестирование поставляемых программных и аппаратных средств и предоставление персоналу эксплуатационной документации. Предварительные испытания сегментов КСЭОН НСО проводятся для определения ее работоспособности и передачи в опытную эксплуатацию. Предварительные испытания сегментов КСЭОН НСО проводятся в соответствии с программой и методикой испытаний.

Протокол предварительных комплексных испытаний должен содержать заключение о возможности приемки сегментов КСЭОН НСО в эксплуатацию, а также перечень необходимых доработок и рекомендуемые сроки их выполнения.

По результатам предварительных испытаний, в случае их успешного прохождения подписывается акт о передаче сегментов КСЭОН НСО в опытную эксплуатацию.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки  №_______________________

от «__»________2016г.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ ОБОРУДОВАНИЯ

| № позиции | Наименование оборудования (товара) | Технические характеристики | Показатели оборудования (товара) | Параметры заполняются по первой части заявки участника закупки, с которым заключается контракт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Программно-аппаратный комплекс (ПАК) управления КСЭОН муниципального уровня | Предустановленное специализированное программное обеспечение управления КСЭОН муниципального уровня | Наличие | (наличие) |
|  |  | Соответствие функциональных возможностей СПО требованиям, описанным в п.6.3 настоящего описания объекта закупки | Наличие | (наличие) |
|  |  | Количество поддерживаемых точек (оконечных средств) оповещения | Не менее 2000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Интерфейс CTI | Наличие | (наличие) |
|  |  | WEB интерфейс конфигурации и администрирования | Наличие | (наличие) |
|  |  | Единая система управления всех служебных приложений ПАК | Наличие | (наличие) |
|  |  | Система формирования служебных отчетов, в том числе и в режиме реального времени | Наличие | (наличие) |
|  |  | Поддержка в СПО функций программного коммутатора класса 5 (обслуживание оконечных абонентов сети и предоставление ДВО); | Наличие | (наличие) |
|  |  | Возможность регистрации SIP терминалов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Преобразование адресной информации (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Возможность автоматического перехода на резервное направление связи (SIP-транк) в случае потери соединения на основном маршруте управления оконечным оборудованием оповещения | Наличие | (наличие) |
|  |  | обработка DTMF-сигналов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Маршрутизация вызовов (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Работа без привратника (СПО с поддержкой сигнализации H.323); | Наличие | (наличие) |
|  |  | Генерирование акустических сигналов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Перемаршрутизация, поддержка резервных маршрутов (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Поддержка нескольких пунктов сигнализации ОКС №7 | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Ведение CDR-записей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | вВаимодействие с несколькими устройствами по SIP и H.323 (поддержка нескольких направлений SIP или H.323) | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка ДВО в СПО: - «Запрет некоторых видов исходящей связи»; - «Исходящий вызов по паролю»; - «Временный запрет входящей связи» (Do Not Disturb); - «Отмена всех услуг»; - «Уведомление о поступлении нового вызова (Call Waiting)»; - «Переключение вызова во время наведения справки»; - «Ожидание с обратным вызовом»; - «Автодозвон при неответе»; - «Безусловная переадресация вызова»; - «Переадресация вызова при неответе абонента»; - «Переадресация вызова по занятости абонента»; - «Внесение/вывод номера в черный список»; - «Прямой вызов»; - «Идентификация злонамеренного вызова»; - «Перевод вызова»; - «3-х сторонняя конференция» - «Временный запрет для входящих переадресованных вызовов»; - «Перехват вызова». | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка протоколов взаимодействия с управляющими устройствами и шлюзами VoIP сети: SIP; H.323; SIGTRAN | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка протоколов сигнализации ТфОП: E-DSS1 (PRI); 2ВСК | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка кодеков: ITU-T G.711, ITU-T G.723.1, ITU-T G.729, ITU-T T.38. | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность обмена информацией управления с оконечными средствами в соответствии со спецификациями W3C Extensible Markup Language (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Физические интерфейсы Е1 (ИКМ-30 G.703) с сопротивлением 120 Ом | Не менее 4 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Физические интерфейсы Ethernet 10/100 Base-T | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Физические интерфейсы RS-232 | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка управления и мониторинга - командной строки CLI по протоколам: Telnet; SSH; SNМP; FTP | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность электропитания от сети переменного тока 220 В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность электропитания от сети постоянного тока напряжением 48/60 В с заземленным положительным полюсом | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Корпус для монтажа в 19-дюймовую стойку | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Высота корпуса в условных единицах «юнит» (U) | Не более 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых кабелей электропитания, слаботочных интерфейсных кабелей, крепления для 19” стойки | Наличие | (Наличие) |
| 2 | Компьютер персональный с предустановленным СПО управления оповещением | Предустановленное специализированное программное обеспечение автоматизированного рабочего места управления оповещением | Наличие | (наличие) |
|  |  | Тактовая частота процессора, ГГц | Не менее 3,0 | Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Объем кэш-памяти L3 процессора, Мб | Не менее 3 | Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество ядер процессора, ядер | Не менее 2 | Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Тип оперативной памяти DDR3 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Объём оперативной памяти, Гб | Не менее 4 | Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Объём накопителя на жёстком магнитном диске, Гб | Не менее 500 | Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Привод для чтения и записи CD и DVD дисков | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Сетевой адаптер Ethernet со скоростями передачи данных 10, 100, 1000 Мб/с | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Интегрированный графический адаптер с поддерживаемым разрешением, пикселей | Не менее 1920х1080 | (Участник закупки обязан указать точное разрешение) |
|  |  | Предустановленная операционная система | Наличие | (Участник закупки обязан указать операционную систему и её версию) |
|  |  | Наличие адаптера DisplayPort - DVI | Наличие | Наличие |
|  |  | Соответствие функциональных возможностей СПО АРМ требованиям, описанным в п.6.3 настоящего описания объекта закупки | Наличие | (наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте клавиатуры и манипулятора типа «мышь» | Наличие | (наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей, кабелей электропитания | Наличие | (наличие) |
| 3 | Монитор жидкокристаллический | Размер экрана по диагонали, дюйм | Не менее 21,5 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Рабочее разрешение матрицы, пикселей | Не менее 1920х1080 | (Участник закупки обязан указать точное разрешение) |
|  |  | Матрица дисплея TFT | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Подсветка LED | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Вход цифрового видеоинтерфейса DVI | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Вход аналогового видеоинтерфейса VGA с разъёмом D-Sub | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей, кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |
| 4 | Микрофон | Аналоговый способ формирования сигнала | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность настольной установки | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Частотный диапазон, Гц | Не менее 100-8000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Тип разъема Jack 3.5мм | Наличие | (Наличие) |
| 5 | Источник бесперебойного питания тип 1 | Выходная мощность, ВА | Не менее 1100 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Тип ИБП: линейно-интерактивный | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Номинальное выходное напряжение, В | Не менее 230 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Интерфейс USB | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Светодиодная индикация | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей, кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |
| 6 | IP-телефон | Дисплей жидкокристаллический | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Количество логических линий | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка протокола SIPv2 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка кодеков G.722, G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Количество портов Ethernet | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Мультиязыковая поддержка (включая русский язык) | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Журнал принятых, выполненных и неотвеченных вызовов | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка функций: удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона; | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность обновления программного обеспечения по сети | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей и блока питания | Наличие | (Наличие) |
| 7 | Принтер лазерный | Тип печати лазерная монохромная | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Интерфейс подключения к ПК USB 2.0 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Разрешение печати, точек на дюйм | Не менее 600х600 | (Участник закупки обязан указать точное разрешение) |
|  |  | Формат печати А4 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Скорость печати формата А4, стр/мин | Не менее 18 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей USB и кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |
| 8. | Шкаф телекоммуникационный | Монтажная высота, U | Не менее 18 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Ширина внешняя, мм | Не более 600 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Глубина внешняя, мм | Не более 800 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Передняя дверь: быстросъёмная, стеклянная, перенавешиваемая, с замком | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Система заземления шкафа | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Распределенная нагрузка, кг | Не менее 270 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Все панели корпуса шкафа должны быть окрашены | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Покрытие стойкое к повреждениям и окислению | Наличие | (Наличие) |
|  |  | 19-дюймовая панель электропитания на 7 розеток монтажной высотой 1U, шт. | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Крепежные элементы | Наличие | (Наличие) |
| 9 | Источник бесперебойного питания тип 2 | Выходная мощность, ВА | Не менее 1000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Выходной коэффициент мощности | Не менее 0,7 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Длительность автономного электроснабжения нагрузки при пропадании напряжения электропитания в результате при нагрузке 500 ВА,минут | Не менее 20 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Источник бесперебойного питания должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Корпус, предназначенный для установки в шкаф для монтажа 19” оборудования | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Входное напряжение: 1-фазное/220В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон частоты входного напряжения, Гц | 45-65Гц | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160-276 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Выходное напряжение: 230В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей, % от номинального (плюс-минус) | 3 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Использование необслуживаемых герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность подключения дополнительных блоков батарей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Индикаторный ЖК-дисплей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей и кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Панель управления со звуковой и светодиодной индикацией | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей и кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |
| 10 | Маршрутизатор | Количество фиксированных портов Gigabit Ethernet | Не менее 5 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество фиксированных портов Fast Ethernet | Не менее 5 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Частота процессора, МГц | Не менее 600 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Объем оперативной памяти, Мб | Не менее 64 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Светодиодная индикация | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность монтажа в телекоммуникацонный шкаф 19” | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Высота корпуса маршрутизатора в условных единицах «юнит» (U) | Не более 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Источник питания от сети переменного тока 220 В | Наличие | (Наличие) |
| 11. | Акустическая система | Выходная мощность, Вт | Не менее 4 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Воспроизведение стереофонических звуковых сигналов | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Тип разъема Jack 3.5мм | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Частотный диапазон, Гц | Не менее 100-18000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Питание от порта USB персонального компьютера | Наличие | (Наличие) |
| 12. | Метеорологический комплекс | Возможность измерения атмосферного давления, температуры и влажности воздуха, скорости и направления ветра | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Обработки результатов измерений по алгоритмам рекомендуемым Всемирной Метеорологической Организацией | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Измеряемый диапазон температур окружающей среды, градусов С | от -40 до +50 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Измеряемая относительная влажность воздуха, % | от 0 до 100 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Измеряемое атмосферное давление, гПа | От 800 до 1100 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Измеряемая скорость ветра V, м/c | От 0,6 до 60 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Измеряемое направление ветра, градус | От 0 до 360 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания (постоянный ток), В | от 10 до 14 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Время готовности к работе с момента включения питания, сек | Не более 3 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Диапазон рабочих температур окружающей среды, градусов С | от -40 до +50 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Степень защиты | Не хуже IP65 | (Наличие) |
| 13. | GSM-шлюз сетевой многоканальный | Количество независимых каналов GSM | Не менее 4 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество портов LAN (Ethernet) | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Разъем под антенну тип SMA | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Одновременное обслуживание параллельных вызовов | Не менее 4 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка SMS-рассылки с подтверждением доставки | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка USSD-команд | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка кодеков G.711A/U law, G.723.1, G.729A/B | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка протокола SIP (v.2.0 RFC3261) | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания | Не более 12В | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие в комплекте сетевого блока питания | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых кабелей электропитания, слаботочных интерфейсных кабелей | Наличие | (Наличие) |
| 14. | Электронный модуль химического контроля тип 1 | Стационарное исполнение блока | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Система дистанционного пробоотбора с вентилятором | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Контролируемый компонент НСl | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента НСl, мг/м3 | от 0 до 10 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Контролируемый компонент NO2 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента NO2, мг/м3 | от 0 до 20 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания 220В ±10%,(50±1) Гц | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +50° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 15. | Электронный модуль химического контроля тип 2 | Стационарное исполнение блока | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Система дистанционного пробоотбора с вентилятором | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Контролируемый компонент NH3 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента NH3, мг/м3 | от 0 до 200 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания 220В ±10%,(50±1) Гц | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +50° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 16 | Электронный модуль химического контроля тип 3 | Стационарное исполнение блока | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Система дистанционного пробоотбора с вентилятором | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Контролируемый компонент Cl2 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента Cl2, мг/м3 | от 0 до 30 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания 220В ±10%,(50±1) Гц | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +50° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 17 | Электронный модуль химического контроля тип 4 | Стационарное исполнение блока | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Система дистанционного пробоотбора с вентилятором | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Контролируемый компонент НСl | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента НСl, мг/м3 | от 0 до 10 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Контролируемый компонент NH3 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения активного компонента NH3, мг/м3 | от 0 до 200 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка интерфейса RS-485 по протоколу Modbus RTU | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Напряжение питания 220В ±10%,(50±1) Гц | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +50° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 18 | Детектор мощности эквивалентной дозы | Нижнее значение диапазона измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, мЗв/час | Не более 0,1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхнее значение диапазона измерения мощности эквивалентной дозы гамма-излучения, Зв/час | 10 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Возможность сопряжения с электронным многоканальным модулем химического контроля (поз.17 настоящего приложения) | Наличие | (Наличие) |
| 20 | Автоматический гидрологический комплекс тип 1 | Измерение расстояния до поверхности воды | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Способ измерения: ультразвуковой | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон измерения расстояния до поверхности воды, м | от 0,2 до 10 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Разрешение датчика, см | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Частота ультразвукового сенсора, кГц | Не более 42 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Угол работы излучателя, градусов | Не менее 80 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +70° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Класс защиты | Не хуже IP65 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 21 | Автоматический гидрологический комплекс тип2 | Измерение давления (уровня) водяного столба | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Способ измерения: гидростатический | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность конфигурирования скважности измерения | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Передача данных через сеть сотовой связи с использованием GPRS | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность передачи данных на центр сбора и обработки данных заказчика | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность установки батарей питания в комплекс | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность дистанционной смены параметров частоты замеров, передачи и предупреждений через сеть Internet | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Открытый протокол передачи данных m2m | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Нижняя рабочая температура | Не выше -40° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Верхняя рабочая температура | Не ниже +85° C | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Измерение давления (уровня) водяного столба | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Способ измерения: гидростатический | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность конфигурирования скважности измерения | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Передача данных через сеть сотовой связи с использованием GPRS | Наличие | (Наличие) |
| 22 | Комплект оборудования стационарного цифрового модуля | Взаимодействие с программно-аппаратным комплексом управления КСЭОН муниципального уровня по основному и резервному каналам связи | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность установки усилительных модулей мощностью не менее 100 Вт | Не менее 4 | (Наличие) |
|  |  | Управление усилительными модулями по встроенной цифровой сигнальной шине | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Квитирование поступающих команд и сигналов оповещения; | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Воспроизведение через все установленные усилительные модули заранее записанных в энергонезависимую память модуля речевых сообщений, имитированного звука электросирены или речевой информации, транслируемой по каналу связи с АРМ пункта управления | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие сетевых интерфейсов Ethernet 10/100Base-T | Не менее 4 портов | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие приемопередатчика GSM 900/1800 | Не менее 1 порта | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие релейных выходов | Не менее 3 реле | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие сигнальных входов (гальванических входов) | Не менее 4 входов | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Вход «тампер-контакта», сигнализирующий о вскрытии корпуса стационарного цифрового модуля, с передачей сигнализации в управляющий комплекс; | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Вcтроенный сервисный порт с интерфейсом RS-232 для локального технического обслуживания, конфигурирования и диагностики комплекта оповещения | Не менее 1 порта интерфейса | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Интерфейсный порт RS-485 на встроенной цифровой сигнальной шине управления усилительными модулями | Не менее 2 портов интерфейса | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Возможность обмена информацией управления от управляющего комплекса в соответствии со спецификациями W3C Extensible Markup Language (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Автономная работа от встроенного источника бесперебойного электропитания оборудования стационарного цифрового модуля и установленных в него усилительных модулей в режиме громкоговорящего оповещения | Не менее 30 минут | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Автономная работа от встроенного источника бесперебойного электропитания оборудования стационарного цифрового модуля и установленных в него усилительных модулей в режиме ожидания | Не менее 24 часов | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Мощность встроенного модуля подогревателя, обеспечивающего автоматическое поддержание температуры внутри корпуса модуля, необходимой для полноценного функционирования модуля при температуре окружающей среды ниже 0 градусов Цельсия | Не менее 100 Вт | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Возможность электропитания от сети переменного тока 220 В | Наличие | (Наличие) |
| 23 | Усилительный блок громкоговорящего оповещения мощностью 100 Вт | Работа в составе комплекта оборудования стационарного цифрового модуля из п.22 настоящего Приложения №1 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Выходная мощность | Не менее 100 Вт | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Управление от стационарного цифрового модуля по встроенной цифровой сигнальной шине | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Трансляция акустической информации оповещения через подключенные рупорные громкоговорители | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Воспроизведение через все установленные усилительные модули заранее записанных в энергонезависимую память модуля речевых сообщений, имитированного звука электросирены или речевой информации, транслируемой по каналу связи с АРМ пункта управления | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Амплитуда выходного напряжения на нагрузке с сопротивлением 100 Ом | Не менее 150 В | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 24 | Рупорный громкоговоритель | Номинальная мощность | Не менее 100 Вт | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Импеданс громкоговорителя на полной мощности | Не более 0,1 кОм | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Диапазон воспроизводимых частот | 150-6000 Гц | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Чувствительность | Не менее 110 Дб | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Материал рупора | Алюминий | (Наличие) |
|  |  | Диапазон рабочих температур | От -50 до +50 градусов Цельсия | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Класс защиты | Не хуже IP54 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 25 | Модуль сопряжения с УКБ П-166ВАУ | Организация дистанционного управления и диагностики усилительно-коммутационным блоком УКБ СГС-22-М | Наличие | (наличие) |
|  |  | Физический интерфейс Ethernet 10/100 Base-T | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Физический интерфейс RS-232 | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Кабель для подключения к УКБ серии СГС-22-М | Наличие | (наличие) |
|  |  | Электропитание модуля от усилительно-коммутационного блока УКБ СГС-22-М | Наличие | (наличие) |
|  |  | Поддержка приема данных звуковых мультикаст-потоков | Наличие | (наличие) |
| 26 | Блок сопряжения систем оповещения | Обеспечение программно-аппаратного взаимодействия между вышестоящими и нижестоящими системами оповещения, построенными с использованием комплексов технических средств оповещения | Наличие | (наличие) |
|  |  | Взаимодействие программно-аппаратных комплексов управления КСЭОН регионального и муниципального уровней с оборудованием КТСО П-166Ц, П-166М с использованием цифровых сетей связи с коммутацией пакетов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Взаимодействие программно-аппаратных комплексов управления КСЭОН регионального и муниципального уровней с оборудованием КТСО П-166, П-166Ц, П-160, П-164, П-166М по каналам тональной частоты | Наличие | (наличие) |
|  |  | Трансляция информации оповещения, данных и подтверждений между вышестоящим КТСО и нижестоящим КТСО по сети Ethernet и/или каналу ТЧ | Наличие | наличие) |
|  |  | Автоматический контроль качества каналов связи между вышестоящим КТСО и нижестоящим КТСО для выбора основного или резервного направления обмена | Наличие | наличие) |
|  |  | Круглосуточный режим работы | Наличие | наличие) |
|  |  | Возможность доведения речевых сигналов и информации оповещения между вышестоящим КТСО и нижестоящим КТСО для трансляции на усилительно-коммутационные блоки ЛСО. | Наличие | наличие) |
|  |  | Возможность доведения команд на запуск электросиренного оповещения между вышестоящим КТСО и нижестоящим КТСО для трансляции на блоки запуска сирен ЛСО. | Наличие | наличие) |
|  |  | Физический интерфейс Ethernet 10/100 Base-T | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Физический интерфейс USB | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Возможность электропитания от сети переменного тока 220 В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон температур окружающей среды, градусов С | от +5 до +40 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
| 27 | Программно-аппаратный комплекс (ПАК) управления КСЭОН регионального уровня | Предустановленное специализированное программное обеспечение управления КСЭОН регионального уровня | Наличие | (наличие) |
|  |  | Соответствие функциональных возможностей СПО требованиям, описанным в п.6.2 настоящего описания объекта закупки | Наличие | (наличие) |
|  |  | Соответствие функциональных возможностей СПО требованиям, описанным в п.6.5 настоящего описания объекта закупки | Наличие | (наличие) |
|  |  | Количество поддерживаемых точек (оконечных средств) оповещения | Не менее 100000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество поддерживаемых нижестоящих пунктов управления (муниципальных) | Не менее 50 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | WEB интерфейс конфигурации и администрирования | Наличие | (наличие) |
|  |  | Единая система управления всех служебных приложений ПАК | Наличие | (наличие) |
|  |  | Система формирования служебных отчетов, в том числе и в режиме реального времени | Наличие | (наличие) |
|  |  | Поддержка в СПО функций программного коммутатора класса 5 (обслуживание оконечных абонентов сети и предоставление дополнительных видов обслуживания (далее - ДВО); | Наличие | (наличие) |
|  |  | Возможность регистрации SIP терминалов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Преобразование адресной информации (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Возможность автоматического перехода на резервное направление связи (SIP-транк) в случае потери соединения на основном маршруте управления оконечным оборудованием оповещения | Наличие | (наличие) |
|  |  | обработка DTMF-сигналов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Маршрутизация вызовов (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Работа без привратника (СПО с поддержкой сигнализации H.323); | Наличие | (наличие) |
|  |  | Генерирование акустических сигналов | Наличие | (наличие) |
|  |  | Перемаршрутизация, поддержка резервных маршрутов (СПО с поддержкой сигнализаций SIP и H.323) | Наличие | (наличие) |
|  |  | Ведение CDR-записей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | взаимодействие с несколькими устройствами по SIP и H.323 (поддержка нескольких направлений SIP или H.323) | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка ДВО в СПО: - «Запрет некоторых видов исходящей связи»; - «Исходящий вызов по паролю»; - «Временный запрет входящей связи»; - «Отмена всех услуг»; - «Уведомление о поступлении нового вызова»; - «Переключение вызова во время наведения справки»; - «Ожидание с обратным вызовом»; - «Автодозвон при неответе»; - «Безусловная переадресация вызова»; - «Переадресация вызова при неответе абонента»; - «Переадресация вызова по занятости абонента»; - «Внесение/вывод номера в черный список»; - «Прямой вызов»; - «Идентификация злонамеренного вызова»; - «Перевод вызова»; - «3-х сторонняя конференция» - «Временный запрет для входящих переадресованных вызовов»; - «Перехват вызова». | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка протоколов взаимодействия с управляющими устройствами и шлюзами VoIP сети: SIP; H.323; SIGTRAN | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Поддержка кодеков: ITU-T G.711, ITU-T G.723.1, ITU-T G.729, ITU-T T.38. | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность обмена информацией управления с оконечными средствами в соответствии со спецификациями W3C ExtensibleMarkupLanguage (XML) 1.1 и 3GPP TS26.267 v.12.0.0 | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Физические интерфейсы Ethernet 100/1000 Base-T на сервере управляющего комплекса | Не менее 2 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество основных серверов управляющего комплекса | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество резервных серверов управляющего комплекса | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Количество серверов хранения, редактирования и распространения информации и баз данных пространственных геоданных управляющего комплекса | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Физические интерфейсы IPMI Ethernet на сервере управляющего комплекса | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Поддержка управления и мониторинга - командной строки CLI по протоколам: Telnet; SSH; SNМP; FTP | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Количество процессоров на сервере управляющего комплекса | Не менее 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Частота процессора на сервере управляющего комплекса (ГГц) | Не менее 3 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Объем оперативной памяти на сервере управляющего комплекса (Гб) | Не менее 8 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Объем дискового массива на сервере управляющего комплекса (Гб) | Не менее 500 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Высота корпуса сервера управляющего комплекса в условных единицах «юнит» (U) | Не более 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых кабелей электропитания, слаботочных интерфейсных кабелей, крепления для 19” стойки | Наличие | (Наличие) |
| 28 | Источник бесперебойного питания тип 3 | Выходная мощность, ВА | Не менее 2000 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Выходной коэффициент мощности | Не менее 0,7 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Длительность автономного электроснабжения нагрузки при пропадании напряжения электропитания в результате при нагрузке 1000 ВА,минут | Не менее 30 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Источник бесперебойного питания должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Корпус, предназначенный для установки в шкаф для монтажа 19” оборудования | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Входное напряжение: 1-фазное/220В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Диапазон частоты входного напряжения, Гц | 45-65Гц | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Диапазон входного напряжения при работе от сети, В | 160-276 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Максимальная энергия входного импульсного воздействия, Дж; | Не менее 645 Дж | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Выходное напряжение: 230В | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Стабильность выходного напряжения при работе от сети и батарей, % от номинального (плюс-минус) | 3 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Использование необслуживаемых герметичных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Возможность подключения дополнительных блоков батарей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Количество дополнительны блоков батарей в комплекте поставки, не менее | 1 | (Участник закупки обязан указать точную цифру) |
|  |  | Индикаторный ЖК-дисплей | Наличие | (Наличие) |
|  |  | Наличие в комплекте необходимых слаботочных интерфейсных кабелей и кабелей электропитания | Наличие | (Наличие) |

| ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) начальная (максимальная) цена контракта определена Методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка): № п/п; Наименование услуги; Цена услуги (руб.)/источники информации о ценах. Исполнитель 1; Исполнитель 2; Исполнитель 3. 1; Оказание услуг по созданию комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Новосибирской области; 25 684 300,00; 28 252 730,00; 29 536 945,00. Начальная (максимальная) цена контракта 25 684 300 руб. 00 коп определена как минимальное значение из вышеуказанных данных. |  |
| --- | --- |