| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | электроснабжение |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |  |
| 1 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А | 1 шт. | 30 | ТЕРм08-03-523-01 |  |
| 2 | Плавкие предохранители ППН35; | шт | 30 | Прайс-лист |  |
| 3 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 4 | Автомат АП50Б "С" 25А; | шт | 1 | Прайс-лист |  |
| 5 | Автомат АП50Б "С" 16А; | шт | 1 | Прайс-лист |  |
| ЩС1 - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 6 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 7 | Щит силовой ЩРв-48э-1; 2089,78/3,08/1,18 | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 8 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 9 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 10 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 18 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 11 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А | шт | 12 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 12 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" | шт | 2 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 13 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; | шт | 3 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 14 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=16А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩС2 - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 15 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 16 | Щит силовой ЩРв-36э-1; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 17 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 18 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 19 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 14 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 20 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А | шт | 8 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 21 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 22 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; | шт | 4 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 23 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=16А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩС3 - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 24 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 25 | Щит силовой ЩРв-36э-1; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 26 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 11 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 27 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=25А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 28 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А | шт | 6 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 29 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=16А | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 30 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 31 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; | шт | 2 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩС4 - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 32 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 33 | Щит силовой ЩРв-24э-1; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 34 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 6 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 35 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=16А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 36 | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А | шт | 4 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 37 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩОА - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 38 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 39 | Щит силовой ЩРв-18э-1; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 40 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 5 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 41 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=16А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 42 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" | шт | 3 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 43 | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩВ - щит силовой |  |  |  |  |  |
| 44 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 45 | Щит силовой ЩРв-18э-1; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 46 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А | 1 шт. | 2 | ТЕРм08-03-526-02 |  |
| 47 | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; | шт | 2 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 48 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 3 | ТЕРм08-03-526-01 |  |
| 49 | Автоматический выключатель ВА 47-29-1 In=6А "С" | шт | 2 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 50 | Независимый расцепитель РН47; | шт | 1 | Прайс-лист ИЭК |  |
| ЩР-Ф - щит физиотерапевтический |  |  |  |  |  |
| 51 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 52 | Щит физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-А; | шт | 1 | Прайс-лист ООО "ТД" "Энергозащитные системы |  |
| ЩК1-ЩК6 - щит физиотерапевтический групповой |  |  |  |  |  |
| 53 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм | 1 шт. | 6 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| 54 | Щит физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-3 | шт | 6 | Прайс-лист ООО "ТД" "Энергозащитные системы |  |
| *** |  |  |  |  |  |
| 55 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.66 | ТЕРм08-03-591-02 |  |
| 56 | Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС10-1-0-КБ; | шт | 66 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 57 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0.25 | ТЕРм08-03-591-05 |  |
| 58 | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС10-2-0-КБ; | шт | 25 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 59 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 2.02 | ТЕРм08-03-591-09 |  |
| 60 | Розетка для скрытой установки с з/к IP20 РС10-3-КБ | шт | 202 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 61 | Рамка двухместная РГ-2-КБ; | шт | 45 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 62 | Рамка трехместная РГ-3-КБ; | шт | 20 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 63 | Рамка четырехместная РГ-4-КБ; | шт | 17 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 64 | Коробка установочная КМ40002; | шт | 293 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 65 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 2,19 (185+34)/100 | ТЕРм08-03-594-03 |  |
| 66 | Светильник люминесцентный OWP/S 4х18 | шт | 185 | Прайс-лист "Световые технологии" |  |
| 67 | Светильник люминесцентный ARS/S 4х18 | шт | 34 | Прайс-лист "Световые технологии" |  |
| 68 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0.2 | ТЕРм08-03-593-10 |  |
| 69 | Светильник светодиодный ДПО 1301 | шт | 15 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 70 | Указатель выхода ССА 1001 (односторонний) | шт | 5 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 71 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью | 100 шт. | 0.4 | ТЕРм08-03-593-02 |  |
| 72 | Светильник для лампы накаливания НПП 1107 IP54; | шт | 3 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 73 | Светильник для лампы накаливания НПП 1301 IP54; | шт | 37 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 74 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 | 100 шт. | 0.14 | ТЕРм08-03-594-02 |  |
| 75 | Светильник люминесцентный ЛСП 2х36 | шт | 14 | Прайс-лист ИЭК |  |
| 76 | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/18 вт, G13 | шт | 876 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 77 | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/36вт, G13 | шт | 28 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 78 | Лампа накаливания Б230-240-60, 60вт | шт | 4 | Торговая сеть |  |
| 79 | Лампа накаливания Б230-240-100, 100вт | шт | 3 | Торговая сеть |  |
| 80 | Лампа компактная люминесцентная энергосберегающая КЭЛ-S, 20вт; | шт | 33 | Прайс-лист "IEK" |  |
| 81 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 90.4 | ТСЦ-509-0771 |  |
| 82 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 4.5 | ТЕРм08-02-403-01 |  |
| 83 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 29.15 | ТЕРм08-02-403-03 |  |
| 84 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х10 | м | 10 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 85 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х6 | м | 170 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 86 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х4 | м | 90 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 87 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 4х1.5 | м | 150 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 88 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 | м | 1500 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 89 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 | м | 850 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 90 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 2х2,5 | м | 75 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 91 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 5х2,5; | м | 10 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 |  |
| 92 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 3х2,5; | м | 60 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 |  |
| 93 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5; | м | 300 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 |  |
| 94 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч.1х4 | м | 150 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" |  |
| 95 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.26 | ТЕРм08-02-472-02 |  |
| 96 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 20 мм | 100 м | 0.1 | ТЕРм08-02-472-09 |  |
| 97 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | -0.0092 | ТСЦ-101-1617 |  |
| 98 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм | т | 0,0247 10*2,47/1000 | ТСЦ-101-1620 |  |
| 99 | Коробка распаячная КМ41222; | шт | 500 | Прайс-лист "IEK" |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 101 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | 100 шт. | 0.84 | ТЕРр67-04-5 |  |
| 100 | Демонтаж светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0.37 | ТЕРр67-04-3 |  |
| 102 | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 2.51 | ТЕРр67-04-1 |  |
| 103 | Демонтаж щитов ОЩВ-12 | 1 шт. | 1 | ТЕРм08-03-573-04 |  |
| Составил: ___________________________Л.В. Рожкова |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |
| Дата составления сметы: ___________________________ на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |