| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // |
| - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |
|  | ГБУЗ НСО "НГПЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на электроснабжение; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 253-2013-ЭМО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 204,315.82 |  | руб. | 2,423,663.36 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 26,265.00 |  | руб. | 269,478.00 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  | - 2,230.18 |  | - чел.час | - 2,230.18 |  | - чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1898.91 | 331.27 |  | 1898.91 | 331.27 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | ТЕРм08-03-523-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток до 100 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (3717 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2386 руб.) | 1 шт. | 30 | 70,21 ______ 14,91 | 0.22 | 55.08 | 2,106.00 | 447.00 | 7.00 | 1,652.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,364 ЗПМ=10,26 МАТ=3,893 | 11051 | 4589 | 29 | 6433 | 1.17 | 35.10 |
| 2 | Прайс-лист | Плавкие предохранители ППН35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 30 | 121.01 |  |  | 3,630.00 |  |  |  |  | 3630 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (292 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (187 руб.) | 1 шт. | 2 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 510.00 | 35.00 | 2.00 | 473.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 2123 | 360 | 11 | 1752 | 1.56 | 3.12 |
| 4 | Прайс-лист | Автомат АП50Б "С" 25А; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 544.09 |  |  | 544.00 |  |  |  |  | 544 |  |  |  |  |  |
| 5 | Прайс-лист | Автомат АП50Б "С" 16А; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 578.71 |  |  | 579.00 |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |
| ЩС1 - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 7 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-48э-1; 2089,78/3,08/1,18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 1,806.42 |  |  | 1,806.00 |  |  |  |  | 1806 |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (218 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (140 руб.) | 1 шт. | 1 | 285,16 ______ 26,05 | 4,32 ______ 0,17 | 254.79 | 285.00 | 26.00 | 4.00 | 255.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,065 ЗПМ=10,26 МАТ=3,707 | 1234 | 267 | 22 ______ 2 | 945 | 2,32 ______ 0,01 | 2,32 ______ 0,01 |
| 9 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 142.09 |  |  | 142.00 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2621 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1683 руб.) | 1 шт. | 18 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 4,590.00 | 315.00 | 21.00 | 4,254.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 19107 | 3236 | 96 | 15775 | 1.56 | 28.08 |
| 11 | Прайс-лист ИЭК | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 12 | 378.38 |  |  | 4,541.00 |  |  |  |  | 4541 |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 94.85 |  |  | 190.00 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 3 | 94.85 |  |  | 285.00 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=16А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ЩС2 - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 16 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-36э-1; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 1,199.52 |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (218 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (140 руб.) | 1 шт. | 1 | 285,16 ______ 26,05 | 4,32 ______ 0,17 | 254.79 | 285.00 | 26.00 | 4.00 | 255.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,065 ЗПМ=10,26 МАТ=3,707 | 1234 | 267 | 22 ______ 2 | 945 | 2,32 ______ 0,01 | 2,32 ______ 0,01 |
| 18 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 142.09 |  |  | 142.00 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2039 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1309 руб.) | 1 шт. | 14 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 3,570.00 | 245.00 | 16.00 | 3,309.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 14861 | 2517 | 75 | 12269 | 1.56 | 21.84 |
| 20 | Прайс-лист ИЭК | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 8 | 378.38 |  |  | 3,027.00 |  |  |  |  | 3027 |  |  |  |  |  |
| 21 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 22 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 4 | 94.85 |  |  | 379.00 |  |  |  |  | 379 |  |  |  |  |  |
| 23 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=16А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ЩС3 - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 25 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-36э-1; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 1,199.52 |  |  | 1,200.00 |  |  |  |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1601 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1028 руб.) | 1 шт. | 11 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 2,805.00 | 193.00 | 13.00 | 2,599.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 11676 | 1977 | 59 | 9640 | 1.56 | 17.16 |
| 27 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=25А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 142.09 |  |  | 142.00 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс-лист ИЭК | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 6 | 529.73 |  |  | 3,178.00 |  |  |  |  | 3178 |  |  |  |  |  |
| 29 | Прайс-лист ИЭК | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=16А _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 529.73 |  |  | 530.00 |  |  |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
| 30 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 31 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 94.85 |  |  | 190.00 |  |  |  |  | 190 |  |  |  |  |  |
| ЩС4 - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 33 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-24э-1; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 830.18 |  |  | 830.00 |  |  |  |  | 830 |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (874 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (561 руб.) | 1 шт. | 6 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 1,530.00 | 105.00 | 7.00 | 1,418.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 6369 | 1079 | 32 | 5258 | 1.56 | 9.36 |
| 35 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=16А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 142.09 |  |  | 142.00 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 36 | Прайс-лист ИЭК | Дифференциальный автоматический выключатель АВДТ32 In=10А _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 4 | 529.73 |  |  | 2,119.00 |  |  |  |  | 2119 |  |  |  |  |  |
| 37 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ЩОА - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 39 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-18э-1; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 813.96 |  |  | 814.00 |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (728 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (467 руб.) | 1 шт. | 5 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 1,275.00 | 88.00 | 6.00 | 1,181.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 5307 | 899 | 27 | 4381 | 1.56 | 7.80 |
| 41 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=16А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 142.09 |  |  | 142.00 |  |  |  |  | 142 |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=6А "С" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 3 | 94.85 |  |  | 285.00 |  |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
| 43 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-2 In=10А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 94.85 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| ЩВ - щит силовой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 45 | Прайс-лист ИЭК | Щит силовой ЩРв-18э-1; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 813.96 |  |  | 814.00 |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |
| 46 | ТЕРм08-03-526-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (436 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (280 руб.) | 1 шт. | 2 | 285,16 ______ 26,05 | 4,32 ______ 0,17 | 254.79 | 570.00 | 52.00 | 9.00 | 509.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,065 ЗПМ=10,26 МАТ=3,707 | 2467 | 535 | 44 ______ 3 | 1888 | 2,32 ______ 0,01 | 4,64 ______ 0,02 |
| 47 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-3 In=32А "С"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 142.09 |  |  | 284.00 |  |  |  |  | 284 |  |  |  |  |  |
| 48 | ТЕРм08-03-526-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (437 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (280 руб.) | 1 шт. | 3 | 255,01 ______ 17,52 | 1.14 | 236.35 | 765.00 | 53.00 | 3.00 | 709.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,693 ЗПМ=10,26 МАТ=3,708 | 3184 | 539 | 16 | 2629 | 1.56 | 4.68 |
| 49 | Прайс-лист ИЭК | Автоматический выключатель ВА 47-29-1 In=6А "С" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 47.35 |  |  | 95.00 |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |
| 50 | Прайс-лист ИЭК | Независимый расцепитель РН47; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 432.20 |  |  | 432.00 |  |  |  |  | 432 |  |  |  |  |  |
| ЩР-Ф - щит физиотерапевтический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (264 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 1 шт. | 1 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 79.00 | 28.00 | 48 ______ 4 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 541 | 285 | 241 ______ 41 | 15 | 2,37 ______ 0,29 | 2,37 ______ 0,29 |
| 52 | Прайс-лист ООО "ТД" "Энергозащитные системы | Щит физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-А; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 8,730.51 |  |  | 8,731.00 |  |  |  |  | 8731 |  |  |  |  |  |
| ЩК1-ЩК6 - щит физиотерапевтический групповой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1580 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1015 руб.) | 1 шт. | 6 | 79,32 ______ 27,75 | 47,92 ______ 3,95 | 3.65 | 476.00 | 167.00 | 288 ______ 24 | 21.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 3245 | 1708 | 1444 ______ 243 | 93 | 2,37 ______ 0,29 | 14,22 ______ 1,74 |
| 54 | Прайс-лист ООО "ТД" "Энергозащитные системы | Щит физиотерапевтический групповой ЭЩР-Ф-3 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 6 | 6,828.82 |  |  | 40,973.00 |  |  |  |  | 40973 |  |  |  |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕРм08-03-591-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2072 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1330 руб.) | 100 шт. | 0.66 | 429,99 ______ 377,06 | 11,73 ______ 0,68 | 41.20 | 284.00 | 249.00 | 8.00 | 27.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,275 ЗПМ=10,26 МАТ=12,865 | 2944 | 2553 | 41 ______ 5 | 350 | 32,2 ______ 0,04 | 21,25 ______ 0,03 |
| 56 | Прайс-лист "IEK" | Выключатель одноклавишный скрытой установки ВС10-1-0-КБ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 66 | 25.12 |  |  | 1,658.00 |  |  |  |  | 1658 |  |  |  |  |  |
| 57 | ТЕРм08-03-591-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (799 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (513 руб.) | 100 шт. | 0.25 | 437,16 ______ 384,09 | 11,73 ______ 0,68 | 41.34 | 109.00 | 96.00 | 3.00 | 10.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,275 ЗПМ=10,26 МАТ=12,855 | 1134 | 985 | 15 ______ 2 | 134 | 32,8 ______ 0,04 | 8,2 ______ 0,01 |
| 58 | Прайс-лист "IEK" | Выключатель двухклавишный скрытой установки ВС10-2-0-КБ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 25 | 38.54 |  |  | 964.00 |  |  |  |  | 964 |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕРм08-03-591-09 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (7501 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (4816 руб.) | 100 шт. | 2.02 | 567,79 ______ 446,15 | 11,73 ______ 0,68 | 109.91 | 1,147.00 | 901.00 | 24 ______ 1 | 222.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,275 ЗПМ=10,26 МАТ=6,302 | 10771 | 9247 | 125 ______ 14 | 1399 | 38,1 ______ 0,04 | 76,96 ______ 0,08 |
| 60 | Прайс-лист "IEK" | Розетка для скрытой установки с з/к IP20 РС10-3-КБ _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 202 | 44.05 |  |  | 8,898.00 |  |  |  |  | 8898 |  |  |  |  |  |
| 61 | Прайс-лист "IEK" | Рамка двухместная РГ-2-КБ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 45 | 26.84 |  |  | 1,208.00 |  |  |  |  | 1208 |  |  |  |  |  |
| 62 | Прайс-лист "IEK" | Рамка трехместная РГ-3-КБ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 20 | 40.70 |  |  | 814.00 |  |  |  |  | 814 |  |  |  |  |  |
| 63 | Прайс-лист "IEK" | Рамка четырехместная РГ-4-КБ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 17 | 53.47 |  |  | 909.00 |  |  |  |  | 909 |  |  |  |  |  |
| 64 | Прайс-лист "IEK" | Коробка установочная КМ40002; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 293 | 4.99 |  |  | 1,462.00 |  |  |  |  | 1462 |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕРм08-03-594-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике до 4 _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (52305 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (33578 руб.) | 100 шт. | 2.19 | 7944,36 ______ 1978,99 | 3242,8 ______ 894,85 | 2,722.57 | 17,398.00 | 4,334.00 | 7102 ______ 1960 | 5,962.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,09 ЗПМ=10,26 МАТ=3,53 | 108764 | 44467 | 43250 ______ 20107 | 21047 | 169 ______ 61,04 | 370,11 ______ 133,68 |
| 66 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник люминесцентный OWP/S 4х18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 185 | 4,114.49 |  |  | 761,181.00 |  |  |  |  | 761181 |  |  |  |  |  |
| 67 | Прайс-лист "Световые технологии" | Светильник люминесцентный ARS/S 4х18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 34 | 1,241.40 |  |  | 42,208.00 |  |  |  |  | 42208 |  |  |  |  |  |
| 68 | ТЕРм08-03-593-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Световые настенные указатели _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (1943 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1247 руб.) | 100 шт. | 0.2 | 2273,81 ______ 1149,92 | 537,28 ______ 18,91 | 586.61 | 455.00 | 230.00 | 107 ______ 4 | 118.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,055 ЗПМ=10,26 МАТ=2,144 | 3154 | 2360 | 543 ______ 39 | 251 | 98,2 ______ 1,12 | 19,64 ______ 0,22 |
| 69 | Прайс-лист "IEK" | Светильник светодиодный ДПО 1301 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 15 | 1,128.12 |  |  | 16,922.00 |  |  |  |  | 16922 |  |  |  |  |  |
| 70 | Прайс-лист ИЭК | Указатель выхода ССА 1001 (односторонний) _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 5 | 399.56 |  |  | 1,998.00 |  |  |  |  | 1998 |  |  |  |  |  |
| 71 | ТЕРм08-03-593-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Светильник с подвеской на крюк для помещений с повышенной влажностью и пыльностью _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (5155 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (3309 руб.) | 100 шт. | 0.4 | 4478,66 ______ 733,05 | 2062,31 ______ 817,8 | 1,683.30 | 1,791.00 | 293.00 | 825 ______ 327 | 673.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,541 ЗПМ=10,26 МАТ=3,345 | 10657 | 3008 | 5396 ______ 3356 | 2253 | 62,6 ______ 56,4 | 25,04 ______ 22,56 |
| 72 | Прайс-лист ИЭК | Светильник для лампы накаливания НПП 1107 IP54; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 3 | 338.84 |  |  | 1,017.00 |  |  |  |  | 1017 |  |  |  |  |  |
| 73 | Прайс-лист ИЭК | Светильник для лампы накаливания НПП 1301 IP54; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 37 | 179.10 |  |  | 6,627.00 |  |  |  |  | 6627 |  |  |  |  |  |
| 74 | ТЕРм08-03-594-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Светильник отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике 2 _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (2348 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (1507 руб.) | 100 шт. | 0.14 | 6385,36 ______ 1358,36 | 2316,84 ______ 659,97 | 2,710.16 | 894.00 | 190.00 | 324 ______ 92 | 380.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,124 ЗПМ=10,26 МАТ=3,501 | 5266 | 1951 | 1986 ______ 948 | 1329 | 116 ______ 45,08 | 16,24 ______ 6,31 |
| 75 | Прайс-лист ИЭК | Светильник люминесцентный ЛСП 2х36 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 14 | 449.49 |  |  | 6,293.00 |  |  |  |  | 6293 |  |  |  |  |  |
| 76 | Прайс-лист "IEK" | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/18 вт, G13 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 876 | 21.61 |  |  | 18,930.00 |  |  |  |  | 18930 |  |  |  |  |  |
| 77 | Прайс-лист "IEK" | Лампа люминесцентная ЛЛ-26/36вт, G13 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 28 | 7.17 |  |  | 201.00 |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |
| 78 | Торговая сеть | Лампа накаливания Б230-240-60, 60вт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | шт | 4 | 7.17 |  |  | 29.00 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |
| 79 | Торговая сеть | Лампа накаливания Б230-240-100, 100вт _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | шт | 3 | 7.17 |  |  | 22.00 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |
| 80 | Прайс-лист "IEK" | Лампа компактная люминесцентная энергосберегающая КЭЛ-S, 20вт; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 33 | 57.92 |  |  | 1,911.00 |  |  |  |  | 1911 |  |  |  |  |  |
| 81 | ТСЦ-509-0771 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Стартеры для люминесцентных ламп 4-20/СК-127С | 10 шт. | 90.4 | 23.11 |  |  | 2,089.00 |  |  |  | МАТ=1,952 | 4078 |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕРм08-02-403-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (8453 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5427 руб.) | 100 м | 4.5 | 546,05 ______ 188,7 | 100,52 ______ 37,34 | 256.83 | 2,457.00 | 849.00 | 452 ______ 168 | 1,156.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,447 ЗПМ=10,26 МАТ=4,032 | 16288 | 8712 | 2916 ______ 1724 | 4660 | 17 ______ 2,57 | 76,5 ______ 11,57 |
| 83 | ТЕРм08-02-403-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (117913 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (75697 руб.) | 100 м | 29.15 | 2894,23 ______ 410,7 | 196,93 ______ 76,03 | 2,286.60 | 84,367.00 | 11,972.00 | 5741 ______ 2216 | 66,654.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,502 ЗПМ=10,26 МАТ=2,701 | 340190 | 122832 | 37325 ______ 22739 | 180033 | 37 ______ 5,24 | 1078,55 ______ 152,75 |
| 84 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х10 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 10 | 193.04 |  | 189.25 | 1,930.00 |  |  | 1,893.00 |  | 1930 |  |  | 1893 |  |  |
| 85 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х6 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 170 | 130.02 |  | 127.47 | 22,103.00 |  |  | 21,670.00 |  | 22103 |  |  | 21670 |  |  |
| 86 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 5х4 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 90 | 92.70 |  | 90.88 | 8,343.00 |  |  | 8,179.00 |  | 8343 |  |  | 8179 |  |  |
| 87 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 4х1.5 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 150 | 36.05 |  | 35.34 | 5,408.00 |  |  | 5,301.00 |  | 5408 |  |  | 5301 |  |  |
| 88 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х2,5 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 1500 | 28.22 |  | 27.67 | 42,330.00 |  |  | 41,505.00 |  | 42330 |  |  | 41505 |  |  |
| 89 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 3х1,5 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 850 | 17.34 |  | 17.00 | 14,739.00 |  |  | 14,450.00 |  | 14739 |  |  | 14450 |  |  |
| 90 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч. 2х2,5 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 75 | 21.27 |  | 20.85 | 1,595.00 |  |  | 1,564.00 |  | 1595 |  |  | 1564 |  |  |
| 91 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 5х2,5; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 10 | 110.25 |  | 108.09 | 1,103.00 |  |  | 1,081.00 |  | 1103 |  |  | 1081 |  |  |
| 92 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 3х2,5; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 60 | 72.00 |  | 70.59 | 4,320.00 |  |  | 4,235.00 |  | 4320 |  |  | 4235 |  |  |
| 93 | Прайс-лист ООО "Ампер" 264-07-10 | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-FRLS сеч. 3х1,5; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 300 | 48.97 |  | 48.01 | 14,691.00 |  |  | 14,403.00 |  | 14691 |  |  | 14403 |  |  |
| 94 | Прайс-лист "ЭлектроКомплектСервис" | Кабель с медной жилой в ПВХ оболочке и ПВХ изоляции ВВГнг-LS сеч.1х4 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортно-заготовительные расходы - 2% ПЗ=1,02 | м | 150 | 34.58 |  | 33.90 | 5,187.00 |  |  | 5,085.00 |  | 5187 |  |  | 5085 |  |  |
| 95 | ТЕРм08-02-472-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2 _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (407 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (261 руб.) | 100 м | 0.26 | 1162,47 ______ 184,26 | 90,04 ______ 3,71 | 888.17 | 302.00 | 48.00 | 23 ______ 1 | 231.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,115 ЗПМ=10,26 МАТ=3,12 | 1332 | 492 | 120 ______ 10 | 720 | 16,6 ______ 0,22 | 4,32 ______ 0,06 |
| 96 | ТЕРм08-02-472-09 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали диаметром 20 мм _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (199 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (128 руб.) | 100 м | 0.1 | 1391,91 ______ 236,43 | 83,13 ______ 3,21 | 1,072.35 | 139.00 | 24.00 | 8.00 | 107.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,088 ЗПМ=10,26 МАТ=3,493 | 659 | 243 | 42 ______ 3 | 374 | 21,3 ______ 0,19 | 2,13 ______ 0,02 |
| 97 | ТСЦ-101-1617 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | -0.0092 | 5,157.15 |  | 5,157.15 | -47.00 |  |  | -47.00 | МАТ=4,487 | -213 |  |  | -213 |  |  |
| 98 | ТСЦ-101-1620 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 20 мм | т | 0.0247 | 5,028.36 |  | 5,028.36 | 124.00 |  |  | 124.00 | МАТ=4,7808 | 594 |  |  | 594 |  |  |
| 99 | Прайс-лист "IEK" | Коробка распаячная КМ41222; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-35.2004 п.4.60._Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 500 | 56.76 |  |  | 28,380.00 |  |  |  |  | 28380 |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр67-04-5 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп _______________ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (1058 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (764 руб.) | 100 шт. | 0.84 | 172,33 ______ 169,42 | 2,91 ______ 1,16 |  | 145.00 | 143.00 | 2 ______ 1 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,529 ЗПМ=10,26 | 1476 | 1460 | 16 ______ 10 |  | 17,89 ______ 0,08 | 15,03 ______ 0,07 |
| 100 | ТЕРр67-04-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж светильников с лампами накаливания _______________ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (161 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (116 руб.) | 100 шт. | 0.37 | 59,3 ______ 58,21 | 1,09 ______ 0,44 |  | 22.00 | 22.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,541 ЗПМ=10,26 | 224 | 221 | 3 ______ 2 |  | 6,32 ______ 0,03 | 2,34 ______ 0,01 |
| 102 | ТЕРр67-04-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж выключателей, розеток _______________ НР 72%=85%*0.85 от ФОТ; (997 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (720 руб.) | 100 шт. | 2.51 | 53,79 ______ 53,79 |  |  | 135.00 | 135.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 1385 | 1385 |  |  | 5.84 | 14.66 |
| 103 | ТЕРм08-03-573-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж щитов ОЩВ-12 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-37.2004 п.п.3.2.1._Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 _______________ НР 81%=95%*0.85 от ФОТ; (79 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (51 руб.) | 1 шт. | 1 | 22,7 ______ 8,33 | 14,38 ______ 1,19 |  | 23.00 | 8.00 | 15 ______ 1 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,022 ЗПМ=10,26 МАТ=4,219 | 158 | 86 | 72 ______ 12 |  | 0,711 ______ 0,087 | 0,71 ______ 0,09 |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 131154 | 21442 | 15350 ____ 4823 | 92273 |  | 1695823 | 219970 | 95414,00 ______ 49508,00 | 394410 |  | 1 898,91 ______ 331,27 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 26265 |  |  |  |  | 269478 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 92273 |  |  |  |  | 394410 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 15350 |  |  |  |  | 95414 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 24922 |  |  |  |  | 218000 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 17073 |  |  |  |  | 140129 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 171060 |  |  |  |  | 948557 |  |  |  |  |  |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 2089 |  |  |  |  | 983646 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 173149 |  |  |  |  | 2053952 |  |  |  |  | 1 898,91 ______ 331,27 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 31166.82 |  |  |  |  | 369711.36 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 204315.82 |  |  |  |  | 2423663.36 |  |  |  |  | 1 898,91 ______ 331,27 |
|  | Составил: | _______________________________ /Л.В. Рожкова/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |