| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // |
| - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |
|  | ГБУЗ НСО "НГПЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | охранную сигнализацию; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 253-2013-ОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 76,960.53 |  | руб. | 701,903.38 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 19,651.96 |  | руб. | 201,539.47 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  | - 1,734.71 |  | - чел.час | - 1,734.71 |  | - чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1597.94 | 136.77 |  | 1597.94 | 136.77 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Пожарная сигнализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (566,55 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (399,92 руб.) | 1 шт. | 1 | 94,52 ______ 85,54 | 0.33 | 8.65 | 94.52 | 85.54 | 0.33 | 8.65 | ОЗП=9,74 ЭМ=4,242 ЗПМ=9,74 МАТ=5,799 | 884.72 | 833.16 | 1.4 | 50.16 | 7.20 | 7.20 |
| 2 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 3,407.49 |  |  | 3,407.49 |  |  |  |  | 3407.49 |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм10-08-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (566,55 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (399,92 руб.) | 1 шт. | 1 | 94,52 ______ 85,54 | 0.33 | 8.65 | 94.52 | 85.54 | 0.33 | 8.65 | ОЗП=9,74 ЭМ=4,242 ЗПМ=9,74 МАТ=5,799 | 884.72 | 833.16 | 1.4 | 50.16 | 7.20 | 7.20 |
| 4 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Блок сигнально-пусковой "С2000-СП1" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 1,239.56 |  |  | 1,239.56 |  |  |  |  | 1239.56 |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм10-08-001-13 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (12452,69 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (8790,13 руб.) | 1 шт. | 37 | 52,39 ______ 48,24 | 0.27 | 3.88 | 1,938.43 | 1,784.88 | 9.99 | 143.56 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,959 | 19210.4 | 18312.78 | 42.18 | 855.44 | 4.00 | 148.00 |
| 6 | Прайс-лист | Адресный расширитель "С2000-АР1" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 37 | 316.95 |  |  | 11,727.15 |  |  |  |  | 11961.73 |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕРм10-08-001-13 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (673,12 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (475,14 руб.) | 1 шт. | 2 | 52,39 ______ 48,24 | 0.27 | 3.88 | 104.78 | 96.48 | 0.54 | 7.76 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,959 | 1038.4 | 989.88 | 2.28 | 46.24 | 4.00 | 8.00 |
| 8 | Прайс-лист | Блок разветвительно-изолирующий "БРИЗ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 276.61 |  |  | 553.22 |  |  |  |  | 553.22 |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРм10-08-001-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Приборы ПС на 1 луч _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (144,77 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (102,19 руб.) | 1 шт. | 1 | 25,02 ______ 20,75 | 0.27 | 4.00 | 25.02 | 20.75 | 0.27 | 4.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,268 | 235.11 | 212.9 | 1.14 | 21.07 | 1.80 | 1.80 |
| 10 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Блок индикации с клавиатурой "С2000-БКИ" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 3,407.49 |  |  | 3,407.49 |  |  |  |  | 3407.49 |  |  |  |  |  |
| 11 | ТЕРм10-02-016-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (961,05 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (678,39 руб.) | 1 шт. | 1 | 229,62 ______ 132,21 | 47,41 ______ 5,54 | 50.00 | 229.62 | 132.21 | 47,41 ______ 5,54 | 50.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,627 ЗПМ=10,26 МАТ=5,09 | 1830.34 | 1356.47 | 219,37 ______ 56,84 | 254.5 | 10,1 ______ 0,44 | 10,1 ______ 0,44 |
| 12 | Прайс-лист "АВРОРА" (383) 272-30-00 | Источник бесперебойного питания "СКАТ-2400" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 8,379.56 |  |  | 8,379.56 |  |  |  |  | 8379.56 |  |  |  |  |  |
| 13 | Прайс-лист "Грумант" (383) 210-52-53 | Батарея аккумуляторная 12В 12 А/час" _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 673.37 |  |  | 1,346.74 |  |  |  |  | 1346.74 |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕРм10-08-003-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прибор сигнализирующий емкостной _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (35041,56 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (24735,22 руб.) | 1 шт. | 55 | 97,15 ______ 91,32 | 0.27 | 5.56 | 5,343.25 | 5,022.60 | 14.85 | 305.80 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,222 ЗПМ=10,26 МАТ=6,396 | 53550.2 | 51531.7 | 62.7 | 1955.8 | 7.92 | 435.60 |
| 15 | Прайс-лист "АВРОРА" | Извещатель охранный объемный оптико-электронный "Фотон 9"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 55 | 471.96 |  |  | 25,957.80 |  |  |  |  | 25957.8 |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕРм10-08-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (7321,42 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (5168,06 руб.) | 1 шт. | 110 | 10,97 ______ 9,54 | 0.13 | 1.30 | 1,206.70 | 1,049.40 | 14.30 | 143.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,077 ЗПМ=10,26 МАТ=5,323 | 11586.3 | 10766.8 | 58.3 | 761.2 | 0.84 | 92.40 |
| 17 | Прайс-лист | Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО-102-14 "; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 105 | 21.61 |  |  | 2,269.05 |  |  |  |  | 2269.05 |  |  |  |  |  |
| 18 | Прайс-лист | Извещатель охранный магнитоконтактный "ИО-102-26 00"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 5 | 116.70 |  |  | 583.50 |  |  |  |  | 583.5 |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-02-396-05 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м _______________ НР 95%*0.85 от ФОТ; (47675,98 руб.) СП 65%*0.8 от ФОТ; (30701,56 руб.) | 100 м | 9.5 | 1960,16 ______ 417,36 | 810,72 ______ 188,38 | 732.08 | 18,621.52 | 3,964.92 | 7701,84 ______ 1789,61 | 6,954.76 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,919 ЗПМ=10,26 МАТ=2,881 | 106303.96 | 40680.05 | 45587,18 ______ 18361,41 | 20036.73 | 37,6 ______ 12,78 | 357,2 ______ 121,41 |
| 20 | Прайс "АВРОРА" (383) 272-30-00; 209-12-90 | Кабель-канал 25х16 "DeGross"; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | м | 950 | 14.80 |  | 14.51 | 14,060.00 |  |  | 13,784.50 |  | 14060 |  |  | 13784.5 |  |  |
| 21 | ТЕРм08-02-399-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 _______________ НР 95%*0.85 от ФОТ; (4869,64 руб.) СП 65%*0.8 от ФОТ; (3135,87 руб.) | 100 м | 9.5 | 155,38 ______ 39,07 | 59,26 ______ 22,8 | 57.05 | 1,476.11 | 371.17 | 562,97 ______ 216,6 | 541.97 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,496 ЗПМ=10,26 МАТ=5,691 | 10549.56 | 3808.17 | 3657,03 ______ 2222,34 | 3084.36 | 3,52 ______ 1,57 | 33,44 ______ 14,92 |
| 22 | ТЕРм10-08-005-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим _______________ НР 80%*0.85 от ФОТ; (1347,36 руб.) СП 60%*0.8 от ФОТ; (951,08 руб.) | 100 м | 0.5 | 1374,77 ______ 386,24 | 20.90 | 967.63 | 687.39 | 193.12 | 10.45 | 483.82 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,191 ЗПМ=10,26 МАТ=4,204 | 4059.17 | 1981.41 | 43.8 | 2033.96 | 34.00 | 17.00 |
| 23 | Прайс "ПАРИТЕТ" | Кабель КСВВнгLS 4х0,5; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | км | 1 | 5,476.88 |  | 5,369.49 | 5,476.88 |  |  | 5,369.49 |  | 5476.88 |  |  | 5369.49 |  |  |
| 24 | ТЕРм10-04-066-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная _______________ НР 92%*0.85 от ФОТ; (38781,26 руб.) СП 65%*0.8 от ФОТ; (25788,05 руб.) | 1 шт. | 120 | 48,3 ______ 40,28 |  | 8.02 | 5,796.00 | 4,833.60 |  | 962.40 | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 МАТ=3,307 | 52774.8 | 49592.4 |  | 3182.4 | 4.00 | 480.00 |
| 25 | Прайс-лист | Коробка КК8 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 120 | 12.96 |  | 12.71 | 1,555.20 |  |  | 1,525.20 |  | 1555.2 |  |  | 1525.2 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 35617.86 | 17640.21 | 8363,28 ____ 2011,75 | 9614.37 |  | 343105.9 | 180898.9 | 49676,78 ______ 20640,59 | 53011.21 |  | 1 597,94 ______ 136,77 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 19651.96 |  |  |  |  | 201539.47 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 9614.37 |  |  |  |  | 53011.21 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 8363.28 |  |  |  |  | 49676.78 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 17252.95 |  |  |  |  | 150401.95 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 12349.98 |  |  |  |  | 101325.52 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 65220.79 |  |  |  |  | 594833.37 |  |  |  |  | 1 597,94 ______ 136,77 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 11739.74 |  |  |  |  | 107070.01 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 76960.53 |  |  |  |  | 701903.38 |  |  |  |  | 1 597,94 ______ 136,77 |
|  | Составил: | _______________________________ /Рожкова Л.В./ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |