| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // |
| - « _____ « ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - « _____ « ________________ 201__ г. |  |  |
|  | ГБУЗ НСО «НГПЦ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | водопровод и канализацию; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 253-2013-ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 75,236.80 |  | руб. | 451,040.84 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 6,656.00 |  | руб. | 68,108.00 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  | - 589.78 |  | - чел.час | - 589.78 |  | - чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.29 | 2.49 |  | 587.29 | 2.49 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Первый этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прайс-лист | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 40 | 137.45 |  | 134.75 | 5,498.00 |  |  | 5,390.00 |  | 5498 |  |  | 5390 |  |  |
| 2 | Прайс-лист ЗАО Проколсим» (383)363-02-62 | Шланг в металлической оплетке для подключения смесителей L=0,7м _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 38 | 53.59 |  | 52.54 | 2,036.00 |  |  | 1,997.00 |  | 2036 |  |  | 1997 |  |  |
| 3 | Прайс-лист ЗАО Проколсим» (383)363-02-62 | Шланг в металлической оплетке для подключения унитаза L=0,5м, _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 5 | 44.08 |  | 43.22 | 220.00 |  |  | 216.00 |  | 220 |  |  | 216 |  |  |
| 4 | ТЕР16-07-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренних) _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (79 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (45 руб.) | 1 кран | 2 | 722,01 ______ 3,41 |  | 718.60 | 1,444.00 | 7.00 |  | 1,437.00 | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 МАТ=1,545 | 2290 | 70 |  | 2220 | 0.30 | 0.60 |
| 5 | ТСЦ-302-1136 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -2 | 24.10 |  | 24.10 | -48.00 |  |  | -48.00 | МАТ=6,1212 | -295 |  |  | -295 |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 2 | 137.45 |  | 134.75 | 275.00 |  |  | 270.00 |  | 275 |  |  | 270 |  |  |
| 7 | ТСЦ-301-0606 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Рукав резинотканевый напорный В(II)-10-15-27У | м | -20 | 40.39 |  | 40.39 | -808.00 |  |  | -808.00 | МАТ=2,6222 | -2118 |  |  | -2118 |  |  |
| 8 | ТЕР16-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2206 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1261 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 4325,58 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 3,831.89 | 1,947.00 | 190.00 | 33 ______ 1 | 1,724.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=3,483 | 8138 | 1944 | 188 ______ 12 | 6006 | 37,07 ______ 0,15 | 16,68 ______ 0,07 |
| 9 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (359 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (205 руб.) | 100 м трубопровода | 0.45 | 121,85 ______ 68,89 | 49.34 | 3.62 | 55.00 | 31.00 | 22.00 | 2.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=4,381 | 415 | 318 | 90 | 7 | 5.01 | 2.25 |
| 10 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (347 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (161 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0495 | 1324,54 ______ 743,29 | 4,04 ______ 0,15 | 577.21 | 66.00 | 37.00 |  | 29.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,074 ЗПМ=10,26 МАТ=1,734 | 428 | 377 | 1 | 50 | 71,06 ______ 0,01 | 3.52 |
| 11 | ТСЦ-301-1224 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.06 | 10.89 |  | 10.89 | 33.00 |  |  | 33.00 | МАТ=2,4729 | 82 |  |  | 82 |  |  |
| Система Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Прайс-лист | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 40 | 137.45 |  | 134.75 | 5,498.00 |  |  | 5,390.00 |  | 5498 |  |  | 5390 |  |  |
| 13 | ТЕР17-01-002-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка смесителей _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (553 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (316 руб.) | 10 шт. | 0.6 | 1689,5 ______ 79,52 | 0.21 | 1,609.77 | 1,014.00 | 48.00 |  | 966.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,19 ЗПМ=10,26 МАТ=3,254 | 3633 | 490 | 1 | 3142 | 7.00 | 4.20 |
| 14 | ТСЦ-301-1527 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | -5 | 159.25 |  | 159.25 | -796.00 |  |  | -796.00 | МАТ=3,2608 | -2596 |  |  | -2596 |  |  |
| 15 | ТСЦ-301-0631 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 3 | 342.87 |  | 342.87 | 1,029.00 |  |  | 1,029.00 | МАТ=3,2608 | 3354 |  |  | 3354 |  |  |
| 16 | ТСЦ-301-0623 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 1 | 161.31 |  | 161.31 | 161.00 |  |  | 161.00 | МАТ=3,2608 | 526 |  |  | 526 |  |  |
| 17 | ТСЦ-301-0622 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1 | 295.17 |  | 295.17 | 295.00 |  |  | 295.00 | МАТ=3,2608 | 962 |  |  | 962 |  |  |
| 18 | Прайс-лист ЗАО Проколсим» (383)363-02-62 | Шланг в металлической оплетке для подключения смесителей L=0,7м _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 38 | 53.59 |  | 52.54 | 2,036.00 |  |  | 1,997.00 |  | 2036 |  |  | 1997 |  |  |
| 19 | ТЕР16-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1912 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1093 руб.) | 100 м трубопровода | 0.39 | 4325,58 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 3,831.89 | 1,687.00 | 164.00 | 28 ______ 1 | 1,495.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=3,483 | 7053 | 1685 | 163 ______ 10 | 5205 | 37,07 ______ 0,15 | 14,46 ______ 0,06 |
| 20 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (311 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (178 руб.) | 100 м трубопровода | 0.39 | 121,85 ______ 68,89 | 49.34 | 3.62 | 48.00 | 27.00 | 19.00 | 2.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=4,381 | 360 | 276 | 78 | 6 | 5.01 | 1.95 |
| 21 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (301 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (139 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0429 | 1324,54 ______ 743,29 | 4,04 ______ 0,15 | 577.21 | 57.00 | 32.00 |  | 25.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,074 ЗПМ=10,26 МАТ=1,734 | 371 | 327 | 1 | 43 | 71,06 ______ 0,01 | 3.05 |
| 22 | ТСЦ-301-1224 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.5 | 10.89 |  | 10.89 | 27.00 |  |  | 27.00 | МАТ=2,4729 | 67 |  |  | 67 |  |  |
| Система К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР17-01-003-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1630 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (931 руб.) | 10 компл. | 0.5 | 4014,25 ______ 276,71 | 59,81 ______ 4,64 | 3,677.73 | 2,007.00 | 138.00 | 30 ______ 2 | 1,839.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,117 ЗПМ=10,26 МАТ=7,92 | 16166 | 1420 | 183 ______ 24 | 14563 | 24,64 ______ 0,32 | 12,32 ______ 0,16 |
| 24 | ТЕР17-01-005-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка умывальников хирургических _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (691 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (395 руб.) | 10 компл. | 0.3 | 2868,06 ______ 196,76 | 22,29 ______ 1,89 | 2,649.01 | 860.00 | 59.00 | 7 ______ 1 | 794.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,104 ЗПМ=10,26 МАТ=2,169 | 2370 | 606 | 41 ______ 6 | 1723 | 17,32 ______ 0,13 | 5,2 ______ 0,04 |
| 25 | ТЕР17-01-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка моек на одно отделение _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1150 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (657 руб.) | 10 компл. | 0.5 | 2868,06 ______ 196,76 | 22,29 ______ 1,89 | 2,649.01 | 1,434.00 | 98.00 | 11 ______ 1 | 1,325.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,104 ЗПМ=10,26 МАТ=2,169 | 3950 | 1009 | 68 ______ 10 | 2873 | 17,32 ______ 0,13 | 8,66 ______ 0,07 |
| 26 | ТСЦ-301-0494 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | -5 | 255.43 |  | 255.43 | -1,277.00 |  |  | -1,277.00 | МАТ=2,1402 | -2733 |  |  | -2733 |  |  |
| 27 | ТСЦ-301-0493 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 5 | 847.47 |  | 847.47 | 4,237.00 |  |  | 4,237.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,104 ЗПМ=10,26 МАТ=2,169 | 9191 |  |  | 9191 |  |  |
| 28 | ТЕР17-01-001-17 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (471 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (269 руб.) | 10 компл. | 0.2 | 7941 ______ 195,39 | 65,06 ______ 7,94 | 7,680.55 | 1,588.00 | 39.00 | 13 ______ 2 | 1,536.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=6,497 | 10458 | 401 | 77 ______ 16 | 9980 | 17,2 ______ 0,53 | 3,44 ______ 0,11 |
| 29 | ТЕР17-01-001-14 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8316 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4752 руб.) | 10 компл. | 2.9 | 1730,61 ______ 245,94 | 32,08 ______ 1,89 | 1,452.59 | 5,019.00 | 713.00 | 93 ______ 5 | 4,213.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,083 ЗПМ=10,26 МАТ=4,517 | 26912 | 7318 | 566 ______ 56 | 19028 | 21,65 ______ 0,13 | 62,79 ______ 0,38 |
| 30 | ТСЦ-301-0825 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -29 | 137.66 |  | 137.66 | -3,992.00 |  |  | -3,992.00 | МАТ=4,5588 | -18199 |  |  | -18199 |  |  |
| 31 | Прайс-лист ООО «Вся сантехника» (383)35-35-111 | Умывальник овальный керамический с пъедесталом в комплекте с выпуском и бутылочным сифоном «Элегант» _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | компл. | 29 | 1,180.78 |  | 1,157.63 | 34,243.00 |  |  | 33,571.00 |  | 34243 |  |  | 33571 |  |  |
| 32 | ТСЦ-301-0630 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | компл. | 29 | 143.61 |  | 143.61 | 4,165.00 |  |  | 4,165.00 | МАТ=3,2608 | 13580 |  |  | 13580 |  |  |
| 33 | ТЕР17-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка ванн купальных прямых чугунных _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (437 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (250 руб.) | 10 компл. | 0.1 | 16602,17 ______ 365,68 | 142,33 ______ 11,98 | 16,094.16 | 1,660.00 | 37.00 | 14 ______ 1 | 1,609.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,876 ЗПМ=10,26 МАТ=4,319 | 7410 | 375 | 84 ______ 12 | 6951 | 32,19 ______ 0,79 | 3,22 ______ 0,08 |
| 34 | ТЕР17-01-001-22 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка трапов диаметром 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (134 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (77 руб.) | 10 компл. | 0.2 | 1423,21 ______ 57,48 | 13,33 ______ 0,44 | 1,352.40 | 285.00 | 11.00 | 3.00 | 271.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,077 ЗПМ=10,26 МАТ=3,357 | 1042 | 118 | 16 ______ 1 | 908 | 5,06 ______ 0,03 | 1,01 ______ 0,01 |
| 35 | ТЕР16-04-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (521 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (298 руб.) | 100 м трубопровода | 0.06 | 5660,44 ______ 752,25 | 15,73 ______ 0,34 | 4,892.46 | 340.00 | 45.00 | 1.00 | 294.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,889 ЗПМ=10,26 МАТ=2,797 | 1290 | 463 | 6 | 821 | 64,24 ______ 0,02 | 3.85 |
| Система К2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ТЕР16-07-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка воронок водосточных _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (788 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (450 руб.) | 1 воронка | 2 | 365,77 ______ 33,9 | 15,25 ______ 0,17 | 316.62 | 732.00 | 68.00 | 31.00 | 633.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,847 ЗПМ=10,26 МАТ=1,399 | 1729 | 696 | 148 ______ 3 | 885 | 2,94 ______ 0,01 | 5,88 ______ 0,02 |
| 37 | Прайс-лист | Кран шаровый НР-ВР Ду32 091-032 ITAR _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 | шт | 1 | 438.25 |  | 429.66 | 438.00 |  |  | 430.00 |  | 438 |  |  | 430 |  |  |
| 38 | ТЕРм38-01-006-07 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изготовление и монтаж раструба из трубы _______________ НР 56%=66%*0.85 от руб.) СП 40%=50%*0.8 от | 1 т конструкций | 0.005 | 13126,71 ______ 2153,4 | 2933,04 ______ 46,17 | 8,040.27 | 66.00 | 11.00 | 15.00 | 40.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,348 ЗПМ=10,26 МАТ=3,391 | 325 | 110 | 78 ______ 2 | 137 | 194 ______ 3,5 | 0,97 ______ 0,02 |
| 39 | ТСЦ-507-0986 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | 40.86 |  | 40.86 | 82.00 |  |  | 82.00 | МАТ=5,9545 | 487 |  |  | 487 |  |  |
| 40 | ТСЦ-301-1745 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм | шт. | 2 | 19.55 |  | 19.55 | 39.00 |  |  | 39.00 | МАТ=4,8097 | 188 |  |  | 188 |  |  |
| 41 | ТЕР16-02-005-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4286 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2449 руб.) | 100 м трубопровода | 0.4 | 8468,8 ______ 919,52 | 257,64 ______ 6,25 | 7,291.64 | 3,388.00 | 368.00 | 103 ______ 3 | 2,917.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,549 ЗПМ=10,26 МАТ=3,955 | 15881 | 3774 | 572 ______ 26 | 11535 | 79,75 ______ 0,37 | 31,9 ______ 0,15 |
| 42 | ТЕР16-02-002-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (98 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.) | 100 м трубопровода | 0.02 | 6918,94 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 6,425.25 | 138.00 | 8.00 | 1.00 | 129.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=2,917 | 470 | 86 | 8 ______ 1 | 376 | 37,07 ______ 0,15 | 0.74 |
| 43 | ТЕР16-07-005-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (319 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (182 руб.) | 100 м трубопровода | 0.4 | 126,17 ______ 68,89 | 49.34 | 7.94 | 50.00 | 28.00 | 20.00 | 2.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=5,63 | 381 | 283 | 80 | 18 | 5.01 | 2.00 |
| 44 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (16 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (9 руб.) | 100 м трубопровода | 0.02 | 121,85 ______ 68,89 | 49.34 | 3.62 | 2.00 | 1.00 | 1.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=4,381 | 18 | 14 | 4 |  | 5.01 | 0.10 |
| 45 | ТЕР15-04-030-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1290 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (597 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.184 | 1324,54 ______ 743,29 | 4,04 ______ 0,15 | 577.21 | 244.00 | 137.00 | 1.00 | 106.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,074 ЗПМ=10,26 МАТ=1,734 | 1592 | 1403 | 5 | 184 | 71,06 ______ 0,01 | 13.08 |
| 46 | ТСЦ-301-1224 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.72 | 10.89 |  | 10.89 | 30.00 |  |  | 30.00 | МАТ=2,4729 | 73 |  |  | 73 |  |  |
| Демонтаж сантехоборудования и трубопроводов на первом этаже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ТЕРр65-04-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж умывальников и раковин _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (874 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (555 руб.) | 100 приборов | 0.26 | 526,06 ______ 516,59 | 9,47 ______ 3,77 |  | 137.00 | 135.00 | 2 ______ 1 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,522 ЗПМ=10,26 | 1394 | 1378 | 16 ______ 10 |  | 51,3 ______ 0,26 | 13,34 ______ 0,07 |
| 48 | ТЕРр65-04-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж унитазов и писсуаров _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (251 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (160 руб.) | 100 приборов | 0.06 | 653,43 ______ 642,87 | 10,56 ______ 4,21 |  | 39.00 | 39.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 400 | 396 | 4 ______ 3 |  | 63,84 ______ 0,29 | 3,83 ______ 0,02 |
| 49 | ТЕРр65-04-4 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж ванн _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (193 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (123 руб.) | 100 приборов | 0.01 | 3046,27 ______ 2950,51 | 95,76 ______ 38,14 |  | 30.00 | 30.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 309 | 303 | 6 ______ 4 |  | 293 ______ 2,63 | 2,93 ______ 0,03 |
| 50 | ТЕР17-01-001-17 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (164 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.) | 10 компл. | 0.2 | 104,18 ______ 78,16 | 26,02 ______ 3,18 |  | 21.00 | 16.00 | 5 ______ 1 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=6,497 | 191 | 160 | 31 ______ 7 |  | 6,88 ______ 0,212 | 1,38 ______ 0,04 |
| 51 | ТЕРр65-04-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж моек _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (135 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (86 руб.) | 100 приборов | 0.02 | 1061,94 ______ 1033,18 | 28,76 ______ 11,46 |  | 21.00 | 21.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,524 ЗПМ=10,26 | 216 | 212 | 4 ______ 2 |  | 102,6 ______ 0,79 | 2,05 ______ 0,02 |
| 52 | ТЕРр65-03-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Снятие кранов водоразборных или туалетных _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (8 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (5 руб.) | 100 шт. арматуры | 0.02 | 57,76 ______ 57,4 | 0,36 ______ 0,15 |  | 1.00 | 1.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,611 ЗПМ=10,26 | 12 | 12 |  |  | 5,7 ______ 0,01 | 0.11 |
| 53 | ТЕР17-01-001-22 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж трапов диаметром 50 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (24 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (13 руб.) | 10 компл. | 0.1 | 28,32 ______ 22,99 | 5,33 ______ 0,18 |  | 3.00 | 2.00 | 1.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,077 ЗПМ=10,26 МАТ=3,357 | 27 | 24 | 3 |  | 2,024 ______ 0,012 | 0.20 |
| 54 | ТЕРр65-01-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (949 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (602 руб.) | 100 м трубопровода | 0.43 | 387,87 ______ 340,01 | 8,1 ______ 1,45 | 39.76 | 167.00 | 146.00 | 3 ______ 1 | 18.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,198 | 1607 | 1500 | 18 ______ 6 | 89 | 34,66 ______ 0,1 | 14,9 ______ 0,04 |
| Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Системы В1, Т3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ТЕР16-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1715 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (980 руб.) | 100 м трубопровода | 0.35 | 4325,58 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 3,831.89 | 1,514.00 | 147.00 | 25 ______ 1 | 1,342.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=3,483 | 6330 | 1512 | 146 ______ 9 | 4672 | 37,07 ______ 0,15 | 12,97 ______ 0,05 |
| 56 | ТЕР16-02-002-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2941 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1681 руб.) | 100 м трубопровода | 0.6 | 5851,26 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 5,357.57 | 3,511.00 | 253.00 | 44 ______ 2 | 3,214.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=3,121 | 12875 | 2592 | 251 ______ 16 | 10032 | 37,07 ______ 0,15 | 22,24 ______ 0,09 |
| 57 | ТЕР16-02-002-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3922 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2241 руб.) | 100 м трубопровода | 0.8 | 6918,94 ______ 421,12 | 72,57 ______ 2,53 | 6,425.25 | 5,535.00 | 337.00 | 58 ______ 2 | 5,140.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,753 ЗПМ=10,26 МАТ=2,917 | 18785 | 3457 | 334 ______ 21 | 14994 | 37,07 ______ 0,15 | 29,66 ______ 0,12 |
| 58 | ТЕР16-02-002-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3151 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1800 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 9726,29 ______ 541,08 | 131,8 ______ 3,54 | 9,053.41 | 4,863.00 | 271.00 | 66 ______ 2 | 4,526.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,832 ЗПМ=10,26 МАТ=2,924 | 16396 | 2776 | 384 ______ 18 | 13236 | 47,63 ______ 0,21 | 23,82 ______ 0,11 |
| 59 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1792 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1024 руб.) | 100 м трубопровода | 2.25 | 121,85 ______ 68,89 | 49.34 | 3.62 | 274.00 | 155.00 | 111.00 | 8.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=4,381 | 2077 | 1590 | 450 | 37 | 5.01 | 11.27 |
| 60 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (149 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (104 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.275 | 277,04 ______ 66,75 | 10,91 ______ 0,13 | 199.38 | 76.00 | 18.00 | 3.00 | 55.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,334 ЗПМ=10,26 МАТ=3,005 | 366 | 188 | 13 | 165 | 5,31 ______ 0,01 | 1.46 |
| 61 | ТЕР26-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8426 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5253 руб.) | 10 м трубопровода | 22.5 | 2859,25 ______ 41,22 | 31.56 | 2,786.47 | 64,333.00 | 927.00 | 710.00 | 62,696.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,972 ЗПМ=10,26 МАТ=1,158 | 86358 | 9516 | 4241 | 72601 | 3.52 | 79.20 |
| 62 | ТСЦ-101-2466 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска «Армофиниш» | л | -32.36 | 355.08 |  | 355.08 | -11,490.00 |  |  | -11,490.00 | МАТ=2,0469 | -23520 |  |  | -23520 |  |  |
| 63 | ТСЦ-104-0162 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -247.5 | 192.58 |  | 192.58 | -47,664.00 |  |  | -47,664.00 | МАТ=0,8051 | -38375 |  |  | -38375 |  |  |
| 64 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м | 38.5 | 27.65 |  | 27.65 | 1,065.00 |  |  | 1,065.00 |  | 1065 |  |  | 1065 |  |  |
| 65 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м | 66 | 40.10 |  | 40.10 | 2,647.00 |  |  | 2,647.00 |  | 2647 |  |  | 2647 |  |  |
| 66 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м | 88 | 46.00 |  | 46.00 | 4,048.00 |  |  | 4,048.00 |  | 4048 |  |  | 4048 |  |  |
| 67 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м | 55 | 59.66 |  | 59.66 | 3,281.00 |  |  | 3,281.00 |  | 3281 |  |  | 3281 |  |  |
| 68 | ТСЦ-301-1224 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.3 | 10.89 |  | 10.89 | 167.00 |  |  | 167.00 | МАТ=2,4729 | 412 |  |  | 412 |  |  |
| Система К1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР16-01-005-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1130 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (646 руб.) | 100 м трубопровода | 0.1 | 18049,25 ______ 970,94 | 157,28 ______ 6,08 | 16,921.03 | 1,805.00 | 97.00 | 16 ______ 1 | 1,692.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,848 ЗПМ=10,26 МАТ=3,48 | 6977 | 996 | 92 ______ 6 | 5889 | 85,47 ______ 0,36 | 8,55 ______ 0,04 |
| Демонтаж трубопроводов в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | ТЕРр65-01-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (3863 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2452 руб.) | 100 м трубопровода | 1.75 | 387,87 ______ 340,01 | 8,1 ______ 1,45 | 39.76 | 679.00 | 595.00 | 14 ______ 3 | 70.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,222 ЗПМ=10,26 МАТ=5,198 | 6541 | 6105 | 74 ______ 26 | 362 | 34,66 ______ 0,1 | 60,66 ______ 0,18 |
| 71 | ТЕРр65-01-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1898 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1205 руб.) | 100 м трубопровода | 0.5 | 667,32 ______ 584,87 | 13,88 ______ 2,47 | 68.57 | 334.00 | 292.00 | 7 ______ 1 | 35.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,217 ЗПМ=10,26 МАТ=5,193 | 3215 | 3000 | 36 ______ 13 | 179 | 59,62 ______ 0,17 | 29,81 ______ 0,09 |
| 72 | ТЕРр65-02-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (553 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (351 руб.) | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 | 862,94 ______ 851,29 | 11,65 ______ 4,64 |  | 86.00 | 85.00 | 1.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,524 ЗПМ=10,26 | 881 | 873 | 8 ______ 5 |  | 85,3 ______ 0,32 | 8,53 ______ 0,03 |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.86 | 42,98 ______ 42,98 |  |  | 80.00 | 80.00 |  |  | ОЗП=8,217 | 657 | 657 |  |  |  |  |
| 74 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1.86 | 6.69 | 6.69 |  | 12.00 |  | 12.00 |  | ЭМ=7,827 | 97 |  | 97 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 51842 | 5944 | 1524,00 ____ 32,00 | 44374 |  | 280764 | 60810 | 8666,00 ______ 325,00 | 210305 |  | 528,78 ______ 2,10 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 52883 |  |  |  |  | 289748 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 7-9, 13-20, 23-36, 41-44, 55-59, 69, 10-11, 21-22, 45-46, 68, 60-67) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8984 | 6912 | 2072,75 ______ 61,75 |  |  | 58,51 ______ 0,39 |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-5, 7-9, 13-17, 19-20, 23-30, 32-36, 41-44, 55-59, 69, 10-11, 21-22, 45-46, 68, 60-63) |  |  |  |  |  |  |  | 1041 | 673.65 | 366,00 ____ 6,25 |  |  |  |  |  |  |  | 58,51 ______ 0,39 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 6656 |  |  |  |  | 68108 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 44374 |  |  |  |  | 210305 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 1891 |  |  |  |  | 10739 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 6675 |  |  |  |  | 58348 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 4202 |  |  |  |  | 34142 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 63694 |  |  |  |  | 381913 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | 325 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 63760 |  |  |  |  | 382238 |  |  |  |  | 587,29 ______ 2,49 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 11476.8 |  |  |  |  | 68802.84 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 75236.8 |  |  |  |  | 451040.84 |  |  |  |  | 587,29 ______ 2,49 |
|  | Составил: | _______________________________ /Л.В. Рожкова/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |