| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | оповещение при пожаре |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Оповещение при пожаре |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещатель звуковой | 1 шт. | 7 | ТЕРм10-04-066-05 |  |
| 2 | Сирена АС-24 | шт | 7 | Прайс-лист "Электронные системы охраны" |  |
| 3 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 1 шт. | 3 | ТЕРм10-04-066-06 |  |
| 4 | Оповещатель световой НБО 24-01 ЛЮКС | шт | 3 | Прайс-лист "Электронные системы охраны" |  |
| 5 | Кабель-канал по стенам и потолкам, длина 2 м | 100 м | 0.5 | ТЕРм08-02-396-05 |  |
| 6 | Кабель-канал 25х16 "DeGross"; | м | 50 | Прайс "АВРОРА" (383) 272-30-00; 209-12-90 |  |
| 7 | Провод в кабель-канале, сечением до 6 мм2 | 100 м | 2.5 | ТЕРм08-02-399-01 |  |
| 8 | Кабель КШСнг(А) FRIS 1х2х0,5; | м | 250 | Прайс "ПАРИТЕТ" |  |
| 9 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | 1 шт. | 10 | ТЕРм10-04-066-04 |  |
| 10 | Коробка КК8 | шт | 10 | Прайс-лист |  |
| Составил: ___________________________Рожкова Л.В. |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |
| Главный инженер проекта: ___________________________Абакумов Б.В. |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |