| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | // |
| " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |
|  | ГБУЗ НСО "НГПЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | отопление и вентиляцию; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  | 253-2013-ВК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  |  |  | в текущем уровне цен |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  |  | 126,984.52 |  | руб. | 1,134,741.10 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  |  | 12,950.00 |  | руб. | 132,174.00 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная трудоемкость |  |  |  |  | 1,183.62 |  | чел.час | 1,183.62 |  | чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1175.1 | 8.52 |  | 1175.1 | 8.52 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  | обслуживающие маш. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-19-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (3343 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (2122 руб.) | 100 шт. | 0.49 | 1104,56 ______ 1023 | 81,56 ______ 32,48 |  |  | 541.00 | 501.00 | 40 ______ 16 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 5404 | 5143 | 261 ______ 163 |  |  | 110 ______ 2,24 | 53,9 ______ 1,1 |
| 2 | ТЕРр65-19-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (1380 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (876 руб.) | 100 шт. | 0.14 | 1608,49 ______ 1469,4 | 139,09 ______ 55,39 |  |  | 225.00 | 206.00 | 19 ______ 8 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 2238 | 2111 | 127 ______ 80 |  |  | 158 ______ 3,82 | 22,12 ______ 0,53 |
| 3 | ТЕРр65-19-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж радиаторов весом до 240 кг _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (444 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (282 руб.) | 100 шт. | 0.03 | 2463,47 ______ 2176,2 | 287,27 ______ 114,41 |  |  | 74.00 | 65.00 | 9 ______ 3 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,524 ЗПМ=10,26 | 726 | 670 | 56 ______ 35 |  |  | 234 ______ 7,89 | 7,02 ______ 0,24 |
| 4 | ТЕРр65-14-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (16886 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (10721 руб.) | 100 м трубопровода | 5.95 | 461,55 ______ 439,05 | 7.36 | 15.14 | 2,746.00 | 2,612.00 | 44.00 | 90.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,162 ЗПМ=10,26 МАТ=5,018 | 27437 | 26803 | 182 | 452 | 43.60 | 259.42 |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР18-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка радиаторов чугунных _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.18.16_Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11901 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6801 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 1.18272 | 30468,2 ______ 825,71 | 537,06 ______ 40,96 | 29,105.43 | 36,035.00 | 977.00 | 635 ______ 48 | 34,423.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,081 ЗПМ=10,26 МАТ=6,9 | 251405 | 10020 | 3863 ______ 497 | 237522 | 77,971 ______ 2,8016 | 92,22 ______ 3,31 |
| 6 | Прайс-лист "Термоопт" | Кран шаровый c дренажем и воздухоотводчиком VT245 Ду 15 (В/В) ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 94 | 219.56 |  | 219.56 | 20,639.00 |  |  | 20,639.00 |  | 20639 |  |  | 20639 |  |  |
| 7 | Прайс-лист "Термоопт" | Сгон универсальный VTr341 Ду 15 (Н/В) _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 94 | 75.20 |  | 75.20 | 7,069.00 |  |  | 7,069.00 |  | 7069 |  |  | 7069 |  |  |
| 8 | ТЕР18-06-003-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка воздухоотводчиков _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.18.16_Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4529 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2588 руб.) | 1 шт. | 20 | 112,54 ______ 19,2 | 11,49 ______ 0,35 | 81.85 | 2,251.00 | 384.00 | 230 ______ 7 | 1,637.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,771 ЗПМ=10,26 МАТ=2,62 | 9555 | 3940 | 1327 ______ 72 | 4288 | 1,7098 ______ 0,0206 | 34,2 ______ 0,41 |
| 9 | ТЕР16-02-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8507 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4861 руб.) | 100 м трубопровода | 1.95 | 3192 ______ 374,54 | 61,22 ______ 2,53 | 2,756.24 | 6,224.00 | 730.00 | 119 ______ 5 | 5,375.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,712 ЗПМ=10,26 МАТ=4,218 | 30846 | 7493 | 682 ______ 51 | 22671 | 32,97 ______ 0,15 | 64,29 ______ 0,29 |
| 10 | ТЕР16-02-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6981 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3989 руб.) | 100 м трубопровода | 1.6 | 2887,71 ______ 374,54 | 61,22 ______ 2,53 | 2,451.95 | 4,620.00 | 599.00 | 98 ______ 4 | 3,923.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,712 ЗПМ=10,26 МАТ=4,134 | 22926 | 6148 | 560 ______ 42 | 16218 | 32,97 ______ 0,15 | 52,75 ______ 0,24 |
| 11 | ТЕР16-02-001-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10470 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5983 руб.) | 100 м трубопровода | 2.4 | 4588,07 ______ 374,54 | 61,22 ______ 2,53 | 4,152.31 | 11,011.00 | 899.00 | 147 ______ 6 | 9,965.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,712 ЗПМ=10,26 МАТ=3,152 | 41473 | 9223 | 839 ______ 62 | 31411 | 32,97 ______ 0,15 | 79,13 ______ 0,36 |
| 12 | ТЕР16-07-005-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4740 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2709 руб.) | 100 м трубопровода | 5.95 | 121,85 ______ 68,89 | 49.34 | 3.62 | 725.00 | 410.00 | 294.00 | 21.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,058 ЗПМ=10,26 МАТ=4,381 | 5491 | 4206 | 1191 | 94 | 5.01 | 29.81 |
| 13 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1214 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (845 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.23 | 277,04 ______ 66,75 | 10,91 ______ 0,13 | 199.38 | 618.00 | 149.00 | 24.00 | 445.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,334 ЗПМ=10,26 МАТ=3,005 | 2969 | 1527 | 105 ______ 3 | 1337 | 5,31 ______ 0,01 | 11,84 ______ 0,02 |
| 14 | ТЕР13-03-004-26 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью акриловой радиаторной _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1676 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1166 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.5 | 642,9 ______ 82,04 | 14,62 ______ 0,26 | 546.24 | 1,607.00 | 205.00 | 37 ______ 1 | 1,365.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,469 ЗПМ=10,26 МАТ=3,773 | 7420 | 2104 | 163 ______ 7 | 5153 | 7,66 ______ 0,02 | 19,15 ______ 0,05 |
| 15 | ТСЦ-113-0246 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Эмаль ПФ-115 серая | т | -0.095 | 13,740.75 |  | 13,740.75 | -1,305.00 |  |  | -1,305.00 | МАТ=3,7286 | -4867 |  |  | -4867 |  |  |
| 16 | Торговая сеть | Эмаль акриловая для радиаторов Livna-134 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | кг | 95 | 289.58 |  | 289.58 | 27,510.00 |  |  | 27,510.00 |  | 27510 |  |  | 27510 |  |  |
| Раздел 2. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР20-02-003-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2233 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1276 руб.) | 1 решетка | 49 | 5,25 ______ 4,53 | 0.72 |  | 257.00 | 222.00 | 35.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,453 ЗПМ=10,26 МАТ=4,078 | 2470 | 2279 | 191 |  | 0.43 | 20.97 |
| 18 | ТЕР20-02-003-11 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (91 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (52 руб.) | 1 решетка | 2 | 5,25 ______ 4,53 | 0.72 |  | 11.00 | 10.00 | 1.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,453 ЗПМ=10,26 МАТ=4,429 | 101 | 93 | 8 |  | 0.43 | 0.86 |
| 19 | ТЕРр65-30-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (411 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (261 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.1542 | 429,1 ______ 401,79 | 27,31 ______ 10,88 |  |  | 66.00 | 62.00 | 4 ______ 2 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 663 | 636 | 27 ______ 17 |  |  | 39,9 ______ 0,75 | 6,15 ______ 0,12 |
| 20 | ТЕРр65-30-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (268 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (170 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.124 | 350,56 ______ 323,25 | 27,31 ______ 10,88 |  |  | 43.00 | 40.00 | 3 ______ 1 |  |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 | 433 | 411 | 22 ______ 14 |  |  | 32,1 ______ 0,75 | 3,98 ______ 0,09 |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (804 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (459 руб.) | 1 вентилятор | 1 | 92,15 ______ 69,15 | 8,51 ______ 0,18 | 14.49 | 92.00 | 69.00 | 9.00 | 14.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,531 ЗПМ=10,26 МАТ=7,233 | 853 | 710 | 39 ______ 2 | 104 | 6,867 ______ 0,0105 | 6,87 ______ 0,01 |
| 22 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Вентилятор канальный WRW 60-35/31.4D _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 28,434.66 |  | 28,434.66 | 28,435.00 |  |  | 28,435.00 |  | 28435 |  |  | 28435 |  |  |
| 23 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Гибкая вставка WG 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 929.24 |  | 929.24 | 1,858.00 |  |  | 1,858.00 |  | 1858 |  |  | 1858 |  |  |
| 24 | ТЕР20-04-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка калориферов массой до 0,1 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (655 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (374 руб.) | 1 калорифер | 1 | 131,58 ______ 56,14 | 17,34 ______ 0,54 | 58.10 | 132.00 | 56.00 | 17 ______ 1 | 59.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,08 ЗПМ=10,26 МАТ=5,172 | 965 | 576 | 88 ______ 5 | 301 | 5,5755 ______ 0,0315 | 5,58 ______ 0,03 |
| 25 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Калорифер электрический канальный ELN 60-35/15; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 12,674.80 |  | 12,674.80 | 12,675.00 |  |  | 12,675.00 |  | 12675 |  |  | 12675 |  |  |
| 26 | ТЕР20-05-001-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка фильтров кассетных _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (118 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (67 руб.) | 1 м2 поверхности в свету | 0.21 | 257,74 ______ 48,25 | 9.17 | 200.33 | 54.00 | 10.00 | 2.00 | 42.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,191 ЗПМ=10,26 МАТ=1,428 | 174 | 104 | 10 | 60 | 4.35 | 0.91 |
| 27 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Кассетный фильтр FK 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 2,378.84 |  | 2,378.84 | 2,379.00 |  |  | 2,379.00 |  | 2379 |  |  | 2379 |  |  |
| 28 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Фильтрующая вставка WKF 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 1,040.75 |  | 1,040.75 | 1,041.00 |  |  | 1,041.00 |  | 1041 |  |  | 1041 |  |  |
| 29 | ТЕР20-05-001-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка фильтров карманных _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (234 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (134 руб.) | 1 м2 поверхности в свету | 0.42 | 257,74 ______ 48,25 | 9.17 | 200.33 | 108.00 | 20.00 | 4.00 | 84.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,191 ЗПМ=10,26 МАТ=1,428 | 348 | 208 | 20 | 120 | 4.35 | 1.83 |
| 30 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Карманный фильтр FKR 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 3,010.72 |  | 3,010.72 | 6,021.00 |  |  | 6,021.00 |  | 6021 |  |  | 6021 |  |  |
| 31 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Фильтрующая вставка WFR 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 46,542.25 |  | 46,542.25 | 93,085.00 |  |  | 93,085.00 |  | 93085 |  |  | 93085 |  |  |
| 32 | ТЕР20-02-015-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (138 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (79 руб.) | 1 шт. | 1 | 19,07 ______ 11,97 | 2.34 | 4.76 | 19.00 | 12.00 | 2.00 | 5.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,166 ЗПМ=10,26 МАТ=7,973 | 173 | 123 | 12 | 38 | 1.14 | 1.14 |
| 33 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Шумоглушитель SG 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 6,170.13 |  | 6,170.13 | 6,170.00 |  |  | 6,170.00 |  | 6170 |  |  | 6170 |  |  |
| 34 | ТЕР20-02-006-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 2400 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (325 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (186 руб.) | 1 шт. | 1 | 62,28 ______ 27,91 | 5,89 ______ 0,18 | 28.48 | 62.00 | 28.00 | 6.00 | 28.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,128 ЗПМ=10,26 МАТ=7,658 | 535 | 286 | 30 ______ 2 | 219 | 2,6355 ______ 0,0105 | 2,64 ______ 0,01 |
| 35 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Заслонка регулирующая ZR 60-35; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 3,308.08 |  | 3,308.08 | 3,308.00 |  |  | 3,308.00 |  | 3308 |  |  | 3308 |  |  |
| 36 | ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (804 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (459 руб.) | 1 вентилятор | 1 | 92,15 ______ 69,15 | 8,51 ______ 0,18 | 14.49 | 92.00 | 69.00 | 9.00 | 14.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,531 ЗПМ=10,26 МАТ=7,233 | 853 | 710 | 39 ______ 2 | 104 | 6,867 ______ 0,0105 | 6,87 ______ 0,01 |
| 37 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Вентилятор канальный WRW 40-20/20.4D _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 13,083.66 |  | 13,083.66 | 13,084.00 |  |  | 13,084.00 |  | 13084 |  |  | 13084 |  |  |
| 38 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Гибкая вставка WG 40-20; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 706.22 |  | 706.22 | 1,412.00 |  |  | 1,412.00 |  | 1412 |  |  | 1412 |  |  |
| 39 | ТЕР20-02-006-07 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом периметром до 1600 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (237 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (136 руб.) | 1 шт. | 1 | 33,91 ______ 20,46 | 2.85 | 10.60 | 34.00 | 20.00 | 3.00 | 11.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,985 ЗПМ=10,26 МАТ=6,963 | 298 | 210 | 14 | 74 | 1.93 | 1.93 |
| 40 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Заслонка регулирующая ZR 40-20; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 2,007.16 |  | 2,007.16 | 2,007.00 |  |  | 2,007.00 |  | 2007 |  |  | 2007 |  |  |
| 41 | ТЕР20-02-015-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка шумоглушителей _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (231 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (132 руб.) | 1 шт. | 1 | 32,86 ______ 19,99 | 4.37 | 8.50 | 33.00 | 20.00 | 4.00 | 9.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,243 ЗПМ=10,26 МАТ=8,105 | 297 | 205 | 23 | 69 | 1.91 | 1.91 |
| 42 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Шумоглушитель SG 40-20; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 3,493.93 |  | 3,493.93 | 3,494.00 |  |  | 3,494.00 |  | 3494 |  |  | 3494 |  |  |
| 43 | Прайс-лист "АкваКомфорт Сервис" (383) 380-42-43 | Электропривод TF230-S Belimo; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 5,748.30 |  | 5,748.30 | 11,497.00 |  |  | 11,497.00 |  | 11497 |  |  | 11497 |  |  |
| 44 | ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (804 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (459 руб.) | 1 вентилятор | 1 | 92,15 ______ 69,15 | 8,51 ______ 0,18 | 14.49 | 92.00 | 69.00 | 9.00 | 14.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,531 ЗПМ=10,26 МАТ=7,233 | 853 | 710 | 39 ______ 2 | 104 | 6,867 ______ 0,0105 | 6,87 ______ 0,01 |
| 45 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Вентилятор канальный круглый ВКт 125 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 2,852.54 |  | 2,852.54 | 2,853.00 |  |  | 2,853.00 |  | 2853 |  |  | 2853 |  |  |
| 46 | ТЕР20-02-006-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом диаметром до 250 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (210 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (120 руб.) | 1 шт. | 1 | 35,1 ______ 18,12 | 2.66 | 14.32 | 35.00 | 18.00 | 3.00 | 14.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,04 ЗПМ=10,26 МАТ=7,892 | 312 | 186 | 13 | 113 | 1.71 | 1.71 |
| 47 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Заслонка круглая УЗВКэ диам. 160 мм с исполнительным механизмом Gruner _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 5,423.29 |  | 5,423.29 | 5,423.00 |  |  | 5,423.00 |  | 5423 |  |  | 5423 |  |  |
| 48 | ТЕР20-02-014-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (277 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (158 руб.) | 1 шт. | 2 | 19,07 ______ 11,97 | 2.34 | 4.76 | 38.00 | 24.00 | 5.00 | 9.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,166 ЗПМ=10,26 МАТ=7,973 | 346 | 246 | 24 | 76 | 1.14 | 2.29 |
| 49 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Глушитель шума трубчатый круглый ПК 1-2 диам. 160 ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 1,514.45 |  | 1,514.45 | 3,029.00 |  |  | 3,029.00 |  | 3029 |  |  | 3029 |  |  |
| 50 | ТЕР20-02-009-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (62 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (35 руб.) | 1 зонт | 1 | 10,25 ______ 5,34 | 2.07 | 2.84 | 10.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,426 ЗПМ=10,26 МАТ=3,676 | 77 | 55 | 11 | 11 | 0.49 | 0.49 |
| 51 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Зонт круглый ЗК 160 ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 372.56 |  | 372.56 | 373.00 |  |  | 373.00 |  | 373 |  |  | 373 |  |  |
| 52 | ТЕР20-02-010-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 1300 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (132 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (76 руб.) | 1 зонт | 1 | 18,47 ______ 11,38 | 2.71 | 4.38 | 18.00 | 11.00 | 3.00 | 4.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,182 ЗПМ=10,26 МАТ=3,66 | 147 | 117 | 14 | 16 | 1.05 | 1.05 |
| 53 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Зонт прямоугольный ЗП.00.005 400х200 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 2,669.29 |  | 2,669.29 | 2,669.00 |  |  | 2,669.00 |  | 2669 |  |  | 2669 |  |  |
| 54 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (188 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (108 руб.) | 1 решетка | 1 | 23,61 ______ 16,23 | 2.91 | 4.47 | 24.00 | 16.00 | 3.00 | 5.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,188 ЗПМ=10,26 МАТ=3,318 | 196 | 167 | 15 | 14 | 1.53 | 1.53 |
| 55 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Решетка воздухозаборная 600*350; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 1,236.96 |  | 1,236.96 | 1,237.00 |  |  | 1,237.00 |  | 1237 |  |  | 1237 |  |  |
| 56 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Дроссель-клапан прямоугольный ДСКп-07 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 925.78 |  | 925.78 | 926.00 |  |  | 926.00 |  | 926 |  |  | 926 |  |  |
| 57 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Дроссель-клапан прямоугольный ДСКп-02 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 674.24 |  | 674.24 | 674.00 |  |  | 674.00 |  | 674 |  |  | 674 |  |  |
| 58 | ТЕР20-02-001-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха в верхнюю зону, массой до 10 кг _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2027 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1158 руб.) | 1 воздухораспределитель | 11 | 75,6 ______ 15,93 | 54.92 | 4.76 | 832.00 | 175.00 | 604.00 | 53.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,837 ЗПМ=10,26 МАТ=5,926 | 5634 | 1798 | 3526 | 310 | 1.52 | 16.75 |
| 59 | Прайс-лист "АРКТОС" | Диффузор универсальный ДПУ-М 100 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 4 | 86.45 |  | 86.45 | 346.00 |  |  | 346.00 |  | 346 |  |  | 346 |  |  |
| 60 | Прайс-лист "АРКТОС" | Диффузор универсальный ДПУ-М 125 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 102.87 |  | 102.87 | 206.00 |  |  | 206.00 |  | 206 |  |  | 206 |  |  |
| 61 | Прайс-лист "АРКТОС" | Диффузор универсальный ДПУ-М 160 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 5 | 138.30 |  | 138.30 | 692.00 |  |  | 692.00 |  | 692 |  |  | 692 |  |  |
| 62 | ТЕР20-02-003-06 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 2, размер 100х500 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (150 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (86 руб.) | 1 решетка | 1 | 67,31 ______ 13,01 | 2.91 | 51.39 | 67.00 | 13.00 | 3.00 | 51.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,188 ЗПМ=10,26 МАТ=4,729 | 392 | 133 | 15 | 244 | 1.23 | 1.23 |
| 63 | ТСЦ-301-0598 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Решетки регулирующие марка РР-2, размер 100х400 мм | м2 | -0.04 | 1,185.73 |  | 1,185.73 | -47.00 |  |  | -47.00 | МАТ=4,8164 | -228 |  |  | -228 |  |  |
| 64 | Прайс-лист "АРКТОС" | Решетка с регулятором расхода воздуха АПР-К 500х100; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 1 | 549.76 |  | 549.76 | 550.00 |  |  | 550.00 |  | 550 |  |  | 550 |  |  |
| 65 | ТЕР20-02-003-09 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих (РР), номер 5, размер 100х600 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (301 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (172 руб.) | 1 решетка | 2 | 99,25 ______ 13,01 | 2.91 | 83.33 | 199.00 | 26.00 | 6.00 | 167.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,188 ЗПМ=10,26 МАТ=4,729 | 1085 | 267 | 30 | 788 | 1.23 | 2.46 |
| 66 | ТСЦ-301-0601 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Решетки регулирующие марка РР-5, размер 200х600 мм | м2 | -0.24 | 659.38 |  | 659.38 | -158.00 |  |  | -158.00 | МАТ=4,7858 | -757 |  |  | -757 |  |  |
| 67 | Прайс-лист "АРКТОС" | Решетка с регулятором расхода воздуха АПР-К 600х100; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 2 | 758.95 |  | 758.95 | 1,518.00 |  |  | 1,518.00 |  | 1518 |  |  | 1518 |  |  |
| 68 | ТЕР20-02-002-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1501 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (858 руб.) | 1 решетка | 8 | 23,61 ______ 16,23 | 2.91 | 4.47 | 189.00 | 130.00 | 23.00 | 36.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,188 ЗПМ=10,26 МАТ=3,318 | 1572 | 1332 | 121 | 119 | 1.53 | 12.26 |
| 69 | Прайс-лист ООО НЭМЗ "Тайра" | Решетка вентиляционная 200х200; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 8 | 48.41 |  | 48.41 | 387.00 |  |  | 387.00 |  | 387 |  |  | 387 |  |  |
| 70 | ТЕР20-02-003-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4539 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2594 руб.) | 1 решетка | 33 | 23,43 ______ 11,9 | 1.88 | 9.65 | 773.00 | 393.00 | 62.00 | 318.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,453 ЗПМ=10,26 МАТ=4,078 | 5665 | 4028 | 338 | 1299 | 1.12 | 37.08 |
| 71 | ТЕР20-02-003-11 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (275 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (157 руб.) | 1 решетка | 2 | 26,33 ______ 11,9 | 1.88 | 12.55 | 53.00 | 24.00 | 4.00 | 25.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,453 ЗПМ=10,26 МАТ=4,429 | 376 | 244 | 21 | 111 | 1.12 | 2.25 |
| 72 | ТЕР20-03-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6415 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3666 руб.) | 1 вентилятор | 8 | 92,15 ______ 69,15 | 8,51 ______ 0,18 | 14.49 | 737.00 | 553.00 | 68 ______ 1 | 116.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,531 ЗПМ=10,26 МАТ=7,233 | 6823 | 5676 | 308 ______ 15 | 839 | 6,867 ______ 0,0105 | 54,94 ______ 0,08 |
| 73 | Прайс-лист "KORF" (383) 211-95-64 | Вентилятор бытовой с обратным клапаном X-MART 10; 1624/4,29/1,18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | шт | 8 | 327.23 |  | 327.23 | 2,618.00 |  |  | 2,618.00 | МАТ=4,29 | 11230 |  |  | 11230 |  |  |
| 74 | ТЕР20-01-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5115 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2923 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.2418 | 2489,74 ______ 1818,94 | 189,33 ______ 9,22 | 481.48 | 602.00 | 440.00 | 46 ______ 2 | 116.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,473 ЗПМ=10,26 МАТ=5,503 | 5404 | 4513 | 251 ______ 23 | 640 | 176,253 ______ 0,546 | 42,62 ______ 0,13 |
| 75 | ТЕР20-01-001-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1625 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (928 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.084 | 2297,41 ______ 1665,38 | 151,04 ______ 7,27 | 480.98 | 193.00 | 140.00 | 13 ______ 1 | 40.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,456 ЗПМ=10,26 МАТ=5,506 | 1727 | 1435 | 69 ______ 6 | 223 | 161,3745 ______ 0,4305 | 13,56 ______ 0,04 |
| 76 | ТЕР20-01-001-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (5744 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3282 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.3429 | 2002,89 ______ 1440,97 | 141,13 ______ 6,73 | 420.79 | 687.00 | 494.00 | 48 ______ 2 | 145.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,455 ЗПМ=10,26 МАТ=5,646 | 6148 | 5070 | 264 ______ 24 | 814 | 139,629 ______ 0,399 | 47,88 ______ 0,14 |
| 77 | ТЕР20-01-001-11 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОП п.1.20.19_Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 _______________ НР 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ; (321 руб.) СП 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ; (184 руб.) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0.0255 | 1622,3 ______ 1084,25 | 145,38 ______ 4,97 | 392.67 | 41.00 | 28.00 | 4.00 | 9.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,096 ЗПМ=10,26 МАТ=6,375 | 366 | 284 | 19 ______ 1 | 63 | 105,063 ______ 0,294 | 2,68 ______ 0,01 |
| 78 | ТСЦ-301-1786 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 24.18 | 139.37 |  | 139.37 | 3,370.00 |  |  | 3,370.00 | МАТ=3,0131 | 10154 |  |  | 10154 |  |  |
| 79 | ТСЦ-301-1787 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 8.4 | 148.44 |  | 148.44 | 1,247.00 |  |  | 1,247.00 | МАТ=2,4386 | 3041 |  |  | 3041 |  |  |
| 80 | ТСЦ-301-1793 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 5 | 161.33 |  | 161.33 | 807.00 |  |  | 807.00 | МАТ=2,7495 | 2218 |  |  | 2218 |  |  |
| 81 | ТСЦ-301-1794 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 29.29 | 151.32 |  | 151.32 | 4,432.00 |  |  | 4,432.00 | МАТ=2,9361 | 13013 |  |  | 13013 |  |  |
| 82 | ТСЦ-301-1795 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1700 до 4000 мм | м2 | 2.55 | 158.32 |  | 158.32 | 404.00 |  |  | 404.00 | МАТ=2,8108 | 1135 |  |  | 1135 |  |  |
| 83 | ТЕР26-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3540 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2207 руб.) | 1 м3 изоляции | 2.4 | 976,03 ______ 162,36 | 62.92 | 750.75 | 2,342.00 | 390.00 | 151.00 | 1,801.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,018 ЗПМ=10,26 МАТ=3,497 | 11208 | 3998 | 909 | 6301 | 14.80 | 35.52 |
| 84 | ТСЦ-104-0012 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 60 мм | м3 | -2.976 | 500.52 |  | 500.52 | -1,490.00 |  |  | -1,490.00 | МАТ=3,4729 | -5173 |  |  | -5173 |  |  |
| 85 | Прайс-лист СнабСтройИнвест | Теплоизоляция ISOVER KIM AL 100; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы МАТ=1,02 к расх. | м3 | 2.976 | 2,809.32 |  | 2,809.32 | 8,361.00 |  |  | 8,361.00 |  | 8361 |  |  | 8361 |  |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 8.32 | 42,98 ______ 42,98 |  |  |  |  | 358.00 | 358.00 |  |  | ОЗП=8,217 | 2938 | 2938 |  |  |  |  |
| 87 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 8.32 | 6.69 | 6.69 |  | 56.00 |  | 56.00 |  | ЭМ=7,827 | 436 |  | 436 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84904 | 11682 | 2908,00 ____ 108,00 | 70314 |  | 768452 | 119136 | 16302,00 ______ 1125,00 | 633014 |  | 1 070,66 ______ 7,23 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86719 |  |  |  |  | 783908 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 5, 8-12, 21, 24, 26, 29, 32, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 58, 62-63, 65-66, 68, 70-72, 74-82, 13-15, 83-84) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1815 | 1140.9 | 674,25 ____ 19,50 |  |  |  |  | 15456 | 11707.8 | 3748,00 ______ 204,00 |  |  |  |  | 104,44 ______ 1,29 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12950 |  |  |  |  | 132174 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 70314 |  |  |  |  | 633014 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3582 |  |  |  |  | 20050 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12788 |  |  |  |  | 111841 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8107 |  |  |  |  | 65896 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8055 |  |  |  |  | 74066 |  |  |  |  | 352,59 ______ 2,08 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 93342 |  |  |  |  | 578403 |  |  |  |  | 746,02 ______ 6,35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2618 |  |  |  |  | 282158 |  |  |  |  |  |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84904 | 11682 | 2908,00 ____ 108,00 | 70314 |  | 11035 |  |  |  |  | 35,64 ______ 0,09 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622 |  |  |  |  | 12609 |  |  |  |  | 40.85 |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 |  |  |  |  | 2938 |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 107614 |  |  |  |  | 961645 |  |  |  |  | 1 175,10 ______ 8,52 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 19370.5 |  |  |  |  | 173096 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126985 |  |  |  |  | 1134741 |  |  |  |  | 1 175,10 ______ 8,52 |
|  | Составил: | _______________________________ /Л.В. Рожкова/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |