| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| _____________________ |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | водопровод и канализация |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Первый этаж |  |  |  |  |  |
| Система В1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR | шт | 40 | Прайс-лист |  |
| 2 | Шланг в металлической оплетке для подключения смесителей L=0,7м | шт | 38 | Прайс-лист ЗАО Проколсим" (383)363-02-62 |  |
| 3 | Шланг в металлической оплетке для подключения унитаза L=0,5м, | шт | 5 | Прайс-лист ЗАО Проколсим" (383)363-02-62 |  |
| 4 | Установка кранов поливочных диаметром 15 мм (внутренних) | 1 кран | 2 | ТЕР16-07-001-02 |  |
| 5 | Вентили проходные муфтовые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм | шт. | -2 | ТСЦ-302-1136 |  |
| 6 | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR | шт | 2 | Прайс-лист |  |
| 7 | Рукав резинотканевый напорный В(II)-10-15-27У | м | -20 | ТСЦ-301-0606 |  |
| 8 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.45 | ТЕР16-02-002-01 |  |
| 9 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.45 | ТЕР16-07-005-01 |  |
| 10 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0495 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| 11 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 3.06 | ТСЦ-301-1224 |  |
| Система Т3 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кран шаровый НР-ВР Ду15 091-015 ITAR | шт | 40 | Прайс-лист |  |
| 13 | Установка смесителей | 10 шт. | 0.6 | ТЕР17-01-002-03 |  |
| 14 | Смесители латунный с гальванопокрытием для мойки настольный, с верхней камерой смешения | шт. | -5 | ТСЦ-301-1527 |  |
| 15 | Смесители для умывальников СМ-УМ-НЛ медицинских, настенные локтевые, с комбинированной сеткой | компл. | 3 | ТСЦ-301-0631 |  |
| 16 | Смесители для душевых установок СМ-Д-СТФ со стационарной душевой трубкой и сеткой, фарфоровым корпусом | компл. | 1 | ТСЦ-301-0623 |  |
| 17 | Смесители для ванн СМ-В-ШЛБ-ШТР С душевой сеткой на гибком шланге, с кнопочным переключателем, набортные, с латунными маховичками, штангой | компл. | 1 | ТСЦ-301-0622 |  |
| 18 | Шланг в металлической оплетке для подключения смесителей L=0,7м | шт | 38 | Прайс-лист ЗАО Проколсим" (383)363-02-62 |  |
| 19 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.39 | ТЕР16-02-002-01 |  |
| 20 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.39 | ТЕР16-07-005-01 |  |
| 21 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0429 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| 22 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.5 | ТСЦ-301-1224 |  |
| Система К1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.5 | ТЕР17-01-003-01 |  |
| 24 | Установка умывальников хирургических | 10 компл. | 0.3 | ТЕР17-01-005-01 |  |
| 25 | Установка моек на одно отделение | 10 компл. | 0.5 | ТЕР17-01-005-01 |  |
| 26 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | -5 | ТСЦ-301-0494 |  |
| 27 | Мойки из нержавеющей стали на одно отделение с одной круглой или прямоугольной чашей, со сливной доской, с креплениями МНДЦ, МНДКЦ со смесителем с пластмассовым бутылочным сифоном, латунным выпуском | компл. | 5 | ТСЦ-301-0493 |  |
| 28 | Установка поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. | 0.2 | ТЕР17-01-001-17 |  |
| 29 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды | 10 компл. | 2.9 | ТЕР17-01-001-14 |  |
| 30 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -29 | ТСЦ-301-0825 |  |
| 31 | Умывальник овальный керамический с пъедесталом в комплекте с выпуском и бутылочным сифоном "Элегант" | компл. | 29 | Прайс-лист ООО "Вся сантехника" (383)35-35-111 |  |
| 32 | Смесители для умывальников СМ-УМ с фарфоровым корпусом, с аэратором | компл. | 29 | ТСЦ-301-0630 |  |
| 33 | Установка ванн купальных прямых чугунных | 10 компл. | 0.1 | ТЕР17-01-001-01 |  |
| 34 | Установка трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.2 | ТЕР17-01-001-22 |  |
| 35 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.06 | ТЕР16-04-001-01 |  |
| Система К2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Установка воронок водосточных | 1 воронка | 2 | ТЕР16-07-002-01 |  |
| 37 | Кран шаровый НР-ВР Ду32 091-032 ITAR | шт | 1 | Прайс-лист |  |
| 38 | Изготовление и монтаж раструба из трубы | 1 т конструкций | 0.005 | ТЕРм38-01-006-07 |  |
| 39 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм | шт. | 2 | ТСЦ-507-0986 |  |
| 40 | Заглушки стальные бесшовные приварные диаметром 100 мм | шт. | 2 | ТСЦ-301-1745 |  |
| 41 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | ТЕР16-02-005-05 |  |
| 42 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | ТЕР16-02-002-04 |  |
| 43 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4 | ТЕР16-07-005-02 |  |
| 44 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 0.02 | ТЕР16-07-005-01 |  |
| 45 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.184 | ТЕР15-04-030-04 |  |
| 46 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 2.72 | ТСЦ-301-1224 |  |
| Демонтаж сантехоборудования и трубопроводов на первом этаже |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж умывальников и раковин | 100 приборов | 0.26 | ТЕРр65-04-1 |  |
| 48 | Демонтаж унитазов и писсуаров | 100 приборов | 0.06 | ТЕРр65-04-2 |  |
| 49 | Демонтаж ванн | 100 приборов | 0.01 | ТЕРр65-04-4 |  |
| 50 | Демонтаж поддонов душевых чугунных глубоких | 10 компл. | 0.2 | ТЕР17-01-001-17 |  |
| 51 | Демонтаж моек | 100 приборов | 0.02 | ТЕРр65-04-3 |  |
| 52 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 100 шт. арматуры | 0.02 | ТЕРр65-03-1 |  |
| 53 | Демонтаж трапов диаметром 50 мм | 10 компл. | 0.1 | ТЕР17-01-001-22 |  |
| 54 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 0.43 | ТЕРр65-01-1 |  |
| Раздел 2. Подвал |  |  |  |  |  |
| Системы В1, Т3 |  |  |  |  |  |
| 55 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.35 | ТЕР16-02-002-01 |  |
| 56 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм | 100 м трубопровода | 0.6 | ТЕР16-02-002-03 |  |
| 57 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм | 100 м трубопровода | 0.8 | ТЕР16-02-002-04 |  |
| 58 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | ТЕР16-02-002-06 |  |
| 59 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 2,25 0,35+0,6+0,8+0,5 | ТЕР16-07-005-01 |  |
| 60 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.275 | ТЕР13-03-002-04 |  |
| 61 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками | 10 м трубопровода | 22,5 (35+60+80+50)/10 | ТЕР26-01-017-01 |  |
| 62 | Краска «Армофиниш» | л | -32.36 | ТСЦ-101-2466 |  |
| 63 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -247.5 | ТСЦ-104-0162 |  |
| 64 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 22 мм, толщина 9 мм | м | 38,5 35*1,1 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 |  |
| 65 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм | м | 66 60*1,1 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 |  |
| 66 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм | м | 88 80*1.1 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 |  |
| 67 | Трубки из вспененного полиэтилена Термафлекс ФРЗ, внутренний диаметр 60 мм, толщина 9 мм | м | 55 50*1,1 | Прайс-лист ТермоКомплект (383) 274-11-37 |  |
| 68 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты | кг | 15.3 | ТСЦ-301-1224 |  |
| Система К1 |  |  |  |  |  |
| 69 | Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.1 | ТЕР16-01-005-02 |  |
| Демонтаж трубопроводов в подвале |  |  |  |  |  |
| 70 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 100 м трубопровода | 1,75 0,35+0,6+0,8 | ТЕРр65-01-1 |  |
| 71 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 100 м трубопровода | 0.5 | ТЕРр65-01-2 |  |
| 72 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода с фасонными частями | 0.1 | ТЕРр65-02-2 |  |
| Раздел 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |
| 73 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 1.86 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |
| 74 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза | 1 т груза | 1.86 | ФССЦпг03-21-01-005 |  |
| Составил: ___________________________Л.В. Рожкова |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |