| - СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - // |
| - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |
|  | ГБУЗ НСО "НГПЦ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | общестроительные работы; женская консультация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  | 253-2013-АР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  | 1,067,770.20 |  | руб. | 6,266,858.46 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  | 114,717.00 |  | руб. | 1,176,574.00 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - Сметная трудоемкость |  |  | - 10,963.80 |  | - чел.час | - 10,963.80 |  | - чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10742.05 | 221.75 |  | 10742.05 | 221.75 |  |
| Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию на декабрь 2012 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр55-05-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи _______________ НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (7400 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (5063 руб.) | 100 м2 перегородок | 0.63 | 2073,79 ______ 1421,88 | 651,91 ______ 84,54 |  | 1,306.00 | 896.00 | 410 ______ 53 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,852 ЗПМ=10,26 | 11183 | 9191 | 1992 ______ 546 |  | 141,2 ______ 6,72 | 88,96 ______ 4,23 |
| 2 | ТЕР09-04-010-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж витражной входной группы _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20168 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16953 руб.) | 1 т конструкций | 0.85 | 3657,13 ______ 3350,18 | 306,95 ______ 1,42 |  | 3,109.00 | 2,848.00 | 261 ______ 1 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,302 ЗПМ=10,26 МАТ=3,138 | 30600 | 29217 | 1383 ______ 12 |  | 294,91 ______ 0,084 | 250,67 ______ 0,07 |
| 3 | ТЕРр56-01-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (3009 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2149 руб.) | 100 коробок | 0.33 | 1407,09 ______ 1240,96 | 166,13 ______ 28,4 |  | 464.00 | 410.00 | 54 ______ 9 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,108 ЗПМ=10,26 | 4482 | 4202 | 280 ______ 96 |  | 128,73 ______ 2,15 | 42,48 ______ 0,71 |
| 4 | ТЕРр56-02-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Снятие оконных переплетов остекленных _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (2347 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1677 руб.) | 100 м2 оконных переплетов | 0.726 | 470,52 ______ 436,66 | 33,86 ______ 13,49 |  | 342.00 | 317.00 | 25 ______ 10 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,524 ЗПМ=10,26 | 3413 | 3253 | 160 ______ 100 |  | 46,11 ______ 0,93 | 33,48 ______ 0,68 |
| 5 | ТЕРр56-03-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Снятие подоконных досок деревянных в каменных зданиях _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (1615 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (1154 руб.) | 100 м2 | 0.25 | 899,37 ______ 899,37 |  |  | 225.00 | 225.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 2307 | 2307 |  |  | 94.97 | 23.74 |
| 6 | ТЕР09-06-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж металлических решеток _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7 _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (382 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (321 руб.) | 1 т конструкций | 0.15 | 459,14 ______ 358,02 | 101,12 ______ 1,42 |  | 69.00 | 54.00 | 15.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,81 ЗПМ=10,26 МАТ=3,688 | 624 | 551 | 73 ______ 2 |  | 35,553 ______ 0,084 | 5,33 ______ 0,01 |
| 7 | ТЕРр56-09-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (8160 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (5829 руб.) | 100 коробок | 0.65 | 2083,08 ______ 1697,97 | 385,11 ______ 49,94 |  | 1,354.00 | 1,104.00 | 250 ______ 32 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,852 ЗПМ=10,26 | 12538 | 11324 | 1214 ______ 333 |  | 179,3 ______ 3,97 | 116,55 ______ 2,58 |
| 8 | ТЕРр56-10-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Снятие дверных полотен _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (2969 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (2121 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 1.215 | 340,31 ______ 340,31 |  |  | 413.00 | 413.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 4242 | 4242 |  |  | 36.28 | 44.08 |
| 9 | ТЕРр57-03-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (3808 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (3024 руб.) | 100 м плинтуса | 4.15 | 131,52 ______ 131,52 |  |  | 546.00 | 546.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 5600 | 5600 |  |  | 14.28 | 59.26 |
| 10 | ТЕРр57-03-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (1242 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (987 руб.) | 100 м плинтуса | 5.13 | 34,72 ______ 34,72 |  |  | 178.00 | 178.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 1827 | 1827 |  |  | 3.77 | 19.34 |
| 11 | ТЕРр57-02-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (4260 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (3383 руб.) | 100 м2 покрытия | 5.717 | 109,63 ______ 104,9 | 4,73 ______ 1,89 |  | 627.00 | 600.00 | 27 ______ 11 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,529 ЗПМ=10,26 | 6330 | 6153 | 177 ______ 111 |  | 11,39 ______ 0,13 | 65,12 ______ 0,74 |
| 12 | ТЕРр57-02-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка покрытий полов из керамических плиток _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6338 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (5033 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.254 | 756,02 ______ 703,59 | 52,43 ______ 20,88 |  | 948.00 | 882.00 | 66 ______ 26 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=6,524 ЗПМ=10,26 | 9481 | 9052 | 429 ______ 269 |  | 69,87 ______ 1,44 | 87,62 ______ 1,81 |
| 13 | ТЕРр57-01-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (2818 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (2238 руб.) | 100 м2 основания | 5.717 | 70,64 ______ 70,64 |  |  | 404.00 | 404.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 4144 | 4144 |  |  | 7.67 | 43.85 |
| 14 | ТЕРр57-01-3 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка оснований покрытия полов простильных полов _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (6406 руб.) СП 54%=68%*0.8 от ФОТ; (5087 руб.) | 100 м2 основания | 5.717 | 160,62 ______ 160,62 |  |  | 918.00 | 918.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 9421 | 9421 |  |  | 17.44 | 99.70 |
| 15 | ТЕРр62-41-1 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Очистка потолков от старой краски _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (13673 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (8043 руб.) | 100 м2 расчищенной поверхности | 10.23 | 191,57 ______ 191,57 |  |  | 1,960.00 | 1,960.00 |  |  | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 | 20107 | 20107 |  |  | 20.80 | 212.78 |
| 16 | ТЕРр63-07-5 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток _______________ НР 65%=77%*0.85 от ФОТ; (19310 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (11883 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 4.04 | 862,83 ______ 690,99 | 171,84 ______ 25,71 |  | 3,486.00 | 2,792.00 | 694 ______ 104 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,976 ЗПМ=10,26 | 32096 | 28642 | 3454 ______ 1066 |  | 74,3 ______ 1,99 | 300,17 ______ 8,04 |
| Демонтаж кровли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР46-04-008-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4258 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2433 руб.) | 100 м2 покрытия | 3.73 | 176,73 ______ 132,44 | 44.29 |  | 659.00 | 494.00 | 165.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,286 ЗПМ=10,26 | 5777 | 5069 | 708 |  | 14.38 | 53.64 |
| 18 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8590 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4108 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 427,9 ______ 222,11 | 205,78 ______ 21,86 |  | 1,596.00 | 829.00 | 767 ______ 82 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,709 ЗПМ=10,26 МАТ=4,007 | 12115 | 8500 | 3615 ______ 837 |  | 21,776 ______ 1,552 | 81,22 ______ 5,79 |
| 19 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10470 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5007 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 372,96 ______ 285,6 | 87,36 ______ 11,76 |  | 1,391.00 | 1,065.00 | 326 ______ 44 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,808 ЗПМ=10,26 МАТ=4,04 | 12497 | 10930 | 1567 ______ 450 |  | 28 ______ 0,84 | 104,44 ______ 3,13 |
| 20 | ТЕРр58-17-5 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка теплоизоляции на кровле из ваты минеральной толщиной 100 мм _______________ НР 71%=83%*0.85 от ФОТ; (3199 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (2343 руб.) | 100 м2 покрытия кровли | 3.73 | 119,77 ______ 117,72 | 2.05 |  | 447.00 | 439.00 | 8.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,239 ЗПМ=10,26 | 4538 | 4506 | 32 |  | 13.08 | 48.79 |
| 21 | ТЕР12-01-014-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка утепления покрытий керамзитом _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (9237 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4418 руб.) | 1 м3 утеплителя | 37.3 | 50,66 ______ 22,4 | 28,26 ______ 3,83 |  | 1,890.00 | 836.00 | 1054 ______ 143 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,815 ЗПМ=10,26 МАТ=5,465 | 13647 | 8573 | 5074 ______ 1467 |  | 2,432 ______ 0,272 | 90,71 ______ 10,15 |
| 22 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8590 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4108 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 427,9 ______ 222,11 | 205,78 ______ 21,86 |  | 1,596.00 | 829.00 | 767 ______ 82 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,709 ЗПМ=10,26 МАТ=4,007 | 12115 | 8500 | 3615 ______ 837 |  | 21,776 ______ 1,552 | 81,22 ______ 5,79 |
| 23 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до толщ. 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10470 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5007 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 372,96 ______ 285,6 | 87,36 ______ 11,76 |  | 1,391.00 | 1,065.00 | 326 ______ 44 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,808 ЗПМ=10,26 МАТ=4,04 | 12497 | 10930 | 1567 ______ 450 |  | 28 ______ 0,84 | 104,44 ______ 3,13 |
| 24 | ТЕР46-04-001-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Разборка кирпичных стен (вентиляционных каналов) _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (867 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (495 руб.) | 1 м3 | 1 | 199,35 ______ 86,19 | 113,16 ______ 14,47 |  | 199.00 | 86.00 | 113 ______ 14 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,865 ЗПМ=10,26 | 1435 | 884 | 551 ______ 148 |  | 8,24 ______ 1,15 | 8,24 ______ 1,15 |
| 25 | ТЕР07-05-030-09 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Демонтаж плит парапета массой до 0,5 т _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МДС 81-36.2004 п.п.3.3.1._Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 _______________ НР 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ; (838 руб.) СП 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ; (479 руб.) | 100 шт. сборных конструкций | 0.12 | 1474,46 ______ 401,42 | 1073,03 ______ 170,96 |  | 177.00 | 48.00 | 129 ______ 21 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=5,154 ЗПМ=10,26 МАТ=3,887 | 1158 | 494 | 664 ______ 210 |  | 37,032 ______ 10,128 | 4,44 ______ 1,22 |
| 26 | ТЕРр65-35-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Прочистка вентиляционных каналов _______________ НР 63%=74%*0.85 от ФОТ; (8472 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (5379 руб.) | 100 м канала | 6.955 | 227,52 ______ 188,31 | 0,36 ______ 0,15 | 38.85 | 1,582.00 | 1,310.00 | 3 ______ 1 | 269.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,611 ЗПМ=10,26 МАТ=4,883 | 14773 | 13437 | 17 ______ 11 | 1319 | 18,7 ______ 0,01 | 130,06 ______ 0,07 |
| Раздел 2. Перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР08-02-002-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м _______________ НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (8553 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4966 руб.) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.511 | 10532,27 ______ 1449,98 | 397,93 ______ 69,38 | 8,684.36 | 5,382.00 | 741.00 | 203 ______ 35 | 4,438.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,196 ЗПМ=10,26 МАТ=4,291 | 27701 | 7602 | 1057 ______ 364 | 19042 | 143,99 ______ 4,11 | 73,58 ______ 2,1 |
| 28 | ТЕРр53-25-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий _______________ НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (2090 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1603 руб.) | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.16432 | 11985,55 ______ 1691,98 | 76,38 ______ 5,91 | 10,217.19 | 1,969.00 | 278.00 | 13 ______ 1 | 1,678.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,217 ЗПМ=10,26 МАТ=4,634 | 10698 | 2853 | 65 ______ 10 | 7780 | 165,88 ______ 0,47 | 27,26 ______ 0,08 |
| 29 | ТЕР10-06-032-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) с одним дверным проемом _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3394 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1622 руб.) | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.203 | 20496,36 ______ 1574,37 | 16.89 | 18,905.10 | 4,161.00 | 320.00 | 3.00 | 3,838.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,311 ЗПМ=10,26 МАТ=4,525 | 20660 | 3279 | 15 | 17366 | 147.00 | 29.84 |
| Раздел 3. Проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР10-01-039-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (15467 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (7390 руб.) | 100 м2 проемов | 1.088 | 33012,97 ______ 1130,4 | 1454,8 ______ 191,59 | 30,427.77 | 35,918.00 | 1,230.00 | 1583 ______ 208 | 33,105.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,269 ЗПМ=10,26 МАТ=8,229 | 293383 | 12619 | 8340 ______ 2139 | 272424 | 104,28 ______ 11,35 | 113,46 ______ 12,35 |
| 31 | ТСЦ-203-0223 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -104.81 | 285.02 |  | 285.02 | -29,873.00 |  |  | -29,873.00 | МАТ=8,5398 | -255109 |  |  | -255109 |  |  |
| 32 | Прайс-лист "СтройДомСити" (383) 363-89-03 | Двери финские МДФ; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | шт | 61 | 2,722.88 |  | 2,722.88 | 166,096.00 |  |  | 166,096.00 |  | 166096 |  |  | 166096 |  |  |
| 33 | Прайс-лист "СтройДомСити" (383) 363-89-03 | Наличник белый 2200х70х10 (ламинированный) _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | шт | 183 | 40.63 |  | 40.63 | 7,435.00 |  |  | 7,435.00 |  | 7435 |  |  | 7435 |  |  |
| 34 | ТСЦ-101-0889 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 61 | 92.35 |  | 92.35 | 5,633.00 |  |  | 5,633.00 | МАТ=5,1054 | 28760 |  |  | 28760 |  |  |
| 35 | ТЕР10-01-047-01 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (820 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (392 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0364 | 179997,62 ______ 2102,46 | 619,55 ______ 15,23 | 177,275.61 | 6,552.00 | 77.00 | 23 ______ 1 | 6,452.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,647 ЗПМ=10,26 МАТ=2,11 | 14528 | 785 | 127 ______ 6 | 13616 | 201 ______ 1,05 | 7,32 ______ 0,04 |
| 36 | ТЕР10-01-047-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2 _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1064 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (508 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0772 | 172227,69 ______ 1289,07 | 524,77 ______ 7,54 | 170,413.85 | 13,296.00 | 100.00 | 41 ______ 1 | 13,155.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,817 ЗПМ=10,26 МАТ=2,067 | 28450 | 1021 | 236 ______ 6 | 27193 | 124,91 ______ 0,52 | 9,64 ______ 0,04 |
| 37 | ТЕР10-04-013-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1260 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (602 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0615 | 27980,05 ______ 1901,82 | 461,28 ______ 24,98 | 25,616.95 | 1,721.00 | 117.00 | 28 ______ 2 | 1,576.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,559 ЗПМ=10,26 МАТ=7,135 | 12599 | 1200 | 158 ______ 16 | 11241 | 162,41 ______ 1,48 | 9,99 ______ 0,09 |
| 38 | ТСЦ-203-0570 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Полотна дверные деревянные | м2 | -5.597 | 278.19 |  | 278.19 | -1,557.00 |  |  | -1,557.00 | МАТ=7,1659 | -11158 |  |  | -11158 |  |  |
| 39 | ТСЦ-201-0251 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Двери стальные утепленные однопольные | шт. | 1 | 3,343.36 |  | 3,343.36 | 3,343.00 |  |  | 3,343.00 | ОЗП=12,12 ЭМ=6,14 ЗПМ=12,12 МАТ=4,44 | 14845 |  |  | 14845 |  |  |
| 40 | ТСЦ-201-0251 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Двери стальные утепленные двупольные | шт. | 2 | 3,343.36 |  | 3,343.36 | 6,687.00 |  |  | 6,687.00 | ОЗП=12,12 ЭМ=6,14 ЗПМ=12,12 МАТ=4,44 | 29689 |  |  | 29689 |  |  |
| 41 | ТСЦ-101-0889 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | 92.35 |  | 92.35 | 92.00 |  |  | 92.00 | ОЗП=12,12 ЭМ=6,14 ЗПМ=12,12 МАТ=4,44 | 410 |  |  | 410 |  |  |
| 42 | ТСЦ-101-0888 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в здание двупольных | компл. | 2 | 92.46 |  | 92.46 | 185.00 |  |  | 185.00 | ОЗП=12,12 ЭМ=6,14 ЗПМ=12,12 МАТ=4,44 | 821 |  |  | 821 |  |  |
| 43 | ТЕРм11-05-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (205 руб.) СП 48%=60%*0.8 от ФОТ; (145 руб.) | 1 шт. | 3 | 54,59 ______ 5,94 | 40,87 ______ 3,88 | 7.78 | 164.00 | 18.00 | 123 ______ 12 | 23.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,566 ЗПМ=10,26 МАТ=4,057 | 837 | 183 | 560 ______ 119 | 94 | 0,59 ______ 0,23 | 1,77 ______ 0,69 |
| 44 | Прайс-лист | Доводчик дверной; 1500/4,29/1,18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские и транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | шт | 3 | 302.24 |  | 302.24 | 907.00 |  |  | 907.00 | МАТ=4,29 | 3890 |  |  | 3890 |  |  |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР10-01-034-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2570 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1228 руб.) | 100 м2 проемов | 0.1072 | 178196,56 ______ 2229,95 | 659,08 ______ 25,52 | 175,307.53 | 19,103.00 | 239.00 | 71 ______ 3 | 18,793.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,652 ЗПМ=10,26 МАТ=1,935 | 39216 | 2453 | 399 ______ 28 | 36364 | 216,08 ______ 1,76 | 23,16 ______ 0,19 |
| 46 | ТЕР10-01-034-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10070 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4811 руб.) | 100 м2 проемов | 0.483 | 175057,13 ______ 1935,52 | 636,52 ______ 25,52 | 172,485.09 | 84,553.00 | 935.00 | 307 ______ 12 | 83,311.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,702 ЗПМ=10,26 МАТ=1,916 | 170967 | 9592 | 1753 ______ 126 | 159622 | 187,55 ______ 1,76 | 90,59 ______ 0,85 |
| 47 | ТЕР10-01-034-08 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1258 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (601 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0764 | 171598,77 ______ 1539,33 | 552,22 ______ 9,57 | 169,507.22 | 13,110.00 | 118.00 | 42 ______ 1 | 12,950.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,76 ЗПМ=10,26 МАТ=1,891 | 25939 | 1207 | 243 ______ 8 | 24489 | 149,16 ______ 0,66 | 11,4 ______ 0,05 |
| 48 | ТЕР10-01-035-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (951 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (455 руб.) | 100 п. м | 0.4142 | 7799,22 ______ 215,3 | 39,27 ______ 1,02 | 7,544.65 | 3,230.00 | 89.00 | 16.00 | 3,125.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,067 ЗПМ=10,26 МАТ=3,168 | 10914 | 915 | 99 ______ 4 | 9900 | 21,38 ______ 0,07 | 8,86 ______ 0,03 |
| 49 | ТСЦ-101-1689 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Доски подоконные ПВХ | м | 43.491 | 58.03 |  | 58.03 | 2,524.00 |  |  | 2,524.00 | МАТ=6,1592 | 15545 |  |  | 15545 |  |  |
| 50 | ТЕР09-06-001-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Монтаж решеток на окна _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (627 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (527 руб.) | 1 т конструкций | 0.15 | 761,19 ______ 511,46 | 144,46 ______ 2,03 | 105.27 | 114.00 | 77.00 | 22.00 | 15.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,81 ЗПМ=10,26 МАТ=3,688 | 950 | 787 | 104 ______ 3 | 59 | 50,79 ______ 0,12 | 7,62 ______ 0,02 |
| Витражи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ТЕР09-04-010-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Монтаж витражей, витрин с одинарным остеклением в одноэтажных зданиях _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20216 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (16993 руб.) | 1 т конструкций | 0.51858 | 5488,34 ______ 4785,97 | 438,5 ______ 2,03 | 263.87 | 2,846.00 | 2,482.00 | 227 ______ 1 | 137.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,302 ЗПМ=10,26 МАТ=3,138 | 27099 | 25464 | 1206 ______ 11 | 429 | 421,3 ______ 0,12 | 218,48 ______ 0,06 |
| 52 | Прайс-лист "АлюПласт" (383) 310-35-50 | Витражи алюминиевые остекленные _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские и транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | м2 | 58.39 | 4,333.44 |  | 4,333.44 | 253,030.00 |  |  | 253,030.00 |  | 253030 |  |  | 253030 |  |  |
| Раздел 4. Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20402 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11069 руб.) | 100 м2 стяжки | 4.709 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 7,783.00 | 1,745.00 | 253 ______ 87 | 5,785.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 45544 | 17905 | 1573 ______ 890 | 26066 | 39,51 ______ 1,27 | 186,05 ______ 5,98 |
| 54 | ТЕР26-01-041-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (22486 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (14017 руб.) | 1 м3 изоляции | 23.545 | 1135,96 ______ 105,12 | 41.15 | 989.69 | 26,746.00 | 2,475.00 | 969.00 | 23,302.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=2,945 | 99735 | 25394 | 5715 | 68626 | 9.47 | 222.97 |
| 55 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (20402 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11069 руб.) | 100 м2 стяжки | 4.709 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 7,783.00 | 1,745.00 | 253 ______ 87 | 5,785.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 45544 | 17905 | 1573 ______ 890 | 26066 | 39,51 ______ 1,27 | 186,05 ______ 5,98 |
| 56 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 70мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2509 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1361 руб.) | 100 м2 стяжки | 4.709 | 1920 ______ 28,14 | 57,3 ______ 18,3 | 1,834.56 | 9,041.00 | 133.00 | 270 ______ 86 | 8,638.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,088 ЗПМ=10,26 МАТ=4,496 | 41843 | 1360 | 1643 ______ 884 | 38840 | 3 ______ 1,26 | 14,13 ______ 5,93 |
| 57 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (800 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (440 руб.) | 1 т | 0.627239 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6,250.20 | 4,033.00 | 83.00 | 30 ______ 2 | 3,920.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,538 ЗПМ=10,26 МАТ=3,954 | 16518 | 851 | 166 ______ 17 | 15501 | 12,64 ______ 0,16 | 7,93 ______ 0,1 |
| 58 | ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (22011 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (11942 руб.) | 100 м2 покрытия | 4.709 | 7504,59 ______ 415,94 | 73,95 ______ 5,08 | 7,014.70 | 35,339.00 | 1,959.00 | 348 ______ 24 | 33,032.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,119 ЗПМ=10,26 МАТ=4,117 | 158220 | 20096 | 2131 ______ 245 | 135993 | 42,4 ______ 0,35 | 199,66 ______ 1,65 |
| Тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ТЕР15-07-003-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т д) _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1261 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (583 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.325 | 322,67 ______ 40 | 26,85 ______ 0,15 | 255.82 | 1,073.00 | 133.00 | 89.00 | 851.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,448 ЗПМ=10,26 МАТ=3,081 | 4382 | 1365 | 397 ______ 5 | 2620 | 3,69 ______ 0,01 | 12,27 ______ 0,03 |
| 60 | ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (51017 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (27679 руб.) | 100 м2 покрытия | 3.542 | 9420,77 ______ 1236,13 | 188,73 ______ 57,52 | 7,995.91 | 33,368.00 | 4,378.00 | 668 ______ 204 | 28,322.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,279 ЗПМ=10,26 МАТ=5,16 | 195259 | 44922 | 4197 ______ 2090 | 146140 | 119,78 ______ 4,22 | 424,26 ______ 14,95 |
| 61 | ТСЦ-101-0287 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | -361.3 | 68.68 |  | 68.68 | -24,814.00 |  |  | -24,814.00 | МАТ=5,1485 | -127756 |  |  | -127756 |  |  |
| 62 | Прайс-лист | Керамогранит 60х60 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Заготовительно-складские и транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | м2 | 361.3 | 397.63 |  | 397.63 | 143,664.00 |  |  | 143,664.00 |  | 143664 |  |  | 143664 |  |  |
| Тип 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1950 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1058 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.45 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 744.00 | 167.00 | 24 ______ 8 | 553.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 4352 | 1711 | 150 ______ 85 | 2491 | 39,51 ______ 1,27 | 17,78 ______ 0,57 |
| 64 | ТЕР26-01-041-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2149 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1340 руб.) | 1 м3 изоляции | 2.25 | 1135,96 ______ 105,12 | 41.15 | 989.69 | 2,556.00 | 237.00 | 93.00 | 2,226.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=2,945 | 9531 | 2427 | 546 | 6558 | 9.47 | 21.31 |
| 65 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1950 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1058 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.45 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 744.00 | 167.00 | 24 ______ 8 | 553.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 4352 | 1711 | 150 ______ 85 | 2491 | 39,51 ______ 1,27 | 17,78 ______ 0,57 |
| 66 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 70мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (240 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (130 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.45 | 1920 ______ 28,14 | 57,3 ______ 18,3 | 1,834.56 | 864.00 | 13.00 | 26 ______ 8 | 825.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,088 ЗПМ=10,26 МАТ=4,496 | 3999 | 130 | 157 ______ 84 | 3712 | 3 ______ 1,26 | 1,35 ______ 0,57 |
| 67 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (77 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (42 руб.) | 1 т | 0.05994 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6,250.20 | 385.00 | 8.00 | 3.00 | 374.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,538 ЗПМ=10,26 МАТ=3,954 | 1578 | 81 | 16 ______ 2 | 1481 | 12,64 ______ 0,16 | 0,76 ______ 0,01 |
| 68 | ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2103 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1141 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.45 | 7504,59 ______ 415,94 | 73,95 ______ 5,08 | 7,014.70 | 3,377.00 | 187.00 | 33 ______ 2 | 3,157.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,119 ЗПМ=10,26 МАТ=4,117 | 15120 | 1920 | 204 ______ 23 | 12996 | 42,4 ______ 0,35 | 19,08 ______ 0,16 |
| Тип 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6729 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3651 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.553 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 2,567.00 | 576.00 | 83 ______ 29 | 1,908.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 15020 | 5905 | 519 ______ 294 | 8596 | 39,51 ______ 1,27 | 61,36 ______ 1,97 |
| 70 | ТЕР26-01-041-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (7416 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4623 руб.) | 1 м3 изоляции | 7.765 | 1135,96 ______ 105,12 | 41.15 | 989.69 | 8,821.00 | 816.00 | 320.00 | 7,685.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=2,945 | 32892 | 8375 | 1885 | 22632 | 9.47 | 73.53 |
| 71 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (6729 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (3651 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.553 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 2,567.00 | 576.00 | 83 ______ 29 | 1,908.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 15020 | 5905 | 519 ______ 294 | 8596 | 39,51 ______ 1,27 | 61,36 ______ 1,97 |
| 72 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 70мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (274 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (149 руб.) | 100 м2 стяжки | 1.553 | 640 ______ 9,38 | 19,1 ______ 6,1 | 611.52 | 994.00 | 15.00 | 30 ______ 9 | 949.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,088 ЗПМ=10,26 МАТ=4,496 | 4600 | 149 | 181 ______ 97 | 4270 | 1 ______ 0,42 | 1,55 ______ 0,65 |
| 73 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (265 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (146 руб.) | 1 т | 0.20686 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6,250.20 | 1,330.00 | 27.00 | 10 ______ 1 | 1,293.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,538 ЗПМ=10,26 МАТ=3,954 | 5447 | 281 | 55 ______ 6 | 5111 | 12,64 ______ 0,16 | 2,61 ______ 0,03 |
| 74 | ТЕР11-01-015-08 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гидроизоляция цементных покрытий _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2328 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1263 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.71 | 157,87 ______ 121,28 | 7,92 ______ 1,34 | 28.67 | 270.00 | 207.00 | 14 ______ 2 | 49.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,976 ЗПМ=10,26 МАТ=6,513 | 2515 | 2128 | 67 ______ 24 | 320 | 10,8 ______ 0,1 | 18,47 ______ 0,17 |
| 75 | ТСЦ-101-1305 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | -0.1026 | 472.66 |  | 472.66 | -48.00 |  |  | -48.00 | МАТ=6,5116 | -316 |  |  | -316 |  |  |
| 76 | Прайс-лист | Кальматрон 6; 40/4,29/1,18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | кг | 136.8 | 34.58 |  | 34.58 | 4,731.00 |  |  | 4,731.00 |  | 4731 |  |  | 4731 |  |  |
| 77 | ТЕР11-01-027-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (22368 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (12136 руб.) | 100 м2 покрытия | 1.553 | 9420,77 ______ 1236,13 | 188,73 ______ 57,52 | 7,995.91 | 14,630.00 | 1,920.00 | 293 ______ 89 | 12,417.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,279 ЗПМ=10,26 МАТ=5,16 | 85612 | 19696 | 1840 ______ 917 | 64076 | 119,78 ______ 4,22 | 186,02 ______ 6,55 |
| Тип 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (453 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.193 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 319.00 | 72.00 | 10 ______ 4 | 237.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 1867 | 734 | 64 ______ 36 | 1069 | 39,51 ______ 1,27 | 7,63 ______ 0,25 |
| 79 | ТЕР26-01-041-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (922 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (575 руб.) | 1 м3 изоляции | 0.965 | 1135,96 ______ 105,12 | 41.15 | 989.69 | 1,096.00 | 101.00 | 40.00 | 955.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=2,945 | 4088 | 1041 | 234 | 2813 | 9.47 | 9.14 |
| 80 | ТЕР11-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (836 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (453 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.193 | 1652,71 ______ 370,6 | 53,68 ______ 18,42 | 1,228.43 | 319.00 | 72.00 | 10 ______ 4 | 237.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,221 ЗПМ=10,26 МАТ=4,506 | 1867 | 734 | 64 ______ 36 | 1069 | 39,51 ______ 1,27 | 7,63 ______ 0,25 |
| 81 | ТЕР11-01-011-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 70мм ПЗ=6 (ОЗП=6; ЭМ=6 к расх.; ЗПМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6) _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (102 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (56 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.193 | 1920 ______ 28,14 | 57,3 ______ 18,3 | 1,834.56 | 371.00 | 5.00 | 11 ______ 4 | 355.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,088 ЗПМ=10,26 МАТ=4,496 | 1715 | 56 | 67 ______ 36 | 1592 | 3 ______ 1,26 | 0,58 ______ 0,24 |
| 82 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (18 руб.) | 1 т | 0.025708 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6,250.20 | 165.00 | 3.00 | 1.00 | 161.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,538 ЗПМ=10,26 МАТ=3,954 | 677 | 35 | 7 ______ 1 | 635 | 12,64 ______ 0,16 | 0.32 |
| 83 | ТЕР11-01-036-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство покрытий из линолеума на клее «Бустилат» _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (903 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (490 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.193 | 7504,59 ______ 415,94 | 73,95 ______ 5,08 | 7,014.70 | 1,448.00 | 80.00 | 14 ______ 1 | 1,354.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,119 ЗПМ=10,26 МАТ=4,117 | 6485 | 824 | 87 ______ 10 | 5574 | 42,4 ______ 0,35 | 8,18 ______ 0,07 |
| 84 | ТСЦ-101-0562 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове марок ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -19.69 | 63.96 |  | 63.96 | -1,259.00 |  |  | -1,259.00 | МАТ=4,1295 | -5201 |  |  | -5201 |  |  |
| 85 | ТСЦ-101-1743 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Клей «Бустилат» | т | -0.0097 | 9,798.17 |  | 9,798.17 | -95.00 |  |  | -95.00 | МАТ=3,9387 | -374 |  |  | -374 |  |  |
| 86 | Прайс-лист "ПолДизайн" (383) 266-16-00 | Линолеум токопроводящий FORBO; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | м2 | 19.69 | 397.63 |  | 397.63 | 7,829.00 |  |  | 7,829.00 |  | 7829 |  |  | 7829 |  |  |
| 87 | Прайс-лист | Заземляющая медная лента; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | м | 25 | 14.00 |  | 14.00 | 350.00 |  |  | 350.00 |  | 350 |  |  | 350 |  |  |
| 88 | Прайс-лист | Клей токопроводящий FORBO 523 FL; _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | кг | 7.72 | 293.90 |  | 293.90 | 2,269.00 |  |  | 2,269.00 |  | 2269 |  |  | 2269 |  |  |
| *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР11-01-040-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 _______________ НР 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2770 руб.) СП 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1503 руб.) | 100 м плинтуса | 2.41 | 533,55 ______ 103,65 | 3.67 | 426.23 | 1,286.00 | 250.00 | 9.00 | 1,027.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,038 ЗПМ=10,26 МАТ=7,719 | 10545 | 2563 | 53 | 7929 | 8.99 | 21.67 |
| Раздел 5. Внутреняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕР26-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1204 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (750 руб.) | 1 м3 изоляции | 0.816 | 976,03 ______ 162,36 | 62.92 | 750.75 | 796.00 | 132.00 | 51.00 | 613.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,018 ЗПМ=10,26 МАТ=3,497 | 3811 | 1359 | 309 | 2143 | 14.80 | 12.08 |
| 91 | ТЕР10-06-040-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» одноуровневых (П 213) _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1219 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (582 руб.) | 100 м2 потолка | 0.102 | 9171,83 ______ 1124,55 | 13.51 | 8,033.77 | 936.00 | 115.00 | 1.00 | 820.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,281 ЗПМ=10,26 МАТ=4,337 | 4737 | 1177 | 6 | 3554 | 105.00 | 10.71 |
| 92 | ТЕР15-04-027-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шпатлевка потолков _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (180 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (83 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | 442,98 ______ 186,98 | 2,81 ______ 0,15 | 253.19 | 45.00 | 19.00 |  | 26.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,103 ЗПМ=10,26 МАТ=2,84 | 271 | 196 | 2 | 73 | 16,65 ______ 0,01 | 1.70 |
| 93 | ТЕР15-04-005-06 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (292 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (135 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.102 | 1860,5 ______ 302,87 | 12,61 ______ 0,15 | 1,545.02 | 190.00 | 31.00 | 1.00 | 158.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,047 ЗПМ=10,26 МАТ=2,264 | 682 | 317 | 8 | 357 | 28,6 ______ 0,01 | 2.92 |
| 94 | ТСЦ-101-1959 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.007 | 14,090.75 |  | 14,090.75 | -99.00 |  |  | -99.00 | МАТ=2,3186 | -229 |  |  | -229 |  |  |
| 95 | ТСЦ-101-3487 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси | т | 0.007 | 10,127.05 |  | 10,127.05 | 71.00 |  |  | 71.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,053 ЗПМ=10,26 МАТ=2,465 | 175 |  |  | 175 |  |  |
| 96 | ТЕРр61-01-5 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета до 5 мм _______________ НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (25778 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (15390 руб.) | 100 м2 поверхности | 10.128 | 700,96 ______ 365,32 | 12,38 ______ 4,93 | 323.26 | 7,099.00 | 3,700.00 | 125 ______ 50 | 3,274.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,523 ЗПМ=10,26 МАТ=4,078 | 52131 | 37962 | 818 ______ 512 | 13351 | 37,24 ______ 0,34 | 377,17 ______ 3,44 |
| 97 | ТЕР15-04-005-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (54599 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (25252 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.128 | 2349,41 ______ 570,8 | 20,32 ______ 0,29 | 1,758.29 | 23,795.00 | 5,781.00 | 206 ______ 3 | 17,808.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,05 ЗПМ=10,26 МАТ=2,472 | 104580 | 59314 | 1245 ______ 30 | 44021 | 53,9 ______ 0,02 | 545,9 ______ 0,2 |
| Стены, перегородки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР26-01-011-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3953 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2464 руб.) | 1 м3 изоляции | 2.68 | 976,03 ______ 162,36 | 62.92 | 750.75 | 2,616.00 | 435.00 | 169.00 | 2,012.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,018 ЗПМ=10,26 МАТ=3,497 | 12515 | 4464 | 1015 | 7036 | 14.80 | 39.66 |
| 99 | ТЕР10-06-039-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) с дверным проемом _______________ НР 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3506 руб.) СП 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1675 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.335 | 12757,84 ______ 985,32 | 9.90 | 11,762.62 | 4,274.00 | 330.00 | 3.00 | 3,941.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,288 ЗПМ=10,26 МАТ=4,383 | 20672 | 3387 | 14 | 17271 | 92.00 | 30.82 |
| 100 | ТЕР15-04-027-05 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Шпатлевка стен _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (939 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (434 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.738 | 518,3 ______ 134,65 | 4,04 ______ 0,15 | 379.61 | 383.00 | 99.00 | 3.00 | 281.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,074 ЗПМ=10,26 МАТ=2,896 | 1849 | 1020 | 18 ______ 1 | 811 | 11,99 ______ 0,01 | 8,85 ______ 0,01 |
| 101 | ТЕР15-04-005-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1876 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (868 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.738 | 1740,02 ______ 269,09 | 12,61 ______ 0,15 | 1,458.32 | 1,284.00 | 199.00 | 9.00 | 1,076.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,047 ЗПМ=10,26 МАТ=2,258 | 4524 | 2038 | 56 ______ 1 | 2430 | 25,41 ______ 0,01 | 18,75 ______ 0,01 |
| 102 | ТСЦ-101-1959 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -0.0465 | 14,090.75 |  | 14,090.75 | -655.00 |  |  | -655.00 | МАТ=2,3186 | -1519 |  |  | -1519 |  |  |
| 103 | ТЕРр61-02-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм _______________ НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (77449 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (46238 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 5.28 | 3716,76 ______ 2124,11 | 24,39 ______ 9,72 | 1,568.26 | 19,624.00 | 11,215.00 | 129 ______ 51 | 8,280.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,525 ЗПМ=10,26 МАТ=3,739 | 146870 | 115069 | 840 ______ 527 | 30961 | 203,07 ______ 0,67 | 1072,21 ______ 3,54 |
| 104 | ТЕРр62-16-5 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% _______________ НР 68%=80%*0.85 от ФОТ; (40369 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (23746 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 20.143 | 1668,6 ______ 285,8 | 10,99 ______ 1,45 | 1,371.81 | 33,611.00 | 5,757.00 | 221 ______ 29 | 27,633.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,194 ЗПМ=10,26 МАТ=2,651 | 133690 | 59066 | 1371 ______ 300 | 73253 | 28,02 ______ 0,1 | 564,41 ______ 2,01 |
| 105 | ТСЦ-101-1959 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | -1.35 | 14,090.75 |  | 14,090.75 | -19,023.00 |  |  | -19,023.00 | МАТ=2,3186 | -44106 |  |  | -44106 |  |  |
| 106 | ТСЦ-101-3487 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Краска акриловая ДИВА-Ф УНИВЕРСАЛ, Палитра Руси | т | 1.3965 | 10,127.05 |  | 10,127.05 | 14,142.00 |  |  | 14,142.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,053 ЗПМ=10,26 МАТ=2,465 | 34861 |  |  | 34861 |  |  |
| 107 | ТЕР15-01-019-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (109434 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (50613 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 6.61 | 11968,28 ______ 1730,82 | 45,05 ______ 21,27 | 10,192.41 | 79,110.00 | 11,441.00 | 298 ______ 141 | 67,371.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,979 ЗПМ=10,26 МАТ=3,561 | 359371 | 117382 | 2078 ______ 1443 | 239911 | 159,67 ______ 1,65 | 1055,42 ______ 10,91 |
| 108 | ТЕР15-01-050-03 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство виниловых отбойников _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1382 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (639 руб.) | 100 м2 облицовки | 0.3465 | 9223,51 ______ 421,35 | 61,92 ______ 1,16 | 8,740.24 | 3,196.00 | 146.00 | 21.00 | 3,029.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,052 ЗПМ=10,26 МАТ=3,831 | 13230 | 1498 | 130 ______ 4 | 11602 | 38,87 ______ 0,08 | 13,47 ______ 0,03 |
| 109 | ТСЦ-101-1862 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной | 1000 м2 | -0.0353 | 81,206.69 |  | 81,206.69 | -2,867.00 |  |  | -2,867.00 | МАТ=3,8993 | -11178 |  |  | -11178 |  |  |
| 110 | ТСЦ-101-3434 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Панели декоративные пластиковые «Кронапласт», размером 2700х250х10 мм | м2 | 35.3 | 74.92 |  | 74.92 | 2,645.00 |  |  | 2,645.00 | МАТ=3,9908 | 10554 |  |  | 10554 |  |  |
| Раздел 6. Наружная отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | ТЕРр61-11-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм _______________ НР 67%=79%*0.85 от ФОТ; (1919 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (1146 руб.) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.11 | 3806,27 ______ 2537,89 |  | 1,268.38 | 419.00 | 279.00 |  | 140.00 | ОЗП=10,26 ЗПМ=10,26 МАТ=4,074 | 3433 | 2864 |  | 569 | 245.92 | 27.05 |
| 112 | ТЕР15-02-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3058 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1415 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.38 | 1966,05 ______ 805,2 | 71,12 ______ 43,62 | 1,089.73 | 747.00 | 306.00 | 27 ______ 17 | 414.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=8,097 ЗПМ=10,26 МАТ=4,074 | 5045 | 3139 | 219 ______ 170 | 1687 | 70,88 ______ 2,78 | 26,93 ______ 1,06 |
| 113 | ТЕР15-04-012-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (203 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (94 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.21 | 721,38 ______ 102,71 | 6.49 | 612.18 | 151.00 | 22.00 | 1.00 | 128.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,934 ЗПМ=10,26 МАТ=2,886 | 600 | 221 | 8 | 371 | 9.59 | 2.01 |
| Раздел 7. Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12445 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5952 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 1454,49 ______ 277,64 | 257,23 ______ 27,33 | 919.62 | 5,425.00 | 1,036.00 | 959 ______ 102 | 3,430.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,709 ЗПМ=10,26 МАТ=4,007 | 28888 | 10625 | 4518 ______ 1046 | 13745 | 27,22 ______ 1,94 | 101,53 ______ 7,24 |
| 115 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 20мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5) _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2157 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1032 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 359,85 ______ 51 | 15,6 ______ 2,1 | 293.25 | 1,342.00 | 190.00 | 58 ______ 8 | 1,094.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,808 ЗПМ=10,26 МАТ=4,04 | 6651 | 1952 | 280 ______ 80 | 4419 | 5 ______ 0,15 | 18,65 ______ 0,56 |
| 116 | ТЕР12-01-002-10 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Пароизоляция из наплавляемых материалов в один слой _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3875 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1853 руб.) | 100 м2 кровли | 3.73 | 4930,79 ______ 93,68 | 27,14 ______ 1,86 | 4,809.97 | 18,392.00 | 349.00 | 101 ______ 7 | 17,942.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,956 ЗПМ=10,26 МАТ=3,46 | 66163 | 3585 | 502 ______ 71 | 62076 | 8,44 ______ 0,11 | 31,48 ______ 0,41 |
| 117 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -432.7 | 41.21 |  | 41.21 | -17,832.00 |  |  | -17,832.00 | МАТ=3,4598 | -61694 |  |  | -61694 |  |  |
| 118 | Прайс-лист | Бикроэласт ТПП _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | м2 | 432.7 | 61.47 |  | 61.47 | 26,598.00 |  |  | 26,598.00 |  | 26598 |  |  | 26598 |  |  |
| 119 | ТЕР26-01-041-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Изоляция изделиями из пенопласта насухо холодных поверхностей покрытий и перекрытий _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (53435 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (33310 руб.) | 1 м3 изоляции | 55.95 | 1135,96 ______ 105,12 | 41.15 | 989.69 | 63,557.00 | 5,881.00 | 2,302.00 | 55,374.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,899 ЗПМ=10,26 МАТ=2,945 | 236999 | 60344 | 13581 | 163074 | 9.47 | 529.85 |
| 120 | ТЕР12-01-014-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Утепление покрытий керамзитом _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10085 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (4823 руб.) | 1 м3 утеплителя | 27.975 | 238,99 ______ 28 | 35,32 ______ 4,79 | 175.67 | 6,686.00 | 783.00 | 988 ______ 134 | 4,915.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,815 ЗПМ=10,26 МАТ=5,465 | 39651 | 8037 | 4758 ______ 1375 | 26856 | 3,04 ______ 0,34 | 85,04 ______ 9,51 |
| 121 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (12445 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5952 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 1454,49 ______ 277,64 | 257,23 ______ 27,33 | 919.62 | 5,425.00 | 1,036.00 | 959 ______ 102 | 3,430.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,709 ЗПМ=10,26 МАТ=4,007 | 28888 | 10625 | 4518 ______ 1046 | 13745 | 27,22 ______ 1,94 | 101,53 ______ 7,24 |
| 122 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 20мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25) _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (10788 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (5159 руб.) | 100 м2 стяжки | 3.73 | 1799,25 ______ 255 | 78 ______ 10,5 | 1,466.25 | 6,711.00 | 951.00 | 291 ______ 39 | 5,469.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,808 ЗПМ=10,26 МАТ=4,04 | 33253 | 9759 | 1399 ______ 402 | 22095 | 25 ______ 0,75 | 93,25 ______ 2,8 |
| 123 | ТЕР06-01-015-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Армирование подстилающих слоев и набетонок _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1444 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (794 руб.) | 1 т | 1.132428 | 6430,09 ______ 132,21 | 47,68 ______ 2,7 | 6,250.20 | 7,282.00 | 150.00 | 54 ______ 3 | 7,078.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,538 ЗПМ=10,26 МАТ=3,954 | 29821 | 1536 | 299 ______ 31 | 27986 | 12,64 ______ 0,16 | 14,31 ______ 0,18 |
| 124 | ТЕР12-01-007-10 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Комплекс работ по наплавляемым рулонным материалам в два слоя для зданий шириной от 12 до 24 метров _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (33047 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (15805 руб.) | 100 м2 кровли | 3.73 | 15009,36 ______ 795,65 | 162,97 ______ 18,91 | 14,050.74 | 55,985.00 | 2,968.00 | 608 ______ 71 | 52,409.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,071 ЗПМ=10,26 МАТ=3,419 | 212719 | 30449 | 3083 ______ 724 | 179187 | 74,29 ______ 1,12 | 277,1 ______ 4,18 |
| 125 | ТСЦ-101-1962 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | -611.7 | 35.00 |  | 35.00 | -21,410.00 |  |  | -21,410.00 | МАТ=3,5091 | -75129 |  |  | -75129 |  |  |
| 126 | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | -425.2 | 41.21 |  | 41.21 | -17,522.00 |  |  | -17,522.00 | МАТ=3,4598 | -60625 |  |  | -60625 |  |  |
| 127 | ТСЦ-101-3360 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Унифлэкс ВЕНТ ЭПВ | м2 | 611.7 | 46.13 |  | 46.13 | 28,218.00 |  |  | 28,218.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,071 ЗПМ=10,26 МАТ=3,419 | 96477 |  |  | 96477 |  |  |
| 128 | ТСЦ-101-3357 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Техноэласт ЭКП-5,0, сланец серый | м2 | 425.2 | 75.48 |  | 75.48 | 32,094.00 |  |  | 32,094.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,071 ЗПМ=10,26 МАТ=3,419 | 109731 |  |  | 109731 |  |  |
| 129 | ТЕР08-02-015-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кладка наружных и внутренних кирпичных стен с теплоизоляционными плитами общей толщиной 380 мм при высоте этажа до 4 м (вентканалы) _______________ НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (1338 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (777 руб.) | 1 м3 кладки | 1.3 | 1038,79 ______ 86,69 | 43,88 ______ 6,58 | 908.22 | 1,350.00 | 113.00 | 57 ______ 9 | 1,180.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,314 ЗПМ=10,26 МАТ=4,523 | 6800 | 1156 | 303 ______ 88 | 5341 | 8,4 ______ 0,39 | 10,92 ______ 0,51 |
| 130 | ТЕР08-02-001-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (парапет) _______________ НР 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ; (2316 руб.) СП 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1345 руб.) | 1 м3 кладки | 3.5 | 796,05 ______ 52,97 | 38,73 ______ 6,75 | 704.35 | 2,786.00 | 185.00 | 136 ______ 24 | 2,465.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,196 ЗПМ=10,26 МАТ=4,246 | 13074 | 1902 | 704 ______ 242 | 10468 | 5,4 ______ 0,4 | 18,9 ______ 1,4 |
| 131 | ТЕР12-01-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (601 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (287 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.18 | 1454,49 ______ 277,64 | 257,23 ______ 27,33 | 919.62 | 262.00 | 50.00 | 46 ______ 5 | 166.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,709 ЗПМ=10,26 МАТ=4,007 | 1394 | 513 | 218 ______ 50 | 663 | 27,22 ______ 1,94 | 4,9 ______ 0,35 |
| 132 | ТЕР12-01-017-02 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 парапет _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: добавить до толщ. 20мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35) _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (729 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (348 руб.) | 100 м2 стяжки | 0.18 | 2518,95 ______ 357 | 109,2 ______ 14,7 | 2,052.75 | 453.00 | 64.00 | 20 ______ 3 | 369.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,808 ЗПМ=10,26 МАТ=4,04 | 2247 | 659 | 95 ______ 27 | 1493 | 35 ______ 1,05 | 6,3 ______ 0,19 |
| 133 | ТЕР12-01-010-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали _______________ НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ; (3338 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (1596 руб.) | 100 м2 покрытия | 0.27 | 14018,48 ______ 1135,39 | 27,93 ______ 3,38 | 12,855.16 | 3,785.00 | 307.00 | 8 ______ 1 | 3,470.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,454 ЗПМ=10,26 МАТ=2,213 | 10867 | 3145 | 41 ______ 9 | 7681 | 112,75 ______ 0,2 | 30,44 ______ 0,05 |
| Раздел 8. Крыльца №1, №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | ТЕР46-01-001-05 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Усиление конструкций крыльца железобетоном сверху _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (11427 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (6530 руб.) | 1 м3 | 3.9 | 1545,25 ______ 272,44 | 509,8 ______ 67,56 | 763.01 | 6,026.00 | 1,063.00 | 1988 ______ 263 | 2,975.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,909 ЗПМ=10,26 МАТ=3,937 | 32377 | 10901 | 9760 ______ 2703 | 11716 | 24,26 ______ 5,32 | 94,61 ______ 20,75 |
| 135 | ТСЦ-204-0069 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Арматурные сетки сварные | т | 0.14346 | 8,016.79 |  | 8,016.79 | 1,150.00 |  |  | 1,150.00 | МАТ=3,8207 | 4394 |  |  | 4394 |  |  |
| 136 | ТСЦ-204-0003 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 10 мм | т | 0.0071 | 5,904.23 |  | 5,904.23 | 42.00 |  |  | 42.00 | МАТ=3,9407 | 165 |  |  | 165 |  |  |
| 137 | ТЕРр69-02-1 прим. Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Сверление отверстий электроперфоратором _______________ НР 66%=78%*0.85 от ФОТ; (26 руб.) СП 40%=50%*0.8 от ФОТ; (16 руб.) | 100 отверстий | 0.07 | 66,89 ______ 55,28 | 11.61 |  | 5.00 | 4.00 | 1.00 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,14 ЗПМ=10,26 | 43 | 40 | 3 |  | 5.49 | 0.38 |
| 138 | ТЕР06-01-015-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (155 руб.) СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ; (85 руб.) | 1 т | 0.005 | 11476,53 ______ 3295 | 77,72 ______ 4,22 | 8,103.81 | 57.00 | 16.00 |  | 41.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,558 ЗПМ=10,26 МАТ=8,85 | 530 | 169 | 2 | 359 | 315,01 ______ 0,25 | 1.58 |
| 139 | Прайс-лист "Мир крепежа" | Химический анкер HIT-HY150 330ml; 1170/4,29/1,18 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: транспортные расходы ПЗ=1,02 (ОЗП=1,02; ЭМ=1,02 к расх.; ЗПМ=1,02; МАТ=1,02 к расх.; ТЗ=1,02; ТЗМ=1,02) | шт | 1 | 1,011.36 |  | 1,011.36 | 1,011.00 |  |  | 1,011.00 |  | 1011 |  |  | 1011 |  |  |
| 140 | ТЕР07-01-044-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Установка монтажных изделий массой более 20 кг (аппарель) _______________ НР 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ; (347 руб.) СП 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ; (203 руб.) | 1 т стальных элементов | 0.07822 | 11059,29 ______ 378,68 | 290.76 | 10,389.85 | 865.00 | 30.00 | 23.00 | 812.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,278 ЗПМ=10,26 МАТ=4,184 | 3824 | 304 | 120 | 3400 | 31.40 | 2.46 |
| Раздел 9. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отверстие в осях Б/2; В/2-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | ТЕРр53-22-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен _______________ НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (664 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (510 руб.) | 100 м стоек | 0.12 | 1027,11 ______ 739,17 | 17.14 | 270.80 | 123.00 | 89.00 | 2.00 | 32.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,034 ЗПМ=10,26 МАТ=5,105 | 1088 | 910 | 12 | 166 | 77.40 | 9.29 |
| 142 | Прайс-лист "Алмазные технологии" (383)299-69-79 | Алмазная резка железобетона 40-80 см _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (4720 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (2697 руб.) | м2 | 0.5525 | 1044,1 ______ 1044,1 |  |  | 577.00 | 577.00 |  |  | ОЗП=9,74 ЭМ=4,799 ЗПМ=9,74 | 5619 | 5619 |  |  |  |  |
| 143 | ТЕРр53-25-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий _______________ НР 73%=86%*0.85 от ФОТ; (1699 руб.) СП 56%=70%*0.8 от ФОТ; (1304 руб.) | 1 т металлоконструкций перемычек | 0.133671 | 11985,55 ______ 1691,98 | 76,38 ______ 5,91 | 10,217.19 | 1,602.00 | 226.00 | 10 ______ 1 | 1,366.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,217 ЗПМ=10,26 МАТ=4,634 | 8703 | 2320 | 53 ______ 8 | 6330 | 165,88 ______ 0,47 | 22,17 ______ 0,06 |
| 144 | ТЕРр56-23-1 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Обрамление проемов угловой сталью _______________ НР 70%=82%*0.85 от ФОТ; (34 руб.) СП 50%=62%*0.8 от ФОТ; (24 руб.) | 1 т | 0.009807 | 6565,9 ______ 465,96 | 29,59 ______ 5,51 | 6,070.35 | 64.00 | 5.00 |  | 59.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,105 ЗПМ=10,26 МАТ=5,656 | 385 | 47 | 2 ______ 1 | 336 | 44 ______ 0,38 | 0.43 |
| 145 | ТЕР13-03-002-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 _______________ КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) _______________ НР 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ; (76 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (53 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.07 | 554,08 ______ 133,5 | 21,82 ______ 0,26 | 398.76 | 39.00 | 9.00 | 2.00 | 28.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,334 ЗПМ=10,26 МАТ=3,005 | 186 | 96 | 7 | 83 | 10,62 ______ 0,02 | 0.74 |
| 146 | ТЕР26-01-048-04 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Устройство на плоских и криволинейных поверхностях каркаса изоляции из сетки _______________ НР 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ; (34 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (21 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0328 | 2909,33 ______ 112,78 | 68.56 | 2,727.99 | 95.00 | 4.00 | 2.00 | 89.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,034 ЗПМ=10,26 МАТ=5,603 | 553 | 38 | 14 | 501 | 11.20 | 0.37 |
| 147 | ТЕР15-02-036-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса высококачественная стен _______________ НР 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ; (578 руб.) СП 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ; (267 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0328 | 7387,38 ______ 1838,96 | 71,88 ______ 24,38 | 5,476.54 | 242.00 | 60.00 | 2 ______ 1 | 180.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=6,126 ЗПМ=10,26 МАТ=3,907 | 1335 | 619 | 14 ______ 8 | 702 | 161,88 ______ 1,7 | 5,31 ______ 0,06 |
| *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ТЕР46-03-010-03 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (281 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (160 руб.) | 100 отверстий | 0.02 | 4250,58 ______ 1242,49 | 3008,09 ______ 384,57 |  | 85.00 | 25.00 | 60 ______ 8 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,865 ЗПМ=10,26 | 548 | 255 | 293 ______ 79 |  | 110,64 ______ 30,57 | 2,21 ______ 0,61 |
| 149 | ТЕР46-03-009-05 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (789 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (451 руб.) | 100 шт. | 0.07 | 3761,22 ______ 949,91 | 2811,31 ______ 357,52 |  | 263.00 | 66.00 | 197 ______ 25 |  | ОЗП=10,26 ЭМ=4,87 ЗПМ=10,26 | 1641 | 682 | 959 ______ 257 |  | 87,63 ______ 28,42 | 6,13 ______ 1,99 |
| 150 | ТЕРр55-06-2 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов в перегородках кирпичных _______________ НР 76%=89%*0.85 от ФОТ; (126 руб.) СП 52%=65%*0.8 от ФОТ; (86 руб.) | 100 м2 проемов | 0.0094 | 7222,13 ______ 1628,74 | 695,19 ______ 88,56 | 4,898.20 | 68.00 | 15.00 | 7 ______ 1 | 46.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=4,873 ЗПМ=10,26 МАТ=3,917 | 369 | 157 | 32 ______ 9 | 180 | 153,8 ______ 7,04 | 1,45 ______ 0,07 |
| 151 | ТЕР46-03-017-01 Пр. Минстроя Новосиб.обл. от 07.12.2010 №141 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 _______________ НР 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ; (908 руб.) СП 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ; (519 руб.) | 1 м3 заделки | 0.2 | 1895,35 ______ 526,78 | 30.19 | 1,338.38 | 379.00 | 105.00 | 6.00 | 268.00 | ОЗП=10,26 ЭМ=5,987 ЗПМ=10,26 МАТ=3,968 | 2179 | 1081 | 36 | 1062 | 55.16 | 11.03 |
| 152 | ФССЦпг01-01-01-043 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 240 | 3.53 | 3.53 |  | 847.00 |  | 847.00 |  | ЭМ=7,258 | 6149 |  | 6149 |  |  |  |
| 153 | ФССЦпг03-21-01-005 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза _______________ НР 0%=0%*0.85 от ФОТ руб.) СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 240 | 6.69 | 6.69 |  | 1,606.00 |  | 1,606.00 |  | ЭМ=7,827 | 12566 |  | 12566 |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |  | 720754 | 102883 | 24778,00 ____ 2740,00 | 593093 |  | 3739672 | 1055218 | 137652,00 ______ 28080,00 | 2546802 |  | 9 917,15 ______ 193,91 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |  | 732940 |  |  |  |  | 3848186 |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МДС35-IV п.4.7._При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 39-40, 50-51, 114-117, 120-122, 124-128, 131-133, 27, 129-130, 29-31, 34-38, 41-42, 45-49, 91, 99, 53, 55-56, 58, 60-61, 63, 65-66, 68-69, 71-72, 74-75, 77-78, 80-81, 83-85, 89, 54, 64, 70, 79, 90, 98, 119, 146, 57, 67, 73, 82, 123, 138, 59, 92-95, 97, 100-102, 106-110, 112-113, 147, 140, 145) |  |  |  |  |  |  |  | 12186 | 8686.95 | 3495,75 ____ 405,50 |  |  | 108514 | 89122.95 | 19390,25 ______ 4152,50 |  |  | 824,89 ______ 27,84 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |  | 114717 |  |  |  |  | 1176574 |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |  | 593093 |  |  |  |  | 2546802 |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  | 28276 |  |  |  |  | 157044 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 107627 |  |  |  |  | 936566 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 64323 |  |  |  |  | 526145 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 904684 |  |  |  |  | 5309710 |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 206 |  |  |  |  | 1187 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 904890 |  |  |  |  | 5310897 |  |  |  |  | 10 742,05 ______ 221,75 |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 162880.2 |  |  |  |  | 955961.46 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 1067770 |  |  |  |  | 6266858.46 |  |  |  |  | 10 742,05 ______ 221,75 |
|  | Составил: | _______________________________ /Л.В. Рожкова/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |