Приложение № 2

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Коммунальные услуги (теплоэнергия)

Поставка в закрытых системах теплоснабжения: приобретенной (потребленной) тепловой энергии на нужды отопления, горячего водоснабжения и вентиляции (при наличии) (далее по тексту - тепловая энергия), и теплоносителя;  в открытых системах теплоснабжения: приобретенной (потребленной) тепловой энергии на нужды отопления, вентиляции (при наличии) (далее по тексту - тепловая энергия), горячей воды на нужды горячего водоснабжения (далее по тексту - горячая вода), и теплоносителя.

Срок поставки тепловой энергии и (или) горячей воды (коммунальных ресурсов), теплоносителя с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

Заказчик принимает поставляемую тепловую энергию и (или) горячую воду на соответствие их объему и качеству требованиям, установленным в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

«Поставщик» урегулирует отношения по передаче тепловой энергии, в том числе подогреву и передаче горячей воды, относящиеся к сфере деятельности естественных монополий, для объектов, получающих тепловую энергию.

Местом исполнения обязательств «Поставщика» является точка поставки, которая располагается на границе разграничения теплопотребляющей установки или тепловой сети «Заказчика» и тепловой сети теплосетевой организации («Поставщика»), либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети и оформляется актом разграничения тепловых сетей и энергопринимающего устройства, находящихся на праве собственности или во владении на ином законном основании, и эксплуатационной ответственности (акт разграничения).

Характеристика объектов теплоснабжения (Приложение 1).

Ориентировочные объемы потребления тепловой энергии, теплоносителя и (или) горячей воды:

В 2016 году

Потребление тепловой энергии:

| месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Вьщеленное финансирование с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 1 799.98 | 2 059 789.11 | май | 173.57 | 198 623.09 | сентябрь | 353.00 | 418 089.67 |
| февраль | 1 578.91 | 1 806 809.87 | июнь | 0.00 | 0.00 | октябрь | 820.59 | 971 898.59 |
| март | 1 347.68 | 1 542 204.13 | июль | 0.00 | 0.00 | ноябрь | 1 430.03 | 1 693 713.23 |
| апрель | 778.72 | 891 120.44 | август | 0.00 | 0.00 | декабрь | 924.48 | 1 094 944.87 |

Итого 9206,96 Гкал, 10 677 193.00р.

Потребление теплоносителя (химически очищенной воды):

| месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 361.28 | 7 167.80 | май | 102.54 | 2 034.39 | сентябрь | 152.05 | 3 121.59 |
| февраль | 338.95 | 6 724.77 | июнь | 0.00 | 0.00 | октябрь | 354.22 | 7 272.14 |
| март | 353.95 | 7 022.37 | июль | 0.00 | 0.00 | ноябрь | 353.76 | 7 262.69 |
| апрель | 352.58 | 6 995.19 | август | 0,00 | 0.00 | декабрь | 264.44 | 5 428.95 |

Итого 2633,77 м3, 53 029.89р.

Потребление компонента тепловая энергия (по открытой схеме):

| месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление тепловой энергии, Гкал | Выделенное финансирование с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 464.68 | 531 751.91 | май | 408.04 | 466 936.49 | сентябрь | 410.35 | 486 014.44 |
| февраль | 419.09 | 479 581.45 | июнь | 431.37 | 493 633.95 | октябрь | 428.86 | 507 937.50 |
| март | 444.43 | 508 579.03 | июль | 431.37 | 510910.31 | ноябрь | 423.29 | 501 340.44 |
| апрель | 452.21 | 517 481.99 | август | 431.37 | 510910.31 | декабрь | 385.19 | 456 215.18 |

Итого 5130,25 Гкал, 5 971 293.00р.

Потребление компонента теплоносителя (по открытой схеме):

| месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. | месяц | потребление теплоносителя, мЗ | Выделенное финансирование с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 6 968.86 | 138 262.18 | май | 6 119.40 | 121 408.90 | сентябрь | 6 153.96 | 126 340.80 |
| февраль | 6 285.15 | 124 697.38 | июнь | 6 469.21 | 128 349.13 | октябрь | 6 431.59 | 132 040.54 |
| март | 6 665.08 | 132 235.19 | июль | 6 469.21 | 132 812.88 | ноябрь | 6 348.07 | 130 325.88 |
| апрель | 6 781.82 | 134 551.31 | август | 6 469.21 | 132 812.88 | декабрь | 5 776.70 | 118 595.65 |

Итого 76938,26 м3, 1 552 432.72р.

Осуществлять качественное регулирование поставляемой тепловой энергии по отопительной нагрузке, поддерживать в подающем трубопроводе источника тепла среднесуточную температуру теплоносителя согласно температурному графику. Осуществлять бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение. Обеспечивать качество и надежность теплоснабжения объектов.

Производить регулирование отпуска тепла два раза в сутки при разнице наружных температур дня и ночи 8°С и более и один раз в сутки при колебаниях температуры менее 8°С.

Принимать на рассмотрение от «Заказчика» с 23 по 25 числа каждого месяца записи показаний приборов учета (отчёт о потребленной тепловой энергии и (или) горячей воды), используемых для расчета за полученную им тепловую энергию, теплоноситель и (или) горячую воду.

Уведомлять «Заказчика» в 3-х дневный срок в письменной форме о причинах отказа в приеме отчётов.

Осуществлять приёмку работ «Заказчика» (его субабонентов) по подготовке его системы теплопотребления к отопительному сезону, с выдачей (при выполнении «Заказчиком» всех необходимых мероприятий) Акта готовности систем теплопотребления «Заказчика» к отопительному сезону.

Контракт заключается в соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27.07.2010 г. №190-ФЗ и Постановлением №808 от 12.08.2012 г. «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Перечень объектов, получающих тепловую энергию, горячую воду и теплоноситель

| № п/п | Наименование объектов | Адрес объектов | Общая площадь помещений, м2 | Источник теплоснабжения | Максимальная часовая тепловая нагрузка по видам потребления, (Гкал/ч) |  |  |  |  | Максима льный часовой расход горячей воды (м7ч) | Среднечасовая утечка теплоносителя из внутренних систем, м7ч |  |  | Нормативные потери в трубопроводах тепловых сетей до приборов учета тепловой энергии |  |  |  | Нормативные потери в трубопроводах тепловых сетей до тешюпотребляющих установок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | отопле ние | вентиля ция | горячее водоснаб жение (тепло), закрытая схема | горячее водоснаб жение (горячая вода), открытая схема | целевой отбор из системы отопления на технические нужды |  | общая |  | при открытом водаразборе ГВС/целевом отборе из системы отопления на технические нужды | теплоносителя м3/мес, (от./ неот. период) |  | тепловой энергии Гкал/мес. (от./ неот. период) |  | теплоносителя м3/мес, (от./ неот. период) |  | тепловой энергии Гкал/мес. (от./ неот. период) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | здание технического отдела | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 11 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,05 | 0,097 | 0 | 0,006 | 0 | 0,000396 | 0,011115 |  | 0,0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0417 | 0,0099 | 0,4821 | 0 |
| 2 | управление | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 11/1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,09 | 0 | 0 | 0,0147 | 0 | 0,00097 | 0,00697 |  | 0,11319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0045 | 0,0329 | 0,0192 | 0,1016 |
| 3 | хирургический крпус | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 13 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,25 | 0 | 0 | 0,05 | 0 | 0,0033 | 0,0195 |  | 0,385 | 0,0409 | 0,0275 | 0,2948 | 0 | 0,006 | 0,0271 | 0,3806 | 0 |
| 4 | хирургический корпус | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 15 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,3 | 0,119 | 0 | 0,056 | 0 | 0,003696 | 0,032265 |  | 0,4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3162 | 0,073 | 0,9326 | 0 |
| 5 | административный корпус | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 15/1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,000396 | 0,00759 |  | 0,0462 | 0,0071 | 0,0359 | 0,103 | 0,3545 | 0,0226 | 0,0728 | 0,3604 | 0,5345 |
| 6 | мастерские | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 19 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,05 | 0 | 0 | 0,0282 | 0 | 0,001861 | 0,004173 |  | 0,21714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0304 | 0,0296 | 0,1214 | 0 |
| 7 | гараж | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 19/1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,04 | 0,0484 | 0 | 0,015 | 0 | 0,00099 | 0,006855 |  | 0,1155 | 0,0135 | 0,148 | 0,1492 | 0,7189 | 0,0785 | 0,2075 | 0,9465 | 1,5989 |
| S | станция технического обслуживания | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д. 1а | 0 | ТЭЦ-4 | 0,032 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,000396 | 0,00249 |  | 0,0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,0255 | 29,327 7 | 29,6981 | 8,4353 |
| 9 | судмедэкспертиза | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д.21 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,03 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,000396 | 0,00234 |  | 0,0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0044 | 0 | 0,1166 | 0 |
| 10 | здание прачечной | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д.21/1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,038 | 0,556 | 0 | 0,2 | 0 | 0,0132 | 0,04755 |  | 1,54 | 0,0511 | 0,0345 | 0,2274 | 0 | 0,0743 | 0,0345 | 0,3518 | 0 |
| 11 | пищеблок | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д.21/2 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,04 | 0,09 | 0 | 0,1 | 0 | 0,0066 | 0,01125 |  | 0,77 | 0,007 | 0,0392 | 0,0899 | 0,3579 | 0,0112 | 0,0086 | 0,1768 | 0,1579 |
| 12 | паталогоанатомическ ий корпус | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д.23/1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,023 | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,000792 | 0,001905 |  | 0,0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0114 | 0,0065 | 0,111 | 0 |
| 13 | здание поликлиники | г. Новосибирск, ул. Александра Невского, д.9 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,3 | 0,242 | 0 | 0,015 | 0 | 0,00099 | 0,040875 |  | 0,1155 | 0,047 | 0,2145 | 0,1936 | 0,5095 | 0,1081 | 0,0468 | 0,4212 | 0,1195 |
| 14 | педиатирический корпус | г. Новосибирск, ул. Власова, д.1 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,38 | 0,097 | 0 | 0,064 | 0 | 0,004224 | 0,036735 |  | 0,4928 | 0,105 | 0 | 0,6438 | 0 | 0,1474 | 0,034 | 0,8935 | 0,2116 |
| 15 | терапевтический корпус | г. Новосибирск, ул. Власова, д.11 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,511 | 0,538 | 0 | 0,6332 | 0 | 0,041791 | 0,088173 |  | 4,87564 | 0,0615 | 0,088 | 0,1426 | 0 | 0,1523 | 0,0825 | 0,3727 | 0 |
| 16 | хирургический корпус № 3 | г. Новосибирск, ул. Власова, д.17 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,511 | 0,111 | 0 | 0,214 | 0 | 0,014124 | 0,04986 |  | 1,6478 | 0,0336 | 0,1261 | 0 | 0 | 0,1963 | 0 | 1,3112 | 0,1963 |
| 17 | здание роддома | г. Новосибирск, ул. Власова, д.4 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,548 | 0,089 | 0 | 0,143 | 0 | 0,009438 | 0,04992 |  | 1,1011 | 0,2256 | 0,1427 | 0,5423 | 0 | 0,2724 | 0,1424 | 1,2231 | 0 |
| 18 | ООИ (лабораторный корпус) | г. Новосибирск, ул. Власова, д.7 | 0 | ТЭЦ-4 | 0,057 | 0,146 | 0 | 0,03 | 0 | 0,00198 | 0,015675 |  | 0,231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0009 | 0,0041 | 0,018 | 0,0677 |
| ИТОГО |  |  |  |  | 3,35 | 2,1334 | 0 | 1,5991 | 0 | 0,10554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная тепловая нагрузка |  |  |  |  | 7,0825 Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Суммарный расчетный расход теплоносителя не более, т/ч:

| Отопление | 41,875 |
| --- | --- |
| ГВСзакр (тепло) | 0 |
| Вентиляция | 26,6675 |
| ГВСоткр (тепло) | 12,31307 |
| ВСЕГО | 80,85557 |