|  | Приложение №1 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки |
| --- | --- |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

| Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта. Проектная документация в составе Описании объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения Работ: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а. Срок выполнения Работ: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней со дня, следующего за днем подписания контракта. С согласия Заказчика работы могут быть выполнены досрочно. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к качественным характеристикам работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ, с учетом условий контракта. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Шифр, номер |  | Наименование нормативного документа |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |
| Организация работ на месте проведения ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | СП 12-136-2002 |  |  | Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования. |  |  |  |
|  |  |  | # СП 12-135-2003 |  |  | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство |  |  |  |
|  |  |  | СП 12-136-2002 |  |  | Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ |  |  |  |
|  |  |  | СП 4.13130.2013 |  |  | Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. |  |  |  |
|  |  |  | СП 70.13330.2012 |  |  | Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |  |  |  |
|  |  |  | СП 12-135-2003 |  |  | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |  |  |  |
|  |  |  | Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 |  |  | Правила противопожарного режима в Российской Федерации |  |  |  |
|  |  |  | Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ |  |  | Технический регламент о безопасности зданий и сооружений |  |  |  |
|  |  |  | СП 51.13330.2011 |  |  | Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 |  |  |  |
| Интенсивность выполнения работ – с 8:00 до 17:00 при 5-дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели – по согласованию с Заказчиком. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов. Работы должны выполняться в соответствии с требованиями энергетической эффективности в отношении товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений (Приказ Министерства экономического развития РФ от 04.06.2010 г. № 229). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к объемам выполненных работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы должны быть выполнены в соответствии с ведомостью объемов работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Наименование |  |  |  |  | Ед. изм. |  | Кол. |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж аппарата настольного, массой: до 0,015 т |  |  |  |  | шт. |  | 12 |
|  |  | Демонтаж мебели |  |  |  |  | шт. |  | 10 |
|  |  | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  | 100 т |  | 0,08 |
|  |  | Разборка: кирпичных стен |  |  |  |  | м3 |  | 14,23 |
|  |  | Монтаж дверных полотен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,5896 |
|  |  | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,66 |
|  |  | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,76 |
|  |  | Разборка покрытий полов: дощатых |  |  |  |  | 100 м2 |  | 12,666 |
|  |  | Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 24,908 |
|  |  | Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 24,908 |
| Раздел 2. Монтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | 100 м2 |  | 5,08 |
|  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 20шт. - 2,1 х 0,83 м. |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,9824 |
|  |  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0536 |
|  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 3шт. - 2,1 х 0,85м. |  |  |  |  | 1 м2 |  | 7,5 |
|  |  | Установка дверного доводчика к металлическим дверям |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 14,9 |
|  |  | Устройство крыльца |  |  |  |  | 100 м3 |  | 0,013 |
|  |  | Восстановление поврежденных металлических конструкций |  |  |  |  | т |  | 0,2 |
|  |  | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  | Монтаж решетчатой распашной двери |  |  |  |  | т |  | 0,25 |
|  |  | Монтаж клеток для подсудимых |  |  |  |  | т |  | 1,236 |
|  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,013 |
|  |  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,6402 |
|  |  | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  |  |  | 100 м |  | 7,504 |
|  |  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |  |  |  |  | 100 м2 |  | 3,0016 |
|  |  | Ремонт и восстановление герметезации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной |  |  |  |  | 100 м |  | 11,528 |
|  |  | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (откосной планкой ПВХ) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,0352 |
|  |  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами: одним слоем с оконным проемом |  |  |  |  | 100 м2 |  | 36,542 |
|  |  | Шпаклевка ГКЛ |  |  |  |  | 100 м2 |  | 34,216 |
|  |  | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых |  |  |  |  | 100 м2 |  | 4,708 |
|  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 4,708 |
|  |  | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности |  |  |  |  | 100 м2 |  | 38,924 |
|  |  | Вторая окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками |  |  |  |  | 100 м2 |  | 38,924 |
|  |  | Устройство: подвесных потолков по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |  | 100 м2 |  | 26,52 |
|  |  | Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 28,32 |
|  |  | Устройство стяжек: из выравнивающейся смеси толщиной 5 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 28,32 |
|  |  | Устройство покрытий: из линолеума на клее |  |  |  |  | 100 м2 |  | 12,666 |
|  |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих |  |  |  |  | 100 м |  | 10,19 |
|  |  | Укладка металлического накладного профиля (порога) |  |  |  |  | 100 м |  | 1,2 |
|  |  | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных |  |  |  |  | 100 м2 |  | 2,4 |
|  |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону |  |  |  |  | 100 м2 |  | 7,68 |
|  |  | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,248 |
|  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 1,248 |
|  |  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (за 2 раза) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,6754 |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ( за 2 раза) |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,546 |
|  |  | Устройство отбойных досок МДФ на стенах |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,8 |
| Раздел 3. Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,54 |
|  |  | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,432 |
|  |  | Смена: умывальников |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,22 |
|  |  | Смена: унитазов |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,29 |
|  |  | Монтаж: электрополотенце |  |  |  |  | шт. |  | 16 |
|  |  | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм |  |  |  |  | шт. |  | 4 |
|  |  | Погрузо-разгрузочные работы при перевозках: мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 1,557 |
|  |  | Перевозка грузов на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  |  |  | 1 т груза |  | 1,557 |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 1,8 |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,36 |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 1,44 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 3,6 |
|  |  | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных |  |  |  |  | 10 компл. |  | 0,8 |
|  |  | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0972 |
| Внутреннее электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж кабеля |  |  |  |  | 100 м |  | 51,1 |
|  |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  |  | 100 шт. |  | 3,09 |
|  |  | Демонтаж: светильников с лампами накаливания |  |  |  |  | 100 шт. |  | 5,07 |
|  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  |  | 100 м |  | 44,93 |
|  |  | Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,1 |
|  |  | Монтаж: труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,11 |
|  |  | Монтаж: провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | 100 м |  | 47 |
|  |  | Монтаж: счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  | Монтаж: автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  |  | шт. |  | 2 |
|  |  | Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  | Монтаж: выключателя и дифавтомата |  |  |  |  | шт. |  | 7 |
|  |  | Монтаж: шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600*600*350 мм |  |  |  |  | шт. |  | 1 |
|  |  | Монтаж: выключателя и дифавтомата |  |  |  |  | шт. |  | 9 |
|  |  | Монтаж: световые настенные указатели |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,4 |
|  |  | Монтаж: светильник в подвесных потолках |  |  |  |  | 100 шт. |  | 4,67 |
|  |  | Монтаж: розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 1,44 |
|  |  | Монтаж: выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 1,44 |
|  |  | Монтаж: выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  |  | 100 шт. |  | 0,21 |
|  |  | Монтаж: короба пластмассовые: шириной до 40 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 44,93 |
|  |  | Монтаж: провод в коробах, сечением до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 31,3 |
|  |  | Монтаж: провод в коробах, сечением до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 19,8 |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 13,86 |
|  |  | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,54 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,54 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 3,6 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 2,16 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 1,26 |
|  |  | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 6,84 |
|  |  | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм |  |  |  |  | шт. |  | 90 |
|  |  | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  |  |  | 100 шт. |  | 1,66 |
|  |  | Установка радиаторов: стальных |  |  |  |  | 100 кВт |  | 2,824 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,464 |
|  |  | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 14,4 |
|  |  | Погрузо-разгрузочные работы при перевозках: мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 4,7896 |
|  |  | Перевозка грузов на расстояние: I класс груза до 15 км |  |  |  |  | 1 т груза |  | 4,7896 |
| Раздел 4. Ремонт подвального помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка помещений от строительного мусора |  |  |  |  | 100 т |  | 0,05 |
|  |  | Демонтаж: скрытой электропроводки |  |  |  |  | 100 м |  | 1,8 |
|  |  | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,04 |
|  |  | Шлифовка бетонных поверхностей |  |  |  |  | 100 м2 |  | 3,374 |
|  |  | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором |  |  |  |  | 10 м |  | 8 |
|  |  | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,182 |
|  |  | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2 |  |  |  |  | 100 м |  | 2,4 |
|  |  | Монтаж: провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах |  |  |  |  | 100 м |  | 2,4 |
|  |  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,17 |
|  |  | Монтаж: выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,06 |
|  |  | Монтаж: выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,01 |
|  |  | Монтаж: розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,1 |
|  |  | Монтаж: светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 |  |  |  |  | 100 шт |  | 0,64 |
|  |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,48 |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,48 |
|  |  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 5,1576 |
|  |  | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 5,1576 |
|  |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен |  |  |  |  | 100 м2 |  | 5,1576 |
|  |  | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих |  |  |  |  | м2 |  | 6,3 |
|  |  | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1488 |
|  |  | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  |  |  | 100 м |  | 0,03 |
|  |  | Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 5,0072 |
|  |  | Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 5,0072 |
| Раздел 5. Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  |  | т |  | 0,4 |
|  |  | Устройство металлических ограждений: без поручней |  |  |  |  | 100 м |  | 0,4 |
|  |  | Монтаж: труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,4 |
|  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 |  |  |  |  | 100 м |  | 0,4 |
|  |  | Монтаж: устройство телефонное переговорной связи |  |  |  |  | шт |  | 1 |
| Раздел 6. Ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,9556 |
|  |  | Демонтаж труб внутреннего водостока |  |  |  |  | 100 м |  | 0,407 |
|  |  | Демонтаж дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  | Демонтаж: устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  |  |  |  | 100 м |  | 1,29 |
|  |  | Погрузочные работы при перевозках: мусора строительного |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0,175 |
|  |  | Перевозка грузов, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  |  |  | 1 т груза |  | 0,175 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м |  |  |  |  | м3 |  | 1 |
|  |  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,407 |
|  |  | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм |  |  |  |  | шт |  | 7 |
|  |  | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |  |  |  |  | м2 |  | 1,68 |
|  |  | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,6624 |
|  |  | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу |  |  |  |  | 100 м |  | 25 |
|  |  | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,6919 |
|  |  | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,6919 |
|  |  | Утепление покрытий: керамзитом |  |  |  |  | м3 |  | 46,84 |
|  |  | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 50 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,6919 |
|  |  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в два слоя |  |  |  |  | 100 м2 |  | 6,8854 |
|  |  | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком |  |  |  |  | 100 м |  | 1,29 |
|  |  | Устройство желобов: настенных |  |  |  |  | 100 м |  | 0,1 |
|  |  | Устройство желобов: подвесных |  |  |  |  | 100 м |  | 0,407 |
| Раздел 7. Ремонт системы вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,35 |
|  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,85 |
|  |  | Демонтаж трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм |  |  |  |  | 100 м |  | 0,15 |
| Монтажные работы: Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Монтаж: щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 100х200 мм |  |  |  |  | шт |  | 27 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 100х400 мм |  |  |  |  | шт |  | 18 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 200х400 мм |  |  |  |  | шт |  | 5 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 200х600 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 200х400 мм |  |  |  |  | шт |  | 10 |
|  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,2162 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0802 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0162 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1082 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1282 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0242 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,2682 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1242 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0162 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1342 |
| Монтажные работы: Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  | Установка виброизолятора: |  |  |  |  | 10 шт |  | 0,4 |
|  |  | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам |  |  |  |  | м2 |  | 4 |
|  |  | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг |  |  |  |  | шт |  | 19 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 200х200 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1728 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,1056 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0975 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,5296 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,5512 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,2008 |
|  |  | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |
| Монтажные работы: Система В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  |  |  | шт |  | 2 |
|  |  | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм |  |  |  |  | шт |  | 8 |
| Монтажные работы: Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т |  |  |  |  | шт |  | 1 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 100х200 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 200х400 мм |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0753 |
| Монтажные работы: Система ВЕ 1, ВЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 300х100 мм |  |  |  |  | шт |  | 3 |
|  |  | Установка решеток жалюзийных стальных: размер 500х150 мм |  |  |  |  | шт |  | 4 |
|  |  | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм |  |  |  |  | 100 м2 |  | 0,0246 |
| Размеры оконных и дверных блоков могут корректироваться. Выезд представителя Подрядчика на место проведения работ для уточнения размеров обязателен. Требования к безопасности работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ; - при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство; При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к результатам работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Результат выполненной Подрядчиком работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, результаты гидравлических испытаний, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы). Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия выполнения работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполняются иждивением Подрядчика - его силами и средствами, с использованием своих материалов, оборудования и механизмов в соответствии с требованиями технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Новосибирской области, Описанием объекта закупки. Подрядчик вправе привлечь к выполнению работ субподрядную организацию. Подрядчик несет прямую ответственность за качество и сроки выполняемых субподрядчиками работ, а Заказчик не несет никаких обязательств по отношению к субподрядчикам. Поставка Подрядчиком на объект собственными силами и средствами необходимых материалов, оборудования, изделий, конструкций, строительной техники, а также осуществление их приемки, разгрузки и складирования. Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Контракта. При исполнении Контракта Заказчик не предоставляет Подрядчику бытовые, складские и иные помещения, не обеспечивает сохранность материалов и оборудования. Заказчик предоставляет определенное место только для хранения спецодежды рабочих. Подрядчик обеспечивает выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. Все используемые в рамках исполнения Контракта материалы должны иметь сертификаты качества и соответствия. Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта. Сдачу результатов работы Заказчику в установленный срок. Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ. Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика. Подрядчик обеспечивает уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ. Подрядчик обеспечивает вывоз с площадки производства работ, принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, материалов, строительного мусора, а также производство уборки занимаемой им территории с приведением ее в надлежащее состояние в течение 3 (трех) календарных дней со дня сдачи-приемки выполненных работ. При завершении выполнения работ Подрядчик должен письменно известить об этом Заказчика в 3-дневный срок с момента их завершения. Работы выполняются в действующем учреждении без прерывания основного технологического процесса. Работы по осуществлению деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны осуществляться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к качеству материалов (товаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. Предлагаемые к монтажу материалы (товар) должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Требования по предоставлению паспортной документации и сертификатов заводов-изготовителей на все устанавливаемое оборудование и все применяемые материалы: - на все устанавливаемое оборудование должны быть предъявлены паспорта; - на материалы – паспорта заводов-изготовителей на партию товаров, сертификаты соответствия системе Госстандарта России; - копии сертификатов должны быть заверены печатью и подписью представителя подрядной организации. Вид, качество и цветовую гамму применяемых материалов Подрядчику необходимо согласовать с Заказчиком до начала производства работ. Не допускается поставка материалов и оборудования, бывшего в использовании. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования остается за подрядной организацией, выполняющей ремонтные работы. Подрядчик самостоятельно несёт риск порчи, утери или случайной гибели материалов (товаров) и оборудования до сдачи работ Заказчику. Применяемые материалы должны: - обеспечить гладкость поверхности, отсутствие шероховатостей, пор и раковин; - быть износостойкими и выдерживать механические нагрузки с учетом процессов, происходящих на открытом воздухе или в помещении; - быть устойчивыми к коррозии, воздействию химических веществ; - не создавать благоприятных условий для роста микроорганизмов; - не выделять вредных веществ; - соответствовать требованиям, предъявляемым к материалам в зависимости от категории помещений по пожарной безопасности; - быть ремонтопригодными; До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов (товаров), согласовать с Заказчиком цветовую гамму материалов, а также по требованию Заказчика, в течение 1 (одного) дня с момента поступления такого требования, предоставить Заказчику образец используемых материалов (товаров). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ (МАТЕРИАЛОВ), используемых при выполнении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование материала |  |  | Параметры определения соответствия потребностям Заказчика |  |  |  | Соответствие ГОСТ |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |
|  | Бетон тяжелый |  |  | Класс по прочности на сжатие: В15, В12,5 (требуются все указанные классы) |  |  |  | ГОСТ 26633-2015 |  |
|  | Блоки дверные противопожарные |  |  | Металлический, однопольный. Предел огнестойкости: не менее EI60 |  |  |  | - |  |
|  | Блоки дверные металлические (конвой) |  |  | Металлические со звукоизолирующим наполнителем, оборудованные сейфовым замком, оптическим глазком и запором с проушинами для навесного замка. |  |  |  | - |  |
|  | Выключатель |  |  | Тип: одноклавишный - открытой установки; Тип: двухклавишный- открытой установки. (требуются все указанные показатели) |  |  |  | - |  |
|  | Розетка штепсельная |  |  | Неутопленного типа при открытой проводке |  |  |  | - |  |
|  | Щитки |  |  | Учетно-распределительные встраиваемые |  |  |  | # ГОСТ 32395-2013 |  |
|  | Световые настенные указатели |  |  | Плоское световое табло предназначено для обозначения эвакуационных путей |  |  |  | - |  |
|  | Светильник |  |  | Потолочный, встраиваемый, для 4 ламп мощностью каждой лампы 18 Вт, модульный размер 595х595 мм; |  |  |  | - |  |
|  | Кабель-канал |  |  | Кабель канал (ширина/высота) 16х16 мм, Материал: поливинилхлорид (ПВХ), ударопрочный, самозатухающий, диапазон рабочих температур не уже -25 °С - +60 °С, цвет белый. |  |  |  | _ |  |
|  | Кабель |  |  | Силовой с медными жилами 3х1,5 (Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66 3х2,5 (Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66 3х1,5 (3Ф-N-PE) ВВГнг-LS-0.66 |  |  |  | # ГОСТ 16442-80 |  |
|  | Гвозди |  |  | Строительные с плоской головкой, размер: 1,6x50 мм |  |  |  | ГОСТ 4028-63 |  |
|  | Обои стеклотканевые |  |  | Фактура – рогожка; Размер полотна – 1,0×25,0 м; Плотность – не менее 50 г/м2; Группа горючести – не ниже Г1 |  |  |  | ГОСТ Р 52805-2007 |  |
|  | Доска отбойная |  |  | Стеновая панель МДФ ламинированная |  |  |  | - |  |
|  | Краска(тип 1) |  |  | Для внутренних работ, масляная |  |  |  | ГОСТ 10503-71 |  |
|  | Краска(тип 2) |  |  | Водно-дисперсионная, марка ВД-АК-111р |  |  |  | ГОСТ 28196-89 |  |
|  | Болты с гайками и шайбами |  |  | Строительные |  |  |  | - |  |
|  | Бруски деревянные |  |  | - обрезные, из древесины хвойных пород; - I сорт |  |  |  | ГОСТ 8486-86, ГОСТ 24454-80 |  |
|  | Герметик |  |  | Пенополиуретановый |  |  |  | - |  |
|  | Грунтовка |  |  | Акриловая, глубокого проникновения |  |  |  | - |  |
|  | Дверной блок |  |  | Межкомнатная дверь из массива сосны (Полотно глухое; 2000*800, дверная телескопическая коробка и телескопический наличник. * |  |  |  | - |  |
|  | Блок оконный ПВХ |  |  | Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 82 мм. Приведенное сопротивления теплопередаче не менее 0,78м2 оС/Вт.), Т-образное соединение: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие, москитная сетка. |  |  |  | ГОСТ 30673-2013 ГОСТ 24866-2014 ГОСТ 30777-2012 ГОСТ 30674-99 |  |
|  | Доска подоконная |  |  | Материал: пвх |  |  |  | - |  |
|  | Клей |  |  | Для обоев |  |  |  | - |  |
|  | Раствор |  |  | Готовый облицовочный |  |  |  | ГОСТ 28013-98 |  |
|  | Лента эластичная |  |  | Для профилей направляющих, самоклеящаяся |  |  |  | - |  |
|  | Лента изоляционная |  |  | Прорезиненная, односторонняя |  |  |  | ГОСТ 2162-97 |  |
|  | Профиль |  |  | Направляющий, из оцинкованной стали |  |  |  | - |  |
|  | Профиль |  |  | Стоечный, из оцинкованной стали |  |  |  | - |  |
|  | Листы гипсокартонные |  |  | Толщиной не менее 9,5 мм |  |  |  | ГОСТ 6266-97 |  |
|  | Шпаклевка |  |  | На основе гипса |  |  |  | - |  |
|  | Шпатлевка |  |  | Водно-дисперсионная |  |  |  | ГОСТ Р 52020-2003 |  |
|  | Уголок отделочный |  |  | Материал ПВХ, размером: 25х25 мм |  |  |  | - |  |
|  | Панели потолочные |  |  | - с комплектующими; - плиты из минераловолокна; - модульный размер панели: 600х600 мм; |  |  |  | - |  |
|  | Линолеум |  |  | - полукоммерческий; - общая толщина не менее 3,5 мм; - толщина защитного слоя не менее 0,4 мм; |  |  |  | - |  |
|  | Лента |  |  | Изоляционная прорезиненная, марка 1ПОЛ |  |  |  | ГОСТ 2162-97 |  |
|  | Плинтусы для полов |  |  | Пластиковые |  |  |  | - |  |
|  | Порог одноуровневый (стык) |  |  | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием |  |  |  | - |  |
|  | Плиты |  |  | Древесностружечные, тип – общего назначения, толщиной 16 мм |  |  |  | ГОСТ 10632-2014 |  |
|  | Пропитка огнезащитная |  |  | Для древесины |  |  |  | - |  |
|  | Плитки керамические |  |  | Глазурованные для внутренней облицовки стен |  |  |  | ГОСТ 6141-91 |  |
|  | Плитки керамические для полов |  |  | Размер:400х400 мм |  |  |  | ГОСТ 6787-2001 |  |
|  | Трубы |  |  | Для канализационных систем. Из полиэтилена. Номинальный наружный диаметром:50 мм, 110 мм (требуются все указанные диаметры) |  |  |  | ГОСТ 22689-2014 |  |
|  | Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним |  |  | диаметр: 50 мм, 150 мм (требуются все указанные диаметры) |  |  |  | ГОСТ 6942-98 |  |
|  | Трубы стальные водогазопроводные |  |  | Неоцинкованные, для систем отопления условный проход 15 мм, 20 мм, 32 мм (требуются все указанные условные проходы) |  |  |  | ГОСТ 3262-75 |  |
|  | Трубы |  |  | Напорные из полиэтилена |  |  |  | ГОСТ 18599-2001 |  |
|  | Унитаз |  |  | Керамический, тарельчатый с косым выпуском с цельноотлитой полочкой |  |  |  | ГОСТ 30493-96 |  |
|  | Умывальники |  |  | Керамические |  |  |  | ГОСТ 30493-96 |  |
|  | Скоростная сушилка для рук |  |  | Скорость воздушного потока не менее 95м/с; наличие антибакте6риального покрытия; материал корпуса- нержавеющая сталь; материал подвеса - нержавеющая сталь; цвет- хром; управление- бесконтактное; температура потока- не более 40*С; нагрев воздуха - принудительный, 2 режима; время сушки не более 7 секунд; тип сопла- форсунка двухсторонняя; тип установки- на стену. |  |  |  | - |  |
|  | Водяной электронагреватель |  |  | Электрический, настенный, накопительный, объем не менее 80 литров, мощность не более 3Квт, напряжение не более 230В, материал внутреннего бака-сталь |  |  |  | - |  |
|  | Приборы отопительные |  |  | Радиаторы биметаллические |  |  |  | ГОСТ 31311-2005 |  |
|  | Кронштейны |  |  | Гнутые, стальные |  |  |  | - |  |
|  | Манометр |  |  | Предназначенный для измерения избыточного давления в трубопроводах |  |  |  | - |  |
|  | Сталь горячекатаная арматурная |  |  | Периодического профиля, класса А-III, диаметром: 10 мм |  |  |  | ГОСТ 5781-82 |  |
|  | Сталь угловая |  |  | - равнополочная горячекатаная; - размер: 40х4 мм; |  |  |  | ГОСТ 8509-93 |  |
|  | Листы стальные |  |  | С ромбическим рифлением |  |  |  | ГОСТ 8568-77 |  |
|  | Замки |  |  | Накладные с засовом и защелкой |  |  |  | - |  |
|  | Завеса |  |  | Воздушно-тепловая |  |  |  | - |  |
|  | Блок вызова домофона |  |  | - Звуковой контроль посылки вызова; - дуплексная громкоговорящая связь с абонентом; - открывание замка входной двери при нажатии кнопки для открывания замка дуплексная громкоговорящая связь с абонентом; - подставка из комплекта принадлежностей обеспечивает поворот блока на 20°; - звуковая сигнализация режима открывания замка. |  |  |  | - |  |
|  | Вентилятор |  |  | Радиальный среднего давления, мощность 2,2 кВт, частота вращения 1500об/мин |  |  |  | - |  |
|  | Вентиль (клапан) |  |  | С эл. приводом ,с пределом огнестойкости ЕI30 в нормальном положении "открыт" |  |  |  | - |  |
| * цвет по согласованию с Заказчиком Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации. Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №2 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки |
| --- | --- |

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, начальная (максимальная) цена Контракта определена проектно – сметным методом:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
|  |  | # // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # // |
| # " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # " _____ " ________________ 201__ г. |  |  |
|  | г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту здания, расположенного по адресу: г.Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев,49а. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость |  |  |  | 34 723 913,10 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда |  |  |  | 5 545 514,00 |  | руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | # Сметная трудоемкость |  |  |  | # 35 205,05 |  | # чел.час |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34371,07 | 833,98 |  |
| Составлен в ценах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин |  |
|  |  |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  | (в текущем уровне цен) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Раздел 1. Демонтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм11-04-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Аппарат настольный, масса: до 0,015 т ( Демонтаж оборудования); шт _______________ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 12 | 11,58 ______ 5,27 | 6,31 ______ 1,12 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1776 | 1105 | 671 ______ 234 |  | 0,618 ______ 0,096 | 7,42 ______ 1,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1339 руб.)1044 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1339 руб.)696 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР10-01-058-01 (Демонтаж) Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка дверных блоков: шкафных (Демонтаж мебели); 10 шт _______________ (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5; Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 | 56,93 ______ 35,4 | 21,53 ______ 3,58 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8090 | 6181 | 1909 ______ 625 |  | 4,26 ______ 0,288 | 42,6 ______ 2,88 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6806 руб.)6125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6806 руб.)2927 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП17142 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕРр69-9-1 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Очистка помещений от строительного мусора; 100 т | 0,08 | 1553,82 ______ 1553,82 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2170 | 2170 |  |  | 214,32 | 17,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2170 руб.)1432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2170 руб.)868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП4470 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка: кирпичных стен; м3 | 14,23 | 113,91 ______ 73,01 | 40,90 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 23302 | 18140 | 5162 |  | 8,24 | 117,26 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(18140 руб.)15238 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(18140 руб.)8707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП47247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Снятие дверных полотен; 100 м2 | 1,5896 | 288,06 ______ 288,06 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 7995 | 7995 |  |  | 36,28 | 57,67 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7995 руб.)5597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7995 руб.)3998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП17590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт | 0,66 | 1579,15 ______ 1437,99 | 141,16 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 17397 | 16571 | 826 |  | 179,30 | 118,34 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(16571 руб.)11600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(16571 руб.)8286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП37283 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах; 100 шт | 0,76 | 1125,15 ______ 1051,72 | 73,43 ______ 9,45 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 14451 | 13956 | 495 ______ 125 |  | 128,73 ______ 0,7 | 97,83 ______ 0,53 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(14081 руб.)9857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(14081 руб.)7041 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП31349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка покрытий полов: дощатых; 100 м2 | 12,666 | 352,23 ______ 238,13 | 114,1 ______ 49,28 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 65481 | 52662 | 12819 ______ 10898 |  | 30,53 ______ 3,65 | 386,69 ______ 46,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(63560 руб.)53390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(63560 руб.)30509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП149380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 24,908 | 42,98 | 42,98 |  | ЭМ=8,91 | 9539 |  | 9539 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9539 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза | 24,908 | 13,38 | 13,38 |  | ЭМ=8,61 | 2869 |  | 2869 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2869 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5,08 | 3126,94 ______ 1473,88 | 426,12 ______ 66,59 | 1 226,94 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 176107 | 130728 | 19201 ______ 5906 | 26178 | 172,788 ______ 4,932 | 877,76 ______ 25,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(136634 руб.)127070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(136634 руб.)73782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП376959 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт. | 25,6 | 1 066,14 |  | 1 066,14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 114631 |  |  | 114631 |  |  |
| 13 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 878,44 = 3 493,69 + 37,5 x 10,26 | 1,9824 | 4236,41 ______ 986,27 | 1161,58 ______ 184,68 | 2 088,57 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 71952 | 34137 | 20425 ______ 6392 | 17390 | 107,436 ______ 14,016 | 212,98 ______ 27,79 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(40529 руб.)36476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(40529 руб.)17427 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП125855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Прайс-лист | Межкомнаткная дверь из массива сосны (Полотно глухое; 2000*800, дверная телескопическая коробка и телескопический наличник (5 шт, цвет-орех); шт | 118 | 10 944,92 |  | 10 944,92 |  | 1291501 |  |  | 1291501 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Петля без врезки; шт | 236 | 64,41 |  | 64,41 |  | 15201 |  |  | 15201 |  |  |
| 16 | Прайс-лист | Ручка-защёлка межкомнатная , латунь/цинк, цвет бронза, 2 шт.; шт | 118 | 837,29 |  | 837,29 |  | 98800 |  |  | 98800 |  |  |
| 17 | ФЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 878,44 = 3 493,69 + 37,5 x 10,26 | 0,0536 | 4236,41 ______ 986,27 | 1161,58 ______ 184,68 | 2 088,57 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1945 | 923 | 552 ______ 173 | 470 | 107,436 ______ 14,016 | 5,76 ______ 0,75 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1096 руб.)986 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1096 руб.)471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3402 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Текущая цена | "Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2"; м2 | 5,36 | 5 211,41 |  | 5 211,41 |  | 27933 |  |  | 27933 |  |  |
| 19 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл. | 2 | 94,68 |  | 94,68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 795 |  |  | 795 |  |  |
| 20 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 7,5 | 71,58 ______ 28,57 | 17,29 ______ 2,36 | 25,72 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5702 | 3742 | 1150 ______ 310 | 810 | 2,88 ______ 0,204 | 21,6 ______ 1,53 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4052 руб.)2796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4052 руб.)2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП10848 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Текущая цена | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, (ГОСТ 31173-2003); 1 шт. | 4 | 8 501,00 |  | 8 501,00 |  | 34004 |  |  | 34004 |  |  |
| 22 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл. | 4 | 94,68 |  | 94,68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1591 |  |  | 1591 |  |  |
| 23 | ФЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 16,46 ______ 13,21 | 2,53 | 0,72 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1025 | 923 | 90 | 12 | 1,33 | 5,33 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(923 руб.)637 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(923 руб.)535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-01.7.04.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Доводчик дверной DS 73 BC "Серия Premium", усилие закрывания EN2-5; шт. | 4 | 371,20 |  | 371,20 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6236 |  |  | 6236 |  |  |
| 25 | ФЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; м3 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 637,71 = 200,31 + 0,394 x 1 110,14 | 14,9 | 653,6 ______ 53,84 | 41,47 ______ 6,48 | 558,28 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 54426 | 14008 | 5481 ______ 1686 | 34937 | 6,48 ______ 0,48 | 96,55 ______ 7,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(15694 руб.)14595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(15694 руб.)8475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП77496 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР06-01-001-22 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (устройство крыльца); 100 м3 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 127 701,69 = 11 649,72 + 101,5 x 775,98 + 6,6 x 5 650,00 | 0,013 | 129229,02 ______ 4742,29 | 4421,68 ______ 491 | 120 065,05 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8142 | 1076 | 510 ______ 111 | 6556 | 446,04 ______ 36,768 | 5,8 ______ 0,48 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1187 руб.)950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1187 руб.)522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9614 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕР09-03-031-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Монтаж щитов и блоков встроенных площадок с настилом из листовой стали, ребрами жесткости, составного сечения. Применительно: ( Восстановление поврежденных металлических конструкций); т _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,2 | 773,88 ______ 271,75 | 401,38 ______ 33,44 | 100,75 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1746 | 949 | 712 ______ 117 | 85 | 22,18 ______ 2,496 | 4,44 ______ 0,5 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1066 руб.)736 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1066 руб.)618 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Текущая цена | Металлоконструкции балок ограждения: секции балок СБ-1,СБ-2,СБ-3 (из прокатных и гнутых профилей полосовой и круглой стали), вес от 0,05 до 1 т; т | 0,2 | 36 510,05 |  | 36 510,05 |  | 7302 |  |  | 7302 |  |  |
| 29 | ФЕР20-04-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 178,56 ______ 85,79 | 31,21 ______ 2,06 | 61,56 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4067 | 2996 | 554 ______ 72 | 517 | 9,816 ______ 0,168 | 19,63 ______ 0,34 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3068 руб.)3007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3068 руб.)1718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Текущая цена | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-6П-202Е; шт | 2 | 18 690,45 |  | 18 690,45 |  | 37381 |  |  | 37381 |  |  |
| 31 | ФЕР09-06-001-02 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Примен.: Монтаж решетчатой распашной двери); т _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,25 | 752,81 ______ 519,89 | 150,96 ______ 4,58 | 81,96 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2690 | 2269 | 335 ______ 20 | 86 | 60,948 ______ 0,372 | 15,24 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2289 руб.)1579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2289 руб.)1328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП5597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-19.2.03.09-0051 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Решетки раздвижные металлические (уголок 20х20 мм); м2 | 7,5 | 244,79 |  | 244,79 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 7711 |  |  | 7711 |  |  |
| 33 | ФССЦ-01.7.04.09-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Петля накладная; шт. | 2 | 12,00 |  | 12,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 101 |  |  | 101 |  |  |
| 34 | Прайс -лист | замок навесной; шт | 1 | 415,00 |  | 415,00 |  | 415 |  |  | 415 |  |  |
| 35 | ФЕР09-06-001-02 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (Примен.: Монтаж клеток для подсудимых); т _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,236 | 752,81 ______ 519,89 | 150,96 ______ 4,58 | 81,96 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 13300 | 11219 | 1655 ______ 99 | 426 | 60,948 ______ 0,372 | 75,33 ______ 0,46 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(11318 руб.)7809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(11318 руб.)6564 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП27673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-07.2.07.04-0013 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т решетчатые; т | 1,236 | 8 160,13 |  | 8 160,13 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 42361 |  |  | 42361 |  |  |
| 37 | ФССЦ-01.7.04.09-0012 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Петля накладная; шт. | 6 | 12,00 |  | 12,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 302 |  |  | 302 |  |  |
| 38 | Прайс -лист | замок навесной; шт | 3 | 415,00 |  | 415,00 |  | 1245 |  |  | 1245 |  |  |
| 39 | ФЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,013 | 13458,84 ______ 1967,03 | 347,52 ______ 78,2 | 11 144,29 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1095 | 446 | 40 ______ 18 | 609 | 225,06 ______ 6,396 | 2,93 ______ 0,08 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(464 руб.)418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(464 руб.)200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Прайс -лист | Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 1,3 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 1 | 13 755,89 |  | 13 755,89 |  | 13756 |  |  | 13756 |  |  |
| 41 | ФЕР10-01-034-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6,6402 | 10419,66 ______ 1564,39 | 306,25 ______ 60,38 | 8 549,02 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 437832 | 181372 | 18038 ______ 7001 | 238422 | 178,992 ______ 5,076 | 1188,54 ______ 33,71 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(188373 руб.)169536 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(188373 руб.)81000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП688368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Прайс -лист | Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 5,04 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 2 | 19 258,60 |  | 19 258,60 |  | 38517 |  |  | 38517 |  |  |
| 43 | Прайс -лист | Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое - 2,04 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 4 | 13 755,89 |  | 13 755,89 |  | 55024 |  |  | 55024 |  |  |
| 44 | Прайс -лист | Пластиковое окно(5-камерный профиль, ширина 82 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -7,08 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 3 | 23 124,03 |  | 23 124,03 |  | 69372 |  |  | 69372 |  |  |
| 45 | Прайс -лист | Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 70 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -4,87 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 6 | 19 258,60 |  | 19 258,60 |  | 115552 |  |  | 115552 |  |  |
| 46 | Прайс -лист | Пластиковое окно (5-камерный профиль, ширина 70 мм. Обладает повышенной тепло- и звукоизоляцией. Коэффициент сопротивления теплопередаче = 0,78м2 оС/Вт.), двухстворчатое -9,91 м2, Т-образное: с правой поворотно-откидной створкой, верхняя и левая створки -глухие , москитная сетка.; шт | 60 | 24 636,74 |  | 24 636,74 |  | 1478204 |  |  | 1478204 |  |  |
| 47 | ФЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 7,504 | 4222,43 ______ 216,9 | 13,33 ______ 2,74 | 3 992,20 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 155127 | 28418 | 887 ______ 358 | 125822 | 25,428 ______ 0,228 | 190,81 ______ 1,71 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(28776 руб.)25898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(28776 руб.)12374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП193399 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Текущая цена | Доски подоконные ПВХ; м | 765,408 | 275,90 |  | 275,90 |  | 211176 |  |  | 211176 |  |  |
| 49 | ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3,0016 | 10070,95 ______ 1154,11 | 26,26 ______ 4,21 | 8 890,58 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 173265 | 60485 | 699 ______ 221 | 112081 | 135,3 ______ 0,324 | 406,12 ______ 0,97 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(60706 руб.)55850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(60706 руб.)26711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП255826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ФЕРр53-21-8 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной; 100 м _______________ 279,28 = 3 934,24 - 6,44 x 477,54 - 6,44 x 90,00 | 11,528 | 279,28 ______ 270,74 | 8,54 ______ 1,51 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 55367 | 54494 | 873 ______ 304 |  | 27,74 ______ 13,01 | 319,79 ______ 149,98 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(54798 руб.)40003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(54798 руб.)30687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП126057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Прайс-лист | Пена монтажная; шт | 12 | 284,48 |  | 284,48 |  | 3414 |  |  | 3414 |  |  |
| 52 | ФЕР15-01-050-04 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее ( Откосной планкой ПВХ); 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,0352 | 1876,62 ______ 1833,83 | 42,43 ______ 8,26 | 0,36 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 33537 | 33146 | 390 ______ 149 | 1 | 199,764 ______ 0,696 | 206,8 ______ 0,72 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(33295 руб.)26636 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(33295 руб.)12319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП72492 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Прайс-лист | Откосы на окна (околооконная планка); шт | 465 | 354,24 |  | 354,24 |  | 164722 |  |  | 164722 |  |  |
| 54 | ФЕР10-06-037-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): одним слоем с оконным проемом; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 7 225,45 = 6 186,24 + 9,3 x 101,10 + 7 x 14,14 | 36,542 | 7385,82 ______ 946,91 | 15,31 | 6 423,60 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1594983 | 604149 | 4963 | 985871 | 104,40 | 3 814,98 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(604149 руб.)543734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(604149 руб.)259784 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2398501 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФЕР15-04-027-01 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по дереву: стен, Применительно:(шпаклевка ГКЛ); 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 34,216 | 403,55 ______ 138,08 | 1,94 ______ 0,44 | 263,52 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 120953 | 82493 | 590 ______ 265 | 37870 | 14,52 ______ 0,036 | 496,82 ______ 1,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(82758 руб.)66206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(82758 руб.)30620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП217779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРр62-25-8 Примен. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с лестниц; 100 м2 | 4,708 | 1100,03 ______ 250,87 | 1,31 ______ 0,23 | 847,85 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 37442 | 20622 | 55 ______ 19 | 16765 | 29,41 ______ 0,02 | 138,46 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(20641 руб.)14036 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(20641 руб.)8256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП59734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | ФЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4,708 | 76,96 ______ 75,61 | 1,16 ______ 0,31 | 0,18 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6268 | 6215 | 49 ______ 26 | 4 | 7,86 ______ 0,024 | 37 ______ 0,11 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6241 руб.)4993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6241 руб.)2309 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП13570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Текущая цена | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17; л | 62 | 53,31 |  | 53,31 |  | 3305 |  |  | 3305 |  |  |
| 59 | ФЕР15-06-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 38,924 | 338,89 ______ 293,87 | 1,16 ______ 0,31 | 43,86 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 207289 | 199717 | 402 ______ 212 | 7170 | 33,168 ______ 0,024 | 1291,03 ______ 0,93 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(199929 руб.)159943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(199929 руб.)73974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП441206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-01.6.02.02-0006 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Стеклообои: VERTEX, рогожка; 10 м2 | 439,8 | 49,80 |  | 49,80 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 91989 |  |  | 91989 |  |  |
| 61 | ФЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Вторая окраска стен, оклееных стеклообоями, красками; 100 м2 _______________ (за два раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 38,924 | 193,49 ______ 193,49 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 131497 | 131497 |  |  | 20,11 | 782,84 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(131497 руб.)105198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(131497 руб.)48654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП285349 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Текущая цена | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные; т | 1,36234 | 50 638,76 |  | 50 638,76 |  | 68987 |  |  | 68987 |  |  |
| 63 | ФЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 26,52 | 6880,8 ______ 1155,74 | 389,65 ______ 76,07 | 5 335,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1221092 | 535155 | 91659 ______ 35223 | 594278 | 122,952 ______ 6,408 | 3260,69 ______ 169,94 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(570378 руб.)456302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(570378 руб.)211040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1888434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ФЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 817,95 = 366,49 + 2,04 x 711,50 | 28,32 | 1889,54 ______ 376,45 | 53,09 ______ 20,58 | 1 460,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 373137 | 186143 | 13336 ______ 10176 | 173658 | 47,412 ______ 1,524 | 1342,71 ______ 43,16 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(196319 руб.)184540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(196319 руб.)100123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП657800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ФЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01; 100 м2 _______________ (поправка до 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 374,56 = 11,69 + 0,51 x 711,50 | 28,32 | 753,8 ______ 9,53 | 18,53 ______ 6,82 | 725,74 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 95688 | 4711 | 4654 ______ 3370 | 86323 | 1,2 ______ 0,504 | 33,98 ______ 14,27 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(8081 руб.)7596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(8081 руб.)4121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП107405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ФЕР11-01-011-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 5000, толщиной 5 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 28,32 | 11094,4 ______ 385,6 | 7,48 ______ 2,36 | 10 701,33 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1465401 | 190665 | 1878 ______ 1169 | 1272858 | 45,204 ______ 0,204 | 1280,18 ______ 5,78 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(191834 руб.)180324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(191834 руб.)97835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1743560 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ФЕР11-01-036-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство покрытий из линолеума на клее; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 12,666 | 476,28 ______ 422,81 | 52,56 ______ 12,64 | 0,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 99457 | 93503 | 5905 ______ 2794 | 49 | 50,88 ______ 1,02 | 644,45 ______ 12,92 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(96297 руб.)90519 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(96297 руб.)49111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП239087 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | ФССЦ-14.1.02.04-0102 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий; кг | 633,3 | 25,56 |  | 25,56 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 67985 |  |  | 67985 |  |  |
| 69 | Текущая цена | Линолеум коммерческий; м2 | 1266,6 | 698,52 |  | 698,52 |  | 884745 |  |  | 884745 |  |  |
| 70 | ФЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10,19 | 149,78 ______ 73,58 | 2,56 ______ 0,5 | 73,64 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16475 | 13092 | 231 ______ 90 | 3152 | 8,016 ______ 0,048 | 81,68 ______ 0,49 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(13182 руб.)12391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(13182 руб.)6723 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП35589 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | ФССЦ-11.3.03.14-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Заглушка торцевая для пластикового плинтуса левая, высота 48 мм; 100 шт. | 0,82 | 63,00 |  | 63,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 217 |  |  | 217 |  |  |
| 72 | ФССЦ-11.3.03.14-0011 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Заглушки торцевая для пластикового плинтуса правая, высота 48 мм; 100 шт. | 0,82 | 63,00 |  | 63,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 217 |  |  | 217 |  |  |
| 73 | ФССЦ-11.3.03.14-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Соединитель для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт. | 4,08 | 128,00 |  | 128,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2193 |  |  | 2193 |  |  |
| 74 | ФССЦ-11.3.03.14-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Уголок внутренний для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт. | 0,72 | 128,00 |  | 128,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 387 |  |  | 387 |  |  |
| 75 | ФССЦ-11.3.03.14-0033 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Уголок наружный для пластикового плинтуса, высота 48 мм; 100 шт. | 0,72 | 128,00 |  | 128,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 387 |  |  | 387 |  |  |
| 76 | ФССЦ-11.3.03.06-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм; м | 1019 | 12,30 |  | 12,30 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 52642 |  |  | 52642 |  |  |
| 77 | ФЕР11-01-049-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Укладка металлического накладного профиля (порога); 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,2 | 254,92 ______ 174,52 |  | 80,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4062 | 3656 |  | 406 | 19,97 | 23,96 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3656 руб.)3437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3656 руб.)1865 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ФССЦ-09.2.03.02-0023 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной: 60 мм, длиной 0,9 м; шт. | 140 | 26,24 |  | 26,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 15429 |  |  | 15429 |  |  |
| 79 | ФЕР11-01-027-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2,4 | 9285,59 ______ 1256,26 | 170,44 ______ 64,33 | 7 858,90 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 135488 | 52642 | 3628 ______ 2696 | 79218 | 143,736 ______ 5,4 | 344,97 ______ 12,96 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(55338 руб.)52018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(55338 руб.)28222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП215728 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | ФЕР15-01-019-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 16 903,69 = 3 773,92 + 0,05 x 9 000,00 + 99 x 111,73 + 0,375 x 4 316,00 | 7,68 | 17215,02 ______ 1829,87 | 38,1 ______ 21,04 | 15 347,05 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 743002 | 245372 | 2595 ______ 2821 | 495035 | 199,332 ______ 1,98 | 1530,87 ______ 15,21 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(248193 руб.)198554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(248193 руб.)91831 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1033387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | ФЕР15-02-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,248 | 2251,51 ______ 1004,94 | 132,04 ______ 76,91 | 1 114,53 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 29201 | 21898 | 1462 ______ 1676 | 5841 | 106,908 ______ 8,112 | 133,42 ______ 10,12 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(23574 руб.)18859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(23574 руб.)8722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП56782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ФЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,248 | 1111,9 ______ 456,85 | 12,49 ______ 2,36 | 642,56 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 13461 | 9955 | 138 ______ 52 | 3368 | 52,272 ______ 0,204 | 65,24 ______ 0,25 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(10007 руб.)8006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(10007 руб.)3703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП25170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | ФЕР15-04-007-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ( за 2 раза); 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,6754 | 474,51 ______ 347,99 | 8,22 ______ 1,54 | 118,30 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4488 | 4104 | 49 ______ 18 | 335 | 39,276 ______ 0,132 | 26,53 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4122 руб.)3298 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4122 руб.)1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Текущая цена | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17; л | 38,5 | 53,31 |  | 53,31 |  | 2052 |  |  | 2052 |  |  |
| 85 | Текущая цена | Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ; т | 0,067319 | 41 383,28 |  | 41 383,28 |  | 2786 |  |  | 2786 |  |  |
| 86 | ФЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску ( за 2 раза); 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,546 | 237,49 ______ 182,34 | 7,46 ______ 1,42 | 47,69 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1884 | 1738 | 36 ______ 13 | 110 | 20,328 ______ 0,12 | 11,1 ______ 0,07 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1751 руб.)1401 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1751 руб.)648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3933 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Текущая цена | Краски водно-дисперсионные акрилатные ВД-АК-201 ЭТАЛОН, интерьерные; т | 0,01911 | 50 638,76 |  | 50 638,76 |  | 968 |  |  | 968 |  |  |
| 88 | ФЕР10-01-012-01 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Обшивка каркасных стен: досками обшивки (Устройство отбойных досок МДФ на стенах); 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 430,52 = 3 515,39 - 1,43 x 1 784,00 - 0,14 x 1 375,00 - 105 x 3,25 | 0,8 | 500,61 ______ 376,36 | 44,16 ______ 7,8 | 80,09 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5839 | 5257 | 313 ______ 109 | 269 | 43,56 ______ 0,672 | 34,85 ______ 0,54 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(5366 руб.)4829 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(5366 руб.)2307 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП12975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | ФССЦ-11.2.03.01-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Панели декоративные МДФ размером: 2700х200х6 мм; м2 | 80 | 78,30 |  | 78,30 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 26309 |  |  | 26309 |  |  |
| Раздел 3. Инженерные системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Водопровод и канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ФЕРр65-7-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 150 мм; 100 м _______________ 12 008,22 = 3 952,46 + 99,7 x 80,80 | 0,54 | 12008,22 ______ 3389,21 | 135,75 ______ 35,14 | 8 483,26 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 51845 | 31955 | 650 ______ 331 | 19240 | 336,9 ______ 2,8 | 181,93 ______ 1,51 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(32286 руб.)28412 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(32286 руб.)15497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП95754 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ФЕРр65-7-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: до 50 мм; 100 м _______________ 10 621,47 = 2 557,63 + 99,8 x 80,80 | 0,432 | 10621,47 ______ 2221,25 | 48,49 ______ 12,55 | 8 351,73 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 32093 | 16754 | 186 ______ 95 | 15153 | 220,8 ______ 1 | 95,39 ______ 0,43 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(16849 руб.)14827 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(16849 руб.)8088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП55008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ФЕРр65-6-24 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена: умывальников; 100 шт | 0,22 | 2850,16 ______ 1922,84 | 67,88 ______ 17,57 | 859,44 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8313 | 7386 | 132 ______ 67 | 795 | 212 ______ 1,4 | 46,64 ______ 0,31 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7453 руб.)6559 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7453 руб.)3577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП18449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | ФССЦ-18.2.01.05-0178 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с смесителем с нижней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском,: прямоугольные со скрытыми установочными поверхностями со спинкой размером 600х450х150 мм; компл. | 22 | 329,95 |  | 329,95 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 30487 |  |  | 30487 |  |  |
| 94 | ФЕРр65-6-14 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Смена: унитазов; 100 шт | 0,29 | 3865,84 ______ 3217,13 | 38,78 ______ 10,04 | 609,93 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 17132 | 16290 | 100 ______ 51 | 742 | 354,7 ______ 0,8 | 102,86 ______ 0,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(16341 руб.)14380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(16341 руб.)7844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП39356 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | ФССЦ-18.2.01.06-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Унитазы напольные керамические шамотированные; компл. | 29 | 927,48 |  | 927,48 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 112967 |  |  | 112967 |  |  |
| 96 | ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Электрополотенце; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 16 | 16,07 ______ 11,42 | 2,14 ______ 0,31 | 2,51 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3663 | 3191 | 303 ______ 87 | 169 | 1,152 ______ 0,024 | 18,43 ______ 0,38 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3278 руб.)2655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3278 руб.)1705 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Прайс-лист | Скоростная сушилка для рук G-1800 PW; 1 шт. | 16 | 21 601,69 |  |  |  | 345627 |  |  |  |  |  |
| 98 | ФЕР16-07-003-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром: 125 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 705,11 = 202,34 + 1 x 1 007,25 + 1 x 495,52 | 4 | 1727,09 ______ 109,21 | 22,66 ______ 0,79 | 1 595,22 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 35231 | 7627 | 804 ______ 55 | 26800 | 11,352 ______ 0,06 | 45,41 ______ 0,24 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7682 руб.)7528 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7682 руб.)4302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП47061 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 1,557 | 42,98 | 42,98 |  | ЭМ=8,91 | 596 |  | 596 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП596 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза | 1,557 | 13,38 | 13,38 |  | ЭМ=8,61 | 179 |  | 179 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ФЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 25 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 199,39 = 2 360,76 + 0,38 x 25,00 + 9,29 x 89,25 | 1,8 | 3663,27 ______ 1781,32 | 1001,94 ______ 135,91 | 880,01 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 78633 | 55983 | 15997 ______ 4271 | 6653 | 179,568 ______ 10,104 | 323,22 ______ 18,19 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(60254 руб.)59049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(60254 руб.)33742 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП171424 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | ФЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 894,14 = 3 300,53 + 0,55 x 25,00 + 8,99 x 64,50 | 0,36 | 4543,07 ______ 2264,62 | 1628,96 ______ 220,48 | 649,49 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 20418 | 14234 | 5202 ______ 1386 | 982 | 228,288 ______ 16,368 | 82,18 ______ 5,89 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(15620 руб.)15308 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(15620 руб.)8747 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП44473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | ФЕР16-03-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 15 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 2 926,39 = 1 125,23 + 14 x 26,20 + 4 x 16,40 + 9 x 9,50 + 93,6 x 13,71 | 1,44 | 3151,24 ______ 1311,74 | 37,36 ______ 6,29 | 1 802,14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 44357 | 32980 | 477 ______ 158 | 10900 | 134,4 ______ 0,528 | 193,54 ______ 0,76 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(33138 руб.)32475 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(33138 руб.)18557 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП95389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Прайс-лист | Кран шаровый резьбой ду 15; шт. | 61 | 250,00 |  | 250,00 |  | 15250 |  |  | 15250 |  |  |
| 105 | Прайс-лист | Кран шаровый Ду 20; шт. | 4 | 174,00 |  | 174,00 |  | 696 |  |  | 696 |  |  |
| 106 | ФССЦ-23.1.02.07-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты; кг | 15,06 | 11,99 |  | 11,99 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 758 |  |  | 758 |  |  |
| 107 | ФССЦ-18.1.02.01-0173 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Задвижки клиновые с выдвижным шпинделем фланцевые на давление 4 МПа (40 кгс/см2) 30с15нж, диаметром: 100 мм; шт. | 2 | 2 014,73 |  | 2 014,73 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16924 |  |  | 16924 |  |  |
| 108 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3,6 | 127,69 ______ 69,98 | 53,41 | 4,29 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6169 | 4399 | 1706 | 64 | 6,01 | 21,64 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4399 руб.)4311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4399 руб.)2463 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП12943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | ФЕР17-01-008-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка нагревателей индивидуальных: водоводяных; 10 компл _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 932,51 = 924,61 + 0,02 x 395,00 | 0,8 | 1115,55 ______ 985,42 | 112,85 ______ 23,42 | 17,29 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 14623 | 13764 | 801 ______ 327 | 58 | 104,832 ______ 1,824 | 83,87 ______ 1,46 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(14091 руб.)13809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(14091 руб.)7891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП36323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Прайс-лист | электрический накопительный водонагреватель 1,5 кВт, 220 В; компл. | 4 | 8 800,00 |  |  |  | 35200 |  |  |  |  |  |
| 111 | Прайс-лист | электрический накопительный водонагреватель 2,5 кВт, 220 В; компл. | 4 | 11 470,00 |  |  |  | 45880 |  |  |  |  |  |
| 112 | ФЕРр62-32-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза; 100 м2 _______________ 1 489,82 = 805,44 + 0,0161 x 42 508,19 | 0,0972 | 1489,82 ______ 652,05 | 0,66 ______ 0,12 | 837,11 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1449 | 1107 | 1 | 341 | 80,6 ______ 0,01 | 7,83 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1107 руб.)753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1107 руб.)443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутреннее электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж кабеля; 100 м | 51,1 | 75,5 ______ 75,19 | 0,31 ______ 0,14 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 67226 | 67085 | 141 ______ 125 |  | 9,64 ______ 0,01 | 492,6 ______ 0,51 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(67210 руб.)48391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(67210 руб.)34949 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП150566 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт | 3,09 | 45,55 ______ 45,55 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2457 | 2457 |  |  | 5,84 | 18,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2457 руб.)1769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2457 руб.)1278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП5504 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж: светильников с лампами накаливания; 100 шт | 5,07 | 50,24 ______ 49,3 | 0,94 ______ 0,41 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4406 | 4364 | 42 ______ 36 |  | 6,32 ______ 0,03 | 32,04 ______ 0,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4400 руб.)3168 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4400 руб.)2288 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9862 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м | 44,93 | 523,71 ______ 263,76 | 259,95 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 310512 | 206914 | 103598 |  | 28,06 | 1 260,74 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(206914 руб.)173808 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(206914 руб.)99319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП583639 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | ФЕР46-03-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Сверление установками алмазного бурения в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром: 25 мм; 100 шт | 0,1 | 2163,07 ______ 175,08 | 712,54 ______ 220,4 | 1 275,45 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1473 | 306 | 632 ______ 385 | 535 | 18,2 ______ 19 | 1,82 ______ 1,9 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(691 руб.)580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(691 руб.)332 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | ФЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,11 | 636,99 ______ 277,94 | 130,99 ______ 11,45 | 228,05 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 767 | 534 | 128 ______ 22 | 105 | 29,568 ______ 0,912 | 3,25 ______ 0,1 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(556 руб.)450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(556 руб.)289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | ФССЦ-23.3.06.05-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 3,2 мм; м | 11 | 19,40 |  | 19,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 896 |  |  | 896 |  |  |
| 120 | ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 47 | 231,46 ______ 186,12 | 4,26 ______ 0,6 | 41,08 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 162619 | 152734 | 1776 ______ 493 | 8109 | 19,8 ______ 0,048 | 930,6 ______ 2,26 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(153227 руб.)124114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(153227 руб.)79678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП366411 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | ФССЦ-21.2.03.05-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 25 мм2; 1000 м | 4,7 | 19 363,45 |  | 19 363,45 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 382235 |  |  | 382235 |  |  |
| 122 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 10,97 ______ 8,33 | 2,14 ______ 0,31 | 0,51 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 167 | 145 | 19 ______ 5 | 3 | 0,84 ______ 0,024 | 0,84 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(150 руб.)122 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(150 руб.)78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП367 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | ФССЦ-62.5.01.04-0023 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230AM-03, 5(7,5) А; шт. | 1 | 237,07 |  | 237,07 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 996 |  |  | 996 |  |  |
| 124 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2 | 66,5 ______ 26,47 | 3,66 ______ 0,31 | 36,37 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1295 | 924 | 65 ______ 11 | 306 | 2,784 ______ 0,024 | 5,57 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(935 руб.)757 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(935 руб.)486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Прайс-лист | Автоматический выключатель S203 C32А/3п/ 6,0кА на Din-рейку 2CDS253001R0324 C32 (АВВ | 2 | 1 331,59 |  | 1 331,59 |  | 2663 |  |  | 2663 |  |  |
| 126 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 77,59 ______ 28,21 | 46,38 ______ 4,76 | 3,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 917 | 493 | 411 ______ 83 | 13 | 2,844 ______ 0,432 | 2,84 ______ 0,43 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | ФССЦ-20.4.04.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щиты учетно-распределительные встраиваемые: ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм; шт. | 1 | 232,55 |  | 232,55 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 977 |  |  | 977 |  |  |
| 128 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прибор или аппарат; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 7 | 13,73 ______ 13,33 |  | 0,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1641 | 1629 |  | 12 | 1,34 | 9,41 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1629 руб.)1319 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1629 руб.)847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3807 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Прайс-лист | Выключатель автоматический двухполюсный 6А С S202 6кА (S202 C6) | 4 | 978,81 |  | 978,81 |  | 3915 |  |  | 3915 |  |  |
| 130 | Прайс-лист | S202 C10 2-полюсный Автоматический выключатель ABB | 1 | 683,05 |  | 683,05 |  | 683 |  |  | 683 |  |  |
| 131 | Прайс-лист | Дифавтомат АВВ DS201 C16 A30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип А | 2 | 3 939,24 |  | 3 939,24 |  | 7878 |  |  | 7878 |  |  |
| 132 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 77,59 ______ 28,21 | 46,38 ______ 4,76 | 3,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 917 | 493 | 411 ______ 83 | 13 | 2,844 ______ 0,432 | 2,84 ______ 0,43 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(576 руб.)467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(576 руб.)300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1684 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | ФССЦ-20.4.04.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щиты учетно-распределительные встраиваемые: ЩУРВ-1-12з, с замком, размером 480х320х165 мм; шт. | 1 | 232,55 |  | 232,55 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 977 |  |  | 977 |  |  |
| 134 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прибор или аппарат; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 9 | 13,73 ______ 13,33 |  | 0,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2110 | 2095 |  | 15 | 1,34 | 12,10 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2095 руб.)1697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2095 руб.)1089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП4896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | Прайс-лист | S202 C6 2-полюсный Автоматический выключатель ABB | 5 | 723,73 |  | 723,73 |  | 3619 |  |  | 3619 |  |  |
| 136 | Прайс-лист | S202 C16 2-полюсный Автоматический выключатель ABB | 1 | 646,61 |  | 646,61 |  | 647 |  |  | 647 |  |  |
| 137 | Прайс-лист | Дифавтомат ABB DS201 C16 AC30 2-полюсный характеристика C 16A 30mA тип АС | 3 | 3 176,78 |  | 3 176,78 |  | 9530 |  |  | 9530 |  |  |
| 138 | ФЕРм08-03-593-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Световые настенные указатели; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,4 | 1498,23 ______ 935,18 | 42,65 ______ 6,02 | 520,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 7557 | 6531 | 151 ______ 42 | 875 | 94,272 ______ 0,48 | 37,71 ______ 0,19 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6573 руб.)5324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6573 руб.)3418 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП16299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Прайс-лист | Табло Молния-12В Световое табло "Выход"; шт. | 40 | 178,00 |  | 178,00 |  | 7120 |  |  | 7120 |  |  |
| 140 | ФЕРм08-03-593-19 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Светильник в подвесных потолках; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4,67 | 1287,12 ______ 1123,74 | 42,65 ______ 6,02 | 120,73 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 95762 | 91628 | 1767 ______ 491 | 2367 | 113,28 ______ 0,48 | 529,02 ______ 2,24 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(92119 руб.)74616 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(92119 руб.)47902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП218280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | Прайс-лист | Светодиодный потолочный светильник; шт. | 467 | 1 922,03 |  | 1 922,03 |  | 897588 |  |  | 897588 |  |  |
| 142 | ФССЦ-20.5.02.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Коробка ответвительная "DKC" размером 100х100х50 мм; шт. | 734 | 20,70 |  | 20,70 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 63814 |  |  | 63814 |  |  |
| 143 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,44 | 523,43 ______ 411,41 | 5,6 ______ 0,77 | 106,42 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 11059 | 10344 | 72 ______ 19 | 643 | 41,472 ______ 0,06 | 59,72 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(10363 руб.)8394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(10363 руб.)5389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП24842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | ФССЦ-20.4.03.05-0009 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Розетка штепсельная для открытой проводки с заземляющими контактами и защитными шторками серии "Москвичка", марка РА 10/16-508, белая; 100 шт. | 1,44 | 479,26 |  | 479,26 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2899 |  |  | 2899 |  |  |
| 145 | ФЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,44 | 487,6 ______ 376,16 | 5,6 ______ 0,77 | 105,83 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 10169 | 9458 | 72 ______ 19 | 639 | 37,92 ______ 0,06 | 54,6 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(9477 руб.)7676 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(9477 руб.)4928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП22773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ФССЦ-20.4.01.01-0031 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки; 10 шт. | 14,4 | 68,00 |  | 68,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4113 |  |  | 4113 |  |  |
| 147 | ФЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,21 | 526,98 ______ 418,19 | 5,6 ______ 0,77 | 103,19 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1635 | 1533 | 10 ______ 3 | 92 | 42,156 ______ 0,06 | 8,85 ______ 0,01 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1536 руб.)1244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1536 руб.)799 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3678 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ФССЦ-20.4.01.01-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель двухклавишный для открытой проводки; 10 шт. | 2,1 | 72,80 |  | 72,80 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 642 |  |  | 642 |  |  |
| 149 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 44,93 | 237,81 ______ 185,9 | 0,37 ______ 0,17 | 51,53 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 155710 | 145837 | 148 ______ 132 | 9725 | 19,548 ______ 0,012 | 878,29 ______ 0,54 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(145969 руб.)118235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(145969 руб.)75904 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП349849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ФССЦ-20.2.05.04-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кабель-канал "Legrand" DLP 50х80 мм с крышкой; 100 м | 44,93 | 5 031,00 |  | 5 031,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 949380 |  |  | 949380 |  |  |
| 151 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 31,3 | 46,77 ______ 31,81 | 2,14 ______ 0,31 | 12,82 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 19664 | 17385 | 593 ______ 171 | 1686 | 3,384 ______ 0,024 | 105,92 ______ 0,75 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(17556 руб.)14220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(17556 руб.)9129 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП43013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ФЕРм08-02-399-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 19,8 | 58,14 ______ 42,41 | 2,14 ______ 0,31 | 13,60 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16167 | 14661 | 375 ______ 108 | 1131 | 4,512 ______ 0,024 | 89,34 ______ 0,48 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(14769 руб.)11963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(14769 руб.)7680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП35810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м | 3,13 | 3 246,49 |  | 3 246,49 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 42678 |  |  | 42678 |  |  |
| 154 | ФССЦ-21.1.06.09-0055 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 2,5 мм2; 1000 м | 1,84 | 4 883,86 |  | 4 883,86 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 37742 |  |  | 37742 |  |  |
| 155 | ФССЦ-21.1.06.09-0076 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 5 и сечением 6,0 мм2; 1000 м | 0,14 | 18 248,37 |  | 18 248,37 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 10730 |  |  | 10730 |  |  |
| Отопление |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ФЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм; 100 м | 13,86 | 328,71 ______ 288,02 | 7,09 ______ 1,35 | 33,60 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 72527 | 69700 | 872 ______ 327 | 1955 | 34,66 ______ 0,1 | 480,39 ______ 1,39 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(70027 руб.)44117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(70027 руб.)28011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП144655 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ФЕРр65-1-2 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм; 100 м | 0,54 | 565,51 ______ 495,44 | 12,15 ______ 2,3 | 57,92 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4861 | 4671 | 58 ______ 22 | 132 | 59,62 ______ 0,17 | 32,19 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4693 руб.)2957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4693 руб.)1877 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ФЕР16-02-001-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 50 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 6 554,05 = 517,05 + 100 x 60,37 | 0,54 | 6647,47 ______ 472,38 | 88,13 ______ 14,36 | 6 086,96 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 18681 | 4454 | 422 ______ 135 | 13805 | 49,104 ______ 1,2 | 26,52 ______ 0,65 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4589 руб.)4497 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4589 руб.)2570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП25748 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ФЕР16-02-001-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 4 670,27 = 385,27 + 100 x 42,85 | 3,6 | 4741,53 ______ 380,6 | 46,96 ______ 7,31 | 4 313,97 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 90650 | 23923 | 1499 ______ 459 | 65228 | 39,564 ______ 0,6 | 142,43 ______ 2,16 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(24382 руб.)23894 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(24382 руб.)13654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП128198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ФЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 955,19 = 384,19 + 100 x 35,71 | 2,16 | 4026,45 ______ 380,6 | 46,96 ______ 7,31 | 3 598,89 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 47903 | 14354 | 900 ______ 276 | 32649 | 39,564 ______ 0,6 | 85,46 ______ 1,3 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(14630 руб.)14337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(14630 руб.)8193 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП70433 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ФЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 658,57 = 383,57 + 100 x 32,75 | 1,26 | 3729,83 ______ 380,6 | 46,96 ______ 7,31 | 3 302,27 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 26374 | 8373 | 525 ______ 161 | 17476 | 39,564 ______ 0,6 | 49,85 ______ 0,76 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(8534 руб.)8363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(8534 руб.)4779 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП39516 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ФЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 3 208,11 = 383,11 + 100 x 28,25 | 6,84 | 3279,37 ______ 380,6 | 46,96 ______ 7,31 | 2 851,81 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 130230 | 45454 | 2849 ______ 873 | 81927 | 39,564 ______ 0,6 | 270,62 ______ 4,1 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(46327 руб.)45400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(46327 руб.)25943 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП201573 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ФЕР16-05-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 90 | 45,41 ______ 16 | 4,2 ______ 0,14 | 25,21 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 38019 | 25136 | 3353 ______ 226 | 9530 | 1,764 ______ 0,012 | 158,76 ______ 1,08 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(25362 руб.)24855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(25362 руб.)14203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП77077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ФССЦ-18.1.06.08-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Комплект ручного балансировочного MSV-BD и запорного MSV-S клапанов с внутренней резьбой, давлением 2,0 МПа (20 кгс/см2), диаметром: 15 мм; компл. | 90 | 197,77 |  | 197,77 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 74757 |  |  | 74757 |  |  |
| 165 | Прайс-лист | Комплект универсальный для подключения радиатора 1/2 c кронштейнами; шт | 166 | 167,00 |  | 167,00 |  | 27722 |  |  | 27722 |  |  |
| 166 | ФЕРр65-19-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг; 100 шт | 1,66 | 935,72 ______ 865,7 | 70,02 ______ 30,24 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 26122 | 25091 | 1031 ______ 876 |  | 110 ______ 2,24 | 182,6 ______ 3,72 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(25967 руб.)16359 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(25967 руб.)10387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП52868 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 | ФЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка радиаторов: стальных; 100 кВт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 2 079,38 = 1 942,27 + 0,89 x 86,00 + 0,0045 x 13 460,76 | 2,824 | 2235,58 ______ 706,12 | 231,1 ______ 46,5 | 1 298,37 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 56005 | 34817 | 5789 ______ 2293 | 15399 | 78,72 ______ 3,756 | 222,31 ______ 10,61 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(37110 руб.)36368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(37110 руб.)20782 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП113155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 | ФССЦ-18.5.10.05-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 5, мощность 825 Вт; шт. | 7 | 683,50 |  | 683,50 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 20095 |  |  | 20095 |  |  |
| 169 | ФССЦ-18.5.10.05-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 6, мощность 990 Вт; шт. | 11 | 820,20 |  | 820,20 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 37893 |  |  | 37893 |  |  |
| 170 | ФССЦ-18.5.10.05-0007 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 9, мощность 1485 Вт; шт. | 47 | 1 230,30 |  | 1 230,30 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 242861 |  |  | 242861 |  |  |
| 171 | ФССЦ-18.5.10.05-0008 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 10, мощность 1650 Вт; шт. | 18 | 1 367,00 |  | 1 367,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 103345 |  |  | 103345 |  |  |
| 172 | ФССЦ-301-1610 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Радиаторы биметаллические, количество секций 12; шт. | 11 | 1 161,31 |  | 1 161,31 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 53653 |  |  | 53653 |  |  |
| 173 | Прайс-лист | Клапан регулирующий 1/2; шт | 166 | 155,47 |  | 155,47 |  | 25808 |  |  | 25808 |  |  |
| 174 | Прайс-лист | Вентиль (клапан) запорный; шт | 166 | 1 165,71 |  | 1 165,71 |  | 193508 |  |  | 193508 |  |  |
| 175 | Прайс-лист | Воздухосборник А1И 018.000-01; шт | 4 | 9 369,00 |  | 9 369,00 |  | 37476 |  |  | 37476 |  |  |
| 176 | Прайс-лист | Кран шаровой Ду 32; шт | 14 | 1 600,00 |  | 1 600,00 |  | 22400 |  |  | 22400 |  |  |
| 177 | Прайс-лист | Кран шаровый сливной с наружной резьбой; шт | 7 | 110,00 |  | 110,00 |  | 770 |  |  | 770 |  |  |
| 178 | Прайс-лист | Кран шаровый под приварку Ду 50; шт | 7 | 2 600,00 |  | 2 600,00 |  | 18200 |  |  | 18200 |  |  |
| 179 | Прайс-лист | Фильтр сетчатый ДУ 50; шт | 4 | 734,00 |  | 734,00 |  | 2936 |  |  | 2936 |  |  |
| 180 | Прайс-лист | Манометр показывающий МТП-100; шт | 7 | 400,00 |  | 400,00 |  | 2800 |  |  | 2800 |  |  |
| 181 | ФЕР15-04-030-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 496,18 = 450,48 + 0,0246 x 42 508,19 | 0,464 | 1568,56 ______ 431,56 | 2,74 ______ 0,59 | 1 134,27 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5718 | 3496 | 11 ______ 5 | 2211 | 48,708 ______ 0,048 | 22,6 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3501 руб.)2801 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3501 руб.)1295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 182 | ФЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 14,4 | 127,69 ______ 69,98 | 53,41 | 4,29 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 24677 | 17596 | 6822 | 259 | 6,01 | 86,57 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(17596 руб.)17244 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(17596 руб.)9854 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП51775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 183 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 4,7896 | 42,98 | 42,98 |  | ЭМ=8,91 | 1834 |  | 1834 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 184 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза | 4,7896 | 13,38 | 13,38 |  | ЭМ=8,61 | 552 |  | 552 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП552 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Ремонт подвального помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | ФЕРр69-9-1 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Очистка помещений от строительного мусора; 100 т | 0,05 | 1553,82 ______ 1553,82 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1356 | 1356 |  |  | 214,32 | 10,72 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1356 руб.)895 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1356 руб.)542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2793 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 186 | ФССЦ-101-5983 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Мешки полипропиленовые (50 кг); 100 шт. | 1 | 82,00 |  | 82,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 344 |  |  | 344 |  |  |
| 187 | ФЕРр67-1-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж: скрытой электропроводки; 100 м | 1,8 | 19,81 ______ 19,81 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 623 | 623 |  |  | 2,54 | 4,57 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(623 руб.)449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(623 руб.)324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1396 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 188 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Демонтаж: выключателей, розеток; 100 шт | 0,04 | 45,55 ______ 45,55 |  |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 32 | 32 |  |  | 5,84 | 0,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(32 руб.)23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(32 руб.)17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 189 | ФЕР13-08-009-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Шлифовка бетонных поверхностей; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3,374 | 1165,89 ______ 871,15 | 283,32 ______ 25,24 | 11,42 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 59960 | 51320 | 8479 ______ 1487 | 161 | 96,048 ______ 2,508 | 324,07 ______ 8,46 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(52807 руб.)36437 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(52807 руб.)25347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП121744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 190 | ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором; 10 м _______________ 32,23 = 24,33 + 0,02 x 395,00 | 8 | 32,23 ______ 24,31 |  | 7,92 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3662 | 3396 |  | 266 | 2,71 | 21,68 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3396 руб.)2479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3396 руб.)1902 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8043 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 191 | ФЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,182 | 3126,94 ______ 1473,88 | 426,12 ______ 66,59 | 1 226,94 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6309 | 4684 | 688 ______ 212 | 937 | 172,788 ______ 4,932 | 31,45 ______ 0,9 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4896 руб.)4553 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4896 руб.)2644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП13506 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 192 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт. | 0,9173 | 1 066,14 |  | 1 066,14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4107 |  |  | 4107 |  |  |
| 193 | ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2; 100 м | 2,4 | 523,71 ______ 263,76 | 259,95 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16586 | 11053 | 5533 |  | 28,06 | 67,34 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(11053 руб.)9285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(11053 руб.)5305 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП31176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | ФЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 2,4 | 231,46 ______ 186,12 | 4,26 ______ 0,6 | 41,08 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8304 | 7799 | 91 ______ 25 | 414 | 19,8 ______ 0,048 | 47,52 ______ 0,12 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7824 руб.)6337 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7824 руб.)4068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП18709 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195 | Текущая цена | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,5 мм2; 1000 м | 0,24 | 10 795,41 |  | 10 795,41 |  | 2591 |  |  | 2591 |  |  |
| 196 | ФЕР46-03-010-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2; 100 шт _______________ (Прил.46.1 п.3.1При работах на высоте от опорной площадки более 1,5 м ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,17 | 358,75 ______ 173,12 | 185,63 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 794 | 514 | 280 |  | 18,20 | 3,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(514 руб.)432 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(514 руб.)247 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197 | ФЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,06 | 347,2 ______ 306,65 | 5,6 ______ 0,77 | 34,95 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 333 | 321 | 3 ______ 1 | 9 | 30,912 ______ 0,06 | 1,85 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(322 руб.)261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(322 руб.)167 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП761 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 198 | ФССЦ-20.4.01.02-0021 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель одноклавишный для скрытой проводки; 10 шт. | 0,6 | 62,20 |  | 62,20 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 157 |  |  | 157 |  |  |
| 199 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,01 | 353,01 ______ 312,36 | 5,6 ______ 0,77 | 35,05 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 57 | 55 |  | 2 | 31,488 ______ 0,06 | 0,31 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(55 руб.)45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.)29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200 | ФССЦ-20.4.01.02-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки; 10 шт. | 0,1 | 88,80 |  | 88,80 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 37 |  |  | 37 |  |  |
| 201 | ФЕРм08-03-591-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1 | 430,66 ______ 362,83 | 5,6 ______ 0,77 | 62,22 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 665 | 634 | 5 ______ 1 | 26 | 36,576 ______ 0,06 | 3,66 ______ 0,01 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(635 руб.)514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(635 руб.)330 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1509 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202 | ФССЦ-20.4.03.06-0002 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Розетка РС16-126 Б IP44 для скрытой проводки с заземляющими контактами; 100 шт. | 0,1 | 930,00 |  | 930,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 391 |  |  | 391 |  |  |
| 203 | ФЕРм08-03-594-11 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4; 100 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,64 | 6456,27 ______ 3018,85 | 224,16 ______ 29,82 | 3 213,26 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 43644 | 33734 | 1273 ______ 333 | 8637 | 304,32 ______ 2,376 | 194,76 ______ 1,52 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(34067 руб.)27594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(34067 руб.)17715 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП88953 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | Прайс-лист | Светодиодный потолочный светильник; шт. | 64 | 1 922,03 |  | 1 922,03 |  | 123010 |  |  | 123010 |  |  |
| 206 | ФЕР15-02-016-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая потолков; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6,48 | 1830,04 ______ 858,53 | 115,8 ______ 68,32 | 855,71 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 127079 | 97135 | 6656 ______ 7729 | 23288 | 94,656 ______ 7,284 | 613,37 ______ 47,2 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(104864 руб.)83891 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(104864 руб.)38800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП249770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | ФЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 860,29 = 792,10 + 0,069 x 15 481,00 | 6,48 | 1959,21 ______ 580,18 | 13,37 ______ 2,56 | 1 365,67 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 103578 | 65642 | 768 ______ 289 | 37168 | 64,68 ______ 0,216 | 419,13 ______ 1,4 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(65931 руб.)52745 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(65931 руб.)24394 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП180717 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | ФЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5,1576 | 1801,72 ______ 820,66 | 115,8 ______ 68,32 | 865,26 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 97942 | 73901 | 5298 ______ 6152 | 18743 | 90,48 ______ 7,284 | 466,66 ______ 37,57 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(80053 руб.)64042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(80053 руб.)29620 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП191604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 209 | ФЕР15-04-006-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 622,04 = 158,98 + 0,02 x 23 152,80 | 5,1576 | 653,76 ______ 188,4 | 1,94 ______ 0,44 | 463,42 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 27093 | 16966 | 89 ______ 40 | 10038 | 19,584 ______ 0,036 | 101,01 ______ 0,19 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(17006 руб.)13605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(17006 руб.)6292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП46990 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | ФЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 650,90 = 675,60 + 0,063 x 15 481,00 | 5,1576 | 1729,96 ______ 461,77 | 12,59 ______ 2,41 | 1 255,60 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 69358 | 41583 | 576 ______ 217 | 27199 | 51,48 ______ 0,204 | 265,51 ______ 1,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(41800 руб.)33440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(41800 руб.)15466 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП118264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 211 | ФЕР09-04-013-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка противопожарных дверей: однопольных глухих; м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6,3 | 94,48 ______ 25,36 | 8,47 ______ 0,28 | 60,65 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4867 | 2789 | 473 ______ 30 | 1605 | 2,484 ______ 0,024 | 15,65 ______ 0,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2819 руб.)1945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2819 руб.)1635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | ФССЦ-07.1.01.01-0015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм; шт. | 3 | 2 900,88 |  | 2 900,88 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 36551 |  |  | 36551 |  |  |
| 213 | ФЕР15-07-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Герметизация противопожарных дверей, ворот, противодымных клапанов, фланцевых соединений воздуховодов, термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1488 | 1044,34 ______ 26,12 |  | 1 018,22 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 704 | 68 |  | 636 | 2,88 | 0,43 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(68 руб.)54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(68 руб.)25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП783 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ФССЦ-01.7.04.07-0022 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение: однопольных; компл. | 3 | 113,00 |  | 113,00 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1424 |  |  | 1424 |  |  |
| 215 | ФЕР07-05-016-04 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство металлических ограждений: без поручней; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,03 | 16816,94 ______ 514,93 | 244,9 ______ 36,92 | 16 057,11 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2358 | 270 | 65 ______ 19 | 2023 | 54,78 ______ 3,108 | 1,64 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(289 руб.)344 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(289 руб.)197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2899 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 216 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 5,0072 | 42,98 | 42,98 |  | ЭМ=8,91 | 1918 |  | 1918 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза | 5,0072 | 13,38 | 13,38 |  | ЭМ=8,61 | 577 |  | 577 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП577 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. Пандус |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали; т _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,4 | 1275,01 ______ 431,05 | 755,47 ______ 79,33 | 88,49 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5840 | 3010 | 2680 ______ 554 | 150 | 46,956 ______ 5,892 | 18,78 ______ 2,36 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3564 руб.)2459 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3564 руб.)2067 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП10366 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 219 | ФССЦ-08.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокат рифленый ромбического рифления, шириной от 1 до 1,9 м из горячекатаных листов с обрезными кромками сталь С235, толщиной: 6 мм; т | 0,4 | 6 733,53 |  | 6 733,53 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 11312 |  |  | 11312 |  |  |
| 220 | ФССЦ-01.7.15.03-0041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Болты с гайками и шайбами строительные; т | 0,0006 | 9 040,01 |  | 9 040,01 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 23 |  |  | 23 |  |  |
| 221 | ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство металлических ограждений: без поручней; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,4 | 16816,94 ______ 514,93 | 244,9 ______ 36,92 | 16 057,11 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 31441 | 3596 | 869 ______ 258 | 26976 | 54,78 ______ 3,108 | 21,91 ______ 1,24 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3854 руб.)4586 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3854 руб.)2621 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП38648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 222 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,4 | 273,85 ______ 214,78 | 40,19 ______ 2,71 | 18,89 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1674 | 1500 | 143 ______ 19 | 31 | 22,848 ______ 0,216 | 9,14 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1519 руб.)1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1519 руб.)790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3694 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 223 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,4 | 79,54 ______ 60,8 | 4,26 ______ 0,6 | 14,48 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 464 | 425 | 15 ______ 4 | 24 | 6,468 ______ 0,048 | 2,59 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(429 руб.)347 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(429 руб.)223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | ФССЦ-21.1.06.09-0054 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2; 1000 м | 0,048 | 3 246,49 |  | 3 246,49 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 654 |  |  | 654 |  |  |
| 225 | ФЕРм10-07-015-01 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство телефонное переговорной связи типа "Перегон-2КТС"; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 231,59 ______ 217,36 |  | 14,23 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3855 | 3795 |  | 60 | 21,00 | 21,00 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3795 руб.)2960 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3795 руб.)1518 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 226 | Текущая цена | Домофон Vizit БВД N100; 1 шт. | 1 | 3 873,22 |  |  |  | 3873 |  |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт кровли. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 227 | ФЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов; 100 м2 | 6,9556 | 154,66 ______ 124,02 | 30,64 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16952 | 15062 | 1890 |  | 15,90 | 110,59 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(15062 руб.)12652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(15062 руб.)7230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП36834 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 228 | ФЕРр65-1-3 Прим. Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм Применительно (демонтаж труб внутреннего водостока); 100 м | 0,407 | 716,97 ______ 634,72 | 15,93 ______ 3,51 | 66,32 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4681 | 4510 | 58 ______ 25 | 113 | 76,38 ______ 0,26 | 31,09 ______ 0,11 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4535 руб.)2857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4535 руб.)1814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9352 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | ФЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм (Демонтаж); шт _______________ (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4; Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 689,94 = 31,88 + 1 x 658,06 | 7 | 13,26 ______ 11,96 | 1,31 ______ 0,06 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1542 | 1461 | 81 ______ 7 |  | 1,4016 ______ 0,0048 | 9,81 ______ 0,03 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1468 руб.)1439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1468 руб.)822 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3803 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | ФЕР12-01-004-05 Демонтаж Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком (Демонтаж); 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; Табл.2, п.2 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) _______________ 5 287,56 = 3 591,00 + 0,51 x 424,88 + 189 x 7,83 | 1,29 | 531,5 ______ 460,12 | 71,39 ______ 10,92 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 11180 | 10363 | 817 ______ 246 |  | 50,1216 ______ 0,8352 | 64,66 ______ 1,08 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(10609 руб.)9760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(10609 руб.)4668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП25608 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 231 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную; 1 т груза | 0,175 | 42,98 | 42,98 |  | ЭМ=8,91 | 67 |  | 67 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 232 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км; 1 т груза | 0,175 | 13,38 | 13,38 |  | ЭМ=8,61 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 233 | ФЕР08-02-001-01 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м; м3 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 216,2 ______ 53,84 | 41,47 ______ 6,48 | 120,88 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1816 | 940 | 368 ______ 113 | 508 | 6,48 ______ 0,48 | 6,48 ______ 0,48 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1053 руб.)979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1053 руб.)569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 234 | ФССЦ-06.1.01.05-0034 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 75; 1000 шт. | 0,394 | 1 066,14 |  | 1 066,14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1764 |  |  | 1764 |  |  |
| 235 | ФЕР16-02-002-11 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 125 мм; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 14 378,17 = 1 437,14 + 0,114 x 395,00 + 100 x 128,96 | 0,407 | 14635,8 ______ 1259,46 | 286,31 ______ 46,61 | 13 090,03 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 32360 | 8950 | 1034 ______ 331 | 22376 | 137,196 ______ 3,876 | 55,84 ______ 1,58 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(9281 руб.)9095 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(9281 руб.)5197 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП46652 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 236 | ФЕР16-07-002-04 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка воронок сливных диаметром: 150 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 94,63 = 18,23 + 1 x 76,40 | 2 | 97,17 ______ 14,46 | 0,79 ______ 0,14 | 81,92 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1207 | 505 | 14 ______ 5 | 688 | 1,632 ______ 0,012 | 3,26 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(510 руб.)500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(510 руб.)286 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1993 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 237 | ФЕР20-02-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка дефлекторов диаметром патрубка: 280 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 689,94 = 31,88 + 1 x 658,06 | 7 | 695,47 ______ 29,89 | 3,26 ______ 0,14 | 662,31 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 23328 | 3653 | 203 ______ 18 | 19472 | 3,504 ______ 0,012 | 24,53 ______ 0,08 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3671 руб.)3598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3671 руб.)2056 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП28982 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 238 | ФЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы; м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1,68 | 71,58 ______ 28,57 | 17,29 ______ 2,36 | 25,72 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1277 | 838 | 258 ______ 69 | 181 | 2,88 ______ 0,204 | 4,84 ______ 0,34 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(907 руб.)626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(907 руб.)526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2429 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ФССЦ-07.1.01.03-0001 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003); м2 | 1,6 | 1 799,14 |  | 1 799,14 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 12090 |  |  | 12090 |  |  |
| 240 | ФССЦ-01.7.04.07-0003 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных; компл. | 1 | 94,68 |  | 94,68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 398 |  |  | 398 |  |  |
| 241 | ФЕР15-02-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен, когда остальные поверхности не оштукатуриваются, известковым раствором по камню и бетону: улучшенная; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,6624 | 2251,51 ______ 1004,94 | 132,04 ______ 76,91 | 1 114,53 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 15499 | 11623 | 776 ______ 889 | 3100 | 106,908 ______ 8,112 | 70,82 ______ 5,37 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(12512 руб.)10010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(12512 руб.)4629 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП30138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 242 | ФЕРр53-21-15 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу; 100 м | 25 | 533,16 ______ 507,33 | 0,66 ______ 0,12 | 25,17 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 224239 | 221450 | 146 ______ 53 | 2643 | 49,69 ______ 0,01 | 1242,25 ______ 0,25 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(221503 руб.)161697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(221503 руб.)124042 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП509978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 243 | ФЕР12-01-015-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 6,6919 | 1832,46 ______ 197,51 | 93,85 ______ 4,32 | 1 541,10 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 71962 | 23077 | 5571 ______ 505 | 43314 | 21,012 ______ 0,336 | 140,61 ______ 2,25 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(23582 руб.)21695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(23582 руб.)10376 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП104033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 | ФЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 24 578,39 = 1 430,17 + 103 x 224,74 | 6,6919 | 24690,26 ______ 519,71 | 151,49 ______ 12,82 | 24 019,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 744794 | 60723 | 8992 ______ 1497 | 675079 | 54,648 ______ 0,996 | 365,7 ______ 6,67 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(62220 руб.)57242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(62220 руб.)27377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП829413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 245 | ФЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Утепление покрытий: керамзитом; м3 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 225,58 = 53,88 + 1,03 x 166,70 | 46,84 | 236,36 ______ 28,45 | 36,2 ______ 4,6 | 171,70 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 72089 | 23269 | 15042 ______ 3759 | 33778 | 3,648 ______ 0,408 | 170,87 ______ 19,11 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(27028 руб.)24866 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(27028 руб.)11892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП108847 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 246 | ФЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 1 112,40 = 462,33 + 1,53 x 424,88 | 6,6919 | 1197,53 ______ 282,22 | 228,58 ______ 26,23 | 686,74 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 65843 | 32974 | 13568 ______ 3065 | 19301 | 32,664 ______ 2,328 | 218,58 ______ 15,58 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(36039 руб.)33156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(36039 руб.)15857 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП114856 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 247 | ФЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01; 100 м2 _______________ (до 50 мм ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 54,64 = 11,30 + 0,102 x 424,88 | 6,6919 | 1991,5 ______ 362,88 | 111,72 ______ 14,28 | 1 516,90 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 91664 | 42399 | 6631 ______ 1668 | 42634 | 42 ______ 1,26 | 281,06 ______ 8,43 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(44067 руб.)40542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(44067 руб.)19389 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП151595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 248 | ФЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 4 076,90 = 341,78 + 114 x 15,70 + 116 x 16,77 | 6,8854 | 4108,79 ______ 161,98 | 29,36 ______ 4,5 | 3 917,45 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 134553 | 19473 | 1793 ______ 541 | 113287 | 17,232 ______ 0,348 | 118,65 ______ 2,4 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(20014 руб.)18413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(20014 руб.)8806 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП161772 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 249 | ФЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 5 287,56 = 3 591,00 + 0,51 x 424,88 + 189 x 7,83 | 1,29 | 5398,29 ______ 575,15 | 89,23 ______ 13,64 | 4 733,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 39624 | 12954 | 1021 ______ 307 | 25649 | 62,652 ______ 1,044 | 80,82 ______ 1,35 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(13261 руб.)12200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(13261 руб.)5835 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП57659 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | ФЕР12-01-009-01 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство желобов: настенных; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1 | 19128,71 ______ 867,5 | 327,58 ______ 49,22 | 17 933,63 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 9337 | 1515 | 291 ______ 86 | 7531 | 101,7 ______ 3,828 | 10,17 ______ 0,38 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1601 руб.)1473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1601 руб.)704 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП11514 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 251 | ФЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Устройство желобов: подвесных; 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,407 | 6802,76 ______ 321,52 | 25,21 ______ 3,85 | 6 456,03 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 13412 | 2285 | 91 ______ 27 | 11036 | 37,692 ______ 0,3 | 15,34 ______ 0,12 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2312 руб.)2127 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2312 руб.)1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП16556 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 7. Ремонт системы вентиляции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 252 | ФЕР16-02-004-07 Демонтаж Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 200 мм (Демонтаж); 100 м _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2; МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4) _______________ 25 713,46 = 25 663,69 + 0,126 x 395,00 | 0,35 | 1055,96 ______ 848,69 | 207,27 ______ 16,64 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5830 | 5187 | 643 ______ 102 |  | 223,104 ______ 1,3536 | 78,09 ______ 0,47 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(5289 руб.)5183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(5289 руб.)2962 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП13975 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 253 | ФЕР16-02-004-09 Демонтаж Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 300 мм (Демонтаж); 100 м _______________ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4; Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 37 898,85 = 37 881,47 + 0,044 x 395,00 | 0,85 | 1553,94 ______ 1181,01 | 372,93 ______ 35,34 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 20339 | 17527 | 2812 ______ 524 |  | 310,464 ______ 2,8896 | 263,89 ______ 2,46 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(18051 руб.)17690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(18051 руб.)10109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП48138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 254 | ФЕР16-02-004-11 Демонтаж Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 400 мм (Демонтаж); 100 м _______________ (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водостоков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗМ=0,4; Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 71 839,01 = 71 821,63 + 0,044 x 395,00 | 0,15 | 2018,05 ______ 1474,48 | 543,57 ______ 49,96 |  | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4585 | 3862 | 723 ______ 131 |  | 387,612 ______ 4,0896 | 58,14 ______ 0,61 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3993 руб.)3913 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3993 руб.)2236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП10734 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы: Система П1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 255 | ФЕР20-06-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 695,99 = 681,32 + 0,00096 x 10 068,00 + 0,00018 x 8 000,00 + 0,009 x 395,00 | 1 | 796,1 ______ 481,51 | 119,12 ______ 8,16 | 195,46 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 10285 | 8407 | 1057 ______ 142 | 821 | 52,452 ______ 0,66 | 52,45 ______ 0,66 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(8549 руб.)8378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(8549 руб.)4787 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП23450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 256 | Прайс-лист | Вентиляционная установка AIRNED-M6; шт | 1 | 737 776,00 |  |  |  | 737776 |  |  |  |  |  |
| 257 | ФЕРм11-06-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 163,74 ______ 54,76 | 11,47 ______ 1,07 | 97,51 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1467 | 956 | 102 ______ 19 | 409 | 6,18 ______ 0,084 | 6,18 ______ 0,08 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(975 руб.)663 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(975 руб.)468 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2598 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Прайс-лист | Готовый шкаф автоматики вентиляции; шт | 1 | 61 184,20 |  |  |  | 61184 |  |  |  |  |  |
| 259 | ФЕР20-02-002-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 18,79 = 18,67 + 0,0003 x 395,00 | 1 | 21,74 ______ 15,72 | 1,96 ______ 0,14 | 4,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 309 | 274 | 17 ______ 3 | 18 | 1,752 ______ 0,012 | 1,75 ______ 0,01 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(277 руб.)271 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(277 руб.)155 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Текущая цена | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм; шт. | 1 | 566,71 |  | 566,71 |  | 567 |  |  | 567 |  |  |
| 261 | ФЕР20-02-003-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 27 | 49,22 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 34,68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 10335 | 5934 | 468 ______ 68 | 3933 | 1,404 ______ 0,012 | 37,91 ______ 0,32 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6002 руб.)5882 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6002 руб.)3361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП19578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 262 | ФЕР20-02-003-06 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100х400 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 18 | 65,35 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 50,81 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8110 | 3956 | 312 ______ 45 | 3842 | 1,404 ______ 0,012 | 25,27 ______ 0,22 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4001 руб.)3921 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4001 руб.)2241 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП14272 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 263 | ФЕР20-02-003-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 5 | 78,88 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 64,34 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2537 | 1099 | 87 ______ 13 | 1351 | 1,404 ______ 0,012 | 7,02 ______ 0,06 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1112 руб.)1090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1112 руб.)623 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП4250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 264 | ФЕР20-02-003-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 98,92 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 84,38 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2366 | 879 | 69 ______ 10 | 1418 | 1,404 ______ 0,012 | 5,62 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 265 | ФЕР20-02-003-08 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 10 | 78,88 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 64,34 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5074 | 2198 | 174 ______ 25 | 2702 | 1,404 ______ 0,012 | 14,04 ______ 0,12 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2223 руб.)2179 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2223 руб.)1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 266 | ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 99,57 ______ 48,54 | 7,97 ______ 0,74 | 43,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4396 | 3390 | 283 ______ 52 | 723 | 5,412 ______ 0,06 | 21,65 ______ 0,24 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3442 руб.)3373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3442 руб.)1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт. | 4 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |  | 42400 |  |  | 42400 |  |  |
| 268 | ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 99,57 ______ 48,54 | 7,97 ______ 0,74 | 43,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1099 | 848 | 71 ______ 13 | 180 | 5,412 ______ 0,06 | 5,41 ______ 0,06 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(861 руб.)844 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(861 руб.)482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 269 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КЛОП-1 (60) прямоугольного сечения 800х800; шт | 1 | 15 390,00 |  | 15 390,00 |  | 15390 |  |  | 15390 |  |  |
| 270 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,2162 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6713 | 6085 | 234 ______ 57 | 394 | 184,428 ______ 1,224 | 39,87 ______ 0,26 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6142 руб.)6019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6142 руб.)3440 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП16172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 271 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 21,62 | 341,23 |  | 341,23 |  | 7377 |  |  | 7377 |  |  |
| 272 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт | 3 | 812,75 |  | 812,75 |  | 2438 |  |  | 2438 |  |  |
| 273 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0802 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2490 | 2257 | 87 ______ 21 | 146 | 184,428 ______ 1,224 | 14,79 ______ 0,1 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2278 руб.)2232 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2278 руб.)1276 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП5998 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 8,02 | 341,23 |  | 341,23 |  | 2737 |  |  | 2737 |  |  |
| 275 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| 276 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0162 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 503 | 456 | 18 ______ 4 | 29 | 184,428 ______ 1,224 | 2,99 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(460 руб.)451 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(460 руб.)258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 1,62 | 341,23 |  | 341,23 |  | 553 |  |  | 553 |  |  |
| 278 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| 279 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1082 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3360 | 3045 | 117 ______ 29 | 198 | 184,428 ______ 1,224 | 19,96 ______ 0,13 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3074 руб.)3013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3074 руб.)1721 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 10,82 | 341,23 |  | 341,23 |  | 3692 |  |  | 3692 |  |  |
| 281 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| 282 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1282 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3981 | 3608 | 139 ______ 34 | 234 | 184,428 ______ 1,224 | 23,64 ______ 0,16 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3642 руб.)3569 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3642 руб.)2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 12,82 | 341,23 |  | 341,23 |  | 4375 |  |  | 4375 |  |  |
| 284 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| 285 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0242 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 751 | 681 | 26 ______ 6 | 44 | 184,428 ______ 1,224 | 4,46 ______ 0,03 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(687 руб.)673 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(687 руб.)385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1809 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 2,42 | 341,23 |  | 341,23 |  | 826 |  |  | 826 |  |  |
| 287 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| 288 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,2682 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8328 | 7548 | 290 ______ 71 | 490 | 184,428 ______ 1,224 | 49,46 ______ 0,33 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(7619 руб.)7467 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(7619 руб.)4267 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП20062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 26,82 | 341,23 |  | 341,23 |  | 9152 |  |  | 9152 |  |  |
| 290 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 4 | 812,75 |  | 812,75 |  | 3251 |  |  | 3251 |  |  |
| 291 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1242 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3353 | 3024 | 126 ______ 31 | 203 | 159,576 ______ 1,14 | 19,82 ______ 0,14 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3055 руб.)2994 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3055 руб.)1711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 292 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 12,42 | 432,36 |  | 432,36 |  | 5370 |  |  | 5370 |  |  |
| 293 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| 294 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0162 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 437 | 394 | 16 ______ 4 | 27 | 159,576 ______ 1,14 | 2,59 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(398 руб.)390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(398 руб.)223 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 295 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 1,62 | 432,36 |  | 432,36 |  | 700 |  |  | 700 |  |  |
| 296 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| 300 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1342 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 3623 | 3268 | 136 ______ 33 | 219 | 159,576 ______ 1,14 | 21,42 ______ 0,15 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3301 руб.)3235 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3301 руб.)1849 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП8707 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 13,42 | 432,36 |  | 432,36 |  | 5802 |  |  | 5802 |  |  |
| 302 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| Монтажные работы: Система В1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00 | 4 | 88,8 ______ 66,95 | 7,75 ______ 0,31 | 14,10 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 5188 | 4676 | 275 ______ 22 | 237 | 7,848 ______ 0,024 | 31,39 ______ 0,1 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4698 руб.)4604 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4698 руб.)2631 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП12423 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 304 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; щт | 4 | 8 581,36 |  | 8 581,36 |  | 34325 |  |  | 34325 |  |  |
| 305 | ФЕР20-02-020-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка виброизолятора: номер 39; 10 шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 388,26 = 80,26 + 10 x 30,80 | 0,4 | 397,12 ______ 52,38 | 0,79 ______ 0,14 | 343,95 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 946 | 366 | 3 ______ 1 | 577 | 5,28 ______ 0,012 | 2,11 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(367 руб.)360 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(367 руб.)206 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1512 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 306 | ФЕР20-02-018-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам; м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 268,50 = 54,58 + 1 x 213,92 | 4 | 278,68 ______ 60,31 | 0,79 ______ 0,14 | 217,58 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 7896 | 4212 | 28 ______ 10 | 3656 | 6,9 ______ 0,012 | 27,6 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4222 руб.)4138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4222 руб.)2364 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП14398 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 307 | ФЕР20-02-001-02 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в рабочую зону, массой до 50 кг; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 325,83 = 29,62 + 1 x 296,21 | 19 | 329,55 ______ 17,33 | 4,97 ______ 0,14 | 307,25 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 31104 | 5748 | 837 ______ 48 | 24519 | 1,956 ______ 0,012 | 37,16 ______ 0,23 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(5796 руб.)5680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(5796 руб.)3246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП40030 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 308 | ФЕР20-02-003-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 55,47 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 40,93 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 409 | 220 | 17 ______ 3 | 172 | 1,404 ______ 0,012 | 1,4 ______ 0,01 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(223 руб.)219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(223 руб.)125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП753 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 309 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1728 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4665 | 4208 | 175 ______ 43 | 282 | 159,576 ______ 1,14 | 27,57 ______ 0,2 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(4251 руб.)4166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(4251 руб.)2381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП11212 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 17,28 | 432,36 |  | 432,36 |  | 7471 |  |  | 7471 |  |  |
| 311 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| 312 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,1056 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2851 | 2572 | 107 ______ 26 | 172 | 159,576 ______ 1,14 | 16,85 ______ 0,12 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2598 руб.)2546 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2598 руб.)1455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП6852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 313 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 10,56 | 432,36 |  | 432,36 |  | 4566 |  |  | 4566 |  |  |
| 314 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| 315 | ФЕР20-01-001-10 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0975 | 1897,71 ______ 1394,7 | 114,1 ______ 14,09 | 388,91 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2632 | 2374 | 99 ______ 24 | 159 | 159,576 ______ 1,14 | 15,56 ______ 0,11 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2398 руб.)2350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2398 руб.)1343 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП6325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 316 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 9,75 | 432,36 |  | 432,36 |  | 4216 |  |  | 4216 |  |  |
| 317 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 2 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 2311 |  |  | 2311 |  |  |
| 318 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,5296 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 16444 | 14905 | 573 ______ 140 | 966 | 184,428 ______ 1,224 | 97,67 ______ 0,65 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(15045 руб.)14744 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(15045 руб.)8425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП39613 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм; 1 м2 | 52,96 | 432,36 |  | 432,36 |  | 22898 |  |  | 22898 |  |  |
| 320 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1600 мм"; 1 шт. | 5 | 1 155,26 |  | 1 155,26 |  | 5776 |  |  | 5776 |  |  |
| 321 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,5512 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 17115 | 15513 | 597 ______ 146 | 1005 | 184,428 ______ 1,224 | 101,66 ______ 0,67 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(15659 руб.)15346 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(15659 руб.)8769 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП41230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 322 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 55,12 | 341,23 |  | 341,23 |  | 18809 |  |  | 18809 |  |  |
| 323 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт | 6 | 812,75 |  | 812,75 |  | 4877 |  |  | 4877 |  |  |
| 324 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,2008 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 6235 | 5651 | 217 ______ 53 | 367 | 184,428 ______ 1,224 | 37,03 ______ 0,25 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(5704 руб.)5590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(5704 руб.)3194 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП15019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 325 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 20,08 | 341,23 |  | 341,23 |  | 6852 |  |  | 6852 |  |  |
| 326 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм; шт | 4 | 812,75 |  | 812,75 |  | 3251 |  |  | 3251 |  |  |
| 327 | ФЕР20-02-004-07 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка клапанов обратных: периметром до 2400 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 1 | 41,45 ______ 22,12 | 3,94 ______ 0,31 | 15,40 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 486 | 386 | 35 ______ 5 | 65 | 2,496 ______ 0,024 | 2,5 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(391 руб.)383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(391 руб.)219 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1088 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 328 | Прайс-лист | Прямоугольный обратный клапан КОп 600х600; шт | 1 | 3 486,00 |  | 3 486,00 |  | 3486 |  |  | 3486 |  |  |
| 329 | ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 99,57 ______ 48,54 | 7,97 ______ 0,74 | 43,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 4396 | 3390 | 283 ______ 52 | 723 | 5,412 ______ 0,06 | 21,65 ______ 0,24 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(3442 руб.)3373 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(3442 руб.)1928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП9697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 330 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт. | 4 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |  | 42400 |  |  | 42400 |  |  |
| Монтажные работы: Система В2, В3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 331 | ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00 | 2 | 88,8 ______ 66,95 | 7,75 ______ 0,31 | 14,10 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2594 | 2338 | 138 ______ 11 | 118 | 7,848 ______ 0,024 | 15,7 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2349 руб.)2302 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2349 руб.)1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП6211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; щт | 2 | 8 581,36 |  | 8 581,36 |  | 17163 |  |  | 17163 |  |  |
| 333 | ФЕР20-02-006-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 8 | 99,57 ______ 48,54 | 7,97 ______ 0,74 | 43,06 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 8792 | 6780 | 565 ______ 104 | 1447 | 5,412 ______ 0,06 | 43,3 ______ 0,48 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(6884 руб.)6746 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(6884 руб.)3855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП19393 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | Прайс-лист | Клапан огнезадерживающий КПС-1м(60)-НО-МВ(220)-400х200; шт. | 8 | 10 600,00 |  | 10 600,00 |  | 84800 |  |  | 84800 |  |  |
| Монтажные работы: Система В4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 335 | ФЕР20-03-001-01 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) _______________ 76,35 = 62,25 + 0,0014 x 10 068,00 | 1 | 88,8 ______ 66,95 | 7,75 ______ 0,31 | 14,10 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1297 | 1169 | 69 ______ 5 | 59 | 7,848 ______ 0,024 | 7,85 ______ 0,02 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(1174 руб.)1151 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(1174 руб.)657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 336 | Прайс-лист | Вентилятор радиальный ВЦ 14-46-2,0 (1500 об/мин, 0,18 кВт; шт | 1 | 8 581,36 |  | 8 581,36 |  | 8581 |  |  | 8581 |  |  |
| 337 | ФЕР20-02-003-05 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 49,22 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 34,68 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1531 | 879 | 69 ______ 10 | 583 | 1,404 ______ 0,012 | 5,62 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 338 | ФЕР20-02-003-08 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм; шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3 | 78,88 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 64,34 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1522 | 659 | 52 ______ 8 | 811 | 1,404 ______ 0,012 | 4,21 ______ 0,04 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(667 руб.)654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(667 руб.)374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 339 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0753 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2338 | 2119 | 82 ______ 20 | 137 | 184,428 ______ 1,224 | 13,89 ______ 0,09 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(2139 руб.)2096 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(2139 руб.)1198 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП5632 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 340 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 7,53 | 341,23 |  | 341,23 |  | 2569 |  |  | 2569 |  |  |
| 341 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| Монтажные работы: Система ВЕ 1, ВЕ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 342 | ФЕР20-02-003-08 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 4, размер 200х400 мм (примен. размер 300х100); шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 3 | 78,88 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 64,34 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 1522 | 659 | 52 ______ 8 | 811 | 1,404 ______ 0,012 | 4,21 ______ 0,04 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(667 руб.)654 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(667 руб.)374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП2550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 343 | ФЕР20-02-003-09 Применительно Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 5, размер 200х600 мм (примен. размер 500х150); шт _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 4 | 98,92 ______ 12,59 | 1,96 ______ 0,14 | 84,38 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 2366 | 879 | 69 ______ 10 | 1418 | 1,404 ______ 0,012 | 5,62 ______ 0,05 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(889 руб.)871 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(889 руб.)498 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП3735 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 344 | ФЕР20-01-001-09 Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм; 100 м2 _______________ (Прил.3, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) | 0,0246 | 2168,2 ______ 1611,9 | 122,06 ______ 15,14 | 434,24 | ОЗП=17,46 ЭМ=8,87 ЗПМ=17,46 МАТ=4,2 | 764 | 692 | 27 ______ 7 | 45 | 184,428 ______ 1,224 | 4,54 ______ 0,03 |
|  |  | Накладные расходы от ФОТ(699 руб.)685 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сметная прибыль от ФОТ(699 руб.)391 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с НР и СП1840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | Текущая цена | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм; 1 м2 | 2,46 | 341,23 |  | 341,23 |  | 839 |  |  | 839 |  |  |
| 346 | Текущая цена | Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1000 мм | 2 | 812,75 |  | 812,75 |  | 1626 |  |  | 1626 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  | 22180492 | 5402483 | 509474 ______ 143031 | 15038995 |  | 34371,07 ______ 833,98 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4715200 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2531353 |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  | 24619976 |  |  |  |  | 30779,82 ______ 822,27 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  | 3577529 |  |  |  |  | 3591,25 ______ 11,71 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 1229540 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 29427045 |  |  |  |  | 34371,07 ______ 833,98 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  | 15038995 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  | 509474 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  | 5545514 |  |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  |  |  | 1229540 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  | 4715200 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  | 2531353 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  | 5296868,1 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  | 34723913,1 |  |  |  |  | 34371,07 ______ 833,98 |
|  | Составил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: | _______________________________ // |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение №3 к обращению о рассмотрении обоснованности закупки |
| --- | --- |

Пояснительная записка с обоснованием целесообразности закупки, наличием оценки ожидаемого результата и экономии бюджетных средств Новосибирской области от использования закупаемых товаров, работ, услуг (в том числе при модернизации оборудования, внедрении инноваций), указанием затрат на приобретение аналогичной продукции (товаров, работ, услуг) за предыдущие периоды.

Основания для осуществления закупки: Государственная программа Новосибирской области "Юстиция" на 2014-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 220-п

Основное практическое назначение результатов выполненных работ: обеспечение условий функционирования управления по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области, в том числе: за счет обеспечения материально-технических условий для деятельности мировых судей.

Область применения результатов выполненных работ: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту помещений судебных участков мировых судей Кировского района города Новосибирска для обеспечения деятельности мировых судей Кировского района города Новосибирска.